INSTYTUT GEOFIZYKI

# POLSKIEJ AKADEMII NAUK

____________________________________________________________________________

……………………………

ZATWIERDZAM

S P E C Y F I K A C J A   I S T O T N Y C H

W A R U N K Ó W  Z A M Ó W I E N I A

Instytut Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

www.igf.edu.pl

zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do składania ofert 
w przetargu nieograniczonym na dostawę sejsmometrów 
z rejestratorami (nr ref. sprawy: ZP/27/15). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Spis treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”):

ROZDZIAŁ I : 	Nazwa i adres Zamawiającego

ROZDZIAŁ II: 	Tryb zamówienia

ROZDZIAŁ III: 	Przedmiot zamówienia

ROZDZIAŁ IV: 	Informacje ogólne

ROZDZIAŁ V: 	Opis sposobu przygotowania ofert

ROZDZIAŁ VI: 	Oferty częściowe

ROZDZIAŁ VII: 	Oferty wariantowe

ROZDZIAŁ VIII: 	Warunki udziału w postępowaniu

ROZDZIAŁ IX: 	Wspólne ubieganie się o zamówienie

ROZDZIAŁ X: 	Dokumenty wymagane w ofercie

ROZDZIAŁ XI: 	Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

ROZDZIAŁ XII: 	Opis sposobu obliczenia ceny oferty

ROZDZIAŁ XIII: 	Miejsce i termin składania ofert

ROZDZIAŁ XIV: 	Miejsce i termin otwarcia ofert

ROZDZIAŁ XV: 	Kryteria oceny ofert

ROZDZIAŁ XVI: 	Termin związania ofertą

ROZDZIAŁ XVII: 	Termin wykonania zamówienia

ROZDZIAŁ XVIII: 	Zobowiązania Wykonawcy związane z realizacją umowy

ROZDZIAŁ XIX: 	Wymagania dotyczące wadium

ROZDZIAŁ XX: 	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

ROZDZIAŁ XXI: 	Sposób porozumiewania się z Wykonawcami oraz udzielania                                                 wyjaśnień dotyczących SIWZ

ROZDZIAŁ XXII: 	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

ROZDZIAŁ XXIII: 	Zamówienia uzupełniające

ROZDZIAŁ XXIV: 	Zmiany umowy

ROZDZIAŁ XXV:    Podwykonawstwo

ROZDZIAŁ XXVI:   Postanowienia końcowe

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią następujące dokumenty:

ZAŁĄCZNIK NR 1:	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 2:	WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIKI NR 3.1 – 3.3:	FORMULARZE OFERTY

ZAŁACZNIKI NR 4.1 – 4.3:	FORMULARZE ZGODNOŚCI WYMAGAŃ 
I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 5: 	WZÓR OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU WARUNKÓW ART. 22 UST. 1 USTAWY

ZAŁĄCZNIK NR 6:	WZÓR OŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW 
DO WYKLUCZENIA

ZAŁĄCZNIK NR 7:	WZÓR INFORMACJI O NIENALEŻENIU DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 8:	WZÓR WYKAZU GŁÓWNYCH DOSTAW

Rozdział I

Nazwa i adres Zamawiającego

Instytut Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

tel.: 22 691 59 50

fax: 22 877 67 22

http://www.igf.edu.pl

NIP: 525-000-85-60

REGON: 000325908

Rozdział II

Tryb zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie „przetargu nieograniczonego” o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Rozdział III

Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sejsmometrów z rejestratorami, w tym

  - Zadanie 1: Sejsmometry krótkookresowe z rejestratorami w ilości 20 kpl.,

  - Zadanie 2: Sejsmometry szerokopasmowe z rejestratorami w ilości 16 kpl.,

  - Zadanie 3: Sejsmometry otworowe z rejestratorami w ilości 6 kpl.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 
do SIWZ.

- Określenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

38293000-5 Sprzęt do prowadzenia badań sejsmicznych.

- Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu „Cyfrowa przestrzeń 
badawcza sejsmiczności indukowanej dla celów EPOS”, współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POIG.02.03.00-14-090/13-00 z dnia 27 listopada 2013 r.

Rozdział IV

Informacje ogólne

- Wykonawca winien uważnie zapoznać się z całą SIWZ.

- Niniejszą SIWZ można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Dla każdej z części zamówienia, Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (formularz oferty, formularz zgodności wymagań i parametrów technicznych 
oraz inne dokumenty wymagane w ofercie, w tym dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu).

- Złożenie większej liczby ofert na daną część zamówienia przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert na tą część zamówienia.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron 
na żądanie drugiej musi niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.

Rozdział V

Opis sposobu przygotowania ofert

- Wykonawca musi wypełnić właściwy dla danej części zamówienia „Formularz oferty”. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, jednak ich treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do SIWZ.

- Do dokumentów, o których mowa w ust. 1, Wykonawca musi załączyć dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.

- Oferta powinna mieć postać wydruku komputerowego. Oferta może być także napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem (pismem drukowanym). Oferta musi być czytelna.

- Wszystkie strony oferty, jak również wszystkie dokumenty do niej załączone, powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę /osoby/ uprawnioną/-e 
do podpisania oferty.

- Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane 
przez osobę /osoby/ podpisującą/-ce ofertę wraz z datą naniesienia zmiany.

- Wszystkie formularze zawarte w SIWZ, a w szczególności formularze oferty, Wykonawca musi wypełnić ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. 
W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje On "nie dotyczy".

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 15.10.2015 r. do godz. 12.00 na adres:

Instytut Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

- Koperta musi być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie 
w poufności jej treść oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Kopertę należy zaadresować wg wzoru:

„ZP/27/15”

Instytut Geofizyki PAN

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 15.10.2015 R. GODZ. 12.15

- Koperta, oprócz opisu jak wyżej, musi być opatrzona pieczęcią zawierającą nazwę oraz adres Wykonawcy.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia 
do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 
powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania 
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w kopercie zaadresowanej i oznakowanej w sposób określony w ust. 9 i 10, dodatkowo oznakowanej dopiskiem „ZMIANA”.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się 
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia o wycofaniu. Powiadomienie o wycofaniu się z postępowania musi być złożone w kopercie zaadresowanej i oznakowanej w sposób określony w ust. 9 i 10, dodatkowo oznakowanej dopiskiem „WYCOFANIE”. Oferta Wykonawcy, który wycofał się 
z postępowania zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania na jego pisemny wniosek.

- Do powiadomienia o zmianie lub wycofaniu oferty Wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że powiadomienie o zmianie lub wycofanie zostało podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian 
w jej treści po upływie terminu składania ofert.

- Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, 
nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane i wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 
w art. 86 ust. 4 ustawy.

- Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 
W związku z powyższym, w celu wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca powinien w szczególności wskazać:

- czy informacje te mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub są to inne informacje posiadające wartość gospodarczą;

- czy informacje te nie zostały wcześniej ujawniane lub podawane do wiadomości publicznej oraz czy nie podlegają dostępowi do informacji publicznej;

- czy Wykonawca podjął w stosunku do tych informacji niezbędne działania 
w celu zachowania ich poufności, a jeśli tak to jakie.

- Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać umieszczone w odrębnej, zaklejonej kopercie, opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa” dołączonej do oryginału oferty. W treści oferty, powinna zostać umieszczona, we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu, informacja, że jest on zastrzeżony i znajduje się w odrębnej kopercie.

Rozdział VI

Oferty częściowe

      - Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

      - Części zamówienia zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ (Zadania 1 – 3).

      - Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.

      - Każda oferta będzie oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia, 
dla której została złożona.

Rozdział VII

Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Rozdział VIII

##### Warunki wymagane od wykonawców

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, co do których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, 
którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy.

- W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w ust. 1 pkt 2 Wykonawcy zobowiązani będą wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali zamówienia polegające na:

- Dla Zadania 1 i 2: Dostawie co najmniej 10 kompletów pomiarowych składających się z sejsmometru i rejestratora;

- Dla Zadania 3: Dostawie co najmniej 5 kompletów pomiarowych składających się z sejsmometru i rejestratora.

Uwaga: W przypadku, gdy wartość umowy została określona w walucie innej 
niż złoty przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego 
przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację dostawy.

- W pozostałym zakresie Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- W celu wykazania, że Wykonawcy spełniają warunki określone w ust. 1 
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania, Wykonawcy zobowiązani są 
do złożenia dokumentów, o których mowa w Rozdziale XI SIWZ.

- Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 
(na zasadzie „spełnia / nie spełnia”) na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale XI SIWZ.

Rozdział IX

Wspólne ubieganie się o zamówienie

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie.

- Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania 
ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale 
lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty.

- Przepisy i zapisy zawarte w SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio 
do Wykonawców, o których mowa w ust. 1.

- Jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1, 
przed zawarciem umowy muszą oni przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

- Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie winna określać w szczególności:

- podmioty składające ofertę;

- cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa;

- zasady reprezentacji i prowadzenia spraw;

- oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, by czas trwania umowy 
był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia).

- Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą 
pod warunkiem zawieszającym.

Rozdział X

Dokumenty wymagane w ofercie

- Do Formularzy Oferty na części zamówienia, których dotyczy oferta, złożonych na odpowiednich drukach stanowiących załączniki nr 3.1 – 3.3 
do SIWZ (lub na własnych formularzach, które muszą zawierać wszystkie elementy i oświadczenia zawarte w formularzach załączonych do SIWZ) należy załączyć następujące (ponumerowane i parafowane na każdej stronie) dokumenty:

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informacja Wykonawcy 
o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Informacja o nienależeniu 
do grupy kapitałowej może być złożona na druku stanowiącym załącznik nr 7 
do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie.

- Oświadczenia i dokumenty określone w Rozdziale XI SIWZ.

- W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż wpłata pieniężna, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia przed upływem terminu składania ofert, w miejscu wskazanym w SIWZ jako miejsce składania ofert.

- Jeżeli osobą/osobami podpisującą/podpisującymi ofertę nie jest osoba 
której upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z dokumentu rejestrowego – wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo do podpisania oferty i reprezentowania wykonawcy w postępowaniu w oryginale 
lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

Rozdział XI

Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania 
przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

- W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca musi zawrzeć w ofercie następujące dokumenty:

- Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, złożone na druku stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca może złożyć oświadczenie na własnym druku, którego treść musi być zgodna 
z drukiem załączonym do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie wykonawcy mogą złożyć wspólnie;

- Wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (złożone na druku stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ – Wykonawca może złożyć oświadczenie na własnym druku, którego treść musi być zgodna 
z drukiem załączonym do SIWZ) załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składają wykonawcy wspólnie.

W wykazie jako główne dostawy należy wskazać jedynie dostawy potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa 
w Rozdziale VIII ust. 3.

Uwaga: W przypadku gdy podmiotem, na rzecz którego wykonane 
zostały dostawy wskazane w wykazie jest Zamawiający, Wykonawca 
nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca musi zawrzeć w ofercie następujące oświadczenia i dokumenty:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia, złożone na druku stanowiącym załącznik nr 6 
do SIWZ. Wykonawca może złożyć oświadczenie na własnym druku, 
którego treść musi być zgodna z drukiem załączonym do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, oświadczenie składa każdy z wykonawców oddzielnie;

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie;

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy 
z wykonawców oddzielnie;

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawioną nie wcześniej      
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie;

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej      
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie;

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej      
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie.

- W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca musi zawrzeć w ofercie następujący dokument:

  - Właściwy dla danej części zamówienia Formularz zgodności wymagań 
i parametrów technicznych, złożony na odpowiednim druku stanowiącym załącznik nr 4.1 – 4.3 do SIWZ. Dopuszczalne jest złożenie przez Wykonawcę własnych formularzy, muszą one jednak zawierać wszystkie elementy 
i oświadczenia zawarte w formularzach załączonych do SIWZ. Rubryka 3 Formularza musi być wypełniona poprzez wpisanie we wskazanych miejscach dokładnych parametrów urządzenia będącego przedmiotem oferty 
lub skreślenie „spełnia” lub „nie spełnia”, w zależności czy urządzenie będące przedmiotem oferty spełnia, czy nie spełnia poszczególne wymagania określone w rubryce 2 Formularza.

- Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 musi być złożony w oryginale 
lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. Pozostałe dokumenty, muszą być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę lub przez te podmioty.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz 
z tłumaczeniami na język polski.

- Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

- określonych w ust. 2 pkt 2–4 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

- określonych w ust. 2 pkt 5 i 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4–8, 10 i 11 ustawy.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w ust. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia ust. 7 stosuje się odpowiednio.

- Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego 
albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 pkt 1-3 ustawy polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, 
iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego, powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, 
czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenie, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu winno wynikać:

- jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia;

- jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem;

- jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie powyższego warunku, polega 
na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1-2. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

Rozdział XII

Opis sposobu przedstawienia ceny oferty

- Wykonawca zobowiązany jest wypełnić właściwy dla danej części zamówienia „Formularz oferty” podając ceny jednostkowe netto i brutto, całkowitą wartość oferty netto oraz całkowitą wartość oferty brutto.

- Cenę zawartą w ofercie należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zapisy umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

- W cenie oferty należy uwzględnić wartość wszystkich elementów zamówienia potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, a także wszelkie 
inne koszty niezbędne do należytego zrealizowania zamówienia 
(w tym m.in. koszty transportu, ubezpieczenia, opłaty, cła oraz obowiązujące podatki), z uwzględnieniem podatków obowiązujących na terenie RP.

- Wszystkie ceny należy podać w PLN i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Wykonawca zagraniczny, w przypadku dostawy objętej przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U.UE.L.1992.302.1 ze zm.) oraz ustawy z dnia 
19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. 2015 r. poz. 858 ze zm.), kalkuluje cenę oferty bez uwzględnienia należnych w Polsce należności przywozowych (cło). Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do obowiązku uiszczenia należności przywozowych, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy 
do przedstawionej w niej ceny należności przywozowe, które miałby wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku uiszczenia opłat przywozowych, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku uiszczenia tychże opłat, oraz wskazując ich wartość bez kwoty opłat przywozowych (cło).

Rozdział XIII

Miejsce i termin składania ofert

- Oferty należy składać w Sekretariacie (II piętro, pokój nr 209) w siedzibie Zamawiającego przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie lub przesłać drogą pocztową na adres Zamawiającego podany w Rozdziale I SIWZ.

- Oferty należy składać do dnia 15.10.2015 r. do godziny 12.00. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, za termin złożenia uznaje się termin wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego i jej zarejestrowania w pomieszczeniu wskazanym w ust. 1 jako miejsce składania ofert.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie oferty w innym pomieszczeniu niż wskazanym w ust. 1 jako miejsce składania ofert.

- Oferty, które zostaną złożone po terminie określonym w ust. 2, zostaną zwrócone bez otwierania.

Rozdział XIV

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.10.2015 r. o godz. 12.15 w pokoju nr 516
w siedzibie Zamawiającego przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie.

Rozdział XV

Kryteria oceny ofert

- Dla każdej z części zamówienia, przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

  - Cena brutto oferty (C) – 97% (max. 97 pkt.);

  - Okres gwarancji (OG) – 3% (max. 3 pkt.).

- Ocena punktowa złożonych ofert dla poszczególnych kryteriów oceny ofert dokonana zostanie zgodnie z poniższymi zasadami:

  - Cena brutto oferty (C):

najniższa cena brutto           
Wartość punktowa oferty =   ------------------------------------------  x 97 
                                                  cena brutto badanej oferty

  - Okres gwarancji (OG):

Wartość punktowa:

| Okres gwarancji (w miesiącach) | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 24 | 0 |
| 25 – 30 | 1 |
| 31 – 36 | 2 |
| Powyżej 36 | 3 |

Uwaga: W przypadku rozbieżności pomiędzy okresem gwarancji podanym 
przez wykonawcę na formularzu oferty wyrażonym słownie oraz cyfrowo, 
za prawidłową Zamawiający uzna wartość (okres gwarancji) wyrażoną słownie.

- Całkowita ocena punkowa ofert dokonana zostanie zgodnie z poniższym wzorem:

Ocena oferty (całkowita liczba uzyskanych punktów) = C + OG

- Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Dla każdej z części zamówienia, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która przedstawiać będzie najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert (uzyska największą liczbę punktów). Zamawiający będzie zaokrąglać liczbę punktów do dwóch miejsc po przecinku.

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu 
na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiać taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana 
za najkorzystniejszą, z zastrzeżeniem zapisów art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Rozdział XVI

Termin związania ofertą

Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVII

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 18.12.2015 r.

Rozdział XVIII

Zobowiązania wykonawcy związane z realizacją umowy

Zobowiązania Wykonawców zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Rozdział XIX

Wymagania dotyczące wadium

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wysokość wadium wynosi:

  - Dla Zadania 1: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);

  - Dla Zadania 2: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);

  - Dla Zadania 3: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

- Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa

PL 77 1130 1017 0020 1464 5420 0028

a wadium w formie bezgotówkowej należy składać na adres Zamawiającego.

- Wnoszone wadium musi być oznaczone dopiskiem: „Wadium w przetargu – 
nr referencyjny ZP/27/15 – ZADANIE NR …….....”.

Uwaga: Należy wskazać numery zadań, których dotyczy wpłacone wadium.

- Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 4, przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

- Z dokumentu wadium wniesionego w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5 powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.

- Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, przy czym:

- w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań;

- dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie;

- dokumenty te zostaną złożone w oryginale.

Rozdział XX

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawcy nie są zobowiązani do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XXI

Sposób porozumiewania się z Wykonawcami 
oraz udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ

- Zamawiający przewiduje możliwość porozumiewania się z Wykonawcami pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.

- Jeżeli strony porozumiewają się faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron 
na żądanie drugiej musi niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania faksu 
lub e-maila.

- Sposób udzielania wyjaśnień oraz zmiany treści SIWZ określone są w art. 38 ustawy.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ 
na zasadach określonych w Rozdziale IV ust. 7 SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie później 
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazana zostanie wykonawcom, 
którym Zamawiający przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, 
oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.igf.edu.pl.

- Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować 
na adres:

Instytut Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

z dopiskiem „Nr ref.: ZP/27/15”.

- Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Leszek ŻURAW

fax 22 877 67 22

e-mail: zuraw@igf.edu.pl

Rozdział XXII

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

W toku postępowania Wykonawcy przysługuje odwołanie na zasadach określonych 
w Dziale VI Rozdział 2 ustawy.

Rozdział XXIII

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego 
na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy.

Rozdział XXIV

Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu do umowy, 
pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 3.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści zawartej Umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT. Dopuszcza się także możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku przedłużania się postępowania w związku ze składanymi środkami odwoławczymi.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy w okolicznościach wskazanych we wzorze umowy – załączniku nr 2 do SIWZ.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, strona umowy zainteresowana wprowadzeniem zmiany przedkłada drugiej stronie pisemny wniosek o dokonanie zmian wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających 
ich wprowadzenie. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku strony podejmą decyzję 
w przedmiocie wprowadzenia proponowanych zmian w trybie przewidzianym 
w ust. 1. Ostateczna decyzja w zakresie wprowadzenia zmian do umowy należy do Zamawiającego.

Rozdział XXV

Podwykonawstwo

            - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

            - Zamawiający żąda, aby Wykonawca w pkt 10 właściwego dla danej części zamówienia formularza oferty, wskazał te części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku braku wypełnienia formularza 
w powyższym zakresie Zamawiający przyjmie, iż wykonawca zamierza wykonać zamówienie samodzielnie.

Rozdział XXVI

Postanowienia końcowe

- Załącznik nr 2 do SIWZ stanowi wzór umowy, która zostanie zawarta 
z Wykonawcami, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze 
dla poszczególnych części zamówienia.

- Zamawiający wezwie Wykonawców, których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze dla poszczególnych części zamówienia, do podpisania umowy 
w wyznaczonym terminie. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym 
w art. 94 ustawy.

- Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami prowadzone będą 
w PLN.

- Zamawiający nie przewiduje żadnych szczególnych formalności, które powinny zostać dopełnione po zakończeniu postępowania w celu zawarcia umowy, 
o ile wybrana oferta nie została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żądać będzie, by przed zawarciem umowy przedłożyli 
oni umowę regulującą ich współpracę.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sejsmometrów z rejestratorami, w tym

  - Zadanie 1: Sejsmometry krótkookresowe z rejestratorami w ilości 20 kpl.,

  - Zadanie 2: Sejsmometry szerokopasmowe z rejestratorami w ilości 16 kpl.,

  - Zadanie 3: Sejsmometry otworowe z rejestratorami w ilości 6 kpl.

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych części zamówienia określone zostały w dalszej części niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia 
oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

ZADANIE 1: DOSTAWA SEJSMOMETRÓW KRÓTKOOKRESOWYCH 
Z REJESTRATORAMI W ILOŚCI 20 KPL.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 kpl. sejsmometrów krótkookresowych z rejestratorami.

Sprzęt wchodzący w zakres dostawy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie później niż w 2014 roku. Sprzęt wchodzący w zakres dostawy musi zostać dostarczony Zamawiającemu w opakowaniu zabezpieczającym 
przed uszkodzeniem w czasie transportu.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Parametry sejsmometrów:

  - Czułość min. 750 V/m/s;

  - Całkowity zakres pomiarowy min. 10 mm/s;

  - Dynamika min 120 dB w zakresie częstotliwości 1-30 Hz;

  - Nieliniowość:  max. ± 0.05% całkowitego zakresu;

  - Dokładność nie gorsza niż ±0.2 dB w paśmie pomiarowym;

  - Zakres częstotliwości obejmujący przedział 5s - 100Hz (-3dB);

  - Zasilanie z rejestratora;

  - Pobór prądu max 100 mA przy napięciu 12V;

  - Temperatura pracy obejmująca przedział -20 do +60 (C, wilgotność 0-100%;

  - Stopień ochrony: IP 68;

  - Montaż poziomy;

  - Długość kabla do rejestratora 30m.

- Parametry rejestratorów:

- Współpraca z sejsmometrami będącymi w komplecie;

- Przetworniki anologowo-cyfrowe min. 24 bit;

- Min. 3-kanały sejsmiczne o dostępnym zakresie (10V, wejścia różnicowe, zasilanie czujników;

- Zakres dynamiczny min 130 dB dla próbkowania 100Hz;

- Częstotliwości próbkowania: 50,100,200,500,1000 Hz;

- Analogowe i cyfrowe filtry antyaliasingowe;

- Możliwość zapisu ciągłego i trigerowanego;

- Protokół danych: SeedLink (SeedLink server zgodny z SeisComP);

- Format danych: miniSEED;

- Pamięć wymienna nieulotna FLASH min. 32GB;

- Self Test z możliwością diagnozowania sprzętu, oprogramowania i czujnika 
w zadanym reżimie czasowym;

- Synchronizacja czasu z GPS i NTP;

- Synchronizacja próbkowania z czasem i próbkowanie w pełnych chwilach czasowych;

- Zasilanie 12V,  akumulator podtrzymujący wystarczający na min. 24h, zasilacz sieciowy 100-240V AC, 50-60Hz;

- Pobór prądu max 200mA dla napięcia 12V, 3 kanały;

- Łączność: IP statyczne i dynamiczne, Ethernet, WiFi (b/g/n);

- Temperatura pracy min:-20 do +60 (C; wilgotność 100%;

- Stopień ochrony: IP 67;

- Odbiornik GPS do rejestratorów umożliwiające synchronizację czasu <1ms 
z kablem o długości min 20m;

- Modem 3G/GSM do rejestratorów umożliwiające przesyłanie danych przez sieci komórkowe na terenie Polski z kablem o długości min 5m;

- Dodatkowe urządzenia i oprogramowanie niezbędne do programowania, monitorowania i zgrywania danych ze stacji (o ile sam system nie zawiera takich funkcji).

- Wraz z przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć 
nw. dokumenty dotyczące urządzeń będących przedmiotem zamówienia 
(w języku polskim i/lub angielskim):

      - pełna dokumentacja techniczna;

      - instrukcje obsługi;

      - karty gwarancyjne;

      - certyfikaty potwierdzające parametry sejsmometrów i rejestratorów;

      - dokumenty licencyjne, kody i klucze do oprogramowania.

- Inne wymagania:

  - Gwarancja: Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być objęte gwarancją na okres co najmniej 24 miesięcy, na warunkach określonych 
we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

  - Szkolenie: Nie później niż w dniu dostawy Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić co najmniej 16-godzinne szkolenie w siedzibie Zamawiającego dla co najmniej 6 osób z zakresu instalacji, obsługi i konfiguracji urządzeń 
i oprogramowania.

ZADANIE 2: DOSTAWA SEJSMOMETRÓW SZEROKOPASMOWYCH 
Z REJESTRATORAMI W ILOŚCI 16 KPL.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 16 kpl. sejsmometrów szerokopasmowych z rejestratorami.

Sprzęt wchodzący w zakres dostawy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie później niż w 2014 roku. Sprzęt wchodzący w zakres dostawy musi zostać dostarczony Zamawiającemu w opakowaniu zabezpieczającym 
przed uszkodzeniem w czasie transportu.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Parametry sejsmometrów:

- Czułość min. 750 V/m/s;

- Zakres częstotliwości obejmujący przedział 40s - 100Hz (-3dB);

- Zasilanie z rejestratora;

- Pobór mocy max. 330mW;

- Temperatura pracy obejmująca przedział -40 do +60 (C, wilgotność 0-100%;

- Stopień ochrony IP68, wersja przystosowana do montażu bezpośrednio 
w gruncie (posthole) do głębokości min 10m;

- Długość kabla 30m.

- Parametry rejestratorów:

- Współpraca z sejsmometrami będącymi w komplecie;

- Przetworniki anologowo-cyfrowe min. 24 bit;

- Min. 3-kanały sejsmiczne, wejścia różnicowe, zasilanie czujników;

- Zakres dynamiczny min 138 dB dla próbkowania 100Hz;

- Częstotliwości próbkowania: 50,100,200,500,1000 Hz;

- Możliwość zapisu ciągłego i trigerowanego;

- Protokół danych: SeedLink (SeedLink server zgodny z SeisComP);

- Format danych: miniSEED;

- Pamięć zewnętrzna wymienna min. 32GB. Jeli rejestrator posiada pamięć wewnętrzną, to powinien posiadać min 16 GB oraz możliwość instalacji pamięci zewnętrznej min 32GB;

- Self Test z możliwością diagnozowania sprzętu, oprogramowania i czujnika 
w zadanym reżimie czasowym;

- Synchronizacja czasu z GPS;

- Synchronizacja próbkowania z czasem i próbkowanie w pełnych chwilach czasowych;

- Zasilanie obejmujące 12V, akumulator podtrzymujący wystarczający na min. 72h, zasilacz sieciowy z ładowarką 100-240V AC, 50-60Hz;

- Pobór mocy <1.3W 3 kanały;

- Łączność: Ethernet: IP statyczne i dynamiczne, WiFi;

- Temperatura pracy min:-20 do +60 (C; wilgotność 100%;

- Stopień ochrony: min. IP 67.

- Odbiorniki GPS do rejestratorów umożliwiające synchronizację czasu <1ms 
z kablem o długości min 20m;

- Walizka do przechowywania i transportu rejestratora z wyposażeniem i sejsmometrem;

- Dodatkowe urządzenia i oprogramowanie niezbędne do programowania, monitorowania i zgrywania danych ze stacji (o ile sam system nie zawiera takich funkcji);

- sejsmometr z rejestratorem może być zintegrowany we wspólnej obudowie z sejsmometrem, przystosowanej do instalacji bezpośrednio w gruncie (posthole) ze stopniem ochrony IP68 ;

- Wraz z przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć 
nw. dokumenty dotyczące urządzeń będących przedmiotem zamówienia 
(w języku polskim i/lub angielskim):

      - pełna dokumentacja techniczna;

      - instrukcje obsługi;

      - karty gwarancyjne;

      - certyfikaty potwierdzające parametry sejsmometrów i rejestratorów

      - dokumenty licencyjne, kody i klucze do oprogramowania.

- Inne wymagania:

  - Gwarancja: Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być objęte gwarancją na okres co najmniej 24 miesięcy, na warunkach określonych 
we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

  - Szkolenie: Nie później niż w dniu dostawy Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić co najmniej 16-godzinne szkolenie w siedzibie Zamawiającego dla co najmniej 6 osób z zakresu instalacji, obsługi i konfiguracji urządzeń 
i oprogramowania.

ZADANIE 3: DOSTAWA SEJSMOMETRÓW OTWOROWYCH 
Z REJESTRATORAMI W ILOŚCI 6 KPL.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 kpl. sejsmometrów otworowych 
z rejestratorami.

Sprzęt wchodzący w zakres dostawy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie później niż w 2014 roku. Sprzęt wchodzący w zakres dostawy musi zostać dostarczony Zamawiającemu w opakowaniu zabezpieczającym 
przed uszkodzeniem w czasie transportu.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

            - Parametry sejsmometrów:

- Czułość min. 750 V/m/s;

- Zakres częstotliwości obejmujący przedział 120s - 100Hz (-3dB);

- Zasilanie z rejestratora;

- Pobór mocy max. 330mW;

- Temperatura pracy obejmująca przedział -40 do +60 (C, wilgotność 0-100%;

- Stopień ochrony IP68, wersja przystosowana do montażu w otworze do głębokości 300 m.

- Długość kabla 120m.

            - Parametry rejestratorów:

- Współpraca z sejsmometrami będącymi w komplecie;

- Przetworniki anologowo-cyfrowe min. 24 bit;

- Min. 3-kanały sejsmiczne, wejścia różnicowe, zasilanie czujników;

- Zakres dynamiczny min 138 dB dla próbkowania 100Hz;

- Częstotliwości próbkowania: 50,100,200,500,1000 Hz;

- Możliwość zapisu ciągłego i trigerowanego;

- Protokół danych: SeedLink (SeedLink server zgodny z SeisComP);

- Format danych: miniSEED;

- Pamięć zewnętrzna wymienna min. 32GB. Jeli rejestrator posiada pamięć wewnętrzną, to powinien posiadać min 16 GB oraz możliwość instalacji pamięci zewnętrznej min 32GB;

- Self Test z możliwością diagnozowania sprzętu, oprogramowania i czujnika 
w zadanym reżimie czasowym;

- Synchronizacja czasu z GPS;

- Synchronizacja próbkowania z czasem i próbkowanie w pełnych chwilach czasowych;

- Zasilanie obejmujące 12V, akumulator podtrzymujący wystarczający na min. 72h, zasilacz sieciowy z ładowarką 100-240V AC, 50-60Hz;

- Pobór mocy <1.3W 3 kanały;

- Łączność: Ethernet: IP statyczne i dynamiczne, WiFi;

- Temperatura pracy min:-20 do +60 (C; wilgotność 100%;

- Stopień ochrony: min. IP 67.

- Odbiorniki GPS do rejestratorów umożliwiające synchronizację czasu <1ms 
z kablem o długości min 20m;

- Walizka do przechowywania i transportu rejestratora z wyposażeniem i sejsmometrem;

- Dodatkowe urządzenia i oprogramowanie niezbędne do programowania, monitorowania i zgrywania danych ze stacji (o ile sam system nie zawiera takich funkcji);

            - Wraz z przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć 
nw. dokumenty dotyczące urządzeń będących przedmiotem zamówienia 
(w języku polskim i/lub angielskim):

      - pełna dokumentacja techniczna;

      - instrukcje obsługi;

      - karty gwarancyjne;

      - certyfikaty potwierdzające parametry sejsmometrów i rejestratorów

      - dokumenty licencyjne, kody i klucze do oprogramowania.

            - Inne wymagania:

  - Gwarancja: Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być objęte gwarancją na okres co najmniej 24 miesięcy, na warunkach określonych 
we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

  - Szkolenie: Nie później niż w dniu dostawy Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić co najmniej 16-godzinne szkolenie w siedzibie Zamawiającego dla co najmniej 6 osób z zakresu instalacji, obsługi i konfiguracji urządzeń 
i oprogramowania.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

WZÓR UMOWY

UMOWA

zawarta w dniu .................................................. 2015 r. pomiędzy :

Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą przy ul. Księcia Janusza 64, 
w 01-452 Warszawie, NIP ...........................,REGON .............................., fax .........................................., e-mail: .....................................reprezentowanym przez:

…………………………………………………………….

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………........................................... 
NIP, ...................................., REGON ............................., fax ................................, 
e-mail: .........................................

reprezentowanym przez:

1.	…………………….......................................,

2.	…………………….......................................,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

wspólnie zwanych dalej także „Stronami”, zaś każdy z osobna „Stroną”

o następującej treści:

§ 1

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o numerze referencyjnym ZP/27/15, Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy i specyfikacją istotnych warunków zamówienia (siwz), do dostawy oraz przeniesienia na Zamawiającego własności …………………………………………………… ..

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Cyfrowa przestrzeń badawcza sejsmiczności indukowanej dla celów EPOS”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POIG.02.03.00-14-090/13-00 z dnia 27 listopada 2013 r.

§ 2

Wykonawca oświadcza, że określony w § 1 przedmiot umowy odpowiada 
pod względem jakości wymaganiom unijnych norm jakościowych i jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

§ 3

            - Przedmiot umowy wymieniony w § 1 Wykonawca dostarczy na własny koszt 
i ryzyko do siedziby Zamawiającego przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie.

            - Przedmiot umowy Wykonawca zrealizuje jednorazowo nie później niż do dnia 18.12.2015 r.

            - Wszelkie prace związane z dostawą i rozładunkiem przedmiotu umowy zostaną wykonane przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jego siedzibie.

            - Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy pełną dokumentację techniczną, instrukcję obsługi, karty gwarancyjne oraz certyfikaty potwierdzające parametry sejsmometrów i rejestratorów, dokumenty licencyjne, kody i klucze do oprogramowania. Dokumenty, o których mowa powyżej dostarczone będą w języku polskim lub angielskim, według wyboru Wykonawcy.

            - W ramach wynagrodzenia Wykonawca przeprowadzi co najmniej 16-godzinne szkolenie w siedzibie Zamawiającego dla co najmniej 6 osób z zakresu instalacji, obsługi i konfiguracji urządzeń i oprogramowania. Koszt dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia prowadzącego szkolenie pokrywa Wykonawca.

            - Potwierdzeniem wykonania szkolenia będzie podpisanie przez przedstawicieli stron protokołu szkolenia, zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 3 do umowy.

            - Potwierdzeniem zrealizowania dostawy będzie protokół odbioru, zgodny 
ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do umowy, podpisany przez przedstawicieli Stron. Datą realizacji umowy jest data wskazana w protokole odbioru podpisanym bez uwag. Z tą chwilą przejdą na Zamawiającego korzyści i ciężary związane z przedmiotem dostawy oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

            - Zamawiający nie odbierze przedmiotu umowy i nie podpisze protokołu 
jego odbioru, jeżeli w toku odbioru stwierdzono jego wady lub dostarczone urządzenia nie odpowiadają warunkom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynoszącą  .................. PLN brutto (słownie: ............................... PLN)*.

- Kwota wynagrodzenia nie podlega zmianie i obejmuje wszelkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia**.

- Należność za wykonanie umowy zostanie przekazana jednorazowo po realizacji całości przedmiotu umowy, przelewem na konto Wykonawcy:

…………………

…………………

…………………

w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Podstawą  wystawienia faktury będzie protokół odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 6 i/lub 7 umowy.

- Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT najpóźniej do dnia 28 grudnia 2015 r. pod rygorem odmowy zapłaty.

* Jeżeli umowa zawierana jest z Wykonawcą, który złożył ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
– wpisuje się kwotę netto.

** Jeżeli umowa zawierana jest z Wykonawcą, który złożył ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku uiszczenia należności przywozowych (cła), w ust. 1 wpisuje się kwotę niezawierającą należności przywozowych (cła).

§ 5

- Na dostarczony sprzęt, określony w § 1 Wykonawca udziela gwarancji na okres …………….(słownie: …………………………..) miesięcy. Gwarancja liczona jest od daty dostawy i świadczona będzie zgodnie z podanymi niżej warunkami.

- Naprawy gwarancyjne winny być zgłaszane przez Zamawiającego drogą pisemną.  Dopuszcza się powiadomienie za pomocą  faksu lub drogą mailową.

- Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii:

  - faksem pod numerem: ………………….;

  - mailem na adres: ……………………;

  - pisemnie na adres:

………………………..

………………………..

- Naprawy gwarancyjne realizowane będą przez producenta urządzeń lub przez jego autoryzowanego partnera serwisowego.

5.   Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia działań mających na celu usunięcie usterki w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego.

6.   Wykonawca dokona naprawy gwarancyjnej w terminie 60 dni od dnia zgłoszenia usterki. W tym czasie Wykonawca  podejmie działania mające na celu lokalizację usterki, przedstawi propozycję rozwiązania problemu, dokona wysyłki niezbędnych części zamiennych i dokona naprawy urządzenia w siedzibie Zamawiającego. 
W przypadku, gdy charakter usterki uniemożliwia jej usunięcie w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca dokona naprawy urządzenia w siedzibie producenta. Okres gwarancyjny zostanie przedłużony o czas upływający od zgłoszenia awarii do dokonania naprawy i dostarczenia urządzenia do Zamawiającego.

7.  Koszt przesłania części zamiennych lub urządzenia w trakcie trwania okresu gwarancji oraz koszty dojazdów pracowników Wykonawcy lub autoryzowanego serwisu do siedziby Zamawiającego celem naprawy przedmiotu umowy pokrywa Wykonawca.

8.   Urządzenie, które zepsuje się trzy razy w ciągu okresu gwarancyjnego zostanie wymienione na nowe.

9.  Pozostałe warunki gwarancji zawarte są w kartach gwarancyjnych przedmiotu umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami umowy i karty gwarancyjnej, pierwszeństwo mają postanowienia umowy.

§ 6

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewni serwis telefoniczny i mailowy w zakresie obsługi i konfiguracji sprzętu oraz oprogramowania. Serwis będzie dostępny w dni robocze w kraju Wykonawcy w czasie wskazanym przez Wykonawcę, jednakże czas ten musi wynosić min. 8h dziennie i musi pokrywać się przynajmniej w 4h z czasem 8:00-16:00 w Polsce. W ramach serwisu dostępne będą także nowe wersje oprogramowania, jeśli nie są ogólnodostępne.

§ 7

1. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w całości lub w części, bez  wyznaczenia terminu dodatkowego gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze - w terminie 30 dni od dnia, w którym Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy  
z tych przyczyn.

2.  W razie opóźnienia w dostawie sprzętu, określonego w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5% ceny, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. Opóźnienie będzie liczone w stosunku do terminu, o którym mowa § 3 ust. 2 niniejszej umowy.

3.  Jeżeli opóźnienie w dostawie przekroczy 7 (słownie: siedem) dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy, w terminie 30 dni od zaistnienia 
tej okoliczności, bez wyznaczania terminu dodatkowego, a Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 15% (słownie: piętnaście procent) ceny, o której mowa w § 4 ust. 1. W tym przypadku, Zamawiający zachowuje również uprawnienia określone w ustępie poprzedzającym.

4. W przypadku nie wywiązania się w terminie z naprawy gwarancyjnej Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% ceny, 
o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

5. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązków serwisowych Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% ceny, o której mowa w § 4 ust. 1, z każdy przypadek niewywiązania się z tych obowiązków.

6.  Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i będzie wywierać skutki na przyszłość

7. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych w Umowie.

8. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

9.  Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy przysługującego z tytułu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

10. Żadna ze Stron Umowy nie odpowiada za nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy spowodowane okolicznościami Siły Wyższej, której Strony nie mogły przewidzieć działając z najwyższą starannością zawierając Umowę.

11. W rozumieniu Umowy Siłę Wyższą stanowi zdarzenie nagłe, zewnętrzne, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, któremu nie można zapobiec 
ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami Siły Wyższej są:

  - klęski żywiołowe, w tym pożar – nie zawiniony przez Wykonawcę, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragan;

  - długotrwałe awarie zasilania, których usunięcie nie zależy od żadnej ze stron Umowy;

  - akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, embarga, blokady itp.;

  - działania wojenne, akty sabotażu i terroryzmu;

  - strajki powszechne.

12.   Każda ze Stron zobowiązuje się bezzwłocznie do poinformowania drugiej Strony na piśmie o zaistnieniu okoliczności stanowiącej Siłę Wyższą, lecz nie później niż w terminie 48 godzin od zaistnienia zdarzenia pod rygorem utraty prawa 
do powoływania się na działanie Siły Wyższej.

13.  Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania ciążących nań praw i obowiązków wynikających z Umowy, w zakresie, w jakim zostało 
to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej w rozumieniu przedstawionym 
w ust. 6 o ile poinformowała w terminie drugą Stronę o jej wystąpieniu.

§ 8

- Wszelkie pisma, oświadczenia i zawiadomienia związane z niniejszą Umową muszą być, z zastrzeżeniem § 5, pod rygorem nieważności, sporządzone na piśmie i dostarczone kurierem, należycie opłaconym listem poleconym (również pocztą kurierską) lub potwierdzonym faksem na numer wskazany w komparycji umowy albo na adres Strony podany w komparycji umowy. O zmianie powyższych danych strona powinna zawiadomić drugą stronę zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu. Zawiadomienie zostanie uznane za należycie doręczone przez strony po jego otrzymaniu przez adresata.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem   nieważności.

- Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. Ewentualne spory wynikające 
z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 
wg właściwości miejscowej Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego.

§ 9

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 
po dwa dla każdej ze stron.

§ 10

Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1	-  Oferta Wykonawcy z dnia  …………….. r.

Załącznik nr 2   -  Wzór protokołu odbioru

Załącznik nr 2   -  Wzór protokołu szkolenia

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

Załącznik nr 2 do umowy z dnia ………….

…………………………… , dnia ……………. 2015 roku

PROTOKÓŁ ODBIORU

Przekazujący:

……………………

……………………

……………………

Odbierający:

……………………

……………………

……………………

Dotyczy: Umowy Nr ……………. z dnia ………….. .

Strony potwierdzają, że w dniu …………. dostarczono i przekazano nw. urządzenia:

| L.p. | Nazwa produktu | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |

Strony potwierdzają, że wraz z urządzeniami zostały dostarczone również nw. dokumenty: pełna dokumentacja techniczna, instrukcje obsługi oraz karty gwarancyjne dla poszczególnych urządzeń. Dokumenty te zostały dostarczone w języku ………… .

Przekazujący:

………………………………			………………………………

data i podpis przekazującego		                       pieczęć firmowa

Odbierający:

………………………………			………………………………

data i podpis odbierającego	          	                      pieczęć firmowa

Załącznik nr 3 do umowy z dnia ………….

…………………………… , dnia ……………. 2015 roku

PROTOKÓŁ SZKOLENIA

Przekazujący:

……………………

……………………

Odbierający:

……………………

……………………

Dotyczy: Umowy Nr ……………. z dnia ………….. .

Strony potwierdzają, że w dniu / dniach ………….  w siedzibie Zamawiającego przeprowadzone zostało szkolenie w zakresie instalacji, obsługi i konfiguracji urządzeń i oprogramowania będących przedmiotem umowy. W szkoleniu udział wzięli:

| L.p. | Imię i nazwisko |
| --- | --- |

Wykonawca:

………………………………			………………………………

data i podpis 	                                                pieczęć firmowa

Zamawiający:

………………………………			………………………………

data i podpis 	                                                pieczęć firmowa

ZAŁĄCZNIK NR 3.1 DO SIWZ

# FORMULARZ OFERTY

/pieczęć Wykonawcy/

OFERTA

Ja (my),

Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę

działając w imieniu i na rzecz:

| Pełna nazwa |  |
| --- | --- |
| REGON |  |
| NIP |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |

Składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), którego 
przedmiotem jest dostawa sejsmometrów z rejestratorami (nr ref. sprawy: ZP/27/15 – Zadanie 1: Sejsmometry krótkookresowe z rejestratorami w ilości 
20 kpl.) i:

      - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami 
i zasadami.

      - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

      - Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.

      - Oferujemy dostawę 20 kpl. sejsmometrów krótkookresowych z rejestratorami, spełniających wymagania określone w SIWZ  za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa i typ/model urządzenia | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sejsmometr |  |  |  | 20 |  |  |
| 2 | Rejestrator |  |  |  | 20 |  |  |
| RAZEM |  |  |

Uwaga: Jeżeli wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego i/lub obowiązku uiszczenia należności przywozowych (cła), Wykonawca oblicza cenę oferty 
bez uwzględnienia w niej kwoty należnego podatku VAT (w formularzu podając wyłącznie wartość netto) 
i/lub kwoty opłat przywozowych (w formularzu podając wartość bez kwoty opłat przywozowych).

      - Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem i realizacją zamówienia określone w SIWZ.

      - Informujemy, że wybór naszej oferty w zakresie dostawy 20 kpl. sejsmometrów krótkookresowych z rejestratorami będzie / nie będzie* (*niepotrzebne skreślić) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług.

      - Informujemy, że wybór naszej oferty w zakresie dostawy 20 kpl. sejsmometrów krótkookresowych z rejestratorami będzie / nie będzie* (*niepotrzebne skreślić) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku uiszczenia należności przywozowych (cła).

      - Oświadczamy, że na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia udzielimy gwarancji na okres ………. (słownie: ……………………..) miesięcy od dnia dostawy, na zasadach i zgodnie z wymogami określonymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

      - Oferujemy realizację terminie nie później niż do dnia 18.12.2015 r.

      - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik 
nr 2 do SIWZ (w tym z zawartymi w nim warunkami gwarancji) i nie wnosimy żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty, podpiszemy umowę 
na warunkach w nim zawartych w miejscu i terminie określonym 
przez Zamawiającego.

      - Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2003 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji */ Oświadczamy, że informacje i dokumenty wymienione w ……………, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
art. 11 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i zastrzegamy, że nie mogą być udostępnione oraz wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.* (*niepotrzebne skreślić)

      - Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy wykonać sami* / następujące zakresy zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom*:  (*niepotrzebne skreślić)

| L.p. | Nazwa zakresu zamówienia |
| --- | --- |

      - Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, w tym informacje o wyniku postępowania oraz inne informacje związane z prowadzonym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko: …………………………………..

Adres do korespondencji:

………………………………………………

………………………………………………

Nr faxu: …………………………….………………

Adres e-mail: ………………………………………

      - W przypadku wyboru naszej oferty, osobami uprawnionymi do reprezentowania Wykonawcy przy podpisaniu umowy będą:

  - (imię i nazwisko) ................................ (zajmowane stanowisko)...........................

  - (imię i nazwisko)................................. (zajmowane stanowisko)...........................

      - W przypadku wyboru naszej oferty i zawarcia umowy, należności wynikające z jej realizacji należy przekazywać na konto:

…………………

…………………

      - W przypadku wyboru naszej oferty i zawarcia umowy, zapewnimy możliwość zgłaszania awarii:

  - faksem pod numerem: ………………….;

  - mailem na adres: ……………………;

  - pisemnie na adres:

………………………..

………………………..

      - Ofertę składamy świadomie i dobrowolnie.

      - Do oferty załączamy niżej wymienione dokumenty:

- ………………………………….

- ………………………………….

- ………………………………….

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 3.2 DO SIWZ

# FORMULARZ OFERTY

/pieczęć Wykonawcy/

OFERTA

Ja (my),

Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę

działając w imieniu i na rzecz:

| Pełna nazwa |  |
| --- | --- |
| REGON |  |
| NIP |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |

Składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), którego 
przedmiotem jest dostawa sejsmometrów z rejestratorami (nr ref. sprawy: ZP/27/15 – Zadanie 2: Sejsmometry szerokopasmowe z rejestratorami w ilości 
16 kpl.) i:

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami 
i zasadami.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Oferujemy dostawę 16 kpl. sejsmometrów szerokopasmowych z rejestratorami, spełniających wymagania określone w SIWZ  za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa i typ/model urządzenia | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sejsmometr |  |  |  | 16 |  |  |
| 2 | Rejestrator |  |  |  | 16 |  |  |
| RAZEM |  |  |

Uwaga: Jeżeli wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego i/lub obowiązku uiszczenia należności przywozowych (cła), Wykonawca oblicza cenę oferty 
bez uwzględnienia w niej kwoty należnego podatku VAT (w formularzu podając wyłącznie wartość netto) 
i/lub kwoty opłat przywozowych (w formularzu podając wartość bez kwoty opłat przywozowych).

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem i realizacją zamówienia określone w SIWZ.

- Informujemy, że wybór naszej oferty w zakresie dostawy 16 kpl. sejsmometrów szerokopasmowych z rejestratorami będzie / nie będzie* (*niepotrzebne skreślić) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Informujemy, że wybór naszej oferty w zakresie dostawy 16 kpl. sejsmometrów szerokopasmowych z rejestratorami będzie / nie będzie* (*niepotrzebne skreślić) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku uiszczenia należności przywozowych (cła).

- Oświadczamy, że na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia udzielimy gwarancji na okres ………. (słownie: ……………………..) miesięcy od dnia dostawy, na zasadach i zgodnie z wymogami określonymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

- Oferujemy realizację dostawy przedmiotu zamówienia w terminie nie później 
niż do dnia 18.12.2015 r.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik 
nr 2 do SIWZ (w tym z zawartymi w nim warunkami gwarancji) i nie wnosimy żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty, podpiszemy umowę 
na warunkach w nim zawartych w miejscu i terminie określonym 
przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2003 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji */ Oświadczamy, że informacje i dokumenty wymienione w ……………, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
art. 11 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i zastrzegamy, że nie mogą być udostępnione oraz wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.* (*niepotrzebne skreślić)

- Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy wykonać sami* / następujące zakresy zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom*:  (*niepotrzebne skreślić)

| L.p. | Nazwa zakresu zamówienia |
| --- | --- |

- Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, w tym informacje o wyniku postępowania oraz inne informacje związane z prowadzonym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko: …………………………………..

Adres do korespondencji:

………………………………………………

………………………………………………

Nr faxu: …………………………….………………

Adres e-mail: ………………………………………

- W przypadku wyboru naszej oferty, osobami uprawnionymi do reprezentowania Wykonawcy przy podpisaniu umowy będą:

- (imię i nazwisko) ................................ (zajmowane stanowisko)...........................

- (imię i nazwisko)................................. (zajmowane stanowisko)...........................

- W przypadku wyboru naszej oferty i zawarcia umowy, należności wynikające z jej realizacji należy przekazywać na konto:

…………………

…………………

- W przypadku wyboru naszej oferty i zawarcia umowy, zapewnimy możliwość zgłaszania awarii:

- faksem pod numerem: ………………….;

- mailem na adres: ……………………;

- pisemnie na adres:

………………………..

………………………..

- Ofertę składamy świadomie i dobrowolnie.

- Do oferty załączamy niżej wymienione dokumenty:

- ………………………………….

- ………………………………….

- ………………………………….

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 3.3DO SIWZ

# FORMULARZ OFERTY

/pieczęć Wykonawcy/

OFERTA

Ja (my),

Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę

działając w imieniu i na rzecz:

| Pełna nazwa |  |
| --- | --- |
| REGON |  |
| NIP |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |

Składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), którego 
przedmiotem jest dostawa sejsmometrów z rejestratorami (nr ref. sprawy: ZP/27/15 – Zadanie 3: Sejsmometry otworowy z rejestratorami w ilości 
6 kpl.) i:

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami 
i zasadami.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Oferujemy dostawę 6 kpl. sejsmometrów otworowych z rejestratorami, spełniających wymagania określone w SIWZ  za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa i typ/model urządzenia | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sejsmometr |  |  |  | 6 |  |  |
| 2 | Rejestrator |  |  |  | 6 |  |  |
| RAZEM |  |  |

Uwaga: Jeżeli wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego i/lub obowiązku uiszczenia należności przywozowych (cła), Wykonawca oblicza cenę oferty 
bez uwzględnienia w niej kwoty należnego podatku VAT (w formularzu podając wyłącznie wartość netto) 
i/lub kwoty opłat przywozowych (w formularzu podając wartość bez kwoty opłat przywozowych).

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem i realizacją zamówienia określone w SIWZ.

- Informujemy, że wybór naszej oferty w zakresie dostawy 6 kpl. sejsmometrów otworowych z rejestratorami będzie / nie będzie* (*niepotrzebne skreślić) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Informujemy, że wybór naszej oferty w zakresie dostawy 6 kpl. sejsmometrów otworowych z rejestratorami będzie / nie będzie* (*niepotrzebne skreślić) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku uiszczenia należności przywozowych (cła).

- Oświadczamy, że na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia udzielimy gwarancji na okres ………. (słownie: ……………………..) miesięcy od dnia dostawy, na zasadach i zgodnie z wymogami określonymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

- Oferujemy realizację dostawy przedmiotu zamówienia w terminie nie później 
niż do dnia 18.12.2015 r.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik 
nr 2 do SIWZ (w tym z zawartymi w nim warunkami gwarancji) i nie wnosimy żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty, podpiszemy umowę 
na warunkach w nim zawartych w miejscu i terminie określonym 
przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2003 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji */ Oświadczamy, że informacje i dokumenty wymienione w ……………, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
art. 11 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i zastrzegamy, że nie mogą być udostępnione oraz wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.* (*niepotrzebne skreślić)

- Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy wykonać sami* / następujące zakresy zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom*:  (*niepotrzebne skreślić)

| L.p. | Nazwa zakresu zamówienia |
| --- | --- |

- Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, w tym informacje o wyniku postępowania oraz inne informacje związane z prowadzonym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko: …………………………………..

Adres do korespondencji:

………………………………………………

………………………………………………

Nr faxu: …………………………….………………

Adres e-mail: ………………………………………

- W przypadku wyboru naszej oferty, osobami uprawnionymi do reprezentowania Wykonawcy przy podpisaniu umowy będą:

- (imię i nazwisko) ................................ (zajmowane stanowisko)...........................

- (imię i nazwisko)................................. (zajmowane stanowisko)...........................

- W przypadku wyboru naszej oferty i zawarcia umowy, należności wynikające z jej realizacji należy przekazywać na konto:

…………………

…………………

- W przypadku wyboru naszej oferty i zawarcia umowy, zapewnimy możliwość zgłaszania awarii:

- faksem pod numerem: ………………….;

- mailem na adres: ……………………;

- pisemnie na adres:

………………………..

………………………..

- Ofertę składamy świadomie i dobrowolnie.

- Do oferty załączamy niżej wymienione dokumenty:

- ………………………………….

- ………………………………….

- ………………………………….

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 4.1 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

# FORMULARZ ZGODNOŚCI 
WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

(ZP/27/15 – ZADANIE 1: 
DOSTAWA 20 KPL. SEJSMOMETRÓW KRÓTKOOKRESOWYCH Z REJESTRATORAMI)

| Nazwa elementu | Wymagany parametr | Parametry urządzenia będącego przedmiotem oferty* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Sejsmometr | Czułość min. 750 V/m/s | Czułość: ………… V/m/s |
|  | Całkowity zakres pomiarowy min. 10 mm/s | Całkowity zakres pomiarowy: ……….. mm/s |
|  | Dynamika min 120 dB w zakresie częstotliwości 1-30 Hz | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Nieliniowość: max. ± 0.05% całkowitego zakresu | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Dokładność nie gorsza niż ±0.2 dB w paśmie pomiarowym | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Zakres częstotliwości obejmujący przedział 5s - 100Hz (-3dB) | Zakres częstotliwości (-3dB): ........................ |
|  | Zasilanie z rejestratora | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Pobór prądu max 100 mA przy napięciu 12V | Pobór prądu: ....mA/12V |
|  | Temperatura pracy obejmująca przedział -20 do +60 (C, wilgotność 0-100% | Temp. pracy: ........do ....... (C Wilgotność:........do.......% |
|  | Stopień ochrony: IP 68 | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Montaż poziomy | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Długość kabla do rejestratora 30m | Długość kabla:...............m |
| Rejestrator | Współpraca z sejsmometrami będącymi w komplecie | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Przetworniki anologowo-cyfrowe min. 24 bit | Ilość bitów przetw. ADC: ........ |
|  | Min. 3-kanały sejsmiczne o dostępnym zakresie (10V, wejścia różnicowe, zasilanie czujników | Iloć kanałów spełniających warunki: ............. |
|  | Zakres dynamiczny min 130 dB dla próbkowania 100Hz | Zakres dynamiki dla częstotliwości próbkowania 100Hz: ..........dB |
|  | Częstotliwości próbkowania: 50,100,200,500,1000 Hz | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Analogowe i cyfrowe filtry antyaliasingowe | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Możliwość zapisu ciągłego i trigerowanego | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Protokół danych: SeedLink (SeedLink server zgodny z SeisComP) | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Format danych: miniSEED | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Pamięć wymienna nieulotna FLASH min. 32GB | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Self Test z możliwością diagnozowania sprzętu, oprogramowania i czujnika w zadanym reżimie czasowym | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Synchronizacja czasu z GPS i NTP | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Synchronizacja próbkowania z czasem i próbkowanie w pełnych chwilach czasowych | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Zasilanie 12V, akumulator podtrzymujący wystarczający na min. 24h, zasilacz sieciowy 100-240V AC, 50-60Hz | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Pobór prądu max 200mA dla napięcia 12V, 3 kanały | Pobór prądu dla 3 kanałów przy napięciu 12V: ....... mA |
|  | Łączność: IP statyczne i dynamiczne, Ethernet, WiFi (b/g/n) | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Temperatura pracy min:-20 do +70 (C; wilgotność 100% | Temp. pracy: ........do ....... (C Wilgotność:........do.......% |
|  | Stopień ochrony: IP 67 | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Odbiornik GPS do rejestratorów umożliwiające synchronizację czasu <1ms z kablem o długości min 20m | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Modem 3G/GSM do rejestratorów umożliwiające przesyłanie danych przez sieci komórkowe na terenie Polski z kablem o długości min 5m | Spełnia / Nie spełnia* |

*niepotrzebne skreślić

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 4.2 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

# FORMULARZ ZGODNOŚCI 
WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

(ZP/27/15 – ZADANIE 2: 
DOSTAWA 16 KPL. SEJSMOMETRÓW SZEROKOPASMOWYCH Z REJESTRATORAMI)

| Nazwa elementu | Wymagany parametr | Parametry urządzenia będącego przedmiotem oferty* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Sejsmometr | Czułość min. 750 V/m/s | Czułość: ………… V/m/s |
|  | Zakres częstotliwości obejmujący przedział 40s - 100Hz (-3dB) | Całkowity zakres pomiarowy: ……….. mm/s |
|  | Zasilanie z rejestratora | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Pobór mocy max. 330mW | Pobór mocy: ....mW/12V |
|  | Temperatura pracy obejmująca przedział -40 do +60 (C, wilgotność 0-100% | Temp. pracy: ........do ....... (C Wilgotność:........do.......% |
|  | Stopień ochrony IP68 i przystosowany do montażu w gruncie (posthole) do głębokości min 10m | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Długość kabla 30m | Długość kabla:...............m |
| Rejestrator | Współpraca z sejsmometrami będącymi w komplecie | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Przetworniki anologowo-cyfrowe min. 24 bit | Ilość bitów przetwornika: ........ |
|  | Min. 3-kanały sejsmiczne, wejścia różnicowe, zasilanie czujników | Iloć kanałów spełniających warunki: ............. |
|  | Zakres dynamiczny min 138 dB dla próbkowania 100Hz | Zakres dynamiki dla częstotliwości próbkowania 100Hz: ..........dB |
|  | Częstotliwości próbkowania: 50,100,200,500,1000 Hz | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Możliwość zapisu ciągłego i trigerowanego | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Protokół danych: SeedLink (SeedLink server zgodny z SeisComP) | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Format danych: miniSEED | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Pamięć zewnętrzna wymienna min. 32GB. Jeżeli rejestrator posiada pamięć wewnętrzną, to powinien posiadać także min 16GB oraz możliwość instalacji pamięci zewnętrznej min 32GB | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Self Test z możliwością diagnozowania sprzętu, oprogramowania i czujnika w zadanym reżimie czasowym | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Synchronizacja czasu z GPS | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Synchronizacja próbkowania z czasem i próbkowanie w pełnych chwilach czasowych | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Zasilanie obejmujące 12V, akumulator podtrzymujący wystarczający na min. 72h, zasilacz sieciowy z ładowarką 100-240V AC, 50-60Hz | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Pobór mocy <1.3W 3 kanały | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Łączność: Ethernet: IP statyczne i dynamiczne, WiFi | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Temperatura pracy min:-20 do +60 (C; wilgotność 100% | Temp. pracy: ........do ....... oC Wilgotność:........do.......% |
|  | Stopień ochrony: min. IP 67 | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Odbiorniki GPS do rejestratorów umożliwiające synchronizację czasu <1ms z kablem o długości min 20m | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Walizka do przechowywania i transportu rejestratora z wyposażeniem i sejsmometrem | Spełnia / Nie spełnia* |

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 4.3 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

# FORMULARZ ZGODNOŚCI 
WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

(ZP/27/15 – ZADANIE 3: 
DOSTAWA 6 KPL. SEJSMOMETRÓW 
OTWOROWYCH Z REJESTRATORAMI)

| Nazwa elementu | Wymagany parametr | Parametry urządzenia będącego przedmiotem oferty* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Sejsmometr | Czułość min. 750 V/m/s | Czułość: ………… V/m/s |
|  | Zakres częstotliwości obejmujący przedział 120s - 100Hz (-3dB) | Całkowity zakres pomiarowy: ……….. mm/s |
|  | Zasilanie z rejestratora | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Pobór mocy max. 330mW | Pobór mocy: ....mW/12V |
|  | Temperatura pracy obejmująca przedział -40 do +60 (C, wilgotność 0-100% | Temp. pracy: ........do ....... (C Wilgotność:........do.......% |
|  | Stopień ochrony IP68 i przystosowany do montażu w otworze do głębokości 300m | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Długość kabla 120m | Długość kabla:...............m |
| Rejestrator | Współpraca z sejsmometrami będącymi w komplecie | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Przetworniki anologowo-cyfrowe min. 24 bit | Ilość bitów przetwornika: ........ |
|  | Min. 3-kanały sejsmiczne, wejścia różnicowe, zasilanie czujników | Iloć kanałów spełniających warunki: ............. |
|  | Zakres dynamiczny min 138 dB dla próbkowania 100Hz | Zakres dynamiki dla częstotliwości próbkowania 100Hz: ..........dB |
|  | Częstotliwości próbkowania: 50,100,200,500,1000 Hz | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Możliwość zapisu ciągłego i trigerowanego | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Protokół danych: SeedLink (SeedLink server zgodny z SeisComP) | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Format danych: miniSEED | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Pamięć zewnętrzna wymienna min. 32GB. Jeżeli rejestrator posiada pamięć wewnętrzną, to powinien posiadać także min 16GB oraz możliwość instalacji pamięci zewnętrznej min 32GB | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Self Test z możliwością diagnozowania sprzętu, oprogramowania i czujnika w zadanym reżimie czasowym | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Synchronizacja czasu z GPS | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Synchronizacja próbkowania z czasem i próbkowanie w pełnych chwilach czasowych | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Zasilanie obejmujące 12V, akumulator podtrzymujący wystarczający na min. 72h, zasilacz sieciowy z ładowarką 100-240V AC, 50-60Hz | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Pobór mocy <1.3W 3 kanały | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Łączność: Ethernet: IP statyczne i dynamiczne, WiFi | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Temperatura pracy min:-20 do +60 (C; wilgotność 100% | Temp. pracy: ........do ....... oC Wilgotność:........do.......% |
|  | Stopień ochrony: min. IP 67 | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Odbiorniki GPS do rejestratorów umożliwiające synchronizację czasu <1ms z kablem o dłuśgoci min 20m | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Walizka do przechowywania i transportu rejestratora z wyposażeniem i sejsmometrem | Spełnia / Nie spełnia* |

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

# OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na dostawę sejsmometrów z rejestratorami (nr ref. sprawy: ZP/27/15),

Ja …………………………………………….…………………………

(imię i nazwisko)

oświadczam, że

………………………..………………….………………………………

(nazwa Wykonawcy lub imię i nazwisko)

może ubiegać się o udzielenie zamówienia, ponieważ spełnia warunki dotyczące:

      - posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym niniejszym postępowaniem;

      - posiadania wiedzy i doświadczenia;

      - dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

      - sytuacji ekonomicznej i finansowej;

zapewniające właściwe wykonanie zamówienia.

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

# OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na dostawę sejsmometrów z rejestratorami (nr ref. sprawy: ZP/27/15),

Ja …………………………………………….…………………………

(imię i nazwisko)

oświadczam, że

………………………..………………….………………………………

(nazwa Wykonawcy lub imię i nazwisko)

nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

# INFORMACJA WYKONAWCY

# O NIENALEŻENIU DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na dostawę sejsmometrów z rejestratorami (nr ref. sprawy: ZP/27/15),

Ja …………………………………………….…………………………

(imię i nazwisko)

informuję, że

………………………..………………….………………………………

(nazwa Wykonawcy)

nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.),

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

# WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW

wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sejsmometrów z rejestratorami (nr ref. sprawy: ZP/27/15), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

| Lp. | Wartość dostawy | Przedmiot dostawy | Data wykonania | Podmiot, na rzecz którego wykonana została dostawa | Nazwa i adres Wykonawcy dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |