INSTYTUT GEOFIZYKI

# POLSKIEJ AKADEMII NAUK

____________________________________________________________________________

……………………………

ZATWIERDZAM

S P E C Y F I K A C J A   I S T O T N Y C H

W A R U N K Ó W  Z A M Ó W I E N I A

Instytut Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

www.igf.edu.pl

zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do składania ofert 
w przetargu nieograniczonym na dostawę zestawu sześciu odbiorników GNSS wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem (nr ref. sprawy: ZP/31/15). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Spis treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”):

ROZDZIAŁ I : 	Nazwa i adres Zamawiającego

ROZDZIAŁ II: 	Tryb zamówienia

ROZDZIAŁ III: 	Przedmiot zamówienia

ROZDZIAŁ IV: 	Informacje ogólne

ROZDZIAŁ V: 	Opis sposobu przygotowania ofert

ROZDZIAŁ VI: 	Oferty częściowe

ROZDZIAŁ VII: 	Oferty wariantowe

ROZDZIAŁ VIII: 	Warunki udziału w postępowaniu

ROZDZIAŁ IX: 	Wspólne ubieganie się o zamówienie

ROZDZIAŁ X: 	Dokumenty wymagane w ofercie

ROZDZIAŁ XI: 	Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

ROZDZIAŁ XII: 	Opis sposobu obliczenia ceny oferty

ROZDZIAŁ XIII: 	Miejsce i termin składania ofert

ROZDZIAŁ XIV: 	Miejsce i termin otwarcia ofert

ROZDZIAŁ XV: 	Kryteria oceny ofert

ROZDZIAŁ XVI: 	Termin związania ofertą

ROZDZIAŁ XVII: Termin wykonania zamówienia

ROZDZIAŁ XVIII: Zobowiązania Wykonawcy związane z realizacją umowy

ROZDZIAŁ XIX: 	Wymagania dotyczące wadium

ROZDZIAŁ XX: 	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

ROZDZIAŁ XXI: 	Sposób porozumiewania się z Wykonawcami oraz udzielania                                                 wyjaśnień dotyczących SIWZ

ROZDZIAŁ XXII: Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

ROZDZIAŁ XXIII: Zamówienia uzupełniające

ROZDZIAŁ XXIV: Zmiany umowy

ROZDZIAŁ XXV:  Podwykonawstwo

ROZDZIAŁ XXVI: Postanowienia końcowe

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią następujące dokumenty:

ZAŁĄCZNIK NR 1:	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 2:	WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3:	FORMULARZ OFERTY

ZAŁACZNIK NR 4:	FORMULARZ ZGODNOŚCI WYMAGAŃ 
I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 5: 	WZÓR OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU WARUNKÓW ART. 22 UST. 1 USTAWY

ZAŁĄCZNIK NR 6:	WZÓR OŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW 
DO WYKLUCZENIA

ZAŁĄCZNIK NR 7:	WZÓR INFORMACJI O NIENALEŻENIU DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 8:	WZÓR WYKAZU GŁÓWNYCH DOSTAW

Rozdział I

Nazwa i adres Zamawiającego

Instytut Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

tel.: 22 691 59 50

fax: 22 877 67 22

http://www.igf.edu.pl

NIP: 525-000-85-60

REGON: 000325908

Rozdział II

Tryb zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie „przetargu nieograniczonego” o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Rozdział III

Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu sześciu odbiorników GNSS wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem. Przedmiot zamówienia stanowić będzie element zestawu aparatury do kompleksowych badań struktury i dynamiki kriosfery oraz zlewni polarnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 
do SIWZ.

- Określenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 38112100-4 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne).

Rozdział IV

Informacje ogólne

- Wykonawca winien uważnie zapoznać się z całą SIWZ.

- Niniejszą SIWZ można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (formularz oferty, formularz zgodności wymagań i parametrów technicznych oraz inne dokumenty wymagane w ofercie, 
w tym dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu).

- Złożenie większej liczby ofert przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron 
na żądanie drugiej musi niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.

Rozdział V

Opis sposobu przygotowania ofert

- Wykonawca musi wypełnić „Formularz oferty” stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, jednak jego treść musi być zgodna z formularzem załączonym do SIWZ.

- Do dokumentu, o których mowa w ust. 1, Wykonawca musi załączyć dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.

- Oferta powinna mieć postać wydruku komputerowego. Oferta może być także napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem (pismem drukowanym). Oferta musi być czytelna.

- Wszystkie strony oferty, jak również wszystkie dokumenty do niej załączone, powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę /osoby/ uprawnioną/-e 
do podpisania oferty.

- Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane 
przez osobę /osoby/ podpisującą/-ce ofertę wraz z datą naniesienia zmiany.

- Wszystkie formularze zawarte w SIWZ, a w szczególności formularz oferty, Wykonawca musi wypełnić ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. 
W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje On "nie dotyczy".

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 03.12.2015 r. do godz. 12.00 na adres:

Instytut Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

- Koperta musi być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie 
w poufności jej treść oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Kopertę należy zaadresować wg wzoru:

„ZP/31/15”

Instytut Geofizyki PAN

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 03.12.2015 R. GODZ. 13.00

- Koperta, oprócz opisu jak wyżej, musi być opatrzona pieczęcią zawierającą nazwę oraz adres Wykonawcy.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia 
do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 
powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania 
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w kopercie zaadresowanej i oznakowanej w sposób określony w ust. 9 i 10, dodatkowo oznakowanej dopiskiem „ZMIANA”.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się 
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia o wycofaniu. Powiadomienie o wycofaniu się z postępowania musi być złożone w kopercie zaadresowanej i oznakowanej w sposób określony w ust. 9 i 10, dodatkowo oznakowanej dopiskiem „WYCOFANIE”. Oferta Wykonawcy, który wycofał się 
z postępowania zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania na jego pisemny wniosek.

- Do powiadomienia o zmianie lub wycofaniu oferty Wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że powiadomienie o zmianie lub wycofanie zostało podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian 
w jej treści po upływie terminu składania ofert.

- Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, 
nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane i wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 
w art. 86 ust. 4 ustawy.

- Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 
W związku z powyższym, w celu wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca powinien w szczególności wskazać:

- czy informacje te mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub są to inne informacje posiadające wartość gospodarczą;

- czy informacje te nie zostały wcześniej ujawniane lub podawane do wiadomości publicznej oraz czy nie podlegają dostępowi do informacji publicznej;

- czy Wykonawca podjął w stosunku do tych informacji niezbędne działania 
w celu zachowania ich poufności, a jeśli tak to jakie.

- Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać umieszczone w odrębnej, zaklejonej kopercie, opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa” dołączonej do oryginału oferty. W treści oferty, powinna zostać umieszczona, we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu, informacja, że jest on zastrzeżony i znajduje się w odrębnej kopercie.

Rozdział VI

Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, oferta  musi obejmować realizację całości zamówienia.

Rozdział VII

Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Rozdział VIII

Warunki wymagane od wykonawców

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, co do których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, 
którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy.

- W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w ust. 1 pkt 2 Wykonawcy zobowiązani będą wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie odbiorników GNSS o wartości co najmniej 100 tys. zł brutto każde.

Uwaga: W przypadku, gdy wartość umowy została określona w walucie innej 
niż złoty przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego 
przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację dostawy.

- W pozostałym zakresie Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- W celu wykazania, że Wykonawcy spełniają warunki określone w ust. 1 
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania, Wykonawcy zobowiązani są 
do złożenia dokumentów, o których mowa w Rozdziale XI SIWZ.

- Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 
(na zasadzie „spełnia / nie spełnia”) na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale XI SIWZ.

Rozdział IX

Wspólne ubieganie się o zamówienie

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie.

- Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania 
ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale 
lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty.

- Przepisy i zapisy zawarte w SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio 
do Wykonawców, o których mowa w ust. 1.

- Jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1, 
przed zawarciem umowy muszą oni przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

- Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie winna określać w szczególności:

- podmioty składające ofertę;

- cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa;

- zasady reprezentacji i prowadzenia spraw;

- oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, by czas trwania umowy 
był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia).

- Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą 
pod warunkiem zawieszającym.

Rozdział X

Dokumenty wymagane w ofercie

- Do Formularza Oferty, złożonego na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ 
(lub na własnym formularzu, który musi zawierać wszystkie elementy 
i oświadczenia zawarte w formularzu załączonym do SIWZ) należy załączyć następujące (ponumerowane i parafowane na każdej stronie) dokumenty:

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informacja Wykonawcy 
o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Informacja o nienależeniu 
do grupy kapitałowej może być złożona na druku stanowiącym załącznik nr 7 
do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie.

- Oświadczenia i dokumenty określone w Rozdziale XI SIWZ.

- W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż wpłata pieniężna, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia przed upływem terminu składania ofert, w miejscu wskazanym w SIWZ jako miejsce składania ofert.

- Jeżeli osobą/osobami podpisującą/podpisującymi ofertę nie jest osoba 
której upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z dokumentu rejestrowego – wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo do podpisania oferty i reprezentowania wykonawcy w postępowaniu w oryginale 
lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

Rozdział XI

Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania 
przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

- W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca musi zawrzeć w ofercie następujące dokumenty:

- Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, złożone na druku stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca może złożyć oświadczenie na własnym druku, którego treść musi być zgodna 
z drukiem załączonym do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie wykonawcy mogą złożyć wspólnie;

- Wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (złożone na druku stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ – Wykonawca może złożyć oświadczenie na własnym druku, którego treść musi być zgodna 
z drukiem załączonym do SIWZ) oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składają wykonawcy wspólnie.

W wykazie jako główne dostawy należy wskazać jedynie dostawy potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa 
w Rozdziale VIII ust. 3.

Uwaga: W przypadku gdy podmiotem, na rzecz którego wykonane 
zostały dostawy wskazane w wykazie jest Zamawiający, Wykonawca 
nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca musi zawrzeć w ofercie następujące oświadczenia i dokumenty:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia, złożone na druku stanowiącym załącznik nr 6 
do SIWZ. Wykonawca może złożyć oświadczenie na własnym druku, 
którego treść musi być zgodna z drukiem załączonym do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, oświadczenie składa każdy z wykonawców oddzielnie;

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie;

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy 
z wykonawców oddzielnie;

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawioną nie wcześniej      
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie;

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej      
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie;

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej      
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie.

- W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca musi zawrzeć w ofercie następujący dokument:

  - Formularz zgodności wymagań i parametrów technicznych, złożony 
na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Dopuszczalne jest złożenie przez Wykonawcę własnego formularza, musi on jednak zawierać wszystkie elementy i oświadczenia zawarte w formularzu załączonym do SIWZ. Rubryka 3 Formularza musi być wypełniona poprzez wpisanie we wskazanych miejscach dokładnych parametrów urządzenia będącego przedmiotem oferty 
lub skreślenie „spełnia” lub „nie spełnia”, w zależności czy urządzenie będące przedmiotem oferty spełnia, czy nie spełnia poszczególne wymagania określone w rubryce 2 Formularza.

- Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 musi być złożony w oryginale 
lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. Pozostałe dokumenty, muszą być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę lub przez te podmioty.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz 
z tłumaczeniami na język polski.

- Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

- określonych w ust. 2 pkt 2–4 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

- określonych w ust. 2 pkt 5 i 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4–8, 10 i 11 ustawy.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w ust. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia ust. 7 stosuje się odpowiednio.

- Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób 
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 pkt 1-3 ustawy polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, 
iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego, powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, 
czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenie, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu winno wynikać:

- jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia;

- jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem;

- jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie powyższego warunku, polega 
na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1-2. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

Rozdział XII

Opis sposobu przedstawienia ceny oferty

- Wykonawca zobowiązany jest wypełnić „Formularz oferty” podając całkowitą wartość netto, kwotę VAT oraz całkowitą wartość brutto dla każdego rodzaju urządzeń, a także całkowitą wartość oferty netto, kwotę VAT oraz całkowitą wartość oferty brutto.

- Cenę zawartą w ofercie należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zapisy umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

- W cenie oferty należy uwzględnić wartość wszystkich elementów zamówienia potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, a także wszelkie 
inne koszty niezbędne do należytego zrealizowania zamówienia 
(w tym m.in. koszty transportu, ubezpieczenia, opłaty, cła oraz obowiązujące podatki), z uwzględnieniem podatków obowiązujących na terenie RP.

- Wszystkie ceny należy podać w PLN i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Wykonawca zagraniczny, w przypadku dostawy objętej przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U.UE.L.1992.302.1 ze zm.) oraz ustawy z dnia 
19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. 2015 r. poz. 858 ze zm.), kalkuluje cenę oferty bez uwzględnienia należnych w Polsce należności przywozowych (cło). Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do obowiązku uiszczenia należności przywozowych, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy 
do przedstawionej w niej ceny należności przywozowe, które miałby wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku uiszczenia opłat przywozowych, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku uiszczenia tychże opłat, oraz wskazując ich wartość bez kwoty opłat przywozowych (cło).

Rozdział XIII

Miejsce i termin składania ofert

- Oferty należy składać w Sekretariacie (II piętro, pokój nr 209) w siedzibie Zamawiającego przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie lub przesłać drogą pocztową na adres Zamawiającego podany w Rozdziale I SIWZ.

- Oferty należy składać do dnia 03.12.2015 r. do godziny 12.00. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, za termin złożenia uznaje się termin wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego i jej zarejestrowania w pomieszczeniu wskazanym w ust. 1 jako miejsce składania ofert.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie oferty w innym pomieszczeniu niż wskazanym w ust. 1 jako miejsce składania ofert.

- Oferty, które zostaną złożone po terminie określonym w ust. 2, zostaną zwrócone bez otwierania.

Rozdział XIV

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.12.2015 r. o godz. 13.00 w pokoju nr 516
w siedzibie Zamawiającego przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie.

Rozdział XV

Kryteria oceny ofert

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

  - Cena brutto oferty (C) – 97% (max. 97 pkt.);

  - Okres gwarancji (OG) – 3% (max. 3 pkt.).

- Ocena punktowa złożonych ofert dla poszczególnych kryteriów oceny ofert dokonana zostanie zgodnie z poniższymi zasadami:

  - Cena brutto oferty (C):

najniższa cena brutto           
Wartość punktowa oferty =   ------------------------------------------  x 97 
                                                  cena brutto badanej oferty

  - Okres gwarancji (OG):

Wartość punktowa:

| Okres gwarancji (w miesiącach) | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 24 | 0 |
| 25 – 30 | 1 |
| 31 – 36 | 2 |
| Powyżej 36 | 3 |

Uwagi:

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy okresem gwarancji podanym 
przez wykonawcę na formularzu oferty wyrażonym słownie oraz cyfrowo, 
za prawidłową Zamawiający uzna wartość (okres gwarancji) wyrażoną słownie.

2. Zamawiający wymaga, by okres gwarancji, udzielony na zasadach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, wynosił nie mniej niż 24 miesiące.

- Całkowita ocena punkowa ofert dokonana zostanie zgodnie z poniższym wzorem:

Ocena oferty (całkowita liczba uzyskanych punktów) = C + OG

- Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Zamawiający uzna 
za najkorzystniejszą tę ofertę, która przedstawiać będzie najkorzystniejszy bilans 
z punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert (uzyska największą liczbę punktów). Zamawiający będzie zaokrąglać liczbę punktów do dwóch miejsc 
po przecinku.

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu 
na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiać taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana 
za najkorzystniejszą, z zastrzeżeniem zapisów art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Rozdział XVI

Termin związania ofertą

Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVII

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: nie później niż 28.12.2015 r.

Rozdział XVIII

Zobowiązania wykonawcy związane z realizacją umowy

Zobowiązania Wykonawców zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Rozdział XIX

Wymagania dotyczące wadium

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wysokość wadium wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

- Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa

PL 77 1130 1017 0020 1464 5420 0028

a wadium w formie bezgotówkowej należy składać na adres Zamawiającego.

- Wnoszone wadium musi być oznaczone dopiskiem: „Wadium w przetargu – 
nr referencyjny ZP/31/15”.

- Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 4, przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

- Z dokumentu wadium wniesionego w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5 powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.

- Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, przy czym:

- w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań;

- dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie;

- dokumenty te zostaną złożone w oryginale.

Rozdział XX

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawcy nie są zobowiązani do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XXI

Sposób porozumiewania się z Wykonawcami 
oraz udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ

- Zamawiający przewiduje możliwość porozumiewania się z Wykonawcami pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.

- Jeżeli strony porozumiewają się faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron 
na żądanie drugiej musi niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania faksu 
lub e-maila.

- Sposób udzielania wyjaśnień oraz zmiany treści SIWZ określone są w art. 38 ustawy.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ 
na zasadach określonych w Rozdziale IV ust. 7 SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie później 
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazana zostanie wykonawcom, 
którym Zamawiający przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, 
oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.igf.edu.pl.

- Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować 
na adres:

Instytut Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

z dopiskiem „Nr ref.: ZP/31/15”.

- Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Leszek ŻURAW

fax 22 877 67 22

e-mail: zuraw@igf.edu.pl

Rozdział XXII

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

W toku postępowania Wykonawcy przysługuje odwołanie na zasadach określonych 
w Dziale VI Rozdział 2 ustawy.

Rozdział XXIII

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego 
na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy.

Rozdział XXIV

Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu do umowy, 
pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 3.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści zawartej Umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT. Dopuszcza się także możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku przedłużania się postępowania w związku ze składanymi środkami odwoławczymi.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy w okolicznościach wskazanych we wzorze umowy – załączniku nr 2 do SIWZ.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, strona umowy zainteresowana wprowadzeniem zmiany przedkłada drugiej stronie pisemny wniosek o dokonanie zmian wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających 
ich wprowadzenie. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku strony podejmą decyzję 
w przedmiocie wprowadzenia proponowanych zmian w trybie przewidzianym 
w ust. 1. Ostateczna decyzja w zakresie wprowadzenia zmian do umowy należy do Zamawiającego.

Rozdział XXV

Podwykonawstwo

            - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

            - Zamawiający żąda, aby Wykonawca w pkt 12 formularza oferty, wskazał te części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku braku wypełnienia formularza w powyższym zakresie Zamawiający przyjmie, 
iż wykonawca zamierza wykonać zamówienie samodzielnie.

Rozdział XXVI

Postanowienia końcowe

- Załącznik nr 2 do SIWZ stanowi wzór umowy, która zostanie zawarta 
z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do podpisania umowy w wyznaczonym terminie. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ustawy.

- Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą 
w PLN.

- Zamawiający nie przewiduje żadnych szczególnych formalności, które powinny zostać dopełnione po zakończeniu postępowania w celu zawarcia umowy, 
o ile wybrana oferta nie została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żądać będzie, by przed zawarciem umowy przedłożyli 
oni umowę regulującą ich współpracę.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu sześciu odbiorników GNSS wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem. Przedmiot zamówienia stanowić będzie element zestawu aparatury do kompleksowych badań struktury i dynamiki kriosfery oraz zlewni polarnych.

Urządzenie będące przedmiotem postępowania będzie służyć do wykonywania pomiarów geodezyjnych powierzchni lodowców, pokrywy śnieżnej śnieżnych 
oraz terenu tundrowego.

Sprzęt wchodzący w zakres dostawy musi być fabrycznie nowy, nieużywany. Sprzęt wchodzący w zakres dostawy musi zostać dostarczony Zamawiającemu 
w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

- Odbiornik GNSS – stacja referencyjna z anteną z kopułą przeciwśniegową:

- Niskoszumowy pomiar fazy fali nośnej z dokładnością poniżej 1mm;

- Liczba kanałów nie niższa niż 120;

- Śledzone sygnały satelitarne: GPS (L1, L2, L2C), GLONASS (L1, L2),  BeiDou (B1,B2), Galileo (E1, E5A, E5B), SBAS;

- Obsługiwane sygnały satelitarne: GPS (L1, L2, L2C), GLONASS (L1, L2), Galileo (E1, E5A, E5B);

- Radiomodem do pomiarów RTK z zewnętrzną anteną na kablu antenowym nie krótszym niż 20 m;

- Zysk anteny nie niższy niż 29 dbi;

- Nominalna dokładność pomiaru w Post Processingu w trybie statycznym 
dla długich obserwacji nie niższa niż 4 mm + 0.1 ppm (rms) w poziomie i 5 mm + 0.5 ppm (rms) w pionie;

- Nominalna dokładność pomiaru w Post Processingu w trybie szybkim statycznym nie niższa niż 5 mm + 0,5 ppm (rms) w poziomie i 10 mm + 0,5 ppm (rms) w pionie;

- Maksymalna częstotliwość rejestracji i pomiaru pozycji nie niższa niż 50Hz;

- Możliwość zasilania prądem zmiennym 230 V o częstotliwości 50Hz;

- Możliwość zasilania prądem stałym 12V;

- Stopień ochrony co najmniej IP 67;

- Minimalna temperatura pracy nie wyższa niż -40oC;

- Wytrzymałość mechaniczna: wytrzymywanie upadku z wysokości 1m;

- Obsługa wymiennych kart pamięci o pojemności minimum 512 MB;

- Obsługa RINEX, Hatanaka, kompresja ZIP;

- Obsługa NTRIP, NMEA oraz formatów własnych;

- Bezpieczne połączenie dzięki szyfrowaniu https, certyfikatom SSL;

- ;

- Wymagana częstotliwość generowania poprawek różnicowych RTK dla wsparcia operacji RTK dwóch odbiorników GNSS ze zintegrowanymi antenami: co najmniej 20Hz;

- Wewnętrzna wymienna bateria Lilon i wbudowana ładowarka;

- Pełne sterowanie pracą odbiornika i możliwość konfiguracji za pomocą przeglądarki internetowej przez port Ethernet;

- Funkcje NTRIP serwer, NTRIP klient, NTRIP caster bez ograniczenia ilości źródeł poprawek;

- Wbudowany serwer FTP i klient FTP;

- Obsługa automatycznych powiadomień przez email;

- Wymagane porty: RJ45 Ethernet, Lemo RS232, USB, zasilanie;

- Kabel antenowy nisko stratny o długości co najmniej 50m.

- Trzy odbiorniki GNSS do ciągłego pomiaru PPK z antenami:

- Niskoszumowy pomiar fazy fali nośnej z dokładnością poniżej 1mm;

- Liczba kanałów nie niższa niż 100;

- śledzone sygnały satelitarne: GPS (L1, L2, L2C), GLONASS (L1, L2),  BeiDou (B1,B2), Galileo (E1, E1A, E1B), SBAS;

- Obsługiwane sygnały satelitarne: GPS (L1, L2, L2C), GLONASS (L1, L2);

- Radiomodem do pomiarów RTK;

- Zysk anteny nie niższy niż 25 dbi;

- Nominalna dokładność pomiaru w Post Processingu w trybie szybkim statycznym nie niższa niż 3 mm + 0,5 ppm (rms) w poziomie i 5 mm + 0,5 ppm (rms) w pionie;

- Nominalna dokładność pomiaru w Post Processingu w trybie kinematycznym nie niższa niż 10 mm + 1 ppm (rms) w poziomie i 20 mm + 1 ppm (rms) 
w pionie;

- Nominalna dokładność pomiaru w Post Processingu w trybie statycznym 
dla długich obserwacji nie niższa niż 3 mm + 0,2 ppm (rms) w poziomie i 5 mm + 0,5 ppm (rms) w pionie;

- Maksymalna częstotliwość rejestracji i pomiaru pozycji nie niższa niż 20Hz;

- Obsługa RINEX oraz formatów własnych;

- Możliwość zasilania prądem stałym 12V;

- Średnie zużycie energii nie wyższe niż 4W;

- Stopień ochrony co najmniej IP 67;

- Minimalna temperatura pracy nie wyższa niż -40oC;

- Wytrzymałość mechaniczna: wytrzymywanie upadku z wysokości 1m;

- Możliwość definiowania sesji pomiarowych;

- Możliwość pracy w trybie postprocessingu bez kontrolera polowego;

- Odbiornik oraz antena muszą być osobnymi elementami - antena nie może być zintegrowana z odbiornikiem;

- Wymagane porty: RS232 Lemo, zasilanie zewnętrzne, Bluetooth v2.00;

- Możliwość ustanowienia do 3 jednoczesnych połączeń;

- Wyjście NMEA;

- Możliwość pracy z modemami radiowymi;

- Obsługa wymiennych kart pamięci o pojemności min. 256 MB;

- Kabel antenowy każdego z odbiorników musi składać się z co najmniej dwóch fragmentów o długości co najmniej 2 metry każdy (łącznie minimum 6 fragmentów).

- Dwa przenośne odbiorniki GNSS ze zintegrowanymi antenami:

- Niskoszumowy pomiar fazy fali nośnej z dokładnością poniżej 1mm;

- Liczba kanałów nie niższa niż 100;

- śledzone sygnały satelitarne: GPS (L1, L2, L2C), GLONASS (L1, L2),  BeiDou (B1,B2), Galileo (E1, E5A, E5B), SBAS;

- Obsługiwane sygnały satelitarne: GPS (L1, L2, L2C), GLONASS (L1, L2);

- Wbudowany radiomodem do pomiarów RTK;

- Wbudowany modem GSM;

- Typowy czas inicjalizacji nie wyższy niż 10 s;

- Zysk anteny nie niższy niż 27 dbi;

- Nominalna dokładność pomiaru w Post Processingu w trybie statycznym  
nie niższa niż 3 mm + 0,5 ppm (rms) w poziomie i 5 mm + 0,5 ppm (rms) 
w pionie;

- Nominalna dokładność pomiaru w Post Processingu w trybie statycznym 
dla długich obserwacji nie niższa niż 3 mm + 0,2 ppm (rms) w poziomie i 5 mm + 0,5 ppm (rms) w pionie;

- Nominalna dokładność pomiaru w trybie ruchomym RTK nie niższa niż 10 mm + 1 ppm (rms) w poziomie i 20 mm + 1 ppm (rms) w pionie;

- Maksymalna częstotliwość rejestracji i pomiaru pozycji nie niższa niż 20Hz;

- Maksymalny czas pracy przy zasilaniu wewnętrznym nie krótszy niż 5h w trybie GNSS RTK i niż 5 h w trybie tylko GNSS;

- Obsługa RINEX oraz formatów własnych;

- Możliwość zasilania prądem stałym 12V;

- Stopień ochrony co najmniej IP 67;

- Minimalna temperatura pracy nie wyższa niż -40oC;

- Waga urządzenia wraz z teleskopową tyczką pomiarową opisaną w pkt IV.7. 
nie wyższa niż 4 kg;

- Wytrzymałość mechaniczna: wytrzymywanie upadku z wysokości 1m;

- Wyjście NMEA;

- Pamięć wewnętrzna min. 48 MB lub obsługa wymiennych kart pamięci o pojemności min. 128 MB

- Możliwość pracy w trybie postprocessingu bez kontrolera polowego;

- Możliwość definiowania sesji pomiarowych.

- Oprzyrządowanie i oprogramowanie:

            - 3 kontrolery terenowe kompatybilne z zamawianymi odbiornikami GNSS spełniające następujące wymagania:

  - stopień ochrony co najmniej IP 67;

  - minimalna temperatura pracy nie wyższa niż -30oC;

  - wytrzymałość mechaniczna: wytrzymywanie upadku z wysokości 1m;

  - masa nie wyższa niż 1,1kg;

  - pamięć wewnętrzna o pojemności nie niższej niż 256 MB;

  - obsługa wymiennych kart pamięci o pojemności nie niższej niż 1 GB;

  - podświetlany wyświetlacz o rozdzielczości nie niższej niż 320x240 pikseli;

  - ekran dotykowy

  - klawiatura z wypukłymi klawiszami (w przypadku, gdy ekran dotykowy, o którym mowa w pkt. IV.1.8 nie posiada klawiatury wirtualnej, klawiatura musi być podświetlana);

  - Wbudowany aparat fotograficzny;

  - Bezprzewodowa komunikacja Bluetooth z odbiornikiem;

  - Oprogramowanie firmowe producenta;

  - Kontroler tego samego producenta co odbiorniki oraz anteny;

            - Każdy z odbiorników GNSS musi być wyposażony w komplet kabli antenowych, zasilających i do komunikacji z komputerem.

            - Każdy z odbiorników GNSS musi być wyposażony w  komplet folii ekranowych, kart pamięci, baterii, plecaków terenowych, waliz transportowych oraz uchwytów do montażu kontrolerów

            - Akumulatory wymienne do odbiornika – minimum 2 komplety/odbiornik, łącznie 12 sztuk.

            - Ładowarka wielostanowiskowa umożliwiająca jednoczesne ładowanie nie mniej niż 4 akumulatorów dedykowanych do każdego z zamawianych odbiorników.

            - Dwie tyczki z włókna węglowego o długości nie wyższej niż 50 cm i nie niższej niż 20 cm i o średnicy nie wyższej niż 2cm do montażu anteny GNSS;

            - Dwie tyczki teleskopowe z włókna węglowego o długości nie wyższej niż 1,5m nie niższej niż 1 m i długości całkowiej nie niższej niż 2m do montażu anten GNSS i odbiorników GNSS opisanych w pkt. III.

            - Oprogramowanie (co najmniej 5-letnia licencja na dwa stanowiska) do pozyskiwania i obróbki danych z pomiarów zamawianymi odbiornikami GNSS , które musi posiadać następujące funkcjonalności:

    - programowanie, monitorowanie oraz zgrywanie danych z zamawianych odbiorników GNSS w czasie rzeczywistym oraz off-line przy użyciu standardowego komputera osobistego w tym w szczególności pełną obsługę stacji referencyjnej opisanej w pkt. I;

    - opracowywanie wyników pomiarów GNSS w tym w szczególności:

a) wyrównanie pomiarów statycznych przy wykorzystaniu plików RINEX;

b) wyrównanie pomiarów kinetycznych.

- Inne wymagania:

- Wraz z przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć 
nw. dokumenty dotyczące urządzenia będącego przedmiotem zamówienia 
(w języku polskim i/lub angielskim):

    - pełna dokumentacja techniczna;

    - instrukcja obsługi;

    - karta gwarancyjna;

    - certyfikaty kalibracji;

    - dokumenty licencyjne, kody i klucze do oprogramowania;

- Gwarancja

Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być objęte gwarancją 
na okres co najmniej 24 miesięcy, na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

- Szkolenie:

Nie później niż w dniu dostawy Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić co najmniej 8-godzinne szkolenie dla co najmniej 2 osób z zakresu instalacji, obsługi i konfiguracji urządzeń, oraz instalacji, konfiguracji i obsługi oprogramowania, w miejscu ustalonym z Zamawiającym. Koszt dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia osób prowadzących szkolenie pokrywa Wykonawca; jeżeli szkolenie odbywać się będzie w odległości większej niż 
50 km od siedziby Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie także pokryć koszt dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników szkolenia).

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

WZÓR UMOWY

UMOWA

zawarta w dniu .................................................. 2015 r. pomiędzy :

Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą przy ul. Księcia Janusza 64, 
w 01-452 Warszawie, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………….

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………...........................................

reprezentowanym przez:

1.	…………………….......................................,

2.	…………………….......................................,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

wspólnie zwanych dalej także „Stronami”, zaś każdy z osobna „Stroną”

o następującej treści:

§ 1

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o numerze referencyjnym ZP/31/15, Wykonawca zobowiązuje się zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy i specyfikacją istotnych warunków zamówienia (siwz), do dostawy oraz przeniesienia na Zamawiającego własności:

Zestaw sześciu odbiorników GNSS wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, 
w tym:

- Odbiornik GNSS – stacja referencyjna z anteną z kopułą przeciwśniegową ……………………………………. (nazwa i typ/model urządzenia);

- Trzy odbiorniki GNSS do ciągłego pomiaru PPK z antenami ……………………………………. (nazwa i typ/model urządzenia);

- Dwa przenośne odbiorniki GNSS ze zintegrowanymi antenami ……………………………………. (nazwa i typ/model urządzenia).

§ 2

Wykonawca oświadcza, że określony w § 1 przedmiot umowy odpowiada 
pod względem jakości wymaganiom unijnych norm jakościowych i jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

§ 3

            - Przedmiot umowy wymieniony w § 1 Wykonawca dostarczy na własny koszt 
i ryzyko do siedziby Zamawiającego przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie.

            - Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy w następującym terminie nie później niż do dnia 28.12.2015 r.

            - Szczegółowy termin dostawy zostanie uzgodniony przez Wykonawcę 
z Zamawiającym z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.

            - Wszelkie prace związane z dostawą i rozładunkiem przedmiotu umowy zostaną wykonane przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jego siedzibie.

            - Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy pełną dokumentacje techniczne, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, certyfikaty kalibracji, a także dokumenty licencyjne, kody i klucze do oprogramowania. Dokumenty, o których mowa powyżej zostaną dostarczone w języku polskim i/lub angielskim, według wyboru Wykonawcy.

            - W ramach wynagrodzenia Wykonawca przeprowadzi co najmniej 8-godzinne szkolenie w siedzibie Zamawiającego dla co najmniej 2 osób z zakresu instalacji, obsługi i konfiguracji urządzeń, oraz instalacji i konfiguracji oprogramowania. Szkolenie odbędzie się nie później niż w dniu dostawy. Koszt dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia prowadzącego szkolenie pokrywa Wykonawca; jeżeli szkolenie odbywać się będzie w odległości większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie także pokryć koszt dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników szkolenia.

            - Potwierdzeniem wykonania szkolenia będzie podpisanie przez przedstawicieli stron protokołu szkolenia, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do umowy.

            - Potwierdzeniem zrealizowania dostawy będzie protokół odbioru, zgodny 
ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do umowy, podpisany przez przedstawicieli Stron. Datą realizacji umowy jest data wskazana w protokole odbioru podpisanym bez uwag. Z tą chwilą przejdą na Zamawiającego korzyści i ciężary związane z przedmiotem dostawy oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

            - Zamawiający nie odbierze przedmiotu umowy i nie podpisze protokołu 
jego odbioru, jeżeli w toku odbioru stwierdzono jego wady lub dostarczone urządzenia nie odpowiadają warunkom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

            - Zamawiający w okolicznościach określonych w ust. 9 wyznaczy Wykonawcy termin do dostarczenia urządzeń pozbawionych wad lub zgodnych z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku przekroczenia terminu realizacji umowy określonego w ust. 2 Zamawiający rozpocznie naliczanie kar umownych wynikających z umowy.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynoszącą  .................. PLN brutto (słownie: ............................... PLN)*.

- Kwota wynagrodzenia nie podlega zmianie i obejmuje wszelkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia**.

- Płatność za wykonany prawidłowo przedmiot zamówienia zostanie dokonana po jego protokolarnym odbiorze w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. 
z zastrzeżeniem wskazanym w ust. 4 poniżej.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zapłaty części wynagrodzenia w wysokości do 20% wartości brutto wynagrodzenia w terminie późniejszym, wynoszącym 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający o skorzystaniu z powyższego uprawnienia poinformuje Wykonawcę najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy. 
We wskazanych powyżej okolicznościach dopuszcza się wystawienie przez Wykonawcę 2 faktur.

- Należność za wykonanie umowy zostanie przekazana przelewem na konto Wykonawcy:

…………………

…………………

…………………

Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru, o którym mowa w § 3 
ust. 8 umowy.

- Wykonawca po prawidłowym wykonaniu umowy jest zobowiązany do wystawienia faktury niezwłocznie, w terminie do 3 dni lub w zależności od terminu wykonania umowy w terminie wcześniejszym umożliwiającym dokonanie Zamawiającemu płatności wynagrodzenia w 2015 roku, zgodnie z ust. 3. W przypadku niewystawienia faktury lub jej wystawienia w terminie późniejszym, w wyniku czego Zamawiający nie będzie miał możliwości dokonania płatności w terminie określonym w ust. 3, Wykonawca zapłaci karę umowną określoną w § 7 ust. 14 Umowy.

- Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

* Jeżeli umowa zawierana jest z Wykonawcą, który złożył ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
– wpisuje się kwotę netto.

** Jeżeli umowa zawierana jest z Wykonawcą, który złożył ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku uiszczenia należności przywozowych (cła), w ust. 1 wpisuje się kwotę niezawierającą należności przywozowych (cła).

§ 5

- Na dostarczony sprzęt, określony w § 1 Wykonawca udziela gwarancji na okres …………….(słownie: …………………………..) miesięcy. Gwarancja liczona jest od daty dostawy i świadczona będzie zgodnie z podanymi niżej warunkami.

- Naprawy gwarancyjne winny być zgłaszane przez Zamawiającego drogą pisemną. Dopuszcza się powiadomienie za pomocą faksu lub drogą mailową.

- Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii:

  - faksem pod numerem: ………………….;

  - mailem na adres: ……………………;

  - pisemnie na adres:

………………………..

………………………..

- Naprawy gwarancyjne realizowane będą przez Wykonawcę, producenta urządzeń lub przez jego autoryzowanego partnera serwisowego.

5.  	W ramach gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się, według wyboru Zamawiającego po uzyskaniu w terminie 14 dni od zapytania pisemnej opinii Wykonawcy:

1)	dostarczać części zamienne niezbędne do dokonania naprawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego w Warszawie w terminie uzgodnionym przez strony na piśmie, nie później jednak niż 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, zawierającego opis awarii, a jeżeli samodzielna naprawa sprzętu przez Zamawiającego nie jest możliwa lub okazała się nieskuteczna;

2)	usunąć wady przedmiotu umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie, z zastrzeżeniem, że termin ten powinien być wyznaczony w sposób umożliwiający Wykonawcy podróż w obie strony do/z Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie statkiem realizującym rejs zaopatrzeniowy do/z Stacji. Naprawa nastąpi na koszt Wykonawcy z tym, że transport materiałów i sprzętu oraz osób niezbędnych do wykonania naprawy i pobyt tych osób w Polskiej Stacji Polarnej odbędzie się na koszt Zamawiającego, albo

3)	usunąć wady przedmiotu umowy na terenie RP w siedzibie Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w sposób umożliwiający przywiezienie przedmiotu umowy do Polski i wywiezienie go do Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie statkiem realizującym rejs zaopatrzeniowy z/do Stacji. Odbiór przedmiotu umowy ze statku zaopatrzeniowego z portu w Gdyni celem naprawy i dostawa przedmiotu umowy na statek zaopatrzeniowy w porcie w Gdyni oraz naprawa odbędzie się na koszt Wykonawcy.

Samodzielne zrealizowanie naprawy przez Zamawiającego po dostarczeniu przez Wykonawcę części zamiennych w sposób określony w pkt 1 nie powoduje utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

5.	W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę opinii, o której mowa w ust. 4 w wyznaczonym w tym postanowieniu terminie, wybór sposobu postępowania należy do Zamawiającego.

6.	W przypadku stwierdzenia sprzeczności w postanowieniach umowy i karty gwarancyjnej wydanej wraz z przedmiotem umowy, pierwszeństwo mają postanowienia umowy.

§ 6

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewni serwis telefoniczny i mailowy w zakresie obsługi i konfiguracji sprzętu oraz oprogramowania. Serwis będzie dostępny w dni robocze w kraju Wykonawcy w czasie wskazanym przez Wykonawcę, jednakże czas ten musi wynosić min. 8h dziennie i musi pokrywać się przynajmniej w 4h z czasem 8:00-16:00 w Polsce. W ramach serwisu dostępne będą także nowe wersje oprogramowania, jeśli nie są ogólnodostępne.

§ 7

1. 	Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w całości lub w części, bez wyznaczenia terminu dodatkowego gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze – w terminie 30 dni od dnia, w którym Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn.

2. 	W razie opóźnienia w dostawie sprzętu, określonego w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5% ceny, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Opóźnienie będzie liczone w stosunku do późniejszego terminu, o którym mowa § 3 ust. 2 niniejszej umowy.

3. 	Jeżeli opóźnienie w dostawie przekroczy 10 (słownie: dziesięć) dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy, w terminie 30 dni od zaistnienia tej okoliczności, bez wyznaczania terminu dodatkowego, a Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 15% (słownie: piętnaście procent) ceny, o której mowa w § 4 ust. 1. W tym przypadku, Zamawiający zachowuje również uprawnienia określone w ustępie poprzedzającym.

4. 	W przypadku nie wywiązania się w terminie z naprawy gwarancyjnej Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% ceny, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

5. 	W przypadku niewywiązywania się z obowiązków serwisowych wynikających 
z gwarancji o której mowa w § 5 Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% ceny, o której mowa w § 4 ust. 1, 
za każdy stwierdzony przypadek niewywiązania się z tych obowiązków.

6. 	Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i będzie wywierać skutki na przyszłość

7. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych w Umowie. Kary umowne podlegają  łączeniu.

8. 	Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

9. 	Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy przysługującego z tytułu realizacji niniejszej umowy, 
na co Wykonawca wyraża zgodę.

10.	Żadna ze Stron Umowy nie odpowiada za nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy spowodowane okolicznościami Siły Wyższej, której Strony nie mogły przewidzieć działając z najwyższą starannością zawierając Umowę.

11.	W rozumieniu Umowy Siłę Wyższą stanowi zdarzenie nagłe, zewnętrzne, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, któremu nie można zapobiec 
ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami Siły Wyższej są:

  - klęski żywiołowe, w tym pożar – nie zawiniony przez Wykonawcę, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragan;

  - długotrwałe awarie zasilania, których usunięcie nie zależy od żadnej ze stron Umowy;

  - akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, embarga, blokady itp.;

  - działania wojenne, akty sabotażu i terroryzmu;

  - strajki powszechne.

12.	Każda ze Stron zobowiązuje się bezzwłocznie do poinformowania drugiej Strony na piśmie o zaistnieniu okoliczności stanowiącej Siłę Wyższą, lecz nie później niż w terminie 48 godzin od zaistnienia zdarzenia pod rygorem utraty prawa do powoływania się na działanie Siły Wyższej.

13.	Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania ciążących nań praw i obowiązków wynikających z Umowy, w zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej w rozumieniu przedstawionym w ust. 11 o ile poinformowała w terminie drugą Stronę o jej wystąpieniu.

14.	W przypadku zaniechania przez Wykonawcę wystawienia faktury w terminie wskazanym w § 4 ust. 6 Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości odpowiadającej płatności (wartości brutto) określonej w §4 ust. 1 Umowy.

§ 8

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem  nieważności.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 3.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany treści Umowy w następujących przypadkach:

  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT;

  - zmiana sposobu i zakresu świadczenia usług gwarancyjnych wynikająca z aktualnych potrzeb Zamawiającego;

  - zmiana miejsca dostarczenia przedmiotu zamówienia lub zmiana miejsca użytkowania urządzenia;

  - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy wynikająca ze zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o uzyskanie zewnętrznego finansowania Umowy;

  - zmiany dotyczące przedmiotu umowy, w tym w przypadku:

### niedostępności na rynku urządzeń wskazanych w ofercie, spowodowane zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych urządzeń;

### pojawienia się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji urządzenia;

### pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, strona umowy zainteresowana wprowadzeniem zmiany przedkłada drugiej stronie pisemny wniosek o dokonanie zmian wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających 
ich wprowadzenie. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku strony podejmą decyzję 
w przedmiocie wprowadzenia proponowanych zmian w trybie przewidzianym 
w ust. 1. Ostateczna decyzja w zakresie wprowadzenia zmian do umowy należy do Zamawiającego

§ 9

- Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 
po dwa dla każdej ze Stron.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść ani obciążyć jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z Umowy ani jakiejkolwiek jego części, w tym dokonać przelewu przysługujących wierzytelności na rzecz osoby trzeciej pod rygorem nieważności tak dokonanych czynności.

- Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu wg właściwości miejscowej Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego.

§ 10

Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1	- Oferta Wykonawcy z dnia …………….. r.

Załącznik nr 2  - Wzór protokołu odbioru

Załącznik nr 3  - Wzór protokołu szkolenia

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

Załącznik nr 2 do umowy z dnia ………….

…………………………… , dnia ……………. 2015 roku

PROTOKÓŁ ODBIORU

Przekazujący:

……………………

……………………

……………………

Odbierający:

……………………

……………………

……………………

Dotyczy: Umowy Nr ……………. z dnia ………….. .

Strony potwierdzają, że w dniu …………. dostarczono i przekazano nw. urządzenia:

| L.p. | Nazwa produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- |

Strony potwierdzają, że wraz z urządzeniami zostały dostarczone również 
nw. dokumenty: ………………………………………………………………….. Dokumenty te zostały dostarczone w języku ………………………… .

Przekazujący:

………………………………			………………………………

data i podpis przekazującego		                       pieczęć firmowa

Odbierający:

………………………………			………………………………

data i podpis odbierającego	          	                      pieczęć firmowa

Załącznik nr 3 do umowy z dnia ………….

…………………………… , dnia ……………. 2015 roku

PROTOKÓŁ SZKOLENIA

Przekazujący:

……………………

……………………

Odbierający:

……………………

……………………

Dotyczy: Umowy Nr ……………. z dnia ………….. .

Strony potwierdzają, że w dniu ………….  w siedzibie Zamawiającego przeprowadzone zostało szkolenie w zakresie ………………………………………… urządzeń będących przedmiotem umowy. W szkoleniu udział wzięli:

| L.p. | Imię i nazwisko |
| --- | --- |

Wykonawca:

………………………………			………………………………

data i podpis 	                                                pieczęć firmowa

Zamawiający:

………………………………			………………………………

data i podpis 	                                                pieczęć firmowa

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

# FORMULARZ OFERTY

/pieczęć Wykonawcy/

OFERTA

Ja (my),

Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę

działając w imieniu i na rzecz:

| Pełna nazwa |  |
| --- | --- |
| REGON |  |
| NIP |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |

Składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), którego przedmiotem jest dostawa zestawu sześciu odbiorników GNSS wraz z oprzyrządowaniem 
i oprogramowaniem (nr ref. sprawy: ZP/31/15) i:

      - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami 
i zasadami.

      - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

      - Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.

      - Oferujemy dostawę zestawu sześciu odbiorników GNSS wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, spełniającego wymagania określone 
w SIWZ  za cenę:

| Lp. | Rodzaj urządzenia | Nazwa i typ/model urządzenia | Ilość | Całkowita wartość netto | Kwota VAT | Całkowita wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odbiornik GNSS – stacja referencyjna z anteną z kopułą przeciwśniegową |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Odbiorniki GNSS do ciągłego pomiaru PPK z antenami |  | 3 |  |  |  |
| 3 | Przenośne odbiorniki GNSS ze zintegrowanymi antenami |  | 2 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Uwaga: Jeżeli wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego i/lub obowiązku uiszczenia należności przywozowych (cła), Wykonawca oblicza cenę oferty 
bez uwzględnienia w niej kwoty należnego podatku VAT (w formularzu podając wyłącznie wartość netto) 
i/lub kwoty opłat przywozowych (w formularzu podając wartość bez kwoty opłat przywozowych).

      - Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem i realizacją zamówienia określone w SIWZ.

      - Informujemy, że wybór naszej oferty w zakresie zestawu sześciu odbiorników GNSS wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem będzie / nie będzie* (*niepotrzebne skreślić) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

      - Informujemy, że wybór naszej oferty w zakresie dostawy zestawu sześciu odbiorników GNSS wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem będzie 
/ nie będzie* (*niepotrzebne skreślić) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku uiszczenia należności przywozowych (cła).

      - Oświadczamy, że na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia udzielimy gwarancji na okres ………. (słownie: ……………………..…………..) miesięcy od dnia dostawy, na zasadach i zgodnie z wymogami określonymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

      - Oferujemy realizację dostawy przedmiotu zamówienia w terminie nie później niż 28.12.2015 r.

      - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik 
nr 2 do SIWZ (w tym z zawartymi w nim warunkami gwarancji) i nie wnosimy żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty, podpiszemy umowę 
na warunkach w nim zawartych w miejscu i terminie określonym 
przez Zamawiającego.

      - Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2003 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji */ Oświadczamy, że informacje i dokumenty wymienione w ……………, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
art. 11 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i zastrzegamy, że nie mogą być udostępnione oraz wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.* (*niepotrzebne skreślić)

      - Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy wykonać sami* / następujące zakresy zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom*:  (*niepotrzebne skreślić)

| L.p. | Nazwa zakresu zamówienia |
| --- | --- |

      - Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, w tym informacje o wyniku postępowania oraz inne informacje związane z prowadzonym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko: …………………………………..

Adres do korespondencji:

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Nr faxu: …………………………….………………

Adres e-mail: ………………………………………

      - W przypadku wyboru naszej oferty, osobami uprawnionymi do reprezentowania Wykonawcy przy podpisaniu umowy będą:

  - (imię i nazwisko) ................................ (zajmowane stanowisko)...........................

  - (imię i nazwisko)................................. (zajmowane stanowisko)...........................

      - W przypadku wyboru naszej oferty i zawarcia umowy, należności wynikające z jej realizacji należy przekazywać na konto:

…………………

…………………

      - Ofertę składamy świadomie i dobrowolnie.

      - Do oferty załączamy niżej wymienione dokumenty:

- ………………………………….

- ………………………………….

- ………………………………….

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

# FORMULARZ ZGODNOŚCI 
WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

(ZP/31/15 - dostawa zestawu sześciu odbiorników GNSS 
wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem)

| Nazwa elementu | Wymagany parametr | Parametry urządzenia będącego przedmiotem oferty |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Odbiornik GNSS – stacja referencyjna z anteną z kopułą przeciwśniegową | Niskoszumowy pomiar fazy fali nośnej z dokładnością poniżej 1 mm | Niskoszumowy pomiar fazy fali nośnej z dokładnością ….. mm |
|  | Liczba kanałów nie niższa niż 120 | Liczba kanałów …..... |
|  | Śledzone sygnały satelitarne: GPS (L1, L2, L2C), GLONASS (L1, L2), BeiDou (B1,B2), Galileo (E1, E5A, E5B), SBAS | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Obsługiwane sygnały satelitarne: GPS (L1, L2, L2C), GLONASS (L1, L2), Galileo (E1, E5A, E5B) | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Radiomodem do pomiarów RTK z zewnętrzną anteną na kablu antenowym nie krótszym niż 20 m | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Zysk anteny nie niższy niż 29 dbi | Zysk anteny ….... dbi |
|  | Nominalna dokładność pomiaru w Post Processingu w trybie statycznym dla długich obserwacji nie niższa niż 4 mm + 0.1 ppm (rms) w poziomie i 5 mm + 0.5 ppm (rms) w pionie | Nominalna dokładność pomiaru w Post Processingu w trybie statycznym dla długich obserwacji ….... mm + ….... ppm (rms) w poziomie i …... mm + ….. ppm (rms) w pionie |
|  | Nominalna dokładność pomiaru w Post Processingu w trybie szybkim statycznym nie niższa niż 5 mm + 0,5 ppm (rms) w poziomie i 10 mm + 0,5 ppm (rms) w pionie | Nominalna dokładność pomiaru w Post Processingu w trybie szybkim statycznym .….. mm + ….. ppm (rms) w poziomie i …...mm + ….. ppm (rms) w pionie |
|  | Maksymalna częstotliwość rejestracji i pomiaru pozycji nie niższa niż 50Hz | Maksymalna częstotliwość rejestracji i pomiaru pozycji …......Hz |
|  | Możliwość zasilania prądem zmiennym 230 V o częstotliwości 50Hz | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Możliwość zasilania prądem stałym 12V | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Stopień ochrony co najmniej IP 67 | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Minimalna temperatura pracy nie wyższa niż -40oC | Minimalna temperatura pracy ….....oC |
|  | Wytrzymałość mechaniczna: wytrzymywanie upadku z wysokości 1m | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Obsługa wymiennych kart pamięci o pojemności min. 512 MB | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Obsługa RINEX, Hatanaka, kompresja ZIP | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Obsługa NTRIP, NMEA oraz formatów własnych | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Bezpieczne połączenie dzięki szyfrowaniu https, certyfikatom SSL | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Wymagana częstotliwość generowania poprawek różnicowych RTK dla wsparcia operacji RTK dwóch odbiorników GNSS ze zintegrowanymi antenami: co najmniej 20Hz | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Wewnętrzna wymienna bateria Lilon i wbudowana ładowarka | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Pełne sterowanie pracą odbiornika i możliwość konfiguracji za pomocą przeglądarki internetowej przez port Ethernet | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Funkcje Ntrip serwer, Ntrip klient, Ntrip caster bez ograniczenia ilości źródeł poprawek | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Wbudowany serwer FTP i klient FTP | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Obsługa automatycznych powiadomień przez email | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Wymagane porty: RJ45 Ethernet, Lemo RS232, USB, zasilanie | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Kabel antenowy nisko stratny o długości minimum 50 metrów | Spełnia / Nie spełnia* |
| Trzy odbiorniki GNSS do ciągłego pomiaru PPK z antenami | Niskoszumowy pomiar fazy fali nośnej z dokładnością poniżej 1mm | Niskoszumowy pomiar fazy fali nośnej z dokładnością ….. mm |
|  | Liczba kanałów nie niższa niż 100 | Liczba kanałów …..... |
|  | Śledzone sygnały satelitarne: GPS (L1, L2, L2C), GLONASS (L1, L2), BeiDou (B1,B2), Galileo (E1, E5A, E5B), SBAS | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Obsługiwane sygnały satelitarne: GPS (L1, L2, L2C), GLONASS (L1, L2) | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Radiomodem do pomiarów RTK | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Zysk anteny nie niższy niż 25 dbi | Zysk anteny ….... dbi |
|  | Nominalna dokładność pomiaru w Post Processingu w trybie szybkim statycznym nie niższa niż 3 mm + 0,5 ppm (rms) w poziomie i 5 mm + 0,5 ppm (rms) w pionie | Nominalna dokładność pomiaru w Post Processingu w trybie szybkim statycznym …..... mm + ….... ppm (rms) w poziomie i …..... mm + …..... ppm (rms) w pionie |
|  | Nominalna dokładność pomiaru w Post Processingu w trybie kinematycznym nie niższa niż 10 mm + 1 ppm (rms) w poziomie i 20 mm + 1 ppm (rms) w pionie | Nominalna dokładność pomiaru w Post Processingu w trybie kinematycznym ….... mm + …... ppm (rms) w poziomie i ….... mm + …..... ppm (rms) w pionie |
|  | Nominalna dokładność pomiaru w Post Processingu w trybie statycznym dla długich obserwacji nie niższa niż 3 mm + 0,2 ppm (rms) w poziomie i 5 mm + 0,5 ppm (rms) w pionie | Nominalna dokładność pomiaru w Post Processingu w trybie statycznym dla długich obserwacji …... mm + …... ppm (rms) w poziomie i …..mm + ….. ppm (rms) w pionie |
|  | Maksymalna częstotliwość rejestracji i pomiaru pozycji nie niższa niż 20Hz | Maksymalna częstotliwość rejestracji i pomiaru pozycji …......Hz |
|  | Obsługa RINEX oraz formatów własnych | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Możliwość zasilania prądem stałym 12V | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Średnie zużycie energii nie wyższe niż 4W | Średnie zużycie energii ...... W |
|  | Stopień ochrony co najmniej IP 67 | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Minimalna temperatura pracy nie wyższa niż -40oC | Minimalna temperatura pracy ….....oC |
|  | Wytrzymałość mechaniczna: wytrzymywanie upadku z wysokości 1m | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Możliwość definiowania sesji pomiarowych | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Możliwość pracy w trybie postprocessingu bez kontrolera polowego | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Odbiornik oraz antena muszą być osobnymi elementami - antena nie może być zintegrowana z odbiornikiem | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Wymagane porty: RS232 Lemo, zasilanie zewnętrzne, Bluetooth v2.00 | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Możliwość ustanowienia do 3 jednoczesnych połączeń | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Wyjście NMEA | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Możliwość pracy z modemami radiowymi | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Obsługa wymiennych kart pamięci o pojemności min. 256 MB | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Kabel antenowy każdego z odbiorników musi składać się z co najmniej dwóch fragmentów o długości co najmniej 2 metry każdy (łącznie minimum 6 fragmentów) | Spełnia / Nie spełnia* |
| Dwa przenośne odbiorniki GNSS ze zintegrowanymi antenami | Niskoszumowy pomiar fazy fali nośnej z dokładnością poniżej 1mm | Niskoszumowy pomiar fazy fali nośnej z dokładnością ….. mm |
|  | Liczba kanałów nie niższa niż 100 | Liczba kanałów …..... |
|  | Śledzone sygnały satelitarne: GPS (L1, L2, L2C), GLONASS (L1, L2), BeiDou (B1,B2), Galileo (E1, E5A, E5B), SBAS | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Obsługiwane sygnały satelitarne: GPS (L1, L2, L2C), GLONASS (L1, L2) | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Wbudowany radiomodem do pomiarów RTK | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Wbudowany modem GSM; | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Typowy czas inicjalizacji nie wyższy niż 10 s | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Zysk anteny nie niższy niż 27 dbi | Zysk anteny ….... dbi |
|  | Nominalna dokładność pomiaru w Post Processingu w trybie statycznym nie niższa niż 3 mm + 0,5 ppm (rms) w poziomie i 5 mm + 0,5 ppm (rms) w pionie | Nominalna dokładność pomiaru w Post Processingu w trybie statycznym …... mm + …... ppm (rms) w poziomie i ….... mm + …... ppm (rms) w pionie |
|  | Nominalna dokładność pomiaru w Post Processingu w trybie statycznym dla długich obserwacji nie niższa niż 3 mm + 0,2 ppm (rms) w poziomie i 5 mm + 0,5 ppm (rms) w pionie | Nominalna dokładność pomiaru w Post Processingu w trybie statycznym dla długich obserwacji ….. mm + ….... ppm (rms) w poziomie i …... mm + …... ppm (rms) w pionie |
|  | Nominalna dokładność pomiaru w trybie ruchomym RTK nie niższa niż 10 mm + 1 ppm (rms) w poziomie i 20 mm + 1 ppm (rms) w pionie | Nominalna dokładność pomiaru w trybie ruchomym RTK …... mm + …... ppm (rms) w poziomie i …... mm + …... ppm (rms) w pionie |
|  | Maksymalna częstotliwość rejestracji i pomiaru pozycji nie niższa niż 20Hz | Maksymalna częstotliwość rejestracji i pomiaru pozycji …......Hz |
|  | Maksymalny czas pracy przy zasilaniu wewnętrznym nie krótszy niż 5h w trybie GNSS RTK i niż 5 h w trybie tylko GNSS | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Obsługa RINEX oraz formatów własnych | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Możliwość zasilania prądem stałym 12V | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Stopień ochrony co najmniej IP 67 | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Minimalna temperatura pracy nie wyższa niż -40oC | Minimalna temperatura pracy ….....oC |
|  | Waga urządzenia wraz z teleskopową tyczką pomiarową opisaną w pkt IV 7 OPZ nie wyższa niż 4 kg | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Wytrzymałość mechaniczna: wytrzymywanie upadku z wysokości 1m | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Wyjście NMEA | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Pamięć wewnętrzna min. 48 MB lub obsługa wymiennych kart pamięci o pojemności min. 128 MB | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Możliwość pracy w trybie postprocessingu bez kontrolera polowego | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Możliwość definiowania sesji pomiarowych | Spełnia / Nie spełnia* |
| 3 kontrolery terenowe kompatybilne z zamawianymi odbiornikami GNSS | Stopień ochrony co najmniej IP 67 | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Minimalna temperatura pracy nie wyższa niż -30oC | Minimalna temperatura pracy ….....oC |
|  | Wytrzymałość mechaniczna: wytrzymywanie upadku z wysokości 1m | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | masa nie wyższa niż 1,1 kg | Masa ….. kg |
|  | pamięć wewnętrzna o pojemności nie niższej niż 256 MB | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | obsługa wymiennych kart pamięci o pojemności nie niższej niż 1 GB | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | podświetlany wyświetlacz o rozdzielczości nie niższej niż 320x240 pikseli | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | ekran dotykowy | Spełnia / Nie spełnia* |
|  |  | Ekran z funkcją klawiatury / ekran bez funkcji klawiatury* |
|  | klawiatura z wypukłymi klawiszami | Spełnia / Nie spełnia* |
|  |  | Klawiatura podświetlana / klawiatura niepodświetlana* |
|  | Wbudowany aparat fotograficzny | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Bezprzewodowa komunikacja Bluetooth z odbiornikiem | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Oprogramowanie firmowe producenta | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Kontroler tego samego producenta co odbiorniki oraz anteny | Spełnia / Nie spełnia* |
| Inne oprzyrządowanie | komplet kabli antenowych, zasilających i do komunikacji z komputerem | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | komplet folii ekranowych, kart pamięci, baterii, plecaków terenowych, waliz transportowych oraz uchwytów do montażu kontrolerów | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Akumulatory wymienne do odbiornika – minimum 2 komplety/odbiornik, łącznie 12 sztuk. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Ładowarka wielostanowiskowa umożliwiająca jednoczesne ładowanie nie mniej niż 4 akumulatorów dedykowanych do zamawianych odbiorników. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Dwie tyczki z włókna węglowego o długości nie wyższej niż 50 cm i nie niższej niż 20 cm i o średnicy nie wyższej niż 2cm do montażu anteny GNSS. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Dwie tyczki teleskopowe z włókna węglowego o długości nie wyższej niż 1,5m nie niższej niż 1 m i długości całkowiej nie niższej niż 2m do montażu anteny GNSS i odbiorników GNSS opisanych w pkt.III | Spełnia / Nie spełnia* |
| Oprogramowanie | Co najmniej 5-letnia licencja na dwa stanowiska do pozyskiwania i obróbki danych z pomiarów zamawianymi odbiornikami GNSS | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | programowanie, monitorowanie oraz zgrywanie danych z zamawianych odbiorników GNSS w czasie rzeczywistym oraz off-line przy użyciu standardowego komputera osobistego w tym w szczególności pełną obsługę stacji referencyjnej opisanej w pkt. I OPZ | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | opracowywanie wyników pomiarów GNSS w tym w szczególności: a) wyrównanie pomiarów statycznych przy wykorzystaniu plików RINEX b) wyrównanie pomiarów kinetycznych | Spełnia / Nie spełnia* |

*niepotrzebne skreślić

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

# OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na dostawę zestawu sześciu odbiorników GNSS wraz z oprzyrządowaniem 
i oprogramowaniem (nr ref. sprawy: ZP/31/15),

Ja …………………………………………….…………………………

(imię i nazwisko)

oświadczam, że

………………………..………………….………………………………

(nazwa Wykonawcy lub imię i nazwisko)

może ubiegać się o udzielenie zamówienia, ponieważ spełnia warunki dotyczące:

      - posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym niniejszym postępowaniem;

      - posiadania wiedzy i doświadczenia;

      - dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

      - sytuacji ekonomicznej i finansowej;

zapewniające właściwe wykonanie zamówienia.

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

# OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na dostawę zestawu sześciu odbiorników GNSS wraz z oprzyrządowaniem 
i oprogramowaniem (nr ref. sprawy: ZP/31/15),

Ja …………………………………………….…………………………

(imię i nazwisko)

oświadczam, że

………………………..………………….………………………………

(nazwa Wykonawcy lub imię i nazwisko)

nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

INFORMACJA WYKONAWCY

O NIENALEŻENIU DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na dostawę zestawu sześciu odbiorników GNSS wraz z oprzyrządowaniem 
i oprogramowaniem (nr ref. sprawy: ZP/31/15),

Ja …………………………………………….…………………………

(imię i nazwisko)

informuję, że

………………………..………………….………………………………

(nazwa Wykonawcy)

nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.),

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW

wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawu sześciu odbiorników GNSS wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem (nr ref. sprawy: ZP/31/15), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

| Lp. | Wartość dostawy | Przedmiot dostawy | Data wykonania | Podmiot, na rzecz którego wykonana została dostawa | Nazwa i adres Wykonawcy dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |