INSTYTUT GEOFIZYKI

# POLSKIEJ AKADEMII NAUK

____________________________________________________________________________

……………………………

ZATWIERDZAM

S P E C Y F I K A C J A     I S T O T N Y C H

W A R U N K Ó W    Z A M Ó W I E N I A

Instytut Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

www.igf.edu.pl

zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do składania ofert 
w przetargu nieograniczonym na dostawę zestawu do pomiaru radioaktywności powietrza (nr ref. sprawy: ZP/02/16). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 1 
do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

Spis treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”):

ROZDZIAŁ I : 	Nazwa i adres Zamawiającego

ROZDZIAŁ II: 	Tryb zamówienia

ROZDZIAŁ III: 	Przedmiot zamówienia

ROZDZIAŁ IV: 	Informacje ogólne

ROZDZIAŁ V: 	Opis sposobu przygotowania ofert

ROZDZIAŁ VI: 	Oferty częściowe

ROZDZIAŁ VII: 	Oferty wariantowe, oferty równoważne i inne postanowienia

ROZDZIAŁ VIII: 	Warunki udziału w postępowaniu

ROZDZIAŁ IX: 	Wspólne ubieganie się o zamówienie

ROZDZIAŁ X: 	Dokumenty wymagane w ofercie

ROZDZIAŁ XI: 	Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

ROZDZIAŁ XII: 	Opis sposobu obliczenia ceny oferty

ROZDZIAŁ XIII: 	Miejsce i termin składania ofert

ROZDZIAŁ XIV: 	Miejsce i termin otwarcia ofert

ROZDZIAŁ XV: 	Kryteria oceny ofert

ROZDZIAŁ XVI: 	Termin związania ofertą

ROZDZIAŁ XVII: 	Termin wykonania zamówienia

ROZDZIAŁ XVIII: 	Zobowiązania Wykonawcy związane z realizacją umowy

ROZDZIAŁ XIX: 	Wymagania dotyczące wadium

ROZDZIAŁ XX: 	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

ROZDZIAŁ XXI: 	Sposób porozumiewania się z Wykonawcami oraz udzielania                                                                                                  wyjaśnień dotyczących SIWZ

ROZDZIAŁ XXII: 	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

ROZDZIAŁ XXIII: 	Zamówienia uzupełniające

ROZDZIAŁ XXIV: 	Zmiany umowy

ROZDZIAŁ XXV:    Podwykonawstwo

ROZDZIAŁ XXVI:   Postanowienia końcowe

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią następujące dokumenty:

ZAŁĄCZNIK NR  1:	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR  2:	WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3:	FORMULARZ OFERTY

ZAŁACZNIK NR 4:	FORMULARZ ZGODNOŚCI WYMAGAŃ 
I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 5: 	WZÓR OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU WARUNKÓW Z ART. 22 UST. 1 USTAWY

ZAŁĄCZNIK NR 6:	WZÓR OŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW 
DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ZAŁĄCZNIK NR 7:	WZÓR INFORMACJI O NIENALEŻENIU DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 8:	WZÓR WYKAZU GŁÓWNYCH DOSTAW

Rozdział I

Nazwa i adres Zamawiającego

Instytut Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

tel.: 22 691 59 50

fax: 22 877 67 22

http://www.igf.edu.pl

NIP: 525-000-85-60

REGON: 000325908

Rozdział II

Tryb zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie „przetargu nieograniczonego” o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164), zwanej dalej „ustawą”.

Rozdział III

Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do pomiaru i ciągłej rejestracji radioaktywności powietrza w zakresie promieniowania (, (, ( oraz identyfikacji radionuklidów. Przedmiot zamówienia stanowić będzie element zestawu aparatury do badania ewolucji klimatu i stanu atmosfery w rejonach polarnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 
do SIWZ.

- Określenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 38410000-2 Przyrządy pomiarowe.

Rozdział IV

Informacje ogólne

- Wykonawca winien uważnie zapoznać się z całą SIWZ.

- Niniejszą SIWZ można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (formularz oferty oraz inne dokumenty wymagane w ofercie, w tym dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu).

- Złożenie większej liczby ofert przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert.

- Z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4, wykonawca poniesie wszelkie koszty związane 
z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział V

Opis sposobu przygotowania ofert

- Do sporządzenia oferty zaleca się wykorzystanie „Formularza oferty” stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, jednak jego treść musi być zgodna z formularzem załączonym do SIWZ.

- Oferta powinna zawierać dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.

- Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Oferta powinna mieć postać wydruku komputerowego. Oferta może być także napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem (pismem drukowanym). Oferta musi być czytelna.

- Wszystkie strony oferty, jak również wszystkie dokumenty do niej załączone, powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę /osoby/ uprawnioną/-e 
do podpisania oferty.

- Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane 
przez osobę /osoby/ podpisującą/-ce ofertę wraz z datą naniesienia zmiany.

- Wszystkie formularze zawarte w SIWZ, a w szczególności formularz oferty, Wykonawca musi wypełnić ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. 
W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje On "nie dotyczy".

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 05.04.2016 r. do godz. 12.00 na adres:

Instytut Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

- Koperta musi być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie 
w poufności jej treść oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Kopertę należy zaadresować wg wzoru:

„ZP/02/16”

Instytut Geofizyki PAN

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 05.04.2016 R. GODZ. 13.15

- Koperta, oprócz opisu jak wyżej, musi być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia 
do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 
powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania 
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w kopercie zaadresowanej i oznakowanej w sposób określony w ust. 9 i 10, dodatkowo oznakowanej dopiskiem „ZMIANA”.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi być złożone formie pisemnej, i winno zostać opakowane, zaadresowane,  oznakowane w sposób określony w ust. 9 
i 10, z dodatkowym dopiskiem „WYCOFANIE”. Oferta skutecznie wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania na jego pisemny wniosek.

- Do oświadczenia o zmianie oferty Wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że powiadomienie o zmianie zostało podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, chyba, że uprawnienie to wynika 
z dokumentów złożonych wraz z ofertą. Do oświadczenia o wycofaniu oferty Wykonawca dołączy stosowne dokumenty potwierdzające, że oświadczenie 
to zostało złożone przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian 
w jej treści po upływie terminu składania ofert.

- Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, 
nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane i wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 
w art. 86 ust. 4 ustawy.

- Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 
W związku z powyższym, w celu wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca powinien wskazać:

- czy informacje te mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub są to inne informacje posiadające wartość gospodarczą;

- czy informacje te nie zostały wcześniej ujawnione lub podane do wiadomości publicznej oraz czy nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie 
do informacji publicznej;

- czy Wykonawca podjął w stosunku do tych informacji niezbędne działania 
w celu zachowania ich poufności, a jeśli tak to jakie.

- Informacje, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać umieszczone w odrębnej, zaklejonej kopercie, opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa” dołączonej do oryginału oferty. W treści oferty, powinna zostać umieszczona, we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu, informacja, 
że jest on zastrzeżony i znajduje się w odrębnej kopercie.

Rozdział VI

Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, oferta musi obejmować realizację całości zamówienia.

Rozdział VII

Oferty wariantowe, oferty równoważne i inne postanowienia

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia, o których mowa w art. 151 a) ustawy.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.

- Zamawiający nie przewiduje:

- zawarcia umowy ramowej,

- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozdział VIII

##### Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, co do których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, 
którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy.

- W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w ust. 1 pkt 2 Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie aparatury do badań radioaktywności powietrza o wartości co najmniej 20.000,00 zł brutto.

- W pozostałym zakresie Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- W celu wykazania, że Wykonawcy spełniają warunki określone w ust. 1 
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania, Wykonawcy zobowiązani 
są do złożenia dokumentów, o których mowa w Rozdziale XI SIWZ.

- Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 
(na zasadzie „spełnia / nie spełnia”) na  podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale XI SIWZ.

Rozdział IX

Wspólne ubieganie się o zamówienie

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie.

- Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania 
ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale 
lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty.

- Przepisy i zapisy zawarte w SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio 
do Wykonawców, o których mowa w ust. 1.

- Jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1, 
przed zawarciem umowy muszą oni przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

Rozdział X

Dokumenty wymagane w ofercie

- Do Formularza Oferty, złożonego na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ (lub na własnym formularzu, który musi zawierać wszystkie elementy 
i oświadczenia zawarte w formularzu załączonym do SIWZ) należy załączyć następujące (ponumerowane i parafowane na każdej stronie) dokumenty:

  - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informacja Wykonawcy 
o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Informacja o nienależeniu 
do grupy kapitałowej może być złożona na druku stanowiącym załącznik nr 7 
do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie;

  - Oświadczenia i dokumenty określone w Rozdziale XI SIWZ.

- W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż wpłata pieniężna, Wykonawca winien złożyć oryginał dokumentu gwarancji lub poręczenia przed upływem terminu składania ofert, w miejscu wskazanym w SIWZ jako miejsce składania ofert.

- Jeżeli osobą/osobami podpisującą/podpisującymi ofertę nie jest osoba, 
której upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z dokumentu rejestrowego – wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo do podpisania oferty i reprezentowania wykonawcy w postępowaniu w oryginale 
lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

Rozdział XI

Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania 
przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

- W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca musi zawrzeć w ofercie następujące dokumenty:

- Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, złożone na druku stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca może złożyć oświadczenie na własnym druku, którego treść musi być zgodna 
z drukiem załączonym do SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu łącznie przez wszystkich Wykonawców;

- Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (złożone na druku stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ – Wykonawca może złożyć oświadczenie na własnym druku, którego treść musi być zgodna 
z drukiem załączonym do SIWZ) oraz dowody potwierdzające, że ujęte 
w wykazie dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodem może być:

  - poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn 
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa pod lit. a.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykaz ten składają wykonawcy wspólnie.

W wykazie jako główne dostawy należy wskazać jedynie dostawy potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 3.

W razie konieczności, w szczególności gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej, będą budzić wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynikać będzie, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

Uwagi:

- W przypadku gdy podmiotem, na rzecz którego wykonane zostały dostawy wskazane w wykazie jest Zamawiający, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej;

- W przypadku, gdy wartość umowy została określona w walucie innej 
niż złoty przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego 
przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu podpisania umowy 
na realizację dostawy.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca musi zawrzeć w ofercie następujące oświadczenia i dokumenty:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, złożone na druku stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca może złożyć oświadczenie na własnym druku, którego treść musi być zgodna 
z drukiem załączonym do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy 
z wykonawców oddzielnie;

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy 
z wykonawców oddzielnie;

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy 
z wykonawców oddzielnie;

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie;

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawioną nie wcześniej      
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie;

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej      
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie;

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej      
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie.

- W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca musi zawrzeć w ofercie następujący dokument:

  - Formularz zgodności wymagań i parametrów technicznych, złożony 
na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Dopuszczalne jest złożenie przez Wykonawcę własnego formularza, musi on jednak zawierać wszystkie elementy i oświadczenia zawarte w formularzu załączonym do SIWZ. Rubryka 3 Formularza musi być wypełniona poprzez wpisanie we wskazanych miejscach tupu/modelu elementu zestawu oraz nazwy jego producenta lub skreślenie „spełnia” lub „nie spełnia”, w zależności czy urządzenie będące przedmiotem oferty spełnia, czy nie spełnia poszczególne wymagania określone 
w rubryce 2 Formularza.

- Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 musi być złożony w oryginale. Pozostałe dokumenty, muszą być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oraz w przypadku innych podmiotów, na zasoby których Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
lub przez te podmioty.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz 
z tłumaczeniami na język polski.

- Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

- określonych w ust. 2 pkt 2–4 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

- określonych w ust. 2 pkt 5 i 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4–8, 10 i 11 ustawy.;

- Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, 
w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,  złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy ust. 7 stosuje się odpowiednio.

- Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego 
albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób 
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b ustawy, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, 
iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego, powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu winno wynikać:

- jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- w jaki sposób zostaną  wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia;

- jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem;

- jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1-2. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, odpowiada solidarnie z Wykonawcą 
za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Rozdział XII

Opis sposobu obliczenia ceny oferty

- Wykonawca zobowiązany jest wypełnić „Formularz oferty” podając cenę netto, kwotę VAT oraz cenę brutto za realizację zamówienia.

- W cenie oferty należy uwzględnić wartość wszystkich elementów zamówienia potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, a także wszelkie inne koszty niezbędne do należytego zrealizowania zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących podatków.

- Ceny zawarte w ofercie należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zapisy umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

- Wszystkie ceny należy podać w PLN i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, może obliczyć cenę oferty bez uwzględnienia w niej kwoty należnego podatku VAT, w formularzu podając wyłącznie wartość netto, Zamawiający w takim przypadku zastosuje zapisy ust. 5.

- Wykonawca zagraniczny, w przypadku dostawy objętej przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U.UE.L.1992.302.1 ze zm.) oraz ustawy z dnia 
19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. 2015 r. poz. 858 ze zm.), kalkuluje cenę oferty bez uwzględnienia należnych w Polsce należności przywozowych (cło). Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do obowiązku uiszczenia należności przywozowych, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy 
do przedstawionej w niej ceny należności przywozowe, które miałby wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku uiszczenia opłat przywozowych, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 
do obowiązku uiszczenia tychże opłat, oraz wskazując ich wartość bez kwoty opłat przywozowych (cło).

Rozdział XIII

Miejsce i termin składania ofert

- Oferty należy składać w Sekretariacie (II piętro, pokój nr 209) w siedzibie Zamawiającego przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie lub przesłać drogą pocztową na adres Zamawiającego podany w Rozdziale I SIWZ.

- Oferty należy składać do dnia 05.04.2016 r. do godziny 12.00. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, za termin złożenia uznaje się termin wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego i jej zarejestrowania w pomieszczeniu wskazanym w ust. 1 jako miejsce składania ofert.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie oferty w innym pomieszczeniu niż wskazane w ust. 1 jako miejsce składania ofert.

- W przypadku złożenia oferty po terminie określonym w ust. 2, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIV

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.04.2016 r. o godz. 13.15 w pokoju nr 516
w siedzibie Zamawiającego przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie.

Rozdział XV

Kryteria oceny ofert

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

  - Cena brutto oferty (C) – 97% (max. 97 pkt.);

  - Okres gwarancji (OG) – 3% (max. 3 pkt.).

- Ocena punktowa złożonych ofert dla poszczególnych kryteriów oceny ofert dokonana zostanie zgodnie z poniższymi zasadami:

  - Cena brutto oferty (C):

najniższa cena brutto           
Wartość punktowa oferty =   ------------------------------------------  x 97 
                                                  cena brutto badanej oferty

  - Okres gwarancji (OG):

Wartość punktowa:

| Okres gwarancji (w miesiącach) | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 24 | 0 |
| 25 – 30 | 1 |
| 31 – 36 | 2 |
| Powyżej 36 | 3 |

Uwagi:

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy okresem gwarancji podanym 
przez wykonawcę na formularzu oferty wyrażonym słownie oraz cyfrowo, 
za prawidłową Zamawiający uzna wartość (okres gwarancji) wyrażoną słownie.

2. Zamawiający wymaga, by okres gwarancji, udzielony na zasadach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, był wspólny 
dla wszystkich elementów dostarczanego zestawu i wynosił nie mniej 
niż 24 miesiące.

- Całkowita ocena punkowa ofert dokonana zostanie zgodnie z poniższym wzorem:

Ocena oferty (całkowita liczba uzyskanych punktów) = C + OG

- Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Zamawiający uzna 
za najkorzystniejszą tę ofertę, która przedstawiać będzie najkorzystniejszy bilans 
z punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert (uzyska największą liczbę punktów). Zamawiający będzie zaokrąglać liczbę punktów do dwóch miejsc 
po przecinku.

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu 
na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiać taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana 
za najkorzystniejszą, z zastrzeżeniem zapisów art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Rozdział XVI

Termin związania ofertą

Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVII

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: nie później niż 90 dni od dnia zawarcia umowy.

Rozdział XVIII

Zobowiązania wykonawcy związane z realizacją umowy

Zobowiązania Wykonawców zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Rozdział XIX

Wymagania dotyczące wadium

- Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wysokość wadium wynosi: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

- Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:

Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa

PL 77 1130 1017 0020 1464 5420 0028

a wadium w formie bezgotówkowej należy składać na adres Zamawiającego.

- Wnoszone wadium musi być oznaczone dopiskiem: „Wadium w przetargu – 
nr referencyjny ZP/02/16”.

- Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz, należy wraz z ofertą złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 
W tym przypadku właściwego dokumentu nie należy łączyć w sposób trwały z ofertą (np. złożyć w oddzielnej kopercie), gdyż Zamawiający jest zobowiązany 
w odpowiednim terminie do zwrotu oryginału tego dokumentu. Jeżeli dokument potwierdzający wniesienie wadium będzie sporządzony w innym języku niż język polski, Wykonawca złoży tłumaczenie tego dokumentu na język polski potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

- Z dokumentu wadium wniesionego w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5 powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.

- Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, przy czym:

- dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań;

- dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie;

- dokumenty te zostaną złożone w oryginale.

Rozdział XX

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawcy nie są zobowiązani do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XXI

Sposób porozumiewania się z Wykonawcami 
oraz udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ

- Zamawiający przewiduje możliwość porozumiewania się z Wykonawcami pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.

- Jeżeli strony porozumiewają się faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron 
na żądanie drugiej musi niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania faksu 
lub e-maila.

- Sposób udzielania wyjaśnień oraz zmiany treści SIWZ określone są w art. 38 ustawy.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ 
na zasadach określonych w art. 38 ustawy. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie później 
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazana zostanie wykonawcom, 
którym Zamawiający przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, 
oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.igf.edu.pl.

- Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować 
na adres:

Instytut Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

z dopiskiem „Nr ref.: ZP/02/16”.

- Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Leszek ŻURAW

fax 22 877 67 22

e-mail: zuraw@igf.edu.pl

Rozdział XXII

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w zawarciu Umowy oraz poniósł lub może ponieść szkodę wynikającą z naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy.

Rozdział XXIII

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Rozdział XXIV

Zmiany umowy

            - Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu do umowy, 
pod rygorem nieważności.

            - Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 3.

            - Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści zawartej Umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT, w takim przypadku kwota netto wynagrodzenia Wykonawcy zostanie powiększona o podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury VAT. Dopuszcza się także możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia poprzez jego wydłużenie, w przypadku przedłużania się postępowania w związku ze składanymi środkami odwoławczymi.

            - W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, strona umowy zainteresowana wprowadzeniem zmiany przedkłada drugiej stronie pisemny wniosek o dokonanie zmian wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających ich wprowadzenie. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku strony podejmą decyzję 
w przedmiocie wprowadzenia proponowanych zmian w trybie przewidzianym 
w ust. 1. Ostateczna decyzja w zakresie wprowadzenia zmian do umowy należy do Zamawiającego.

Rozdział XXV

Podwykonawstwo

            - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

            - Zamawiający żąda, aby Wykonawca w pkt 11 formularza oferty, wskazał te części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom (w przypadku braku wypełnienia formularza w powyższym zakresie Zamawiający przyjmie, 
iż wykonawca zamierza wykonać zamówienie samodzielnie) oraz podał (jeśli dotyczy) nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

            - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.

Rozdział XXVI

Postanowienia końcowe

- Załącznik nr 2 do SIWZ stanowi wzór umowy, która zostanie zawarta 
z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do podpisania umowy w wyznaczonym terminie. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ustawy.

- Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą 
w PLN.

- Zamawiający nie przewiduje żadnych szczególnych formalności, które powinny zostać dopełnione po zakończeniu postępowania w celu zawarcia umowy, 
o ile wybrana oferta nie została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda, by przed zawarciem umowy przedłożyli oni umowę regulującą ich współpracę.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do pomiaru i ciągłej rejestracji radioaktywności powietrza w zakresie promieniowania (, (, ( 
oraz identyfikacji radionuklidów. Przedmiot zamówienia stanowić będzie element zestawu aparatury do badania ewolucji klimatu i stanu atmosfery w rejonach polarnych.

Urządzenie będące przedmiotem postępowania będzie służyć do wykonywania pomiarów radioaktywności powietrza  w rejonach polarnych.

Sprzęt wchodzący w zakres dostawy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany w 2015 lub 2016 roku. Sprzęt wchodzący w zakres dostawy 
musi zostać dostarczony Zamawiającemu w opakowaniu zabezpieczającym 
przed uszkodzeniem w czasie transportu.

Zestaw musi składać się z:

- Detektora scyntylacyjnego 2”x2” NaI(Tl), stabilizowanego temperaturowo 
za pomocą LED, wraz z charakteryzacją generyczną związaną ze wskazanym miejscem zamontowania.

- Analizatora cyfrowego w postaci modułu montowanego na detektorze.

- Oprogramowanie do obsługi analizatora, zbierania i analizy widm 
w spektrometrii gamma, kalibracji energetycznej i wydajnościowej spektrometru.

- Monitora  promieniowania jonizującego z podwójnym detektorem 
Geigera–Mullera (GM).

- Oprogramowanie do monitora promieniowania jonizującego z poz. 4.

- Źródła kalibracyjnego wraz z dokumentacją i świadectwem.

- Komputerowego urządzenia sterującego zestawem pomiarowym 
i rejestrującego dane.

W ramach dostawy zestaw musi zostać uruchomiony, skalibrowany 
i przetestowany w Obserwatorium Geofizycznym IGF PAN w Świdrze. Docelowym miejscem pracy urządzenia jest Stacja Pomiarowa ASS 100 w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego poszczególnych komponentów określone zostały w dalszej części niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 
do SIWZ.

Zamawiający wymaga, by okres gwarancji, udzielony na zasadach określonych 
we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, był wspólny dla wszystkich elementów dostarczanego zestawu i wynosił nie mniej niż 24 miesiące.

Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć pełną dokumentację techniczną, instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną i certyfikaty. Dokumenty, o których mowa powyżej zostaną dostarczone w języku polskim 
lub angielskim, według wyboru Wykonawcy.

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych elementów zestawu:

| Nazwa elementu | Wymagany Parametr |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.Detektor scyntylacyjny | Detektor 2”x2” NaI(Tl), stabilizowany temperaturowo za pomocą LED |
|  | Kompatybilny z modułem cyfrowego analizatora (DSP) (punkt.2) montowanego integralnie z detektorem scyntylacyjnym |
|  | Stabilność nie gorsza niż +/-2% w zakresie – 20 OC do + 20 OC |
|  | Charakteryzacja generyczna stosowna do miejsca zamontowania w obudowie filtru stacji pomiaru radioaktywności powietrza (Stacja Pomiarowa ASS 100 w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie), uwzględniająca dane określone w dalszej części niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia |
|  | Zdolność rozdzielcza nie gorsza niż 7.5% dla Cs-137 |
|  | Obudowa metalowa z ekranem elektromagnetycznym |
| 2.Analizator cyfrowy w postaci modułu montowanego na detektorze przeznaczony do zamocowania na 12 i 14 - pinowy detektor scyntylacyjny | Cyfrowy 2048 kanałowy procesor widma pomiarowego |
|  | Przetwornik analogowo cyfrowy 14-Bit 20 MHz |
|  | Zintegrowany zasilacz wysokiego napięcia do wartości nie mniejszej niż 1300 V |
|  | Zintegrowany wzmacniacz o programowanym wzmocnieniu |
|  | Stabilizator widma |
|  | Filtr cyfrowy |
|  | Możliwość współpracy ze stabilizowanymi temperaturowo detektorami NaI, LaBr |
|  | Wymagane tryby pracy: PHA, MCS, SCA (minimum 4 niezależne kanały), |
|  | Niski pobór mocy umożliwiający wykorzystanie także w terenie przy zasilaniu z notebooka =< 2W |
|  | Temp. dryft zera nie większy niż 3 ppm/OC po 15 min. od włączenia w zakresie od -10OC do + 20OC |
|  | Temp. dryft wzmocnienia nie większy niż 75 ppm/OC po 15 min. od włączenia w zakresie od -10OC do + 20OC |
|  | Pełna kontrola i dostęp on-line użytkownika do wszystkich funkcji i parametrów analizatora |
|  | Pełna automatyczna dokumentacja statusu, nastaw analizatora oraz procesu analizy (procedury, nastawy algorytmów) zawarta w pliku widma |
|  | Złącza wejścia i wyjścia: -USB 2.0. -Ethernet 10/100BaseTX -GPIO |
|  | Zasilanie poprzez: - port USB - port Eternetowy (PoE). |
| 3.Oprogramowanie do obsługi analizatora, zbierania i analizy widm w spektrometrii gamma, kalibracji energetycznej i wydajnościowej spektrometru oraz uwzględniające. | Praca w otoczeniu systemu operacyjnego Windows 7 |
|  | Pełna kontrola i dostęp on-line użytkownika do wszystkich funkcji i nastaw analizatora |
|  | Wbudowane edytory bibliotek i certyfikatów źródeł z funkcjami automatycznego ich użycia w procesie analizy widm |
|  | Przygotowane specjalistyczne biblioteki nuklidów |
|  | Automatyczne i manualne algorytmy analizy widm |
|  | Zaawansowane funkcje kalibracji: energetycznej, FWHM, “low-tail”, wydajnościowej, Peak/Total |
|  | Automatyczna korekcja wzmocnienia toru spektrometrycznego |
|  | Identyfikacja radionuklidów w czasie rzeczywistym |
|  | Korekcja wydajności (metoda 2 krzywych, liniowa, doświadczalna) oraz korekcja na kaskadowe efekty sumacyjne |
|  | Korekcja na stopień nierównowagi radionuklidów w szeregach |
|  | Oprogramowanie musi pochodzić od tego samego producenta co detektor i analizator. |
| 4. Charakteryzacja generyczna detektora | W ramach zamówienia należy wykonać charakteryzację generyczną detektora związaną z konfiguracją zainstalowania detektora w miejscu pomiarowym. Wyniki obliczeń charakteryzacji muszą zostać uwzględnione podczas konfigurowania i kalibracji urządzenia oraz muszą być wprowadzone do procedur pomiarowych. |
| 5. Monitor promieniowania jonizującego z podwójnym detektorem Geigera –Mullera (GM) | Dwa zakresy pomiarowy : niski i wysoki o następujących parametrach 1.Zakres pomiarowy niski nie gorszy niż: 10 nSv/hr do 5 mSv/hr Czułość - 960 CPM/μSv/hr; 9.6 CPM/μR/hr. Liniowość - ±10% w odniesieniu do Cesium-137 zakres energii – ± 28% 60 keV do 1.25 MeV. 2.Zakres pomiarowy wysoki nie gorszy niż: 0.05 mSv/hr do 10 Sv/hr czułość – 1.56 CPM/μSv/hr; 15.6 CPM/mR/hr. liniowość– ±10% zakres energii – ± 28% 83 keV do 5.0 MeV. |
|  | Wejścia/ Wyjścia: - Ethernet (10Base-T) - USB |
|  | Wewnętrzna pamięć danych umożliwiająca przechowywanie danych pomiarowych wykonywanych co 1 minutę przez okres co najmniej 100 dni |
|  | Wyświetlacz dwu kolorowy typu LED |
|  | Zasilanie poprzez -złącze Ethernet (POE) - port USB |
|  | Obudowa w postaci cylindra aluminiowego o poziomie szczelności IP67 |
|  | Temperatura pracy – -40 °C do +20 °C |
|  | Uchwyty mocujące monitor |
| 6. Oprogramowanie do monitora z poz. 5. Oprogramowanie powinno być wytworzone przez tę samą firmę co monitor. | Oprogramowanie działające poprzez stronę www |
|  | Możliwość wyświetlania bieżących pomiarów w postaci wykresu i danych liczbowych |
|  | Możliwość konfiguracji i sterowania oraz identyfikacji alarmów |
|  | Statystyczna analiza wyników pomiarów |
|  | Generowanie raportów o stanie monitora i wynikach pomiarów |
|  | Możliwość automatycznej identyfikacji urządzenia |
|  | Oprogramowanie do tworzenia własnych aplikacji wykorzystujących detektor promieniowania jonizującego |
|  | Oprogramowanie tego samego producenta co produkt z punktu 5 |
| 7.Źródło kalibracyjne wraz z dokumentacją i świadectwem | Wielonuklidowe (MIX gamma, 8-10 nuklidów, matryca silikonowa) w pojemniku, dostarczone wraz z certyfikatem źródła oraz dokumentem potwierdzającym niepodleganie przepisom o transporcie materiałów radioaktywnych |
| 8.Komputerowe urządzenia sterujące i rejestrujące | Komputer przemysłowy typu Box o parametrach nie gorszych niż: - 4GB RAM - SSD 120GB - Win’7 Prof. 64bit PL OEM - zasilacz - klawiatura i mysz - monitor nie mniejszy niż 7” i nie większy niż 23” |
| 9. Uruchomienie, skalibrowanie i testowanie zestawu pomiarowego | 1. Uruchomienie, skalibrowanie i testowanie musi odbyć się w Obserwatorium Geofizycznym IGF PAN w Świdrze i polegać na: - złożeniu sprzętu; - kalibracji; - zainstalowaniu oprogramowania i skonfigurowaniu zestawu; - przeprowadzeniu co najmniej 5-dniowej akcji pomiarowej; - demontażu i spakowaniu sprzętu. 2. Zestaw musi posiadać funkcję zdalnej konfiguracji (poprzez sieć internetową). |

Dane do wyznaczenia charakteryzacji generycznej detektora scyntylacyjnego:

  - Miejsce zamocowania: Stacja Pomiarowa ASS 100 w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie.

  - Detektor mierzyć będzie radioaktywność pyłu zdeponowanego na filtrze Petrianowa o wymiarach o wymiarach 400 x 400 mm.

  - Detektor zostanie zamocowany w metalowej komorze pomiarowej w postaci ściętego ostrosłupa o podstawie odpowiednio 450 mm x 4500mm 
i 150 mm x 150 mm na jednej ze ścian.

  - Czoło detektora powinno znajdować się 50 mm nad filtrem w odległości 
200 x 200 mm od krawędzi filtru i pod kątem 45o do powierzchni filtru.

  - Detektor będzie oddzielony od filtra metalową, perforowaną blachą aluminiową 
o grubości 3 mm.

  - Perforacja blachy  jest w postaci otworów o średnicy 8 mm.

  - Gęstość otworów perforacji wynosi  70 mm2.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

WZÓR UMOWY

UMOWA

zawarta w dniu .................................................. 2016 r. pomiędzy :

Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą przy ul. Księcia Janusza 64, 
w 01-452 Warszawie, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………….

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………...........................................

reprezentowanym przez:

1.	…………………….......................................,

2.	…………………….......................................,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

wspólnie zwanych dalej także „Stronami”, zaś każdy z osobna „Stroną”

o następującej treści:

§ 1

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o numerze referencyjnym ZP/02/16, Wykonawca zobowiązuje się zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy i specyfikacją istotnych warunków zamówienia (siwz), do dostawy oraz przeniesienia na Zamawiającego własności zestawu 
do pomiaru radioaktywności powietrza oraz realizacji pozostałych świadczeń przewidzianych w umowie.

§ 2

Wykonawca oświadcza, że określony w § 1 przedmiot umowy odpowiada 
pod względem jakości wymaganiom unijnych norm jakościowych i jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

§ 3

            - Przedmiot umowy wymieniony w § 1 Wykonawca dostarczy na własny koszt 
i ryzyko do siedziby Zamawiającego przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie.

            - Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy nie później niż 90 dni od dnia zawarcia umowy.

            - Szczegółowy termin dostawy zostanie uzgodniony przez Wykonawcę 
z Zamawiającym z co najmniej 2 - dniowym wyprzedzeniem.

            - Wszelkie prace związane z dostawą i rozładunkiem przedmiotu umowy zostaną wykonane przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

            - Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy pełną dokumentację techniczną, instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną i certyfikaty. Dokumenty, 
o których mowa powyżej zostaną dostarczone w języku polskim i/lub angielskim, według wyboru Wykonawcy.

            - Zrealizowanie dostawy zostanie potwierdzone protokołem odbioru, zgodnym 
ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do umowy, podpisanym przez przedstawicieli Stron. Datą realizacji umowy jest data wskazana w protokole odbioru podpisanym bez uwag. Z tą chwilą przejdą na Zamawiającego korzyści 
i ciężary związane z przedmiotem dostawy oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

            - Zamawiający nie odbierze przedmiotu umowy i nie podpisze protokołu 
jego odbioru, jeżeli w toku odbioru stwierdzono jego wady lub dostarczone urządzenia nie odpowiadają warunkom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

            - Zamawiający w okolicznościach określonych w ust. 7 wyznaczy Wykonawcy termin do dostarczenia urządzeń pozbawionych wad lub niezgodności 
z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyznaczenie terminu, o którym mowa powyżej, nie zmienia terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 2. Przekroczenie terminu z  ust. 2 uprawnia Zamawiającego do naliczania kar umownych wynikających z umowy.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynoszącą  .................. PLN brutto (słownie: ............................... PLN)*.

- Kwota wynagrodzenia nie podlega zmianie i obejmuje wszelkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia**.

- Należność za wykonanie umowy zostanie przekazana jednorazowo po realizacji całości przedmiotu umowy, przelewem na konto Wykonawcy:

…………………

…………………

…………………

w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.

- Podstawą  wystawienia faktury będą protokoły odbioru, o których mowa w § 3 ust. 6 umowy.

- Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

* Jeżeli umowa zawierana jest z Wykonawcą, który złożył ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
– wpisuje się kwotę netto.

** Jeżeli umowa zawierana jest z Wykonawcą, który złożył ofertę, której wybór prowadziłby 
do powstania u zamawiającego obowiązku uiszczenia należności przywozowych (cła), w ust. 1 wpisuje się kwotę niezawierającą należności przywozowych (cła).

- W ramach wynagrodzenia wskazanego w  ust. 1, z chwilą dostarczenia urządzeń z oprogramowaniem, o którym mowa w załącznikach nr 1 i 4 do siwz, Wykonawca udziela Zamawiającemu lub zapewnia udzielenie przez podmiot uprawniony, bezterminowej, niewyłącznej licencji do oprogramowania na wszystkich znanych 
w dniu zawarcia umowy polach eksploatacji, które są niezbędne do korzystania 
z urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, w tym obejmujących: a) trwałe 
i czasowe zwielokrotnienie oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, b) tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w oprogramowaniu, c) rozpowszechnianie, w tym użyczanie lub najem oprogramowania lub jego kopii.

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że wykonanie obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy nie naruszy praw osób trzecich. W razie zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń wobec Zamawiającego, w zakresie objętym 
ww. oświadczeniem, Wykonawca na swój koszt podejmie wszelkie działania mające na celu zwolnienie Zamawiającego z ww. roszczeń, oraz pokryje wszelkie koszty i straty, jakie poniesie Zamawiający z tego tytułu.

§ 5

- Na dostarczony sprzęt, określony w § 1 Wykonawca udziela gwarancji na okres …………….(słownie: …………………………..) miesięcy. Gwarancja liczona jest 
od daty podpisania protokołu odbioru i świadczona będzie zgodnie z podanymi niżej warunkami.

- Awarie sprzętu  winny być zgłaszane przez Zamawiającego drogą pisemną. Dopuszcza się powiadomienie za pomocą faksu lub drogą mailową.

- Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii:

  - faksem pod numerem: ………………….;

  - mailem na adres: ……………………;

  - pisemnie na adres:

………………………..

………………………..

Zmiana danych kontaktowych wskazanych powyżej nie stanowi zmiany umowy 
i jest skuteczna względem Zamawiającego z chwilą poinformowania go o zmianie, co winno nastąpić drogą pisemną.

- Naprawy gwarancyjne realizowane będą przez Wykonawcę, producenta urządzeń lub przez jego autoryzowanego partnera serwisowego.

5.  	W ramach gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się:, według wyboru Zamawiającego po uzyskaniu w terminie 14 dni od zapytania pisemnej opinii Wykonawcy:

1)	dostarczać części zamienne niezbędne do dokonania naprawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego w Warszawie w terminie uzgodnionym przez strony na piśmie, nie później jednak niż 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, zawierającego opis awarii, a jeżeli samodzielna naprawa sprzętu przez Zamawiającego nie jest możliwa lub okazała się nieskuteczna;

2)	usunąć wady przedmiotu umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie, z zastrzeżeniem, 
że termin ten powinien być wyznaczony w sposób umożliwiający Wykonawcy podróż w obie strony do/z Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie statkiem realizującym rejs zaopatrzeniowy do/z Stacji. Naprawa nastąpi na koszt Wykonawcy z tym, że transport materiałów i sprzętu oraz osób niezbędnych do wykonania naprawy i pobyt tych osób w Polskiej Stacji Polarnej odbędzie się na koszt Zamawiającego, albo

3)	usunąć wady przedmiotu umowy na terenie RP w siedzibie Wykonawcy 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w sposób umożliwiający przywiezienie przedmiotu umowy do Polski i wywiezienie go do Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie statkiem realizującym rejs zaopatrzeniowy 
z/do Stacji. Odbiór przedmiotu umowy ze statku zaopatrzeniowego z portu 
w Gdyni celem naprawy i dostawa przedmiotu umowy na statek zaopatrzeniowy w porcie w Gdyni oraz naprawa odbędzie się na koszt Wykonawcy.

Samodzielne zrealizowanie naprawy przez Zamawiającego po dostarczeniu przez Wykonawcę części zamiennych w sposób określony w pkt 1 nie powoduje utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

5.	W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę opinii, o której mowa w ust. 4 w określonym tam terminie, wybór sposobu postępowania należy 
do Zamawiającego.

6.	W przypadku stwierdzenia sprzeczności w postanowieniach umowy i karty gwarancyjnej wydanej wraz z przedmiotem umowy, pierwszeństwo mają postanowienia umowy.

§ 6

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewni serwis świadczony drogą telefoniczną 
i  za pomocą poczty elektronicznej, w zakresie obsługi i konfiguracji sprzętu oraz oprogramowania. Serwis będzie dostępny w dni robocze w kraju Wykonawcy w czasie wskazanym przez Wykonawcę, jednakże czas ten musi wynosić min. 8h dziennie 
i musi pokrywać się przynajmniej w 4h z czasem 8:00-16:00 w Polsce. W ramach serwisu dostępne będą także nowe wersje oprogramowania, jeśli 
nie są ogólnodostępne.

§ 7

1. 	Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w całości lub w części, 
bez wyznaczenia terminu dodatkowego gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze – w terminie 30 dni od dnia, w którym Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy 
z tych przyczyn.

2. 	W razie opóźnienia w dostawie sprzętu, określonego w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5% ceny, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Opóźnienie będzie liczone w stosunku do terminu, o którym mowa § 3 ust. 2 niniejszej umowy.

3. 	Jeżeli opóźnienie w dostawie przekroczy 30 (słownie: trzydzieści) dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy, w terminie 30 dni 
od zaistnienia tej okoliczności, bez wyznaczania terminu dodatkowego, a Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 15% (słownie: piętnaście procent) ceny, o której mowa w § 4 ust. 1. W tym przypadku, Zamawiający zachowuje również uprawnienia określone w ustępie poprzedzającym.

4. 	W przypadku opóźnienia w realizacji naprawy gwarancyjnej w stosunku 
do któregokolwiek z terminów określonych w §5 ust. 5, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% ceny, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

5. 	W przypadku niewywiązywania się z obowiązków serwisowych wynikających 
z gwarancji, o której mowa w § 5 Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany 
do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% ceny, o której mowa w § 4 ust. 1, 
za każdy stwierdzony przypadek niewywiązania się z tych obowiązków.

6. 	Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy i/lub jej wypowiedzeniu zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem..

7. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron (i/lub jej  wypowiedzenie), 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych w Umowie. Kary umowne podlegają  łączeniu.

8. 	Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

9. 	Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy przysługującego z tytułu realizacji niniejszej umowy, 
na co Wykonawca wyraża zgodę.

10.	Żadna ze Stron Umowy nie odpowiada za nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy spowodowane okolicznościami Siły Wyższej, której Strony nie mogły przewidzieć działając z najwyższą starannością zawierając Umowę.

11.	W rozumieniu Umowy Siłę Wyższą stanowi zdarzenie nagłe, zewnętrzne, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, któremu nie można zapobiec 
ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami Siły Wyższej są:

  - klęski żywiołowe, w tym pożar – nie zawiniony przez Wykonawcę, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragan;

  - długotrwałe awarie zasilania, których usunięcie nie zależy od żadnej ze stron Umowy;

  - akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, embarga, blokady itp.;

  - działania wojenne, akty sabotażu i terroryzmu;

  - strajki powszechne.

12.	Każda ze Stron zobowiązuje się bezzwłocznie do poinformowania drugiej Strony na piśmie o zaistnieniu okoliczności stanowiącej Siłę Wyższą, lecz nie później 
niż w terminie 48 godzin od zaistnienia zdarzenia, pod rygorem utraty prawa 
do powoływania się na działanie Siły Wyższej.

13.	Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania ciążących nań praw i obowiązków wynikających z Umowy, w zakresie, w jakim zostało 
to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej w rozumieniu przedstawionym w ust. 11, o ile poinformowała w terminie drugą Stronę o jej wystąpieniu.

§ 8

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem  nieważności.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 3.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany treści Umowy w następujących przypadkach:

  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT (w tym przypadku kwota wynagrodzenia netto nie zmieni się, a zmianie ulegnie kwota brutto);

  - zmiany sposobu i zakresu świadczenia usług gwarancyjnych wynikającej z aktualnych potrzeb Zamawiającego;

  - zmiany miejsca dostarczenia przedmiotu zamówienia lub zmiany miejsca użytkowania urządzenia;

  - zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wynikającej ze zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o uzyskanie zewnętrznego finansowania Umowy;

  - zmiany dotyczącej przedmiotu umowy, w razie:

### niedostępności na rynku urządzeń wskazanych w ofercie, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych urządzeń;

### pojawienia się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy 
lub kosztów eksploatacji urządzenia;

### pojawienia się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, Strona umowy zainteresowana wprowadzeniem zmiany przedkłada drugiej Stronie pisemny wniosek o dokonanie zmian wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających 
ich wprowadzenie. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku Strony podejmą decyzję 
w przedmiocie wprowadzenia proponowanych zmian w trybie przewidzianym 
w ust. 1. Ostateczna decyzja w zakresie wprowadzenia zmian do umowy należy 
do Zamawiającego

§ 9

- Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 
po dwa dla każdej ze Stron.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść ani obciążyć jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z Umowy 
ani jakiejkolwiek jego części, w tym dokonać przelewu przysługujących wierzytelności na rzecz osoby trzeciej pod rygorem nieważności tak dokonanych czynności.

- Wszelka korespondencja pisemna będzie wysyłana na adresy wskazane 
przy oznaczeniu Stron. Zmiana adresu wymaga poinformowania o tym drugiej Strony w formie pisemnej.

- Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 
wg właściwości miejscowej Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego.

§ 10

Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1	- Oferta Wykonawcy z dnia …………….. r.

Załącznik nr 2  - Wzór protokołu odbioru

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

Załącznik nr 2 do umowy z dnia ………….

…………………………… , dnia ……………. 2016 roku

PROTOKÓŁ ODBIORU

Przekazujący:

……………………

……………………

……………………

Odbierający:

……………………

……………………

……………………

Dotyczy: Umowy Nr ……………. z dnia ………….. .

Strony potwierdzają, że w dniu …………. dostarczono i przekazano nw. urządzenia:

| L.p. | Nazwa produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- |

Strony potwierdzają, że wraz z urządzeniami zostały dostarczone również 
nw. dokumenty: ………………………………………………………………….. Dokumenty te zostały dostarczone w języku ………………………… .

Przekazujący:

………………………………			………………………………

data i podpis przekazującego		                       pieczęć firmowa

Odbierający:

………………………………			………………………………

data i podpis odbierającego	          	                      pieczęć firmowa

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

# FORMULARZ OFERTY

/pieczęć Wykonawcy/

OFERTA

Ja (my),

Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę

działając w imieniu i na rzecz:

| Pełna nazwa |  |
| --- | --- |
| REGON |  |
| NIP |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |

Składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), którego przedmiotem jest dostawa zestawu do pomiaru radioaktywności powietrza (nr ref. sprawy: ZP/02/16) i:

      - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami 
i zasadami.

      - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

      - Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i  zrealizowania przedmiotu zamówienia.

      - Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ za cenę:

| Lp. | Rodzaj urządzenia | Ilość | Wartość netto /w PLN/ | Kwota VAT /w PLN/ | Wartość brutto /w PLN/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do pomiaru radioaktywności powietrza | 1 |  |  |  |

* Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, może obliczyć cenę oferty bez uwzględnienia w niej kwoty należnego podatku VAT, 
w formularzu podając wyłącznie wartość netto.

      - Oświadczamy, że w cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane 
z wykonaniem i realizacją zamówienia określone w SIWZ.

      - Oświadczamy, że na przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji na okres ………. (słownie: ……………………..) miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru, na zasadach i zgodnie z wymogami określonymi 
we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

      - Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie nie później niż 
90 dni od dnia zawarcia umowy.

      - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik 
nr 2 do SIWZ (w tym z zawartymi w nim warunkami gwarancji)  i nie wnosimy 
do niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty, podpiszemy umowę na warunkach w nim zawartych w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

      - Informujemy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów i usług*

lub

Informujemy, że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów i usług, w zakresie następujących towarów i usług*:

| L.p. | Nazwa towaru/usługi | Wartość towaru/usługi netto (bez podatku VAT) |
| --- | --- | --- |

(*niepotrzebne skreślić, a wymagane pola – jeśli dotyczy - uzupełnić )

- Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2003 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji *

lub

Oświadczamy, że informacje i dokumenty wymienione w ……………, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być udostępnione oraz wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.*

(*niepotrzebne skreślić, a wymagane pola – jeśli dotyczy - uzupełnić)

- Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy wykonać sami*

lub

następujące zakresy zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom*:

| L.p. | Nazwa zakresu zamówienia |
| --- | --- |

(*niepotrzebne skreślić, a wymagane pola - jeśli dotyczy - uzupełnić )

- Oświadczamy, że nie powołujemy się na zasoby, na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2 b ustawy – Prawo zamówień publicznych*

lub

Oświadczamy, że powołujemy się na zasoby, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, następujących podmiotów, których nazwy (firmy) podajemy*:

………………………………………………….

(*niepotrzebne skreślić i jeśli dotyczy – uzupełnić zapis)

- Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, w tym informacje o wyniku postępowania oraz inne informacje związane z prowadzonym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko: …………………………………..

Adres do korespondencji:

………………………………………………

………………………………………………

Nr faxu: …………………………….………………

Adres e-mail: ………………………………………

- W przypadku wyboru naszej oferty, osobami uprawnionymi do reprezentowania Wykonawcy przy podpisaniu umowy będą:

  - (imię i nazwisko) ................................ (zajmowane stanowisko)...........................

  - (imię i nazwisko)................................. (zajmowane stanowisko)...........................

- W przypadku wyboru naszej oferty i zawarcia umowy, zapewnimy możliwość zgłaszania awarii w dni robocze w godz. 8-16:

  - faksem pod numerem: ………………….;

  - mailem na adres: ……………………. .

  - pisemnie na adres: ……………………

- Ofertę składamy świadomie i dobrowolnie.

- Do oferty załączamy niżej wymienione dokumenty:

- ………………………………….

- ………………………………….

- ………………………………….

- Ofertę składamy na ……..kolejno ponumerowanych stronach.

| .........................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

# FORMULARZ ZGODNOŚCI 
WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

(ZP/02/16 – DOSTAWA ZESTAWU DO POMIARU RADIOAKTYWNOŚCI POWIETRZA)

| Nazwa elementu | Wymagany Parametr | Parametry urządzenia będącego przedmiotem oferty |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Detektor scyntylacyjny | Typ/model elementu oraz nazwa producenta elementu | Typ/model elementu ………………………………… Nazwa producenta elementu ………………………………… |
|  | Detektor 2”x2” NaI(Tl), stabilizowany temperaturowo za pomocą LED | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Kompatybilny z modułem cyfrowego analizatora (DSP) (punkt.2) montowanego integralnie z detektorem scyntylacyjnym | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Stabilność nie gorsza niż +/-2% w zakresie – 20 OC do + 20 OC | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Charakteryzacja generyczna stosowna do miejsca zamontowana w obudowie filtru stacji pomiaru radioaktywności powietrza | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Zdolność rozdzielcza nie gorsza niż 7.5% dla Cs-137 | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Obudowa metalowa z ekranem elektromagnetycznym | Spełnia / Nie spełnia* |
| 2.Analizator cyfrowy w postaci modułu montowanego na detektorze przeznaczony do zamocowania na 12 i 14 - pinowy detektor scyntylacyjny | Typ/model elementu oraz nazwa producenta elementu | Typ/model elementu ………………………………… Nazwa producenta elementu ………………………………… |
|  | Cyfrowy 2048 kanałowy procesor widma pomiarowego | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Przetwornik analogowo cyfrowy 14-Bit 20 MHz | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Zintegrowany zasilacz wysokiego napięcia do wartości nie mniejszej niż 1300 V | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Zintegrowany wzmacniacz o programowanym wzmocnieniu | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Stabilizator widma | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Filtr cyfrowy | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Możliwość współpracy ze stabilizowanymi temperaturowo detektorami NaI, LaBr | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Wymagane tryby pracy: PHA, MCS, SCA (minimum 4 niezależne kanały) | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Niski pobór mocy umożliwiający wykorzystanie także w terenie przy zasilaniu z notebooka =< 2W | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Temp. dryft zera nie większy niż 3 ppm/OC po 15 min. od włączenia w zakresie od -10OC do + 20OC | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Temp. dryft wzmocnienia nie większy niż 75 ppm/OC po 15 min. od włączenia w zakresie od -10OC do + 20OC | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Pełna kontrola i dostęp on-line użytkownika do wszystkich funkcji i parametrów analizatora | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Złącza wejścia i wyjścia: -USB 2.0. -Ethernet 10/100BaseTX -GPIO | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Zasilanie poprzez: - port USB - port Eternetowy (PoE). | Spełnia / Nie spełnia* |
| 3. Oprogramowanie do obsługi analizatora, zbierania i analizy widm w spektrometrii gamma, kalibracji energetycznej i wydajnościowej spektrometru oraz uwzględniające. | Praca w otoczeniu systemu operacyjnego Windows 7 | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Pełna kontrola i dostęp on-line użytkownika do wszystkich funkcji i nastaw analizatora | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Wbudowane edytory bibliotek i certyfikatów źródeł z funkcjami automatycznego ich użycia w procesie analizy widm | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Przygotowane specjalistyczne biblioteki nuklidów | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Automatyczne i manualne algorytmy analizy widm | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Zaawansowane funkcje kalibracji: energetycznej, FWHM, “low-tail”, wydajnościowej, Peak/Total | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Automatyczna korekcja wzmocnienia toru spektrometrycznego | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Identyfikacja radionuklidów w czasie rzeczywistym | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Korekcja wydajności (metoda 2 krzywych, liniowa, doświadczalna) oraz korekcja na kaskadowe efekty sumacyjne | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Korekcja na stopień nierównowagi radionuklidów w szeregach | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Korekcja na stopień nierównowagi radionuklidów w szeregach | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Oprogramowanie musi pochodzić od tego samego producenta co detektor i analizator. | Spełnia / Nie spełnia* |
| 4. Charakteryzacja generyczna detektora | W ramach zamówienia należy wykonać charakteryzację generyczną detektora związaną z konfiguracją zainstalowania detektora w miejscu pomiarowym. Wyniki obliczeń charakteryzacji muszą zostać uwzględnione podczas konfigurowania i kalibracji urządzenia oraz muszą być wprowadzone do procedur pomiarowych | Spełnia / Nie spełnia* |
| 5. Monitor promieniowania jonizującego z podwójnym detektorem Geigera –Mullera (GM) | Typ/model elementu oraz nazwa producenta elementu | Typ/model elementu ………………………………… Nazwa producenta elementu ………………………………… |
|  | Dwa zakresy pomiarowy : niski i wysoki o następujących parametrach 1.Zakres pomiarowy niski nie gorszy niż: 10 nSv/hr do 5 mSv/hr Czułość - 960 CPM/μSv/hr; 9.6 CPM/μR/hr. Liniowość - ±10% w odniesieniu do Cesium-137 zakres energii – ± 28% 60 keV do 1.25 MeV. 2.Zakres pomiarowy wysoki nie gorszy niż: 0.05 mSv/hr do 10 Sv/hr czułość – 1.56 CPM/μSv/hr; 15.6 CPM/mR/hr. liniowość– ±10% zakres energii – ± 28% 83 keV do 5.0 MeV. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Wejścia/ Wyjścia: - Ethernet (10Base-T) - USB | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Wewnętrzna pamięć danych umożliwiająca przechowywanie danych pomiarowych wykonywanych co 1 minutę przez okres co najmniej 100 dni | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Wyświetlacz dwu kolorowy typu LED | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Zasilanie poprzez -złącze Ethernet (POE) - port USB | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Obudowa w postaci cylindra aluminiowego o poziomie szczelności IP67 | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Temperatura pracy – -40 °C do +20 °C | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Uchwyty mocujące monitor | Spełnia / Nie spełnia* |
| 6. Oprogramowanie do monitora z poz. 5. Oprogramowanie powinno być wytworzone przez tę samą firmę co monitor. | Oprogramowanie działające poprzez stronę www | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Możliwość wyświetlania bieżących pomiarów w postaci wykresu i danych liczbowych | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Możliwość konfiguracji i sterowania oraz identyfikacji alarmów | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Statystyczna analiza wyników pomiarów | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Generowanie raportów o stanie monitora i wynikach pomiarów | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Możliwość automatycznej identyfikacji urządzenia | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Oprogramowanie do tworzenia własnych aplikacji wykorzystujących detektor promieniowania jonizującego | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Oprogramowanie tego samego producenta co produkt z punktu 5 | Spełnia / Nie spełnia* |
| 7.Źródło kalibracyjne wraz z dokumentacja i świadectwem | Wielonuklidowe (MIX gamma, 8-10 nuklidów, matryca silikonowa) w pojemniku, dostarczone wraz z certyfikatem źródła oraz dokumentem potwierdzającym niepodleganie przepisom o transporcie materiałów radioaktywnych | Spełnia / Nie spełnia* |
| 8.Komputerowe urządzenia sterujące i rejestrujące | Komputer przemysłowy typu Box o parametrach nie gorszych niż: - 4GB RAM - SSD 120GB - Win’7 Prof. 64bit PL OEM - zasilacz - klawiatura i mysz - monitor nie mniejszy niż 7” i nie większy niż 23” | Spełnia / Nie spełnia* |
| 9. Uruchomienie, skalibrowanie i testowanie zestawu pomiarowego | Uruchomienie, skalibrowanie i testowanie musi odbyć się w Obserwatorium Geofizycznym IGF PAN w Świdrze i polegać na: - złożeniu sprzętu; - kalibracji; - zainstalowaniu oprogramowania i skonfigurowaniu zestawu; - przeprowadzeniu co najmniej 5-dniowej akcji pomiarowej; - demontażu i spakowaniu sprzętu. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Zestaw musi posiadać funkcję zdalnej konfiguracji (poprzez sieć internetową). | Spełnia / Nie spełnia* |

*niepotrzebne skreślić

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

# OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na dostawę zestawu do pomiaru radioaktywności powietrza (nr ref. sprawy: ZP/02/16),

Ja / My…………………………………………….…………………………

(imię i nazwisko)

oświadczam/ y, że

………………………..………………….………………………………

(nazwa Wykonawcy lub imię i nazwisko)

może ubiegać się o udzielenie zamówienia, ponieważ spełnia warunki dotyczące:

      - posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym niniejszym postępowaniem;

      - posiadania wiedzy i doświadczenia;

      - dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

      - sytuacji ekonomicznej i finansowej;

zapewniające właściwe wykonanie zamówienia.

| .........................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

# OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na dostawę zestawu do pomiaru radioaktywności powietrza (nr ref. sprawy: ZP/02/16),

Ja / My…………………………………………….…………………………

(imię i nazwisko)

oświadczam/ y, że

………………………..………………….………………………………

(nazwa Wykonawcy lub imię i nazwisko)

nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

| .........................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

# INFORMACJA WYKONAWCY

# O NIENALEŻENIU DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na dostawę zestawu do pomiaru radioaktywności powietrza (nr ref. sprawy: ZP/02/16),

Ja / My…………………………………………….…………………………

(imię i nazwisko)

informuję, że

………………………..………………….………………………………

(nazwa Wykonawcy)

nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.),

| .........................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW

Wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych także wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawu do pomiaru radioaktywności powietrza (nr ref. sprawy: ZP/02/16).

| Lp. | Wartość dostawy | Przedmiot dostawy | Data wykonania | Podmiot, na rzecz którego wykonana została dostawa | Nazwa i adres Wykonawcy dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |