____________________________________________________________________________

……………………………

ZATWIERDZAM

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Instytut Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64

01 - 452 Warszawa

www.igf.edu.pl

zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do składania ofert 
w przetargu nieograniczonym na dostawę klastra obliczeniowego 
(nr ref. sprawy: ZP/34/16). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm).

Spis treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”):

ROZDZIAŁ I : 	Nazwa oraz adres Zamawiającego

ROZDZIAŁ II: 	Tryb udzielenia zamówienia

ROZDZIAŁ III: 	Opis przedmiotu zamówienia

ROZDZIAŁ IV: 	Termin wykonania zamówienia

ROZDZIAŁ V: 	Warunki udziału w postępowaniu

ROZDZIAŁ VI a: 	Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy

ROZDZIAŁ VI b: 	Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5

ROZDIZAŁ VII:	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu , brak podstaw wykluczenia oraz spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

ROZDIZAŁ VIII:	Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, 
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 
z Wykonawcami

ROZDZIAŁ IX: 	Wymagania dotyczące wadium

ROZDZIAŁ X: 	Termin związania ofertą

ROZDZIAŁ XI: 	Opis sposobu przygotowania ofert

ROZDZIAŁ XII: 	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

ROZDZIAŁ XIII: 	Opis sposobu obliczenia ceny

ROZDZIAŁ XIV: 	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował 
przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów 
i sposobu oceny ofert

ROZDZIAŁ XV: 	Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione 
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

ROZDZIAŁ XVI: 	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

ROZDZIAŁ XVII: 	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone 
do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

ROZDZIAŁ XVIII: 	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią następujące dokumenty:

ZAŁĄCZNIK NR 1:	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 2:	WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3:	FORMULARZ OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 4: 	WZÓR OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ZAŁĄCZNIK NR 5:	WZÓR OŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW 
DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ZAŁĄCZNIK NR 6:	WZÓR OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI 
LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI  DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7: 	FORMULARZ ZGODNOŚCI WYMAGAŃ 
I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 8: 	WZÓR WYKAZU DOSTAW

Rozdział I

Nazwa oraz adres Zamawiającego

Instytut Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

tel.: 22 691 59 50

fax: 22 877 67 22

http://www.igf.edu.pl

NIP: 525-000-85-60

REGON: 000325908

Rozdział II

Tryb zamówienia

- Postępowanie prowadzone jest w trybie „przetargu nieograniczonego” 
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

- Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej 
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy.

Rozdział III

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa klastra obliczeniowego 
wraz z infrastrukturą oraz jego instalacja i konfiguracja w celu rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

- Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

48800000-6 Systemy i serwery informacyjne.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (złożenia ofert wariantowych).

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3.

Rozdział IV

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: nie później niż 60 dni od dnia zawarcia umowy.

Rozdział V

Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 ustawy.

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy zobowiązani będą wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, należycie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych część wykonana obejmuje co najmniej dwa zamówienia, polegające na dostawie klastrów lub serwerów obliczeniowych o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto każde, 
w tym co najmniej jedno z nich połączone z usługą instalacji i konfiguracji oprogramowania do kolejkowania zadań.

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca 
nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa 
w ust. 1, w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zobowiązany będzie udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art. 24 ust. 5 ustawy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna 
lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 
tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca 
w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową 
lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.

Rozdział VI a

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano 
za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, 
art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) 
lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

- skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

- Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego 
lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej 
albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 2;

- Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, 
że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, 
lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę 
na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy 
o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające 
na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 
28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 
oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

- Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Rozdział VI b

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5

- Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 
oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 
oraz z 2016 poz. 615);

- jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z:

- Zamawiającym,

- osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,

- członkami komisji przetargowej,

- osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy,

chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

Rozdział VII

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu , brak podstaw wykluczenia oraz spełniania 
przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

- Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 
i pkt 3 ustawy, złożone na druku stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, złożone na druku stanowiącym załącznik nr 4 
do SIWZ.

Forma dokumentów:

Oświadczenia, o których mowa powyżej, muszą być złożone w formie oryginału. Wykonawca może złożyć oświadczenia na własnych drukach, których treść musi być zgodna z drukami załączonymi do SIWZ

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, 
w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa 
w ust. 1.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, 
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Forma dokumentu:

Oświadczenie, o którym mowa powyżej musi być złożone w formie oryginału.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

- wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

W wykazie jako dostawy należy wskazać jedynie dostawy potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa 
w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. c).

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Ubezpieczenia Społecznego 
albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

- formularza zgodności wymagań i parametrów technicznych, złożonego 
na druku stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. Dopuszczalne jest złożenie 
przez Wykonawcę własnego formularza, musi on jednak zawierać wszystkie elementy i oświadczenia zawarte w formularzu załączonym do SIWZ. Rubryka 3 Formularza musi być wypełniona poprzez wpisanie we wskazanych miejscach dokładnych parametrów urządzenia będącego przedmiotem oferty lub skreślenie „spełnia” lub „nie spełnia”, w zależności czy urządzenie będące przedmiotem oferty spełnia, czy nie spełnia poszczególne wymagania określone w rubryce 2 Formularza.

- Wydruków wyników testów wydajności obliczeniowej ze strony www.spec.org dla węzłów obliczeniowych typ I i II będących przedmiotem oferty.

Forma dokumentów:

Dokumenty, o których mowa w ust. 6 muszą być złożone w formie oryginału 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Powołując się na art. 24aa. ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, 
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ten uchylał się będzie od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 6 pkt 2 – 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu (Dokumenty powinny 
być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby 
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy 
lub miejsce zamieszkania tej osoby.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń 
lub dokumentów, o których mowa w ust. 6 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeśli wskazane przez Wykonawcę 
i pobrane przez Zamawiającego ww. dokumenty są w języku obcym, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w ust. 6, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, 
w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

- W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

- Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie 
do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Rozdział VIII

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Leszek ŻURAW

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych 
w Rozdziale VII SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania 
o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy) dla których ustawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się numerem referencyjnym sprawy określonym w SIWZ (ZP/34/16).

- Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, odbywa się 
za pośrednictwem operatora pocztowego, za pośrednictwem posłańca, faksu, 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub osobiście na adres:

Instytut Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

z dopiskiem „Nr ref.: ZP/34/16”.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę należy kierować:

- drogą elektroniczną na adres: zuraw@igf.edu.pl

- faksem na numer: 22 877 67 22

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane 
za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej 
ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

W przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania przekazanych przez Zamawiającego zawiadomień, oświadczeń wniosków lub informacji, Zamawiający uzna, że dotarły one do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania 
i były czytelne.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

- okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia lub opisania przez Wykonawcę koperty, w której znajduje się składana przez niego oferta 
lub zmiana oferty;

- okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia przez Wykonawcę informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie błędnego adresu, numeru telefonu, faxu, adresu e-mail lub numeru sprawy;

- okoliczności wynikających z błędnego wskazania przez Wykonawcę w ofercie informacji dotyczących „rachunku prowadzonego w banku” oraz „numeru konta”, na który należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

Zaleca się, by w przypadku zwrócenia się Wykonawcy do Zamawiającego 
o wyjaśnienie treści SIWZ w formie innej niż elektroniczna, Wykonawca przesłał ten dokument na adres e-mail: zuraw@igf.edu.pl także w wersji elektronicznej, 
umożliwiającej edycję oraz kopiowanie jego treści.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej Zamawiającego: www.igf.edu.pl.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 8.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

- Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi 
do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty 
w swojej siedzibie.

Rozdział IX

Wymagania dotyczące wadium

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, określonego w niniejszej SIWZ, w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

- Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 ze zm.).

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa

PL 77 1130 1017 0020 1464 5420 0028

a wadium w formie bezgotówkowej należy składać na adres Zamawiającego.

- Wnoszone wadium musi być oznaczone dopiskiem: „Wadium w przetargu – 
nr referencyjny ZP/34/16”.

- Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, przy czym:

- w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań,

- dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie,

- dokumenty te zostaną złożone w oryginale.

- W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert. W tym przypadku właściwego dokumentu nie należy łączyć w sposób trwały z ofertą (np. złożyć w oddzielnej kopercie), gdyż Zamawiający jest zobowiązany w odpowiednim terminie do zwrotu oryginału tego dokumentu. Jeżeli dokument potwierdzający wniesienie wadium będzie sporządzony w innym języku niż język polski, Wykonawca złoży tłumaczenie tego dokumentu na język polski potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność 
z oryginałem.

- Z dokumentu wadium wniesionego w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5 powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Zamawiający jest obowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w ustawie.

Rozdział X

Termin związania ofertą

- Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert, określonego w Rozdziale XII SIWZ.

- Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny 
do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, 
że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, 
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdział XI

Opis sposobu przygotowania ofert

- Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

- wypełniony Formularz oferty, sporządzony na druku stanowiącym 
Załącznik nr 3 do SIWZ;

- oświadczenia wskazane w Rozdziale VII ust. 1 – 4 SIWZ.

- Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz powinna być opatrzona czytelnym podpisem przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert w zakresie jednej części zamówienia spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 15.12.2016 r. do godz. 12.00 na adres:

Instytut Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

- Koperta musi być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie 
w poufności jej treść oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Kopertę należy zaadresować wg wzoru:

„ZP/34/16”

Instytut Geofizyki PAN

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 15.12.2016 R. GODZ. 13.00

- Koperta, oprócz opisu jak wyżej, musi być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu 
lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert określonym w niniejszej SIWZ. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego i oznakowanej w sposób określony 
w ust. 9 i 10, dodatkowo oznakowanej dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do oświadczenia o zmianie lub wycofaniu oferty Wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że oświadczenie tozostało podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty.

- Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie 
do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo 
w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

- Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań 
w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa – winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie 
z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

- Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.

- W ofercie Wykonawca określi cenę za realizację zamówienia wg treści Formularza Oferty.

- Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 
z późn. zm.) powinny zostać umieszczone w odrębnej, zaklejonej kopercie, opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa” dołączonej do oryginału oferty. Wykonawca w treści oferty, powinien umieścić, we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu, informację, że jest on zastrzeżony oraz wykazać, że zastrzeżony dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 ustawy). Stosownie 
do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających 
z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane
 jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

- Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych 
na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej 
w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany 
przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

- Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem 
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w Rozdziale VIII SIWZ, gdyż przepisy ustawy nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

- Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- W ofercie (formularzu oferty) oprócz ceny za realizację zamówienia Wykonawca poda :

- Oferowany okres gwarancji, wspólny dla wszystkich elementów przedmiotu dostawy;

- Oferowany termin realizacji zamówienia;

- Oferowaną pojemność pamięci operacyjnej węzła obliczeniowego 
typ I;

oraz pozostałe wymagane w formularzu informacje.

Rozdział XII

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy składać w Sekretariacie (II piętro, pokój nr 209) w siedzibie Zamawiającego przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie lub przesłać drogą pocztową na adres Zamawiającego podany w Rozdziale I SIWZ.

- Oferty należy składać do dnia 15.12.2016 r. do godziny 12.00. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, za termin złożenia uznaje się termin wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego i jej zarejestrowania w pomieszczeniu wskazanym w ust. 1 jako miejsce składania ofert.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie oferty w innym pomieszczeniu niż wskazane w ust. 1 jako miejsce składania ofert.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

- Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data 
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.12.2016 r. o godz. 13.00 w pokoju nr 516
w siedzibie Zamawiającego przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa 
w art. 86 ust. 4 ustawy

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.igf.edu.pl informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone 
są o stawiennictwo i oczekiwanie w recepcji Zamawiającego co najmniej 
na 5 minut przed terminem określonym w ust 6.

Rozdział XIII

Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca zobowiązany jest wypełnić „Formularz oferty” podając ceny netto, kwoty VAT i ceny brutto za dostawę wszystkich elementów klastra obliczeniowego oraz za wykonanie usługi jego instalacji i konfiguracji, a także całkowitą wartość oferty netto, kwotę VAT oraz całkowitą wartość oferty brutto.

- W cenie oferty należy uwzględnić wartość wszystkich elementów zamówienia potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, a także wszelkie inne koszty niezbędne do należytego zrealizowania zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących podatków.

- Ceny zawarte w ofercie należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zapisy umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

- Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich (PLN), z dokładnością 
do 2 miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

- Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty za realizację zamówienia podana 
w Załączniku nr 3 do SIWZ.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną przez Wykonawcę w ofercie wyrażoną słownie oraz cyfrowo za prawidłową Zamawiający uzna wartość (cenę) wyrażoną słownie z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, oblicza cenę oferty 
bez uwzględnienia w niej kwoty należnego podatku VAT, w formularzu podając wyłącznie wartość netto, Zamawiający w takim przypadku zastosuje zapisy ust. 7.

- Wykonawca zagraniczny, w przypadku dostawy objętej przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U.UE.L.1992.302.1 ze zm.) oraz ustawy z dnia 
19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. 2015 r. poz. 858 ze zm.), kalkuluje cenę oferty bez uwzględnienia należnych w Polsce należności przywozowych (cło). Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do obowiązku uiszczenia należności przywozowych, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy 
do przedstawionej w niej ceny należności przywozowe, które miałby wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku uiszczenia opłat przywozowych, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 
do obowiązku uiszczenia tychże opłat, oraz wskazując ich wartość bez kwoty opłat przywozowych (cło).

Rozdział XIV

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

- Cena brutto oferty (C) 					– 60% (max. 60 pkt.);

- Okres gwarancji (OG) 					– 20% (max. 20 pkt.);

- Termin realizacji zamówienia (TR) 			– 10% (max. 10 pkt.);

- Pojemność pamięci operacyjnej węzła

obliczeniowego typ I (PO) 				– 10% (max. 10 pkt.);

RAZEM 							– 100% (100 pkt).

- Ocena punktowa złożonych ofert dla poszczególnych kryteriów oceny ofert dokonana zostanie zgodnie z poniższymi zasadami:

  - Cena brutto oferty (C):

najniższa cena brutto           
Wartość punktowa oferty =   ------------------------------------------  x 60 
                                                  cena brutto badanej oferty

  - Okres gwarancji (OG) podany w miesiącach:

okres gwarancji badanej oferty           
Wartość punktowa oferty =   ------------------------------------------  x 20 
                                                 najdłuższy okres gwarancji

Uwagi:

- Zamawiający wymaga, by okres gwarancji, wspólny dla wszystkich elementów przedmiotu dostawy i udzielony na zasadach określonych 
we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, wynosił nie mniej niż 36 miesięcy i nie więcej niż 84 miesiące;

- w przypadku nie wpisania w ofercie okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że okres gwarancji wynosi 36 miesięcy;

- w przypadku rozbieżności pomiędzy okresem gwarancji podanym przez Wykonawcę w formularzu oferty wyrażonym słownie oraz cyfrowo, 
za prawidłową Zamawiający uzna wartość (okres gwarancji) wyrażoną słownie.

  - Termin realizacji zamówienia (TR) podany w dniach:

najkrótszy termin realizacji zamówienia           
Wartość punktowa oferty =   -------------------------------------------------------  x 10 
                                            termin realizacji zamówienia badanej oferty

Uwagi:

- Zamawiający wymaga, by termin realizacji zamówienia wynosił nie dłużej 
niż 60 dni;

- w przypadku nie wpisania w ofercie terminu realizacji zamówienia, Zamawiający przyjmie, że termin realizacji zamówienia wynosi 60 dni;

- w przypadku rozbieżności pomiędzy terminem realizacji zamówienia podanym przez Wykonawcę w formularzu oferty wyrażonym słownie oraz cyfrowo, za prawidłową Zamawiający uzna wartość (termin realizacji zamówienia) wyrażoną słownie.

  - Pojemność pamięci operacyjnej węzła obliczeniowego typ I (PO) podany w GB:

Pojemność pamięci węzła badanej oferty           
Wartość punktowa oferty =           ------------------------------------------        x 10 
                                                       Największa pojemność pamięci

Uwagi:

- Zamawiający wymaga, by pojemność pamięci operacyjnej węzła obliczeniowego typ I wynosiła nie mniej niż 48 GB i nie więcej niż 72 GB;

- w przypadku nie wpisania w ofercie pojemności pamięci operacyjnej węzła obliczeniowego typ I Zamawiający przyjmie, że wynosi ona 48 GB;

- w przypadku rozbieżności pomiędzy pojemnością pamięci operacyjnej węzła obliczeniowego typ I podaną przez Wykonawcę w formularzu oferty wyrażonym słownie oraz cyfrowo, za prawidłową Zamawiający uzna wartość wyrażoną słownie.

- Całkowita ocena punkowa ofert dokonana zostanie zgodnie z poniższym wzorem:

Ocena oferty (całkowita liczba uzyskanych punktów) = C + OG + TR + PO

- Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

Rozdział XV

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, 
o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

- Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

- Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

Rozdział XVI

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XVII

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik 
nr 2 do SIWZ.

- Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach gdy:

  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT (w tym przypadku kwota wynagrodzenia netto nie zmieni się, a zmianie ulegnie kwota brutto);

  - zmiany sposobu i zakresu świadczenia usług gwarancyjnych wynikającej 
z aktualnych potrzeb Zamawiającego;

  - zmiany miejsca dostarczenia przedmiotu zamówienia lub zmiany miejsca użytkowania urządzenia;

  - zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wynikającej ze zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o uzyskanie zewnętrznego finansowania Umowy;

  - zmiany dotyczącej przedmiotu umowy, w razie:

### niedostępności na rynku urządzeń wskazanych w ofercie, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych urządzeń;

### pojawienia się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy 
lub kosztów eksploatacji urządzenia;

### pojawienia się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, Strona umowy zainteresowana wprowadzeniem zmiany przedkłada drugiej Stronie pisemny wniosek o dokonanie zmian wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających 
ich wprowadzenie. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku Strony podejmą decyzję 
w przedmiocie wprowadzenia proponowanych zmian w trybie przewidzianym 
w ust. 1. Ostateczna decyzja w zakresie wprowadzenia zmian do umowy należy 
do Zamawiającego.

Rozdział XVIII

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

- Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa klastra obliczeniowego wraz 
z infrastrukturą oraz jego instalacja i konfiguracja w celu rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego. Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych elementów i urządzeń będących przedmiotem zamówienia określone zostały w dalszej części niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiający posiada klaster obliczeniowy składający się z: obudowy blade’owej Dell PowerEdge M1000e, 2 przełączników LAN Dell PowerConnect M6220, 
1 przełącznika InfiniBand Mellanox M4001Q QDR oraz 8 węzłów obliczeniowych – serwerów typu blade Dell PowerEdge M620. Węzły obliczeniowe pracują pod kontrolą systemu operacyjnego CentOS Linux (wersja 6.6). Kolejkowanie zadań odbywa się 
za pomocą oprogramowania Torque (wersja 4.1.7). Obliczenia równoległe wykonywane są z wykorzystaniem zestawu bibliotek numerycznych i kompilatorów Intel (Intel Cluster Studio for Linux).

Jeśli w opisach występują nazwy konkretnego producenta, modelu, typu, konkretny symbol producenta lub produkt czy nazwy z konkretnego katalogu, należy 
to traktować jedynie jako pomoc (model wzorcowy) w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, parametrów, wymagań technicznych oraz funkcjonalnych.

- Infrastruktura klastra obliczeniowego

| Atrybut | Opis |
| --- | --- |
| Typ | Klaster obliczeniowy |
| Zastosowanie | Pojęcie „klaster obliczeniowy” rozumiane jest jako rozwiązanie obejmujące zarówno węzły obliczeniowe jak i wszystkie niezbędne kable, przełączniki i inne urządzenia aktywne oraz pasywne niezbędne do spełnienia specyfikacji opisanych w niniejszym zamówieniu. Ze względu na ograniczenia infrastruktury Zamawiającego wymagane jest rozwiązanie typu blade. |
| Obudowa | Obudowa maksymalnej wysokości 10U do instalacji w standardowej szafie Rack 19" z kompletem kabli i przewodów połączeniowych niezbędnych do podłączenia zaoferowanego zestawu. Musi istnieć pełna zgodność pomiędzy oferowaną obudową oraz obudową posiadaną przez Zamawiającego na poziomie zarządzania oraz przenoszenia węzłów obliczeniowych. Przez zgodność tą Zamawiający rozumie, że posiadane obecnie przez niego węzły obliczeniowe po przeniesieniu do oferowanej obudowy będą miały pełną funkcjonalność obliczeniową oraz zdalne zarządzanie nimi będzie się odbywało w ten sam sposób, jakby węzły te znajdowały się w posiadanej przez Zamawiającego obudowie. To samo stosuje się do oferowanych węzłów obliczeniowych I i II, które muszą mieć możliwość pracy w posiadanej obecnie przez Zamawiającego obudowie. Możliwość instalacji w oferowanej obudowie min. 16 wymaganych węzłów obliczeniowych. |
| Węzły obliczeniowe | Klaster musi składać się z następujących węzłów obliczeniowych: - 7 węzłów obliczeniowych – typ I (zgodnie z opisem poniżej), - 1 węzeł obliczeniowy – typ II (zgodnie z opisem poniżej). Klaster obliczeniowy musi być przygotowany do dalszej rozbudowy o kolejne min. 8 węzłów obliczeniowych. Wraz z klastrem należy dostarczyć niezbędne kable (ethernet, infiniband, zasilające). Urządzenia aktywne (np. przełączniki sieciowe, KVM, zdalna kontrola zasilania) muszą posiadać odpowiednią liczbę gniazd oraz muszą mieć wykupione odpowiednie licencje. |
| Przełączniki LAN | Zainstalowane 2 moduły przełączników Gigabit Ethernet Hot-Plug. Każdy z przełączników musi posiadać minimum 16 portów wewnętrznych oraz 4 porty 10Gb Ethernet zewnętrzne. |
| Przełącznik Infiniband | Zainstalowany 1 moduł przełącznika Hot-Plug I/O Infiniband FDR wyposażony w min. 16 portów IB FDR służących do komunikacji z węzłami obliczeniowymi zainstalowanymi w obudowie oraz min. 16 portów IB FDR do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi wraz z 16-oma kablami Infiniband FDR o długości 1 metr. |
| Wymagania dot. zasilania | Obudowa fabrycznie wyposażona w 6 zasilaczy o mocy min. 3000W każdy Hot Plug z możliwością pracy w redundancji, możliwość zdefiniowania trybów pracy N+N oraz N+1. Klaster obliczeniowy musi spełniać następujące wymagania: - być przystosowany do zasilania ze źródła: 400V 3-fazowe, - być przystosowany i przygotowany do zasilania z gniazda zgodnego ze standardem: IEC 60309 32A 3P+E 6h, - gwarantować nieprzerwaną pracę w przypadku awarii jednego zasilacza. Wyżej wymienione funkcje zasilania muszą być spełnione dla minimum 16 węzłów obliczeniowych bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów w przyszłości. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezbędne elementy systemu dystrybucji zasilania w ilości umożliwiającej wykonanie poprawnego podłączenia do w/w gniazda zgodnego ze standardem IEC 60309 32A 3P+E 6h. |
| Zarządzanie i ergonomia. | Każdy z węzłów klastra obliczeniowego musi posiadać funkcję zdalnego zarządzania poprzez sieć Internet (KVM), w szczególności: - zdalnego włączenia, wyłączenia oraz restartu węzła poprzez sieć Internet, - zdalnego podłączenia obrazu ISO płyty CD celem instalacji systemu operacyjnego poprzez sieć Internet, - zdalnego dostępu do ekranu, klawiatury i myszy dowolnego węzła poprzez sieć Internet celem instalacji, konfiguracji lub naprawy systemu operacyjnego lub dowolnego innego programu uruchomionego na węźle. Wyżej wymienione funkcje klastra obliczeniowego muszą być spełnione dla minimum 16 węzłów obliczeniowych bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów w przyszłości. |
| Niezawodność / jakość wytwarzania | Sprzęt musi być produkowany zgodnie z normą ISO 9001 lub równoważną. Sprzęt musi być zgodny z normą CE. |
| Warunki gwarancji | Co najmniej 36 miesięcy i nie więcej niż 84 miesiące, zgodnie z wymogami określonymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Cały dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia. Wszystkie dostarczone elementy klastra muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta, zapewniającego w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. |

- Węzeł obliczeniowy typ I

| Atrybut | Opis |
| --- | --- |
| Typ | Węzeł obliczeniowy typ I |
| Zastosowanie | Węzeł będzie służyć przede wszystkim do prowadzenia obliczeń równoległych w połączeniu z innymi węzłami obliczeniowymi. Wymagana jest więc zarówno wysoka wydajność jak i szybka komunikacja z innymi węzłami. Niezbędna jest także odpowiednio wydajna pamięć operacyjna w celu optymalnego wykorzystania dostępnych zasobów procesora. |
| Obudowa | Typu blade, umożliwiająca zainstalowanie min. 16 sztuk zaoferowanych węzłów obliczeniowych w dostarczanej wraz z nimi obudowie blade. |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów wielordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta węzła obliczeniowego i oznaczona jego znakiem firmowym. Płyta musi obsługiwać do 1.5TB pamięci RAM, na płycie głównej musi znajdować się min. 24 slotów DIMM. |
| Procesor | Zainstalowane dwa procesory klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym węzłem obliczeniowym umożliwiające osiągnięcie przez oferowany model węzła wyniku minimum: 980 punktów w teście SPECint_rate2006 720 punktów w teście SPECfp_rate2006 Wynik testu dla oferowanego modelu węzła obliczeniowego musi być dostępny na stronie www.spec.org. Wydruk wyniku należy złożyć także wraz z innymi dokumentami określonymi w Rozdziale VII SIWZ. |
| Pamięć operacyjna | - typu RDIMM o pojemność min. 48 GB i nie więcej niż 72 GB, - szybkość min. 2400MT/s |
| Parametry pamięci masowej | - dwa dyski twarde typu SAS (w standardzie 12Gb/s); min.300GB każdy, - dedykowany kontroler RAID umożliwiający spięcie w/w dysków w macierz RAID-1 (mirror), - kontroler RAID z własnym, dedykowanym procesorem oraz pamięcią (tzw. hardware RAID), - funkcja startowania systemu z w/w kontrolera RAID / macierzy RAID-1. |
| Interfejsy LAN | Min. 2 interfejsy 10GbE konwergentne. Karta musi obsługiwać funkcjonalność dzielenia każdego z interfejsów na minimum 2 wirtualne partycje z własnym MAC adresem. Rozwiązanie to musi być niezależne od systemu operacyjnego zainstalowanego na węźle obliczeniowym. |
| Interfejsy IB | Min. 1 interfejs Infiniband FDR połączony poprzez „backplane” obudowy z wymaganym przełącznikiem InfiniBand |
| Niezawodność / jakość wytwarzania | Sprzęt musi być produkowany zgodnie z normą ISO 9001 lub równoważną Węzeł obliczeniowy musi posiadać deklarację CE. Oferowany model węzła obliczeniowego musi posiadać ceryfikat zgodności z systemem RedHat Enterprise Linux w wersji 7.6. |
| Ergonomia | Węzeł klastra obliczeniowego musi posiadać funkcję zdalnego zarządzania poprzez sieć Internet (KVM), w szczególności: - zdalnego włączenia, wyłączenia oraz restartu węzła poprzez sieć Internet, - zdalnego podłączenia obrazu ISO płyty CD celem instalacji systemu operacyjnego poprzez sieć Internet, - zdalnego dostępu do ekranu, klawiatury i myszy dowolnego węzła poprzez sieć Internet celem instalacji, konfiguracji lub naprawy systemu operacyjnego lub dowolnego innego programu uruchomionego na węźle. Autoryzacja dostępu do (opisanego powyżej) wbudowanego modułu zdalnego zarządzania musi być zgodna z usługą Active Directory. |
| Warunki gwarancji | Co najmniej 36 miesięcy i nie więcej niż 84 miesiące, zgodnie z wymogami określonymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Cały dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia. Wszystkie dostarczone elementy węzła obliczeniowego muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta, zapewniającego w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. |

- Węzeł obliczeniowy typ II

| Atrybut | Opis |
| --- | --- |
| Typ | Węzeł obliczeniowy typ II |
| Zastosowanie | Węzeł będzie służyć przede wszystkim do prowadzenia obliczeń równoległych w połączeniu z innymi węzłami obliczeniowymi. Wymagana jest więc zarówno wysoka wydajność jak i szybka komunikacja z innymi węzłami. Niezbędna jest także odpowiednio wydajna pamięć operacyjna w celu optymalnego wykorzystania dostępnych zasobów procesora. |
| Obudowa | Typu blade, umożliwiająca zainstalowanie min. 16 sztuk zaoferowanych węzłów obliczeniowych w dostarczanej wraz z nimi obudowie blade. |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów wielordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta węzła obliczeniowego i oznaczona jego znakiem firmowym. Płyta musi obsługiwać do 1.5TB pamięci RAM, na płycie głównej musi znajdować się min. 24 slotów DIMM. |
| Procesor | Zainstalowane dwa procesory klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym węzłem obliczeniowym umożliwiające osiągnięcie przez oferowany model węzła wyniku minimum: 1120 punktów w teście SPECint_rate2006 800 punktów w teście SPECfp_rate2006 Wynik testu dla oferowanego modelu węzła obliczeniowego musi być dostępny na stronie www.spec.org. Wydruk wyniku należy złożyć także wraz z innymi dokumentami określonymi w Rozdziale VII SIWZ. |
| Pamięć operacyjna | - typu RDIMM o pojemności min. 128 GB, - szybkość min. 2400MT/s |
| Parametry pamięci masowej | - dwa dyski twarde typu SAS (w standardzie 12Gb/s); min.300GB każdy, - dedykowany kontroler RAID umożliwiający spięcie w/w dysków w macierz RAID-1 (mirror), - kontroler RAID z własnym, dedykowanym procesorem oraz pamięcią (tzw. hardware RAID), - funkcja startowania systemu z w/w kontrolera RAID / macierzy RAID-1. |
| Interfejsy LAN | Min. 2 interfejsy 10GbE konwergentne. Karta musi obsługiwać funkcjonalność dzielenia każdego z interfejsów na minimum 2 wirtualne partycje z własnym MAC adresem. Rozwiązanie to musi być niezależne od systemu operacyjnego zainstalowanego na węźle obliczeniowym. |
| Interfejsy IB | Min. 1 interfejs Infiniband FDR połączony poprzez „backplane” obudowy z wymaganym przełącznikiem InfiniBand |
| Niezawodność / jakość wytwarzania | Sprzęt musi być produkowany zgodnie z normą ISO 9001 lub równoważną Węzeł obliczeniowy musi posiadać deklarację CE. Oferowany model węzła obliczeniowego musi posiadać ceryfikat zgodności z systemem RedHat Enterprise Linux w wersji 7.6 |
| Ergonomia | Węzeł klastra obliczeniowego musi posiadać funkcję zdalnego zarządzania poprzez sieć Internet (KVM), w szczególności: - zdalnego włączenia, wyłączenia oraz restartu węzła poprzez sieć Internet, - zdalnego podłączenia obrazu ISO płyty CD celem instalacji systemu operacyjnego poprzez sieć Internet, - zdalnego dostępu do ekranu, klawiatury i myszy dowolnego węzła poprzez sieć Internet celem instalacji, konfiguracji lub naprawy systemu operacyjnego lub dowolnego innego programu uruchomionego na węźle. Autoryzacja dostępu do (opisanego powyżej) wbudowanego modułu zdalnego zarządzania musi być zgodna z usługą Active Directory. |
| Warunki gwarancji | Co najmniej 36 miesięcy i nie więcej niż 84 miesiące, zgodnie z wymogami określonymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Cały dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia. Wszystkie dostarczone elementy węzła obliczeniowego muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta, zapewniającego w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. |

- Instalacja i konfiguracja klastra

W ramach zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instalacji i konfiguracji klastra obliczeniowego będącego przedmiotem oferty, 
na którą składają się następujące elementy:

- Fizyczna instalacja zaoferowanego klastra we wskazanej szafie typu RACK znajdującej się w pomieszczeniu serwerowym w siedzibie Zamawiającego.

- Podłączenie fizyczne zaoferowanej obudowy wraz z węzłami obliczeniowymi typ 
I i II oraz infrastrukturą sieciową do posiadanego przez Zamawiającego klastra 
w taki sposób, żeby stworzyły jeden powiększony klaster.

- Instalacja oraz konfiguracja najnowszej stabilnej dystrybucji systemu operacyjnego Linux w wersji open source (powszechnie stosowanego w wielkoskalowych obliczeniach numerycznych w centrach obliczeniowych) na wszystkich węzłach obliczeniowych powiększonego klastra. Wymagana jest kompatybilność 
z systemem operacyjnym zainstalowanym obecnie na posiadanym przez Zamawiającego klastrze.

- Instalacja i konfiguracja najnowszej stabilnej dystrybucji oprogramowania 
do kolejkowania zadań w wersji open source. Wymagana jest kompatybilność 
z oprogramowaniem do kolejkowania zainstalowanym obecnie na posiadanym przez Zamawiającego klastrze.

- Instalacja i konfiguracja zestawu bibliotek numerycznych i kompilatorów Intel Parallel Studio XE Cluster Edition for Linux w najnowszej dostępnej wersji – licencja akademicka z usługą czteroletniego wsparcia technicznego.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

WZÓR UMOWY

UMOWA

zawarta w dniu .................................................. 2016 r. pomiędzy :

Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą przy ul. Księcia Janusza 64, 
w 01-452 Warszawie, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………….

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………...........................................

reprezentowanym przez:

1.	…………………….......................................,

2.	…………………….......................................,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

wspólnie zwanych dalej także „Stronami”, zaś każdy z osobna „Stroną”

o następującej treści:

( 1

W wyniku rozstrzygnięcia w dniu ……… r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę klastra obliczeniowego (nr ref. sprawy: ZP/34/16) przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia …….…… 2016 r. , stanowiącą załącznik nr 1 
do umowy i specyfikacją istotnych warunków zamówienia nr ref. ZP/34/16 (zwaną dalej „siwz”), do dostawy oraz przeniesienia na Zamawiającego własności, a także instalacji i konfiguracji klastra obliczeniowego wraz z infrastrukturą.

( 2

- Wykonawca dostarczy wszystkie elementy klastra obliczeniowego, a także dokona ich instalacji i konfiguracji zgodnie z zapisami siwz w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Księcia Janusza 64, 01 – 452 terminie nie później niż …….* dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia………. r.

* zgodnie ze złożoną ofertą.

- Koszty realizacji zamówienia (w tym koszty opakowania, ubezpieczenia, transportu, rozładunku, wniesienia) ponosi Wykonawca.

- Potwierdzeniem realizacji zamówienia będzie protokół odbioru, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, zgodnie ze wzorem określonym 
w Załączniku nr 2 do umowy. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy karty gwarancyjne, dokumentację techniczną, instrukcje obsługi, dokumenty 
lub kody licencyjne dostarczonych urządzeń lub oprogramowania, a także oświadczenia producenta węzłów obliczeniowych o udzieleniu przez tego producenta gwarancji, o której mowa w § 4 ust. 1, w języku polskim lub angielskim.

- Sprzęt wchodzący w zakres dostawy zostanie dostarczony Zamawiającemu w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu.

( 3

    - Za wykonanie całości przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynoszącą ……………… zł netto 
+ ………………….. zł VAT, tj. ………………….. zł brutto (słownie złotych: ………………………………………………………...….. brutto)**, w tym:

- za dostawę wszystkich elementów klastra obliczeniowego: …………… zł netto + …………….. zł VAT, tj. ……………..….. zł brutto (słownie złotych: ………………………………...….. brutto);

- Za wykonanie usługi instalacji i konfiguracji klastra obliczeniowego: …………… zł netto + …………….. zł VAT, tj. ……………..….. zł brutto (słownie złotych: ………………………………...….. brutto).

    - Kwota wynagrodzenia nie podlega zmianie i obejmuje wszelkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia***.

** Jeżeli umowa zawierana jest z Wykonawcą, który złożył ofertę, której wybór prowadziłby 
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług – wpisuje się kwotę netto.

*** Jeżeli umowa zawierana jest z Wykonawcą, który złożył ofertę, której wybór prowadziłby 
do powstania u zamawiającego obowiązku uiszczenia należności przywozowych (cła), 
w ust. 1 wpisuje się kwotę niezawierającą należności przywozowych (cła).

    - Należność, o której mowa w ust. 1 zostanie zrealizowana w drodze polecenia przelewu na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

    - Wykonawca winien wystawić fakturę w następujący sposób:

Instytut Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64

NIP: 525-000-85-60

REGON: 000325908

    - Wypłata wynagrodzenia zostanie dokonana w złotych polskich.

    - Płatności na rzecz Wykonawcy mogą zostać pomniejszone o naliczone kary umowne.

    - Wykonawca oświadcza i zapewnia, że wykonanie obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy nie naruszy praw osób trzecich. W razie zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń wobec Zamawiającego, w zakresie objętym 
ww. oświadczeniem, Wykonawca na swój koszt podejmie wszelkie działania mające na celu zwolnienie Zamawiającego z ww. roszczeń, oraz pokryje wszelkie koszty i straty, jakie poniesie Zamawiający z tego tytułu.

( 4

      - Na dostarczony sprzęt, określony w § 1 Wykonawca udziela gwarancji wspólnej dla wszystkich elementów przedmiotu dostawy na okres………….* (słownie: …………………….) miesięcy. Gwarancja liczona jest od daty podpisania protokołu odbioru i świadczona będzie zgodnie z podanymi niżej warunkami. W przypadku stwierdzenia sprzeczności w postanowieniach umowy i karty gwarancyjnej wydanej wraz z przedmiotem umowy, pierwszeństwo mają postanowienia umowy. Zamawiający wymaga także zapewnienia przez Wykonawcę gwarancji producenta węzłów obliczeniowych na okres równy okresowi gwarancji Wykonawcy na wypadek nierealizowania obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę.

      - Serwis gwarancyjny będzie świadczony w miejscu użytkowania sprzętu 
w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

      - Zgłoszenia awarii sprzętu będą przesyłane elektronicznie na adres:  ………………………….

      - Czas skutecznej naprawy lub wymiany na elementy o niegorszych parametrach – nie później niż w następnym dniu roboczym (kontrakt typu „next business day”). Termin ten dotyczy również wykonania niezbędnych prac związanych z instalacją lub uruchomieniem tych elementów.

      - W razie dwukrotnej nieskutecznej naprawy, Wykonawca jest zobowiązany wymienić wadliwy element na nowy, wolny od wad.

      - Wykonawca dokona naprawy (lub wymiany elementu) w siedzibie Zamawiającego, lub pokryje koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu zamówienia do miejsca naprawy oraz jego zwrotu do siedziby Zamawiającego.

      - Gwarancja obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich czynności związanych z przywróceniem pierwotnego stanu pracy klastra obliczeniowego oraz koszt niezbędnych części zamiennych użytych do przywrócenia systemu do stanu pierwotnego, a także koszty transportu i ubezpieczenia zamienników uszkodzonych elementów.

      - W okresie gwarancji Wykonawca w ramach otrzymanego wynagrodzenia udostępni Zamawiającemu możliwość wielokrotnego uaktualniania całego dostarczonego oprogramowania do najnowszych wersji oferowanych przez producenta oprogramowania lub elementów infrastruktury (włączając tzw. firmware), a także dostęp do usług wsparcia technicznego właściwych dla danego produktu. W przypadku, gdy dostęp taki wymaga podania nazwy użytkownika, hasła lub numeru seryjnego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu te informacje przed podpisaniem protokołu odbioru.

      - Zamawiający nie przewiduje możliwości udostępnienia zdalnego dostępu do klastrów dla Wykonawcy w celach diagnostycznych ze względów bezpieczeństwa (m.in. przechowywanie poufnych danych), natomiast może na prośbę Wykonawcy wykonać wskazane polecenia diagnostyczne i odesłać ich wyniki.

§ 5

- W razie opóźnienia w dostawie sprzętu, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej 
w wysokości 0,5% ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. Opóźnienie będzie liczone w stosunku do terminu, o którym mowa § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Jeżeli opóźnienie w dostawie przekroczy 20 (słownie: dwadzieścia) dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 30 dni 
od zaistnienia przesłanki do odstąpienia, a Wykonawca będzie zobowiązany 
do zapłaty kary umownej w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 1. W tym przypadku, Zamawiający zachowuje również uprawnienia określone w ustępie poprzedzającym, przy czym kara umowna będzie wówczas liczona do dnia odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej wraz z uzasadnieniem i może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanki do odstąpienia.

- Zamawiający ma prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych za opóźnienia 
w realizacji objętych umową usług serwisu gwarancyjnego. Kary umowne za takie opóźnienia będą naliczane w wysokości 1% ceny sprzętu, którego dotyczy awaria (przyjmując cenę jednostkową sprzętu zgodnie z ceną zakupu (brutto), określoną w Załączniku nr 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji naprawy serwisowej. Opóźnienie będzie liczone w stosunku do terminów określonych w ( 4 ust. 6 i 9. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości określonej powyżej, w razie  niedostarczenia przeze Wykonawcę sprzętu zastępczego w przypadku wskazanym w  ( 4 ust. 10, 
za każdy dzień pozostawania przez Zamawiającego bez sprzętu.

- Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w ramach umowy.

- Żadna ze Stron Umowy nie odpowiada za nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy spowodowane okolicznościami Siły Wyższej, której Strony nie mogły przewidzieć działając z najwyższą starannością zawierając Umowę.

- W rozumieniu Umowy Siłę Wyższą stanowi zdarzenie nagłe, zewnętrzne, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, któremu nie można zapobiec 
ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami Siły Wyższej są:

  - klęski żywiołowe, w tym pożar – nie zawiniony przez Wykonawcę, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragan;

  - długotrwałe awarie zasilania, których usunięcie nie zależy od żadnej ze stron Umowy;

  - akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, embarga, blokady itp.;

  - działania wojenne, akty sabotażu i terroryzmu;

  - strajki powszechne.

- Każda ze Stron zobowiązuje się bezzwłocznie do poinformowania drugiej Strony na piśmie o zaistnieniu okoliczności stanowiącej Siłę Wyższą, lecz nie później 
niż w terminie 48 godzin od zaistnienia zdarzenia, pod rygorem utraty prawa 
do powoływania się na działanie Siły Wyższej.

- Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania ciążących nań praw i obowiązków wynikających z Umowy, w zakresie, w jakim zostało 
to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej w rozumieniu przedstawionym w ust. 7, o ile poinformowała w terminie drugą Stronę o jej wystąpieniu.

- Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku zapłaty kar umownych.

- Kary umowne są niezależne od siebie i należą się w pełnej wysokości nawet 
w przypadku, gdy w wyniku jednego zdarzenia, naliczana jest więcej niż jedna kara.

- W zakresie, w jakim umowa stanowi umowę o świadczenie usług, Zamawiający jest uprawniony do jej wypowiedzenia w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku, gdy Wykonawca co najmniej trzykrotnie przekroczył termin realizacji któregokolwiek z obowiązków gwarancyjnych wskazanych w ( 4 ust. 4 i 5. W tym przypadku Zamawiający jest uprawniony 
do dochodzenia od Wykonawcy kary umownej w wysokości 5% (słownie: pięć procent) ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 1.

( 6

- Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy ani w inny sposób dążyć do ich zbycia bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego.

( 7

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem  nieważności.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 3.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany treści Umowy w następujących przypadkach:

  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT (w tym przypadku kwota wynagrodzenia netto nie zmieni się, a zmianie ulegnie kwota brutto);

  - zmiany sposobu i zakresu świadczenia usług gwarancyjnych wynikającej z aktualnych potrzeb Zamawiającego;

  - zmiany miejsca dostarczenia przedmiotu zamówienia lub zmiany miejsca użytkowania urządzenia;

  - zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wynikającej ze zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o uzyskanie zewnętrznego finansowania Umowy;

  - zmiany dotyczącej przedmiotu umowy, w razie:

### niedostępności na rynku urządzeń wskazanych w ofercie, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych urządzeń;

### pojawienia się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy 
lub kosztów eksploatacji urządzenia;

### pojawienia się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, Strona umowy zainteresowana wprowadzeniem zmiany przedkłada drugiej Stronie pisemny wniosek o dokonanie zmian wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających 
ich wprowadzenie. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku Strony podejmą decyzję 
w przedmiocie wprowadzenia proponowanych zmian w trybie przewidzianym 
w ust. 1. Ostateczna decyzja w zakresie wprowadzenia zmian do umowy należy 
do Zamawiającego.

( 8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 
z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego.

§ 9

- Wykonawca może powierzyć wykonanie działań realizowanych w ramach niniejszej umowy podwykonawcy, w zakresie określonym w Ofercie Wykonawcy oraz firmom podwykonawców określonym w Ofercie.

- Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany 
w Ofercie Wykonawcy oraz rozszerzyć podwykonawstwa o firmy inne niż wskazane w Ofercie, bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

- Wszelkie zapisy niniejszej umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wszystkich podwykonawców, za których działania lub zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

- W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1-2, Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym na podstawie i zasadach określonych w § 5 ust. 2 zd. ostatnie, niezależnie od prawa odmowy wypłaty wynagrodzenia za usługi świadczone przez podwykonawców w innym zakresie niż wskazany w Ofercie lub przez inne firmy podwykonawców niż wskazane w Ofercie.

( 10

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa 
dla każdej ze stron.

§ 11

Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1	-  Oferta Wykonawcy z dnia  …………….. r.

Załącznik nr 2   -  Wzór protokołu odbioru.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

Załącznik nr 2 do umowy z dnia ………….

…………………………… , dnia …………….  roku

PROTOKÓŁ ODBIORU

Przekazujący:

……………………

……………………

……………………

Odbierający:

……………………

……………………

……………………

Dotyczy: Umowy Nr ……………. z dnia ………….. .

Strony potwierdzają, że w dniu ………….  r. zostały dostarczone i przekazane urządzenia teleinformatyczne wyszczególnione poniżej:

| L.p. | Opis produktu | ilość | Nr seryjne |
| --- | --- | --- | --- |

Strony potwierdzają, że ww. urządzenia zostały zainstalowane i skonfigurowane 
w siedzibie Zamawiającego w sposób określony w umowie.

Wraz z urządzeniami zostały dostarczone również nw. dokumenty: ………………….. Dokumenty te zostały dostarczone w języku ………………………… .

Przekazujący:

………………………………			………………………………

data i podpis przekazującego		                       pieczęć firmowa

Odbierający:

………………………………			………………………………

data i podpis odbierającego	          	                      pieczęć firmowa

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

# FORMULARZ OFERTY

/pieczęć Wykonawcy/

OFERTA

Ja (my),

Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę

działając w imieniu i na rzecz:

| Pełna nazwa |  |
| --- | --- |
| REGON |  |
| NIP |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |

Składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), którego przedmiotem 
jest dostawa klastra obliczeniowego (nr ref. sprawy: ZP/34/16) i:

      - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami 
i zasadami.

      - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

      - Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i  zrealizowania przedmiotu zamówienia.

      - Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ za cenę ………………………. PLN netto + ……………. PLN VAT, 
tj. ……….…… PLN brutto (słownie złotych: ………………………………… brutto), w tym:

- za dostawę wszystkich elementów klastra obliczeniowego: …………… PLN netto + …………….. PLN VAT, tj. ……………..….. PLN brutto (słownie złotych: ………………………………...….. brutto);

- za wykonanie usługi instalacji i konfiguracji klastra obliczeniowego: …………… PLN netto + …………….. PLN VAT, tj. ……………..….. PLN brutto (słownie złotych: ………………………………...….. brutto).

* Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U. 2016, poz. 710 z późn. zm.) dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, może obliczyć cenę oferty bez uwzględnienia w niej kwoty należnego podatku VAT, 
w formularzu podając wyłącznie wartość netto.

      - Oświadczamy, że w cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane 
z wykonaniem i realizacją zamówienia określone w SIWZ.

      - Oświadczamy, że na przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji (wspólnej 
dla wszystkich elementów przedmiotu dostawy) na okres ………. (słownie: ……………………..) miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru, na zasadach i zgodnie z wymogami określonymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

      - Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie nie później niż 
………… (słownie: ……………………..) dni od dnia zawarcia umowy.

      - Oświadczamy, że pojemność pamięci operacyjnej węzła obliczeniowego 
typ I będącego przedmiotem naszej oferty wynosi …….…. GB (słownie: …………………….. GB).

      - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik 
nr 2 do SIWZ (w tym z zawartymi w nim warunkami gwarancji)  i nie wnosimy 
do niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty, podpiszemy umowę na warunkach w nim zawartych w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

      - Informujemy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego („odwrotne obciążenie”), zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług*

lub

Informujemy, że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego („odwrotne obciążenie”), zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie następujących towarów 
i usług*:

| L.p. | Nazwa towaru/usługi | Wartość towaru/usługi netto (bez podatku VAT) |
| --- | --- | --- |

(*niepotrzebne skreślić, a wymagane pola – jeśli dotyczy - uzupełnić )

Uwaga: Obowiązek informowania Zamawiającego przez Wykonawcę o możliwości powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego wynika z art. 91 ust. 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych. Powstanie obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego może mieć miejsce w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- importu usług lub towarów,

- mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT, którego istotą jest przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy (tu: Wykonawcy) na nabywcę 
(tu: Zamawiającego).

Mechanizm znajduje zastosowanie przy obrocie towarami wymienionymi w załączniku nr 11 
do ustawy o podatku od towarów i usług, gdy spełnione są dodatkowe warunki określone 
w ustawie. W przypadku podmiotu krajowego, składającego ofertę na dostawę towarów nieobjętych mechanizmem odwróconego obciążenia VAT, wybór jego oferty nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego (Wykonawca a nie Zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku VAT), a zatem podmiot taki winien wówczas zaznaczyć przypadek pierwszy („nie będzie”).

      - Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2003 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.)*

lub

Oświadczamy, że informacje i dokumenty wymienione w ……………, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być udostępnione oraz wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.*

(*niepotrzebne skreślić, a wymagane pola – jeśli dotyczy - uzupełnić)

      - Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy wykonać sami*

lub

następujące części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom*:

| L.p. | Nazwa części zamówienia | Nazwa podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

(*niepotrzebne skreślić, a wymagane pola - jeśli dotyczy - uzupełnić )

      - Oświadczamy, że w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa 
w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 lit. c) SIWZ, nie polegamy na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów*

lub

Oświadczamy, że w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa 
w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 lit. c) SIWZ, w w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegamy na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, których nazwy (firmy) podajemy*:

………………………………………………….

(*niepotrzebne skreślić, a jeśli dotyczy – uzupełnić zapis)

      - Zgodnie z Rozdziałem VII ust. 11 SIWZ wskazujemy dostępność poniższych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 6 SIWZ 
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych:

| Nazwa oświadczenia lub dokumentu (lub odpowiednie odesłanie do dokumentu wymaganego w SIWZ np. Rozdział VII ust. 6 pkt. 3 SIWZ): | Adres strony internetowej ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych |
| --- | --- |

      - Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, w tym informacje o wyniku postępowania oraz inne informacje związane z prowadzonym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko: …………………………………..

Adres do korespondencji:

………………………………………………

………………………………………………

Nr faxu: …………………………….………………

Adres e-mail: ………………………………………

      - W przypadku wyboru naszej oferty, osobami uprawnionymi do reprezentowania Wykonawcy przy podpisaniu umowy będą:

  - (imię i nazwisko) ................................ (zajmowane stanowisko)...........................

  - (imię i nazwisko)................................. (zajmowane stanowisko)...........................

      - W przypadku wyboru naszej oferty i zawarcia umowy, zapewnimy możliwość zgłaszania awarii drogą elektroniczną na adres: ……………..

      - Ofertę składamy świadomie i dobrowolnie.

      - Do oferty załączamy niżej wymienione dokumenty:

- ………………………………….

- ………………………………….

- ………………………………….

      - Ofertę składamy na ……..kolejno ponumerowanych stronach.

| .........................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

ZAMAWIAJĄCY:

Instytut Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

WYKONAWCA:

...…………………………………

...…………………………………

(nazwa, adres)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko,

podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych

dotyczące warunków udziału w postępowaniu

# składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Dostawa klastra obliczeniowego (nr ref. sprawy: ZP/34/16)”

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale V ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”).

- INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Rozdziale V ust. 1 SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach 
są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

| .........................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

ZAMAWIAJĄCY:

Instytut Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

WYKONAWCA:

...…………………………………

...…………………………………

(nazwa, adres)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko,

podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”)

dotyczące braku podstaw wykluczenia

# składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Dostawa klastra obliczeniowego (nr ref. sprawy: ZP/34/16)”

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 3 ustawy.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. ………………. ustawy*. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się 
w niniejszym postępowaniu, tj.:

…………………………………………………………….…………………….……………**

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

…………………………………………………………….…………………….……………**

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach 
są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

| .........................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

* Podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 
lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 3. Jeśli nie dotyczy, wpisać „nie dotyczy”.

** Podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG. 
Jeśli nie dotyczy, wpisać „nie dotyczy”.

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

ZAMAWIAJĄCY:

Instytut Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

WYKONAWCA:

...…………………………………

...…………………………………

(nazwa, adres)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko,

podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”)

dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

# składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Dostawa klastra obliczeniowego (nr ref. sprawy: ZP/34/16)”

Oświadczam, że:

* NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty

* NALEŻĘ do tej samej  grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23

ustawy wraz z następującymi uczestnikami postępowania:

- ……………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………….…………………………………

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

* należy właściwe zaznaczyć, a przy opcji drugiej podać wymagane informacje

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

# FORMULARZ ZGODNOŚCI 
WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (ZP/34/16 – DOSTAWA KLASTRA OBLICZENIOWEGO

| Nazwa elementu | Wymagany parametr | Parametry urządzenia będącego przedmiotem oferty |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Infrastruktura klastra obliczeniowego | Obudowa: Obudowa maksymalnej wysokości 10U do instalacji w standardowej szafie Rack 19" z kompletem kabli i przewodów połączeniowych niezbędnych do podłączenia zaoferowanego zestawu. Istnieje pełna zgodność pomiędzy oferowaną obudową oraz obudową posiadaną przez Zamawiającego na poziomie zarządzania oraz przenoszenia węzłów obliczeniowych. Przez zgodność tą Zamawiający rozumie, że posiadane obecnie przez niego węzły obliczeniowe po przeniesieniu do oferowanej obudowy będą miały pełną funkcjonalność obliczeniową oraz zdalne zarządzanie nimi będzie się odbywało w ten sam sposób, jakby węzły te znajdowały się w posiadanej przez Zamawiającego obudowie. To samo stosuje się do oferowanych węzłów obliczeniowych I i II, które muszą mieć możliwość pracy w posiadanej obecnie przez Zamawiającego obudowie. Możliwość instalacji w oferowanej obudowie min. 16 wymaganych węzłów obliczeniowych. | Wysokość obudowy: …….U Instalacja w szafie typu RACK 19’’: Spełnia/Nie spełnia* Zgodność między oferowaną obudową a obudową posiadaną przez Zamawiającego (Dell PowerEdge M1000e): Spełnia/Nie spełnia* Możliwość instalacji w oferowanej obudowie min. 16 węzłów obliczeniowych: Spełnia/Nie spełnia* Nazwa i model oferowanej obudowy: ………………………………………. |
|  | Węzły obliczeniowe: Klaster składa się z następujących węzłów obliczeniowych: - 7 węzłów obliczeniowych – typ I (zgodnie z opisem poniżej), - 1 węzeł obliczeniowy – typ II (zgodnie z opisem poniżej). Klaster obliczeniowy jest przygotowany do dalszej rozbudowy o kolejne min. 8 węzłów obliczeniowych. Wraz z klastrem dostarczone zostaną niezbędne kable (ethernet, infiniband, zasilające). Urządzenia aktywne (np. przełączniki sieciowe, KVM, zdalna kontrola zasilania) posiadają odpowiednią liczbę gniazd oraz posiadają wykupione odpowiednie licencje. | Spełnia/Nie spełnia* |
|  | Przełączniki LAN: Zainstalowane 2 moduły przełączników Gigabit Ethernet Hot-Plug. Każdy z przełączników posiada minimum 16 portów wewnętrznych oraz 4 porty 10Gb Ethernet zewnętrzne. | Przełącznik typu Hot-Plug: Spełnia/Nie spełnia* Ilość portów wewnętrznych: ………………………………. Ilość portów zewnętrznych 10Gb ………………………………… Nazwa i model oferowanego przełącznika: ………………………………… |
|  | Przełącznik Infiniband: Zainstalowany 1 moduł przełącznika Hot-Plug I/O Infiniband FDR wyposażony w min. 16 portów IB FDR służących do komunikacji z węzłami obliczeniowymi zainstalowanymi w obudowie oraz min. 16 portów IB FDR do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi wraz z 16-oma kablami Infiniband FDR o długości 1 metr. | Przełącznik typu Hot-Plug: Spełnia/Nie spełnia* Standard Infiniband FDR: Spełnia/Nie spełnia* Ilość portów do komunikacji z węzłami obliczeniowymi: …………………………. Ilość portów do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi: ……………………………. Dołączone kable Infiniband FDR (16 szt.): Spełnia/Nie spełnia* Nazwa i model oferowanego przełącznika: ………………………………… |
|  | Wymagania dot. zasilania: Obudowa fabrycznie wyposażona w 6 zasilaczy o mocy min. 3000W każdy Hot Plug z możliwością pracy w redundancji, możliwość zdefiniowania trybów pracy N+N oraz N+1. Klaster obliczeniowy spełnia następujące wymagania: - jest przystosowany do zasilania ze źródła: 400V 3-fazowe, - jest przystosowany i przygotowany do zasilania z gniazda zgodnego ze standardem: IEC 60309 32A 3P+E 6h, - gwarantuje nieprzerwaną pracę w przypadku awarii jednego zasilacza. Wyżej wymienione funkcje zasilania są spełnione dla minimum 16 węzłów obliczeniowych bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów w przyszłości. Wykonawca dostarczy niezbędne elementy systemu dystrybucji zasilania w ilości umożliwiającej wykonanie poprawnego podłączenia do w/w gniazda zgodnego ze standardem IEC 60309 32A 3P+E 6h. | Spełnia/Nie spełnia* |
|  | Zarządzanie i ergonomia: Każdy z węzłów klastra obliczeniowego posiada funkcję zdalnego zarządzania poprzez sieć Internet (KVM), w szczególności: - zdalnego włączenia, wyłączenia oraz restartu węzła poprzez sieć Internet, - zdalnego podłączenia obrazu ISO płyty CD celem instalacji systemu operacyjnego poprzez sieć Internet, - zdalnego dostępu do ekranu, klawiatury i myszy dowolnego węzła poprzez sieć Internet celem instalacji, konfiguracji lub naprawy systemu operacyjnego lub dowolnego innego programu uruchomionego na węźle. Wyżej wymienione funkcje klastra obliczeniowego są spełnione dla minimum 16 węzłów obliczeniowych bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów w przyszłości. | Spełnia/Nie spełnia* |
|  | Niezawodność / jakość wytwarzania: Sprzęt jest produkowany zgodnie z normą ISO 9001 lub równoważną. Sprzęt jest zgodny z normą CE. | Spełnia/Nie spełnia* |
|  | Warunki gwarancji: Co najmniej 36 miesięcy i nie więcej niż 84 miesiące, zgodnie z wymogami określonymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Cały dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia. Wszystkie dostarczone elementy klastra pochodzą z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta, zapewniającego w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. | Spełnia/Nie spełnia* Informacja o okresie gwarancji zawarta w formularzu oferty. |
| Węzeł obliczeniowy typ I | Obudowa: Typu blade, umożliwiająca zainstalowanie min. 16 sztuk zaoferowanych węzłów obliczeniowych w dostarczanej wraz z nimi obudowie blade. | Spełnia/Nie spełnia* Nazwa i model serwera: …………………………… |
|  | Płyta główna: Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów wielordzeniowych. Płyta główna jest zaprojektowana przez producenta węzła obliczeniowego i oznaczona jego znakiem firmowym. Płyta obsługuje do 1.5TB pamięci RAM, na płycie głównej znajduje się min. 24 slotów DIMM. | Spełnia/Nie spełnia* |
|  | Procesor: Zainstalowane dwa procesory klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym węzłem obliczeniowym umożliwiające osiągnięcie przez oferowany model węzła wyniku minimum: 980 punktów w teście SPECint_rate2006 720 punktów w teście SPECfp_rate2006 Wynik testu dla oferowanego modelu węzła obliczeniowego jest dostępny na stronie www.spec.org. Wydruk wyniku należy złożyć także wraz z innymi dokumentami określonymi w Rozdziale VII SIWZ. | Model procesora: …………………………… Zainstalowane dwa procesory klasy x86: Spełnia/Nie spełnia* Ilość punktów w teście SPECint_rate2006: …………………………… Ilość punktów w teście: SPECfp_rate2006: ……………………………. |
|  | Pamięć operacyjna: - typu RDIMM o pojemność min. 48 GB i nie więcej niż 72 GB, - szybkość min. 2400MT/s | Pamięć operacyjna typu RDIMM: Spełnia/Nie spełnia* Informacja o pojemności pamięci operacyjnej zawarta w formularzu oferty. Szybkość pamięci operacyjnej: …………..MT/s |
|  | Parametry pamięci masowej: - dwa dyski twarde typu SAS (w standardzie 12Gb/s); min.300GB każdy, - dedykowany kontroler RAID umożliwiający spięcie w/w dysków w macierz RAID-1 (mirror), - kontroler RAID z własnym, dedykowanym procesorem oraz pamięcią (tzw. hardware RAID), - funkcja startowania systemu z w/w kontrolera RAID / macierzy RAID-1. | Dwa dyski twarde: Spełnia/Nie spełnia* Pojemność pojedynczego dysku twardego: ……………..GB Interfejs typu SAS 12Gb/s: Spełnia/Nie spełnia* Dedykowany kontroler RAID: Spełnia/Nie spełnia* Sprzętowy RAID-1: Spełnia/Nie spełnia* Funkcja startowania systemu z w/w kontrolera RAID / macierzy RAID-1 Spełnia/Nie spełnia* |
|  | Interfejsy LAN: Min. 2 interfejsy 10GbE konwergentne. Karta obsługuje funkcjonalność dzielenia każdego z interfejsów na minimum 2 wirtualne partycje z własnym MAC adresem. Rozwiązanie to jest niezależne od systemu operacyjnego zainstalowanego na węźle obliczeniowym. | Spełnia/Nie spełnia* |
|  | Interfejsy IB: Min. 1 interfejs Infiniband FDR połączony poprzez „backplane” obudowy z wymaganym przełącznikiem InfiniBand | Spełnia/Nie spełnia* Nazwa i model interfejsu IB: ………………………………… |
|  | Niezawodność / jakość wytwarzania: Sprzęt jest produkowany zgodnie z normą ISO 9001 lub równoważną Węzeł obliczeniowy posiada deklarację CE. Oferowany model węzła obliczeniowego posiada ceryfikat zgodności z systemem RedHat Enterprise Linux w wersji 7.6. | Spełnia/Nie spełnia* |
|  | Ergonomia: Węzeł klastra obliczeniowego posiada funkcję zdalnego zarządzania poprzez sieć Internet (KVM), w szczególności: - zdalnego włączenia, wyłączenia oraz restartu węzła poprzez sieć Internet, - zdalnego podłączenia obrazu ISO płyty CD celem instalacji systemu operacyjnego poprzez sieć Internet, - zdalnego dostępu do ekranu, klawiatury i myszy dowolnego węzła poprzez sieć Internet celem instalacji, konfiguracji lub naprawy systemu operacyjnego lub dowolnego innego programu uruchomionego na węźle. Autoryzacja dostępu do (opisanego powyżej) wbudowanego modułu zdalnego zarządzania jest zgodna z usługą Active Directory. | Spełnia/Nie spełnia* |
|  | Warunki gwarancji: Co najmniej 36 miesięcy i nie więcej niż 84 miesiące, zgodnie z wymogami określonymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Cały dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia. Wszystkie dostarczone elementy węzła obliczeniowego pochodzą z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta, zapewniającego w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. | Spełnia/Nie spełnia* Informacja o okresie gwarancji zawarta w formularzu oferty. |
| Węzeł obliczeniowy typ II | Obudowa: Typu blade, umożliwiająca zainstalowanie min. 16 sztuk zaoferowanych węzłów obliczeniowych w dostarczanej wraz z nimi obudowie blade. | Spełnia/Nie spełnia* Nazwa i model serwera: …………………………… |
|  | Płyta główna: Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów wielordzeniowych. Płyta główna jest zaprojektowana przez producenta węzła obliczeniowego i oznaczona jego znakiem firmowym. Płyta obsługuje do 1.5TB pamięci RAM, na płycie głównej znajduje się min. 24 slotów DIMM. | Spełnia/Nie spełnia* |
|  | Procesor: Zainstalowane dwa procesory klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym węzłem obliczeniowym umożliwiające osiągnięcie przez oferowany model węzła wyniku minimum: 1120 punktów w teście SPECint_rate2006 800 punktów w teście SPECfp_rate2006 Wynik testu dla oferowanego modelu węzła obliczeniowego jest dostępny na stronie www.spec.org. Wydruk wyniku należy złożyć także wraz z innymi dokumentami określonymi w Rozdziale VII SIWZ. | Model procesora: …………………………… Zainstalowane dwa procesory klasy x86: Spełnia/Nie spełnia* Ilość punktów w teście SPECint_rate2006: …………………………… Ilość punktów w teście: SPECfp_rate2006: ……………………………. |
|  | Pamięć operacyjna: - typu RDIMM o pojemność min. 128 GB, - szybkość min. 2400MT/s | Pamięć operacyjna typu RDIMM: Spełnia/Nie spełnia* Pojemność pamięci operacyjnej: …………..GB Szybkość pamięci operacyjnej: …………..MT/s |
|  | Parametry pamięci masowej: - dwa dyski twarde typu SAS (w standardzie 12Gb/s); min.300GB każdy, - dedykowany kontroler RAID umożliwiający spięcie w/w dysków w macierz RAID-1 (mirror), - kontroler RAID z własnym, dedykowanym procesorem oraz pamięcią (tzw. hardware RAID), - funkcja startowania systemu z w/w kontrolera RAID / macierzy RAID-1. | Dwa dyski twarde: Spełnia/Nie spełnia* Pojemność pojedynczego dysku twardego: ……………..GB Interfejs typu SAS 12Gb/s: Spełnia/Nie spełnia* Dedykowany kontroler RAID: Spełnia/Nie spełnia* Sprzętowy RAID-1: Spełnia/Nie spełnia* Funkcja startowania systemu z w/w kontrolera RAID / macierzy RAID-1: Spełnia/Nie spełnia* |
|  | Interfejsy LAN: Min. 2 interfejsy 10GbE konwergentne. Karta obsługuje funkcjonalność dzielenia każdego z interfejsów na minimum 2 wirtualne partycje z własnym MAC adresem. Rozwiązanie to jestniezależne od systemu operacyjnego zainstalowanego na węźle obliczeniowym. | Spełnia/Nie spełnia* |
|  | Interfejsy IB: Min. 1 interfejs Infiniband FDR połączony poprzez „backplane” obudowy z wymaganym przełącznikiem InfiniBand | Spełnia/Nie spełnia* Nazwa i model interfejsu IB: ………………………………… |
|  | Niezawodność / jakość wytwarzania: Sprzęt jest produkowany zgodnie z normą ISO 9001 lub równoważną Węzeł obliczeniowy posiada deklarację CE. Oferowany model węzła obliczeniowego posiada ceryfikat zgodności z systemem RedHat Enterprise Linux w wersji 7.6. | Spełnia/Nie spełnia* |
|  | Ergonomia: Węzeł klastra obliczeniowego posiada funkcję zdalnego zarządzania poprzez sieć Internet (KVM), w szczególności: - zdalnego włączenia, wyłączenia oraz restartu węzła poprzez sieć Internet, - zdalnego podłączenia obrazu ISO płyty CD celem instalacji systemu operacyjnego poprzez sieć Internet, - zdalnego dostępu do ekranu, klawiatury i myszy dowolnego węzła poprzez sieć Internet celem instalacji, konfiguracji lub naprawy systemu operacyjnego lub dowolnego innego programu uruchomionego na węźle. Autoryzacja dostępu do (opisanego powyżej) wbudowanego modułu zdalnego zarządzania jest zgodna z usługą Active Directory. | Spełnia/Nie spełnia* |
|  | Warunki gwarancji: Co najmniej 36 miesięcy i nie więcej niż 84 miesiące, zgodnie z wymogami określonymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Cały dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia. Wszystkie dostarczone elementy węzła obliczeniowego pochodzą z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta, zapewniającego w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. | Spełnia/Nie spełnia* Informacja o okresie gwarancji zawarta w formularzu oferty. |

*niepotrzebne skreślić, a wymagane informacje uzupełnić

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

WYKAZ DOSTAW

Wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę klastra obliczeniowego 
(nr ref. sprawy: ZP/34/16).

| Lp. | Wartość dostawy | Przedmiot dostawy | Data wykonania | Podmiot, na rzecz którego wykonana została dostawa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

# Footnotes

W rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529, ze zm).

Wypełnić gdy dotyczy.