____________________________________________________________________________

……………………………

ZATWIERDZAM

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Instytut Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64

01 - 452 Warszawa

www.igf.edu.pl

zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do składania ofert 
w przetargu nieograniczonym na robotę budowlaną polegającą 
na wykonaniu remontu wybranych pomieszczeń biurowych 
w budynku Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk 
przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/20/17). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest 
w załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Spis treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”):

ROZDZIAŁ I : 	Nazwa oraz adres Zamawiającego

ROZDZIAŁ II: 	Tryb udzielenia zamówienia

ROZDZIAŁ III: 	Opis przedmiotu zamówienia

ROZDZIAŁ IV: 	Termin wykonania zamówienia

ROZDZIAŁ V: 	Warunki udziału w postępowaniu

ROZDZIAŁ VI a: 	Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy

ROZDZIAŁ VI b: 	Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy

ROZDIZAŁ VII:	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz spełniania przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego

ROZDIZAŁ VIII:	Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, 
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 
z Wykonawcami

ROZDZIAŁ IX: 	Wymagania dotyczące wadium

ROZDZIAŁ X: 	Termin związania ofertą

ROZDZIAŁ XI: 	Opis sposobu przygotowania ofert

ROZDZIAŁ XII: 	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

ROZDZIAŁ XIII: 	Opis sposobu obliczenia ceny

ROZDZIAŁ XIV: 	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował 
przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów 
i sposobu oceny ofert

ROZDZIAŁ XV: 	Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione 
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

ROZDZIAŁ XVI: 	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

ROZDZIAŁ XVII: 	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone 
do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

ROZDZIAŁ XVIII: 	Podwykonawcy

ROZDZIAŁ XIX: 	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią następujące dokumenty:

ZAŁĄCZNIK NR 1:	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1.1:	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1.2:	ZAKRES ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 1.3:	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ZAŁĄCZNIK NR 2:	WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3:	FORMULARZ OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 4: 	WZÓR OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ZAŁĄCZNIK NR 5:	WZÓR OŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW 
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ZAŁĄCZNIK NR 6:	WZÓR OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI 
LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7: 	WZÓR WYKAZU ROBÓT BUDOWLANYCH

ZAŁĄCZNIK NR 8: 	WZÓR WYKAZU OSÓB

Rozdział I

Nazwa oraz adres Zamawiającego

Instytut Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

tel.: 22 691 59 50

fax: 22 877 67 22

http://www.igf.edu.pl

NIP: 525-000-85-60

REGON: 000325908

Rozdział II

Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.

- Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej 
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy.

- Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

- Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem ZP/20/17.

- Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wskazany powyżej numer postępowania we wszystkich dokumentach składanych do Zamawiającego dotyczących niniejszego postępowania.

Rozdział III

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu wybranych pomieszczeń biurowych na I, II i III piętrze w budynku Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk przy ul. Księcia Janusza 64 
w Warszawie. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- remont 8 pokoi biurowych na I piętrze;

- remont 4 pokoi biurowych na II piętrze;

- remont 3 pokoi biurowych na III piętrze;

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

- Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45400000 – 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;

45310000 – 3 Roboty instalacyjne elektryczne;

45453000 – 7 Roboty remontowe i renowacyjne;

45432000 – 4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian;

45442100 – 8 Roboty malarskie;

45450000 – 6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

- W przypadku, gdy w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Zakresie Robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
lub Dokumentacji projektowej, dalej jako „Dokumentacja techniczna” pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła 
lub szczególnego procesu który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, należy rozumieć, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3 ustawy, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazania te należy traktować jako przykładowe pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, że minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, 
to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w Dokumentacji technicznej.

- W przypadku, określonym w art. 30 ust. 4 ustawy, kiedy opisując przedmiot zamówienia Zamawiający odniósł się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ustawie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

- Wykonawca, który do kalkulacji oferty zastosował rozwiązania równoważne 
do określonych w Dokumentacji technicznej, zobowiązany jest do ujawnienia tego faktu w ofercie poprzez wskazanie rozwiązania równoważnego.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi lub roboty budowlane, w tym rozwiązania/materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający oceni równoważność zastosowanych materiałów na podstawie dokumentów (dokumentacja techniczno – ruchowa, karta materiałowa itp.) wystawionych lub publikowanych przez producenta danego materiału. W takiej sytuacji na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów stwierdzających, że proponowane materiały równoważne nie są gorsze 
od materiałów podanych w projekcie oraz uzyskanie zgody przez Zamawiającego na ich wprowadzenie.

- Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga, aby wszelkie prace fizyczne bezpośrednio związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, w tym wskazane w ust. 9 poniżej, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 847) przez cały okres realizacji zamówienia. Obowiązek ten nie dotyczy osób wskazanych na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) oraz dostawców materiałów i urządzeń.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 9 czynności.

- Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę oraz podwykonawców osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia to:

- roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;

- roboty instalacyjne elektryczne;

- roboty remontowe i renowacyjne;

- kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian;

- roboty malarskie;

- roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

- Uprawnienia Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy wynikające z ust. 7-8 powyżej określone zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 
do SIWZ.

- Wyżej wskazane osoby mają być zatrudnione nieprzerwanie przez cały okres realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (złożenia ofert wariantowych).

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

- Zamawiający zwraca szczególną uwagę na możliwość dokonania wizji lokalnej w miejscu planowanych robót, przed złożeniem oferty. W celu ustalenia konkretnego terminu dokonania wizji lokalnej należy kontaktować się z p. Rafałem Jasińskim, adres e-mail: rjasinski@igf.edu.pl, 
tel. 22 691 57 96 lub z p. Magdaleną Świętochowską, adres e-mail: mswietochowska@igf.edu.pl, tel. 22 691 59 72 .

Rozdział IV

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: nie później niż 12 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Rozdział V

Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), pkt 3) i pkt 8) ustawy.

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że:

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie i zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na budowie lub, remoncie lub przebudowie budynków użyteczności publicznej (1 robota budowlana jest tożsama z realizacją robót budowlanych dotyczącą jednego budynku) o wartości co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) brutto każda.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać 
co najmniej jeden z Wykonawców w całości.

Zamawiający informuje, że pojęcie „budowa” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 6) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332).

Zamawiający informuje, że pojęcie „remont” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 8) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332).

Zamawiający informuje, że pojęcie „przebudowa” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 7a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332).

Pojęcie „budynek użyteczności publicznej” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w par. 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.)

- dysponuje co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia 
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniających do kierowania robotami budowlanymi 
w ww. specjalności.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać 
co najmniej jeden z Wykonawców w całości

Uwaga:

Wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ) oraz aktualnym obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278).

Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, podstawę 
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.

Zgodnie z zasadami określonymi we właściwych przepisach, Zamawiający dopuszcza także pełnienie ww. funkcji przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe zdobyte w innych państwach 
na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

Osoba wskazana przez Wykonawcę w wykazie osób musi brać udział 
w realizacji zamówienia. Zmiana tej osoby wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Nowa, zaproponowana przez Wykonawcę osoba winna posiadać kwalifikacje i doświadczenie co najmniej tożsame 
z zastępowaną osobą. Szczegółowe warunki dopuszczalnych zmian 
w tym zakresie przewiduje wzór umowy.

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca 
nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa 
w ust. 1, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zobowiązany będzie udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13)–22) i art. 24 ust. 5 pkt 1), pkt 3) i 8) ustawy.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których 
te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się 
do udostępniania zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienia zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna 
lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 
tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca 
w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową 
lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.

Rozdział VI a

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) ustawy

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano 
za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, 
art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) 
lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

- skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

- Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego 
lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej 
albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 2 powyżej;

- Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, 
że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, 
lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia;

- Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę 
na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy 
o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające 
na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 
28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 
oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

- Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Rozdział VI b

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy

- Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 
oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 
oraz z 2016 poz. 615);

- jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z:

- Zamawiającym,

- osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,

- członkami komisji przetargowej,

- osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy,

chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba 
że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) oraz 16) – 20) lub ust. 5 pkt 1) ustawy, może przedstawić dowody na to, 
że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania rzetelności, 
w szczególności  udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem 
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione zgodnie z ust.. 3) powyżej.

- W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19) ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

Rozdział VII

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu , brak podstaw wykluczenia oraz spełniania 
przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego

- Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 
pkt 3 i pkt 8 ustawy, złożone na druku stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, złożone na druku stanowiącym załącznik nr 4 
do SIWZ.

Informacje zawarte w ww. oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.

Forma dokumentów:

Oświadczenia, o których mowa powyżej, muszą być złożone w formie oryginału. Wykonawca może złożyć oświadczenia na własnych drukach, których treść musi być zgodna z drukami załączonymi do SIWZ

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Rzeczone oświadczenia mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, 
w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa 
w ust. 1 i 2.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, 
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Forma dokumentu:

Oświadczenie, o którym mowa powyżej musi być złożone w formie oryginału.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

- w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:

- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

W wykazie jako roboty budowlane należy wskazać jedynie roboty budowlane potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu, 
o którym mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. c) ppkt (1).

- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

W wykazie osób należy wskazać jedynie osoby potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 1 
pkt 2 lit. c) ppkt (2).

Forma dokumentów:

Dokumenty, o których mowa powyżej muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału 
w postępowaniu Zamawiający żąda:

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Ubezpieczenia Społecznego 
albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
 lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Forma dokumentów:

Dokumenty, o których mowa powyżej muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę.

- Powołując się na art. 24aa. ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, 
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ten uchylał się będzie od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 6 pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu (Dokumenty powinny 
być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby 
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy 
lub miejsce zamieszkania tej osoby.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń 
lub dokumentów, o których mowa w ust. 6 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeśli wskazane przez Wykonawcę 
i pobrane przez Zamawiającego ww. dokumenty są w języku obcym, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w ust. 6, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, 
w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

- W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U.  poz. 1126).

- Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie 
do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 6 pkt 2 
lit. a) – c).

- Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 2 lit. a) – c) składa każdy z nich.

Rozdział VIII

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Leszek ŻURAW

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych 
w Rozdziale VII SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania 
o którym mowa w art. 26 ust. 2 i 3 ustawy), dla których ustawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się numerem referencyjnym sprawy określonym w SIWZ (ZP/20/17).

- Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, odbywa się 
za pośrednictwem operatora pocztowego, za pośrednictwem posłańca, faksu, 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub osobiście na adres:

Instytut Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

z dopiskiem „Nr ref.: ZP/20/17”.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę należy kierować:

- drogą elektroniczną na adres: zuraw@igf.edu.pl

- faksem na numer: 22 877 67 22

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane 
za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej 
ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

W przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania przekazanych przez Zamawiającego zawiadomień, oświadczeń wniosków lub informacji, Zamawiający uzna, że dotarły one do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania 
i były czytelne.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

- okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia lub opisania przez Wykonawcę koperty, w której znajduje się składana przez niego oferta 
lub zmiana oferty;

- okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia przez Wykonawcę informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie błędnego adresu, numeru telefonu, faxu, adresu e-mail lub numeru sprawy;

- okoliczności wynikających z błędnego wskazania przez Wykonawcę w ofercie informacji dotyczących „rachunku prowadzonego w banku” oraz „numeru konta”, na który należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

Zaleca się, by w przypadku zwrócenia się Wykonawcy do Zamawiającego 
o wyjaśnienie treści SIWZ w formie innej niż elektroniczna, Wykonawca przesłał ten dokument na adres e-mail: zuraw@igf.edu.pl także w wersji elektronicznej, 
umożliwiającej edycję oraz kopiowanie jego treści.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej Zamawiającego: www.igf.edu.pl.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 8.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

- Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi 
do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty 
w swojej siedzibie.

Rozdział IX

Wymagania dotyczące wadium

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, określonego w niniejszej SIWZ, w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

- Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089 ze zm.).

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa

PL 77 1130 1017 0020 1464 5420 0028

a wadium w formie bezgotówkowej należy składać na adres Zamawiającego.

- Wnoszone wadium musi być oznaczone dopiskiem: „Wadium w przetargu – 
nr referencyjny ZP/20/17”.

- Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, przy czym:

- w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań,

- dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie,

- dokumenty te zostaną złożone w oryginale.

- W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert. W tym przypadku właściwego dokumentu nie należy łączyć w sposób trwały z ofertą (np. złożyć w oddzielnej kopercie), gdyż Zamawiający jest zobowiązany w odpowiednim terminie do zwrotu oryginału tego dokumentu. Jeżeli dokument potwierdzający wniesienie wadium będzie sporządzony w innym języku niż język polski, Wykonawca złoży tłumaczenie tego dokumentu na język polski potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność 
z oryginałem.

- Z dokumentu wadium wniesionego w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5 powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Zamawiający jest obowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w ustawie.

Rozdział X

Termin związania ofertą

- Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert, określonego w Rozdziale XII SIWZ.

- Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny 
do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, 
że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, 
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdział XI

Opis sposobu przygotowania ofert

- Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

- wypełniony Formularz oferty, sporządzony na druku stanowiącym 
Załącznik nr 3 do SIWZ;

- oświadczenia wskazane w Rozdziale VII ust. 1 – 4 SIWZ;

- pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych), złożone 
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie;

- zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeśli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego;

- uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy.

- Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz powinna być opatrzona czytelnym podpisem przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  w formie elektronicznej.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert w zakresie jednej części zamówienia spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 07.09.2017 r. do godz. 12.00 na adres:

Instytut Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

- Koperta musi być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie 
w poufności jej treść oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Kopertę należy zaadresować wg wzoru:

„ZP/20/17”

Instytut Geofizyki PAN

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 07.09.2016 R. GODZ. 13.00

- Koperta, oprócz opisu jak wyżej, musi być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu 
lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert określonym w niniejszej SIWZ. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego i oznakowanej w sposób określony 
w ust. 9 i 10, dodatkowo oznakowanej dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do oświadczenia o zmianie lub wycofaniu oferty Wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że oświadczenie to zostało podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie ostatecznego terminu składania ofert.

- Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale 
lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty.

- Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

- Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań 
w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa – winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem 
do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

- Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.

- W ofercie Wykonawca określi cenę za realizację zamówienia wg treści Formularza Oferty.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 lit a) i b) ustawy, znajdują się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

- Wymagania, o których mowa powyżej stanowią jedynie przykładowe, minimalne postanowienia, które muszą pojawić się w umowie o podwykonawstwo.

- Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2017r.  poz. 933 ze zm.) powinny zostać umieszczone w odrębnej, zaklejonej kopercie, opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa” dołączonej do oryginału oferty. Wykonawca w treści oferty, powinien umieścić, we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu, informację, że jest on zastrzeżony oraz wykazać, że zastrzeżony dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 ustawy). Stosownie 
do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających 
z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane
 jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

- Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych 
na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej 
w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany 
przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, należy dokonać odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

- Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem 
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści postanowień SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w Rozdziale VIII SIWZ, gdyż przepisy ustawy nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym postanowień projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

- Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- W ofercie (formularzu oferty) oprócz ceny za realizację zamówienia Wykonawca poda :

- Oferowany okres gwarancji;

- Oferowany termin realizacji zamówienia;

oraz pozostałe wymagane w formularzu informacje.

Rozdział XII

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy składać w Sekretariacie (II piętro, pokój nr 209) w siedzibie Zamawiającego przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie lub przesłać drogą pocztową na adres Zamawiającego podany w Rozdziale I SIWZ.

- Oferty należy składać do dnia 07.09.2017 r. do godziny 12.00. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, za termin złożenia uznaje się termin wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego i jej zarejestrowania w pomieszczeniu wskazanym w ust. 1 jako miejsce składania ofert.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie oferty w innym pomieszczeniu niż wskazane w ust. 1 jako miejsce składania ofert.

- Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone.

- Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data 
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.09.2017 r. o godz. 13.00 w pokoju nr 516
w siedzibie Zamawiającego przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa 
w art. 86 ust. 4 ustawy

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.igf.edu.pl informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone 
są o stawiennictwo i oczekiwanie w recepcji Zamawiającego co najmniej 
na 5 minut przed terminem określonym w ust 6.

Rozdział XIII

Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca zobowiązany jest wypełnić „Formularz oferty” podając całkowitą wartość brutto za realizację zamówienia. Cena zawarta w ofercie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego 
i obejmuje wszelkie koszty, jakie powstaną w związku z wykonywaniem zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego. Skalkulowana cena musi obejmować pełen zakres robót niezbędnych 
do prawidłowego wykonania zamówienia niezależnie od tego czy roboty zostały uwzględnione w Dokumentacji technicznej.

- W cenie oferty należy uwzględnić wartość wszystkich elementów zamówienia potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, a także wszelkie inne koszty niezbędne do należytego zrealizowania zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących podatków, opłat, danin i inne świadczenia, w tym koszty dostaw materiałów i urządzeń, które Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z prawidłową realizacją zamówienia. Ewentualne rabaty, upusty muszą być wliczone w cenę oferty.

- Cenę ryczałtową zawartą w ofercie należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ), Dokumentacji technicznej (załączniki nr 1.1, 1.2, 1.3 do SIWZ) 
oraz postanowieniach umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

- Cenę należy podać w złotych polskich (PLN), z dokładnością do 2 miejsc 
po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

- Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty za realizację zamówienia podana 
w Załączniku nr 3 do SIWZ.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną przez Wykonawcę w ofercie wyrażoną słownie oraz cyfrowo za prawidłową Zamawiający uzna wartość (cenę) wyrażoną słownie z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy.

- Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadził będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy, Wykonawca składając ofertę, musi poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- W przypadku braku informacji Zamawiający domniema, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, oblicza cenę oferty bez uwzględnienia w niej kwoty należnego podatku VAT, w formularzu podając wyłącznie wartość netto, Zamawiający w takim przypadku zastosuje postanowienia ust. 7 powyżej.

- Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy 
i nie będzie podlegała zmianom (waloryzacji) z zastrzeżeniem Rozdziału XVII SIWZ.

- Warunki płatności zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

- Przyjęty przez Wykonawcę sposób kalkulacji ceny oferty nie może naruszać zasad uczciwej konkurencji.

Rozdział XIV

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

- Cena brutto oferty (C) 				– 60% (max. 60 pkt.);

- Okres gwarancji (OG) 				– 30% (max. 30 pkt.);

- Termin realizacji zamówienia (TR) 		– 10% (max. 10 pkt.);

RAZEM 					– 100% (100 pkt).

- Ocena punktowa złożonych ofert dla poszczególnych kryteriów oceny ofert dokonana zostanie zgodnie z poniższymi zasadami:

  - Cena brutto oferty (C):

najniższa zaoferowana cena brutto

Wartość punktowa badanej oferty = --------------------------------------------------- x 60 
                                                              cena brutto badanej oferty

  - Okres gwarancji (OG):

okres gwarancji badanej oferty

Wartość punktowa badanej oferty = --------------------------------------------------- x 30 
                                                    najdłuższy zaoferowany okres gwarancji

Uwagi:

- okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach i będzie on liczony 
od daty podpisania protokołu odbioru, na zasadach i zgodnie z wymogami określonymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ

- Zamawiający wymaga, by okres gwarancji na zasadach określonych 
we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, wynosił nie mniej niż 36 miesięcy i nie więcej niż 60 miesięcy;

- w przypadku wpisania w ofercie okresu gwarancji mniej niż 36 miesięcy, oferta zostanie odrzucona;

- w przypadku wpisania w ofercie okresu gwarancji więcej niż 60 miesięcy, Zamawiający do wykonania obliczenia punktacji przyjmie wartość 60;

- w przypadku nie wpisania w ofercie okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że okres gwarancji wynosi 36 miesięcy;

- w przypadku rozbieżności pomiędzy okresem gwarancji podanym przez Wykonawcę w formularzu oferty wyrażonym słownie oraz cyfrowo, 
za prawidłową Zamawiający uzna wartość (okres gwarancji) wyrażoną słownie.

  - Termin realizacji zamówienia (TR) podany w dniach:

najkrótszy zaoferowany termin

realizacji zamówienia

Wartość punktowa badanej oferty = --------------------------------------------------- x 10 
                                                             termin realizacji zamówienia

badanej oferty

Uwagi:

- Zamawiający wymaga, by termin realizacji zamówienia wynosił nie krócej niż 8 tygodni i nie dłużej niż 12 tygodni;

- w przypadku nie wpisania w ofercie terminu realizacji zamówienia, Zamawiający przyjmie, że termin realizacji zamówienia wynosi 12 tygodni;

- w przypadku wpisania w ofercie terminu realizacji zamówienia mniej niż 8 tygodni, Zamawiający do wykonania obliczenia punktacji przyjmie wartość 8 tygodni;

- w przypadku wpisania w ofercie terminu realizacji zamówienia więcej niż 12 tygodni, oferta zostanie odrzucona;

- w przypadku rozbieżności pomiędzy terminem realizacji zamówienia podanym przez Wykonawcę w formularzu oferty wyrażonym słownie oraz cyfrowo, za prawidłową Zamawiający uzna wartość (termin realizacji zamówienia) wyrażoną słownie.

- Całkowita ocena punkowa ofert dokonana zostanie zgodnie z poniższym wzorem:

Ocena oferty (całkowita liczba uzyskanych punktów) = C + OG + TR

- Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, 
do wykluczenia go z postępowania.

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty 
o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

Rozdział XV

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, 
o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- Wykonawca przed zawarciem umowy jest zobowiązany:

  - przedstawić kopię dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 250.000,00 zł w odniesieniu do jednego zdarzenia i utrzymywać ją przez cały okres realizacji robót budowlanych. W przypadku, gdy umowa będzie zawierana z Wykonawcami, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia, ww. dokument będzie zobligowany złożyć każdy z nich.

  - w przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

  - w wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ.

- Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

- Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

Rozdział XVI

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 
winien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie pod rygorem utraty wadium i nie zawarcia z nim umowy.

- Zabezpieczenie winno być wniesione przed podpisaniem umowy według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy.

- Nie dopuszcza się wniesienia zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić pisemną zgodę na zaliczenie kwoty wpłaconego w pieniądzu wadium na poczet zabezpieczenia, przedkładając Zamawiającemu stosowny wniosek/pismo.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje 
na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Wpłaty zabezpieczenia w pieniądzu należy dokonać przelewem bezpośrednio 
na konto Zamawiającego tytułem „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – postępowanie nr ref. ZP/20/17”.

- Z treści gwarancji / poręczenia musi jednocześnie wynikać:

  - nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego), gwaranta / poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji / poręczenia) oraz adresy ich siedzib,

  - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem,

  - kwota gwarancji / poręczenia,

  - termin ważności gwarancji / poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia oraz rękojmi za wady, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy,

  - bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia 
w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową.

- Zabezpieczenie w formie gwarancji lub poręczenia, przed zawarciem umowy, musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony przed zawarciem umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy.

- Szczegółowe warunki dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały przez Zamawiającego we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.

Rozdział XVII

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik 
nr 2 do SIWZ.

- Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).

- Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Warunki zmiany zostały 
określone przez Zamawiającego we wzorze umowy, stanowiącej Załącznik nr 2 
do SIWZ.

Rozdział XVIII

Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje 
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy wobec tego podwykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1) SIWZ.

- W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia 
z udziałem podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę 
w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

Rozdział XIX

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

- Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań poniżej kwoty określonej przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu wybranych pomieszczeń w budynku Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie.

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: remont 8 pokoi biurowych na I piętrze, remont 4 pokoi biurowych na II piętrze, remont 3 pokoi biurowych 
na III piętrze Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk przy ul. Księcia Janusza 64 
w Warszawie.

Użyte poniżej nazwy oraz typy materiałów mają na celu wskazanie materiałów, które do tej pory były wykorzystane przy prowadzeniu tożsamych prac remontowych w pomieszczeniach biurowych w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca, któremu udzielone zostanie przedmiotowe zamówienie, zobligowany będzie do utrzymania jednorodności wizualnej oraz jakościowej z odnowionymi/wyremontowanymi już korytarzami i pokojami w siedzibie Instytutu Geofizyki PAN. Każdorazowo przed użyciem danego rodzaju materiału wykończeniowego, Wykonawca powinien uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptacje jego zastosowania.

Zamawiający wymaga, by prace remontowe były przeprowadzone 
wg poniżej wskazanej kolejności:

- Remont pokoi biurowych na II piętrze, począwszy od pokoju nr 221;

- Remont pokoi biurowych na I piętrze, począwszy od pokoju nr 111;

- Remont pokoi biurowych na III piętrze.

Wskazana kolejność pozwoli zaopatrzyć się Wykonawcy w materiały niezbędne 
do wykonania robót budowlanych oraz zabezpieczy mienie Zamawiającego przed zniszczeniem w trakcie robót. Meble i małocenne wyposażenie remontowanych pomieszczeń będzie wystawiane na korytarz w trakcie remontów pomieszczeń biurowych.

        - Remont 4 pokoi biurowych na II piętrze.

Remont 4 pokoi biurowych na II piętrze obejmuje:

- dla pokoju nr 221:

- zabezpieczenie stolarki folią;

- demontaż grzejników, cokołów przyściennych, demontaż werticali, boazerii drewnianej, koryt kablowych z PCV (przewody należy pozostawić), demontaż oświetlenia, włączników i gniazd elektrycznych, zerwanie tapet papierowych;

- demontaż i ponowny montaż kratek wentylacyjnych/anemostatów;

- wkucie przewodów elektrycznych oraz przewodów sieci komputerowej 
wraz z układaniem ich w peszlu, wkucie gniazd elektrycznych (montaż podtynkowy) Rozmieszczenie przewodów, gniazd i włączników należy wykonać identycznie jak w pierwotnym układzie;

- przygotowanie ścian polegające na zatynkowaniu bruzd, uzupełnieniu ubytków oraz zaciągnięciu z zatopieniem siatki wraz z gruntowaniem, szpachlowaniem gipsowaniem;

- wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym oraz oprawienie w tej ścianie stolarki drzwiowej;

- montaż stolarki drzwiowej w wykonanej sciance działowej. Zamontować należy stolarkę z ościeżnicami obejmującymi, regulowanymi, wyposażonymi w uszczelkę gumową po całym obwodzie. Skrzydła drzwiowe pełne, przylgowe, płycinowe. Konstrukcja skrzydła: ramiak drewniany z wypełnieniem płytą wiórową, całość obłożona dwustronnie płytą HDF o powierzchni CPL. Wyposażenie skrzydła w zamek podklamkowy z wkładką patentową, klamka z rozetami, 2 szt. zawiasów czopowych regulowanych. Klamki z mechanizmem powrotnym łożyskowym, sprężynowym wraz z rozetami w kolorze INOX satynowanym. Rozety wyposażone w maskownice pod którymi ukryte są śruby montażowe. Drzwi kompletne fabrycznie wykończone – kolor okleiny CPL „dąb polski” zgodny z istniejącą stolarką drzwiową zastosowaną na innych kondygnacjach budynku. Drzwi o szerokości 0,8m;

- malowanie ścian (kolor z palety barw podstawowych);

- oczyszczenie i cyklinowanie podłóg z trzykrotnym lakierowaniem;

- montaż listew przyściennych z tworzywa, otwieranych z kanałem kablowym wewnątrz w kolorze parkietu;

- wykonanie nowego sufitu podwieszanego kasetonowego z paneli 
600x600 mm wraz z konstrukcją. Elementy rusztu oraz kasetony w kolorze białym;

- montaż oświetlenia wstropowego o wymiarach 600mm x 600mm, oprawa typu bezpośrednio-pośrednia, wyposażone w świetlówki o barwie ciepłej (8 szt. opraw oświetleniowych);

- montaż zdemontowanych grzejników, gniazd i włączników elektrycznych;

- dla pokoju nr 232A:

- zabezpieczenie stolarki folią;

- demontaż grzejnika, cokołów przyściennych, demontaż werticali, boazerii drewnianej, koryt kablowych z PCV (przewody należy pozostawić), demontaż oświetlenia, włączników i gniazd elektrycznych, zerwanie tapet papierowych;

- demontaż i ponowny montaż kratek wentylacyjnych/anemostatów;

- wkucie przewodów elektrycznych oraz przewodów sieci komputerowej 
wraz z układaniem ich w peszlu, wkucie gniazd elektrycznych (montaż podtynkowy) Rozmieszczenie przewodów, gniazd i włączników należy wykonać identycznie jak w pierwotnym układzie;

- wybicie otworu na stolarkę drzwiową oraz montaż stolarki drzwiowej 
o szerokości 0,8m z ościeżnicami obejmującymi, regulowanymi, wyposażonymi w uszczelkę gumową po całym obwodzie. Skrzydła drzwiowe pełne, przylgowe, płycinowe. Konstrukcja skrzydła: ramiak drewniany z wypełnieniem płytą wiórową, całość obłożona dwustronnie płytą HDF o powierzchni CPL. Wyposażenie skrzydła zamek podklamkowy z wkładką patentową, klamka z rozetami, 2 szt. zawiasów czopowych regulowanych. Klamki z mechanizmem powrotnym łożyskowym, sprężynowym wraz z rozetami w kolorze INOX satynowanym. Rozety wyposażone w maskownice pod którymi ukryte są śruby montażowe. Drzwi kompletne fabrycznie wykończone – kolor okleiny CPL „dąb polski” zgodny z istniejącą stolarką drzwiową zastosowaną na innych kondygnacjach budynku.

- przygotowanie ścian polegające na zatynkowaniu bruzd, uzupełnieniu ubytków oraz zaciągnięciu z zatopieniem siatki wraz z gruntowaniem, szpachlowaniem gipsowaniem;

- malowanie ścian (kolor z palety barw podstawowych);

- oczyszczenie i cyklinowanie podłóg z trzykrotnym lakierowaniem;

- montaż listew przyściennych z tworzywa, otwieranych z kanałem kablowym wewnątrz w kolorze parkietu;

- wykonanie nowego sufitu podwieszanego kasetonowego z paneli 
600x600 mm wraz z konstrukcją. elementy rusztu oraz kasetony w kolorze białym;

- montaż oświetlenia wstropowego o wymiarach 600mm x 600mm, oprawa typu bezpośrednio-pośrednia, wyposażone w świetlówki o barwie ciepłej (4 szt. opraw oświetleniowych);

- montaż zdemontowanych gniazd i włączników elektrycznych oraz grzejnika;

- dla pokoju nr 232:

- zabezpieczenie stolarki folią;

- demontaż grzejnika, cokołów przyściennych, demontaż werticali, boazerii drewnianej, koryt kablowych z PCV (przewody należy pozostawić), demontaż oświetlenia, włączników i gniazd elektrycznych, zerwanie tapet papierowych;

- wkucie przewodów elektrycznych oraz przewodów sieci komputerowej 
wraz z układaniem ich w peszlu, wkucie gniazd elektrycznych (montaż podtynkowy). Rozmieszczenie przewodów, gniazd i włączników należy wykonać identycznie jak w pierwotnym układzie;

- usunięcie drzwi łączących pomieszczenia 232 i 232A, wykonanie ściany o wymiarach 0,8m x2m z płyt GK w otworze po drzwiach;

- przygotowanie ścian polegające na zatynkowaniu bruzd, uzupełnieniu ubytków oraz zaciągnięciu z zatopieniem siatki wraz z gruntowaniem, szpachlowaniem gipsowaniem;

- malowanie ścian (kolor z palety barw podstawowych);

- oczyszczenie i cyklinowanie podłóg z trzykrotnym lakierowaniem;

- montaż listew przyściennych z tworzywa, otwieranych z kanałem kablowym wewnątrz w kolorze parkietu;

- wykonanie nowego sufitu podwieszanego kasetonowego z paneli 
600x600 mm wraz z konstrukcją. Elementy rusztu oraz kasetony w kolorze białym;

- montaż oświetlenia wstropowego o wymiarach 600mm x 600mm, oprawa typu bezpośrednio-pośrednia, wyposażone w świetlówki o barwie ciepłej (4 szt. opraw oświetleniowych);

- montaż zdemontowanych grzejników, gniazd i włączników elektrycznych;

- dla pokoju nr 233:

- zabezpieczenie stolarki folią;

- demontaż grzejnika, cokołów przyściennych, demontaż werticali, demontaż oświetlenia, włącznika i gniazd elektrycznych;

- uzupełnianie ubytków w ścianach;

- przygotowanie ścian do malowania oraz malowanie ścian (kolor z palety barw podstawowych);

- oczyszczenie i cyklinowanie podłóg z trzykrotnym lakierowaniem;

- montaż listew przyściennych z tworzywa, otwieranych z kanałem kablowym wewnątrz w kolorze parkietu;

- montaż zdemontowanych grzejników, gniazd i włączników elektrycznych;

- montaż oświetlenia wstropowego o wymiarach 600mm x 600mm, oprawa typu bezpośrednio-pośrednia, wyposażone w świetlówki o barwie ciepłej (4 oprawy oświetleniowe).

        - Remont 8 pokoi biurowych na I piętrze.

Remont 8 pokoi biurowych na I piętrze obejmuje:

- dla pokoju nr 111:

- zabezpieczenie stolarki folią;

- demontaż grzejnika, cokołów przyściennych, demontaż werticali, boazerii drewnianej, koryt kablowych z PCV (przewody należy pozostawić) demontaż oświetlenia, włączników i gniazd elektrycznych, zerwanie tapet papierowych;

- demontaż i ponowny montaż kratek wentylacyjnych/anemostatów;

- wkucie przewodów elektrycznych oraz przewodów sieci komputerowej wraz z układaniem ich w peszlu, wkucie gniazd elektrycznych (montaż podtynkowy) Rozmieszczenie przewodów, gniazd i włączników należy wykonać identycznie jak w pierwotnym układzie;

- przygotowanie ścian polegające na zatynkowaniu bruzd, uzupełnieniu ubytków oraz zaciągnięciu z zatopieniem siatki wraz z gruntowaniem, szpachlowaniem gipsowaniem;

- malowanie ścian (kolor z palety barw podstawowych);

- oczyszczenie i cyklinowanie podłóg z trzykrotnym lakierowaniem;

- montaż listew przyściennych z tworzywa, otwieranych z kanałem kablowym wewnątrz w kolorze parkietu;

- wykonanie nowego sufitu podwieszanego kasetonowego z paneli 600x600 mm wraz z konstrukcją. Elementy rusztu oraz kasetony w kolorze białym;

- montaż oświetlenia wstropowego o wymiarach 600mm x 600mm, oprawa typu bezpośrednio-pośrednia, wyposażone w świetlówki o barwie ciepłej (6 szt. opraw oświetleniowych);

- montaż zdemontowanych grzejników, gniazd i włączników elektrycznych;

- dla pokoju nr 128A:

- zabezpieczenie stolarki folią;

- demontaż grzejnika, cokołów przyściennych, demontaż werticali, boazerii drewnianej, koryt kablowych z PCV (przewody należy pozostawić), demontaż oświetlenia, włączników i gniazd elektrycznych, zerwanie tapet papierowych;

- demontaż i ponowny montaż kratek wentylacyjnych/anemostatów;

- wkucie przewodów elektrycznych oraz przewodów sieci komputerowej 
wraz z układaniem ich w peszlu, wkucie gniazd elektrycznych (montaż podtynkowy) Rozmieszczenie przewodów, gniazd i włączników należy wykonać identycznie jak w pierwotnym układzie;

- przygotowanie ścian polegające na zatynkowaniu bruzd, uzupełnieniu ubytków oraz zaciągnięciu z zatopieniem siatki wraz z gruntowaniem, szpachlowaniem gipsowaniem;

- malowanie ścian (kolor z palety barw podstawowych);

- oczyszczenie i cyklinowanie podłóg z trzykrotnym lakierowaniem;

- montaż listew przyściennych z tworzywa, otwieranych z kanałem kablowym wewnątrz w kolorze parkietu;

- wykonanie nowego sufitu podwieszanego kasetonowego z paneli 
600x600 mm wraz z konstrukcją. Elementy rusztu oraz kasetony w kolorze białym;

- montaż oświetlenia wstropowego o wymiarach 600mm x 600mm, oprawa typu bezpośrednio-pośrednia, wyposażone w świetlówki o barwie ciepłej (4 szt. opraw oświetleniowych);

- montaż zdemontowanych gniazd i włączników elektrycznych oraz grzejnika;

- dla pokoju nr 128:

- zabezpieczenie stolarki folią;

- demontaż grzejnika, cokołów przyściennych, demontaż werticali, boazerii drewnianej, koryt kablowych z PCV (przewody należy pozostawić), demontaż oświetlenia, włączników i gniazd elektrycznych, zerwanie tapet papierowych;

- demontaż i ponowny montaż kratek wentylacyjnych/anemostatów;

- wkucie przewodów elektrycznych oraz przewodów sieci komputerowej 
wraz z układaniem ich w peszlu, wkucie gniazd elektrycznych (montaż podtynkowy) Rozmieszczenie przewodów, gniazd i włączników należy wykonać identycznie jak w pierwotnym układzie;

- przygotowanie ścian polegające na zatynkowaniu bruzd, uzupełnieniu ubytków oraz zaciągnięciu z zatopieniem siatki wraz z gruntowaniem, szpachlowaniem gipsowaniem;

- malowanie ścian (kolor z palety barw podstawowych);

- oczyszczenie i cyklinowanie podłóg z trzykrotnym lakierowaniem;

- montaż listew przyściennych z tworzywa, otwieranych z kanałem kablowym wewnątrz w kolorze parkietu;

- wykonanie nowego sufitu podwieszanego kasetonowego z paneli 
600x600 mm wraz z konstrukcją. Elementy rusztu oraz kasetony w kolorze białym;

- montaż oświetlenia wstropowego o wymiarach 600mm x 600mm, oprawa typu bezpośrednio-pośrednia, wyposażone w świetlówki o barwie ciepłej (4 szt. opraw oświetleniowych);

- montaż zdemontowanych gniazd i włączników elektrycznych oraz grzejnika;

- dla pokoju nr 129:

- zabezpieczenie stolarki folią;

- demontaż grzejnika, cokołów przyściennych, demontaż werticali, boazerii drewnianej, koryt kablowych z PCV (przewody należy pozostawić), demontaż oświetlenia, włączników i gniazd elektrycznych, zerwanie tapet papierowych;

- demontaż i ponowny montaż kratek wentylacyjnych/anemostatów;

- wkucie przewodów elektrycznych oraz przewodów sieci komputerowej 
wraz z układaniem ich w peszlu, wkucie gniazd elektrycznych (montaż podtynkowy) Rozmieszczenie przewodów, gniazd i włączników należy wykonać identycznie jak w pierwotnym układzie;

- przygotowanie ścian polegające na zatynkowaniu bruzd, uzupełnieniu ubytków oraz zaciągnięciu z zatopieniem siatki wraz z gruntowaniem, szpachlowaniem gipsowaniem;

- malowanie ścian (kolor z palety barw podstawowych);

- oczyszczenie i cyklinowanie podłóg z trzykrotnym lakierowaniem;

- montaż listew przyściennych z tworzywa, otwieranych z kanałem kablowym wewnątrz w kolorze parkietu;

- wykonanie nowego sufitu podwieszanego kasetonowego z paneli 
600x600 mm wraz z konstrukcją. Elementy rusztu oraz kasetony w kolorze białym;

- montaż oświetlenia wstropowego o wymiarach 600mm x 600mm, oprawa typu bezpośrednio-pośrednia, wyposażone w świetlówki o barwie ciepłej (4 szt. opraw oświetleniowych);

- montaż zdemontowanych gniazd i włączników elektrycznych oraz grzejnika;

- dla pokoju nr 130:

- zabezpieczenie stolarki folią;

- demontaż grzejnika, cokołów przyściennych, demontaż werticali, boazerii drewnianej, koryt kablowych z PCV (przewody należy pozostawić), demontaż oświetlenia, włączników i gniazd elektrycznych, zerwanie tapet papierowych;

- demontaż i ponowny montaż kratek wentylacyjnych/anemostatów;

- wkucie przewodów elektrycznych oraz przewodów sieci komputerowej 
wraz z układaniem ich w peszlu, wkucie gniazd elektrycznych (montaż podtynkowy) Rozmieszczenie przewodów, gniazd i włączników należy wykonać identycznie jak w pierwotnym układzie;

- przygotowanie ścian polegające na zatynkowaniu bruzd, uzupełnieniu ubytków oraz zaciągnięciu z zatopieniem siatki wraz z gruntowaniem, szpachlowaniem gipsowaniem;

- malowanie ścian (kolor z palety barw podstawowych);

- oczyszczenie i cyklinowanie podłóg z trzykrotnym lakierowaniem;

- montaż listew przyściennych z tworzywa, otwieranych z kanałem kablowym wewnątrz w kolorze parkietu;

- wykonanie nowego sufitu podwieszanego kasetonowego z paneli 
600x600 mm wraz z konstrukcją. Elementy rusztu oraz kasetony w kolorze białym;

- montaż oświetlenia wstropowego o wymiarach 600mm x 600mm, oprawa typu bezpośrednio-pośrednia, wyposażone w świetlówki o barwie ciepłej (4 szt. opraw oświetleniowych);

- montaż zdemontowanych gniazd i włączników elektrycznych oraz grzejnika;

- dla pokoju nr 106E:

- zabezpieczenie stolarki folią;

- demontaż grzejnika, cokołów przyściennych, demontaż werticali, boazerii drewnianej, koryt kablowych z PCV (przewody należy pozostawić), demontaż oświetlenia, włączników i gniazd elektrycznych, zerwanie tapet papierowych;

- demontaż i ponowny montaż kratek wentylacyjnych/anemostatów;

- wkucie przewodów elektrycznych oraz przewodów sieci komputerowej 
wraz z układaniem ich w peszlu, wkucie gniazd elektrycznych (montaż podtynkowy) Rozmieszczenie przewodów, gniazd i włączników należy wykonać identycznie jak w pierwotnym układzie;

- demontaż stolarki drzwiowej oraz wykonanie ścianki z płyt GK, obustronnie pokrytej na ruszcie metalowym z wypełnieniem wełną mineralną o wymiarach 1 x 2m;

- przygotowanie ścian polegające na zatynkowaniu bruzd, uzupełnieniu ubytków oraz zaciągnięciu z zatopieniem siatki wraz z gruntowaniem, szpachlowaniem gipsowaniem;

- malowanie ścian (kolor z palety barw podstawowych);

- oczyszczenie i cyklinowanie podłóg z trzykrotnym lakierowaniem;

- montaż listew przyściennych z tworzywa, otwieranych z kanałem kablowym wewnątrz w kolorze parkietu;

- wykonanie nowego sufitu podwieszanego kasetonowego z paneli 
600x600 mm wraz z konstrukcją. Elementy rusztu oraz kasetony w kolorze białym;

- montaż oświetlenia wstropowego o wymiarach 600mm x 600mm, oprawa typu bezpośrednio-pośrednia, wyposażone w świetlówki o barwie ciepłej (3 szt. opraw oświetleniowych);

- montaż zdemontowanych gniazd i włączników elektrycznych oraz grzejnika;

- dla pokoju nr 106D:

- zabezpieczenie stolarki folią;

- demontaż grzejnika, cokołów przyściennych, demontaż werticali, boazerii drewnianej, koryt kablowych z PCV (przewody należy pozostawić), demontaż oświetlenia, włączników i gniazd elektrycznych, zerwanie tapet papierowych;

- demontaż i ponowny montaż kratek wentylacyjnych/anemostatów;

- wkucie przewodów elektrycznych oraz przewodów sieci komputerowej 
wraz z układaniem ich w peszlu, wkucie gniazd elektrycznych (montaż podtynkowy) Rozmieszczenie przewodów, gniazd i włączników należy wykonać identycznie jak w pierwotnym układzie;

- przygotowanie ścian polegające na zatynkowaniu bruzd, uzupełnieniu ubytków oraz zaciągnięciu z zatopieniem siatki wraz z gruntowaniem, szpachlowaniem gipsowaniem;

- malowanie ścian (kolor z palety barw podstawowych);

- oczyszczenie i cyklinowanie podłóg z trzykrotnym lakierowaniem;

- montaż listew przyściennych z tworzywa, otwieranych z kanałem kablowym wewnątrz w kolorze parkietu;

- wykonanie nowego sufitu podwieszanego kasetonowego z paneli 
600x600 mm wraz z konstrukcją. Elementy rusztu oraz kasetony w kolorze białym;

- montaż oświetlenia wstropowego o wymiarach 600mm x 600mm, oprawa typu bezpośrednio-pośrednia, wyposażone w świetlówki o barwie ciepłej (3 szt. opraw oświetleniowych);

- montaż zdemontowanych gniazd i włączników elektrycznych oraz grzejnika;

- dla pokoju nr 105:

- zabezpieczenie stolarki folią;

- demontaż grzejnika, cokołów przyściennych, demontaż werticali, boazerii drewnianej, koryt kablowych z PCV (przewody należy pozostawić), demontaż oświetlenia, włączników i gniazd elektrycznych, zerwanie tapet papierowych;

- demontaż i ponowny montaż kratek wentylacyjnych/anemostatów;

- wkucie przewodów elektrycznych oraz przewodów sieci komputerowej 
wraz z układaniem ich w peszlu, wkucie gniazd elektrycznych (montaż podtynkowy) Rozmieszczenie przewodów, gniazd i włączników należy wykonać identycznie jak w pierwotnym układzie;

- przygotowanie ścian polegające na zatynkowaniu bruzd, uzupełnieniu ubytków oraz zaciągnięciu z zatopieniem siatki wraz z gruntowaniem, szpachlowaniem gipsowaniem;

- malowanie ścian (kolor z palety barw podstawowych);

- oczyszczenie i cyklinowanie podłóg z trzykrotnym lakierowaniem;

- montaż listew przyściennych z tworzywa, otwieranych z kanałem kablowym wewnątrz w kolorze parkietu;

- wykonanie nowego sufitu podwieszanego kasetonowego z paneli 
600x600 mm wraz z konstrukcją. Elementy rusztu oraz kasetony w kolorze białym;

- montaż oświetlenia wstropowego o wymiarach 600mm x 600mm, oprawa typu bezpośrednio-pośrednia, wyposażone w świetlówki o barwie ciepłej cc(4 szt. opraw oświetleniowych);

- montaż zdemontowanych gniazd i włączników elektrycznych oraz grzejnika;

        - Remont 3 pokoi biurowych na III piętrze.

Remont 3 pokoi biurowych na III piętrze obejmuje:

- dla pokoju nr 306A:

- zabezpieczenie stolarki folią;

- demontaż grzejnika, cokołów przyściennych, demontaż werticali, boazerii drewnianej, koryt kablowych z PCV (przewody należy pozostawić) demontaż oświetlenia, włączników i gniazd elektrycznych, zerwanie tapet papierowych;

- demontaż i ponowny montaż kratek wentylacyjnych/anemostatów;

- wkucie przewodów elektrycznych oraz przewodów sieci komputerowej wraz z układaniem ich w peszlu, wkucie gniazd elektrycznych (montaż podtynkowy) Rozmieszczenie przewodów, gniazd i włączników należy wykonać identycznie jak w pierwotnym układzie;

- przygotowanie ścian polegające na zatynkowaniu bruzd, uzupełnieniu ubytków oraz zaciągnięciu z zatopieniem siatki wraz z gruntowaniem, szpachlowaniem gipsowaniem;

- malowanie ścian (kolor ścian z palety barw podstawowych);

- oczyszczenie i cyklinowanie podłóg z trzykrotnym lakierowaniem;

- montaż listew przyściennych z tworzywa, otwieranych z kanałem kablowym wewnątrz w kolorze parkietu;

- wykonanie nowego sufitu podwieszanego kasetonowego z paneli 600x600 mm wraz z konstrukcją. Elementy rusztu oraz kasetony w kolorze białym;

- montaż oświetlenia wstropowego o wymiarach 600mm x 600mm, oprawa typu bezpośrednio-pośrednia, wyposażone w świetlówki o barwie ciepłej (6 szt. opraw oświetleniowych);

- montaż zdemontowanych grzejników, gniazd i włączników elektrycznych;

- dla pokoju nr 313A:

- zabezpieczenie stolarki folią;

- demontaż grzejnika, cokołów przyściennych, demontaż werticali, boazerii drewnianej, koryt kablowych z PCV (przewody należy pozostawić), demontaż oświetlenia, włączników i gniazd elektrycznych, zerwanie tapet papierowych;

- demontaż i ponowny montaż kratek wentylacyjnych/anemostatów;

- wkucie przewodów elektrycznych oraz przewodów sieci komputerowej wraz z układaniem ich w peszlu, wkucie gniazd elektrycznych (montaż podtynkowy) Rozmieszczenie przewodów, gniazd i włączników należy wykonać identycznie jak w pierwotnym układzie;

- przygotowanie ścian polegające na zatynkowaniu bruzd, uzupełnieniu ubytków oraz zaciągnięciu z zatopieniem siatki wraz z gruntowaniem, szpachlowaniem gipsowaniem;

- szpachlowanie sufitu;

- malowanie ścian i sufitu (kolor ścian z palety barw podstawowych, sufit biały);

- oczyszczenie i cyklinowanie podłóg z trzykrotnym lakierowaniem;

- montaż listew przyściennych z tworzywa, otwieranych z kanałem kablowym wewnątrz w kolorze parkietu;

- montaż oświetlenia natynkowego jarzeniowego 2x58W, oprawa typu bezpośrednio-pośrednia, wyposażone w świetlówki o barwie ciepłej (4 szt. opraw oświetleniowych);

- montaż zdemontowanych grzejników, gniazd i włączników elektrycznych;

- dla pokoju nr 315:

- zabezpieczenie stolarki folią;

- demontaż grzejnika, cokołów przyściennych, demontaż werticali, boazerii drewnianej, koryt kablowych z PCV (przewody należy pozostawić), demontaż oświetlenia, włączników i gniazd elektrycznych, zerwanie tapet papierowych;

- demontaż i ponowny montaż kratek wentylacyjnych/anemostatów;

- wkucie przewodów elektrycznych oraz przewodów sieci komputerowej wraz z układaniem ich w peszlu, wkucie gniazd elektrycznych (montaż podtynkowy) Rozmieszczenie przewodów, gniazd i włączników należy wykonać identycznie jak w pierwotnym układzie;

- przygotowanie ścian polegające na zatynkowaniu bruzd, uzupełnieniu ubytków oraz zaciągnięciu z zatopieniem siatki wraz z gruntowaniem, szpachlowaniem gipsowaniem;

- szpachlowanie sufitu;

- malowanie ścian i sufitu (kolor ścian z palety barw podstawowych, sufit biały);

- oczyszczenie i cyklinowanie podłóg z trzykrotnym lakierowaniem;

- montaż listew przyściennych z tworzywa, otwieranych z kanałem kablowym wewnątrz w kolorze parkietu;

- montaż oświetlenia natynkowego jarzeniowego 2x58W, oprawa typu bezpośrednio-pośrednia, wyposażone w świetlówki o barwie ciepłej (4 szt. opraw oświetleniowych);

- montaż zdemontowanych grzejników, gniazd i włączników elektrycznych;

        - ZAŁĄCZNIKI

  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi załącznik nr 1.1 do SIWZ.

  - Zakres robót stanowi załącznik nr 1.2 do SIWZ – załącznik ten jest jedynie dokumentem pomocniczym, a zakres świadczonych przez Wykonawcę robót powinien ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot zamówienia osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie zostały wyraźnie wyszczególnione w zakresie robót oraz pozostałej dokumentacji postępowania.

  - Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 1.3 do SIWZ.

        - UWAGI

            - Przedmiot zamówienia obejmuje całość robót remontowo – budowlanych 
oraz dostawy niezbędne do ich realizacji.

            - Zakres robót jest dokumentem pomocniczym, mającym na celu ułatwienie Wykonawcom obliczenie wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie całości robót budowlanych.

            - Podane w zakresie robót nazwy własne materiałów i wyrobów budowlanych (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny 
z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze 
niż wskazany produkt. Jednocześnie Wykonawca zobligowany jest do utrzymania jednorodności wizualnej oraz jakościowej z odnowionymi/wyremontowanymi korytarzami i pokojami w siedzibie Instytutu Geofizyki PAN.

            - Cena oferty jest ceną ryczałtową, a więc musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz Dokumentacji technicznej, jak również w nich nieujętych, a bez których nie można wykonać zamówienia. W związku z powyższym wskazane jest, aby Wykonawcy bardzo szczegółowo zapoznali się ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych, Dokumentacją projektową jak również przyszłym terenem prac.

            - W celu dokonania weryfikacji sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w budynku Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk oraz uzyskał wszelkie inne niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

W tym celu Wykonawcy powinni:

- skontaktować się telefonicznie z p. Rafałem Jasińskim (e-mail: rjasinski@igf.edu.pl, nr tel. 22 691 57 96) lub z Panią Magdaleną Świętochowską (e-mail: mswietochowska@igf.edu.pl, nr tel 22 691 59 72) w celu ustalenia konkretnego terminu dokonania wizji lokalnej;

- przedłożyć osobie wskazanej powyżej upoważnienie Wykonawcy 
do przeprowadzenia wizji lokalnej dotyczącej przedmiotowego postępowania oraz okazać dowód osobisty.

            - Ściany wewnątrz budynku wykonane są z płyt kartonowo - gipsowych oraz azbestowo – cementowych wypełnionych styropianem. W związku 
z powyższym, wszelkie odpady budowlane, które powstaną w trakcie realizacji zamówienia, winny być na bieżąco usuwane z budynku Instytutu na koszt Wykonawcy i utylizowane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

            - Informacja o obecności płyt azbestowo – cementowych ma na celu zapoznanie Wykonawców z konstrukcją ścian wewnętrznych budynku oraz, w przypadku ewentualnego powstania tego rodzaju odpadów – w celu poinformowania Wykonawców o konieczności ich utylizacji w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami. Zamawiający przewiduje niewielką ilość tego rodzaju odpadów.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

WZÓR UMOWY

UMOWA

zawarta w dniu .................................................. 2017 r. pomiędzy:

Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą przy ul. Księcia Janusza 64, 
w 01- 452 Warszawie, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………….

zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………...........................................

reprezentowanym przez:

1.	…………………….......................................,

2.	…………………….......................................,

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,

zwanymi także dalej „Stronami”, a odrębnie  „Stroną”.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
w trybie przetargu nieograniczonego (nr ref. sprawy: ZP/20/17) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2164 ze zm.), została zawarta umowa, zwana dalej „Umową”, o następującej treści:

§ 1

Słowniczek

  - Słowom i wyrażeniom użytym w Umowie należy przypisać następujące znaczenie:

- Dokumentacja Techniczna – dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych, na podstawie których realizowany jest Przedmiot Umowy, 
tj. Opis rzedmiotu Zamówienia, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,Dokumentacja projektowa oraz Zakres robót;

- Inwestycja – wykonanie remontu wybranych pomieszczeń biurowych 
w budynku Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie;

- Roboty budowlane, Roboty, Prace – roboty budowlane planowane i realizowane w ramach Inwestycji określone w Dokumentacji Technicznej z ewentualnymi zmianami;

- Umowa – niniejsza umowa;

- siła wyższa – przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec 
i przeciwdziałać przy należytej staranności;

- dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego.

§ 2

Przedmiot umowy

  - Przedmiotem Umowy jest robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu wybranych pomieszczeń biurowych w budynku Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie.

  - Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określa:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dalej jako „SIWZ” wraz 
z załącznikami, w tym przede wszystkim z Dokumentacją Techniczną;

- Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, dalej jako „Oferta”.

  - Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:

- remont 8 pokoi biurowych na I piętrze;

- remont 4 pokoi biurowych na II piętrze;

- remont 3 pokoi biurowych na III piętrze.

- Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i dokumentami wskazanymi w ust. 2.

- Zakres świadczonych przez Wykonawcę Prac uwzględnia także elementy, które 
w sposób oczywisty są niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Umowy także wtedy, gdy elementy te nie są wyraźnie w Umowie wyszczególnione.

§ 3

Terminy

- Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy w terminie nie później niż …*/** tygodni 
od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia ……………. 2017 r.

* zgodnie ze złożoną ofertą.

** przyjmuje się, że jeden tydzień to 7 dni kalendarzowych.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren Prac w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy i wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i dowodu ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków. O planowanym terminie przekazania terenu Prac, Zamawiający poinformuje Wykonawcę faksem 
ub e-mailem.

- Za dzień zakończenia wykonania Przedmiotu Umowy Strony ustalają dzień pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, potwierdzony 
w protokole odbioru.

- W ciągu 3 dni od daty przekazania terenu Prac Wykonawca rozpocznie Roboty budowlane

§ 4

Oświadczenia Stron

- Wykonawca oświadcza, że :

- ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich 
z powodu szkód i strat związanych i wynikłych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy;

- Wykonawca potwierdza, iż przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu należytej staranności, zapoznał się z Dokumentacją Techniczną lub dokonał wizji lokalnej terenu budowy*, a także poznał istniejący stan faktyczny;

*jeżeli dotyczy

- oświadcza, iż zapoznał się z założeniami wykonania Przedmiotu Umowy określonymi w SIWZ oraz pozostałych dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
i nie zgłasza do nich uwag oraz zobowiązuje się do wykonania Umowy zgodnie z tymi założeniami;

- zobowiązuje się do realizacji Umowy z dołożeniem najwyższej staranności, 
z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności Wykonawcy;

- zobowiązany jest podporządkować się wskazówkom Zamawiającego dotyczącym sposobu wykonania Umowy. Wskazówki nie mogą być sprzeczne 
z Umową, mogą jednak doprecyzowywać jej postanowienia;

- ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw ochronnych, 
a w szczególności praw z patentów, praw autorskich i praw do wzorów użytkowych w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy oraz za szkody wynikłe w związku z tymi naruszeniami;

- zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o postępach 
w wykonaniu Przedmiotu Umowy oraz bezzwłocznie informować 
o przeszkodach w należytym jego wykonywaniu, w tym również 
o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na wywiązanie się Wykonawcy z postanowień Umowy;

- ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia się obiektu budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie Prac oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na terenie Prac oraz bezpośredniego sąsiedztwa terenu Prac; wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku terminowego i należytego wykonania Przedmiotu Umowy; z chwilą przekazania terenu Prac Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych – w tym wywołanych ingerencją osób trzecich - opóźnień w wykonaniu Robót 
jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek;

- po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności z warunkami lokalnymi i Dokumentacją Techniczną, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne 
dla prawidłowego i terminowego wykonania Umowy i będzie w stanie należycie wykonać Roboty budowlane w warunkach określonych w Umowie;

- wykona Przedmiot Umowy zgodnie z ustaleniami Umowy, Dokumentacją Techniczną, SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, właściwymi normami i odpowiednimi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) w terminie wskazanym w § 3 Umowy;

- zobowiązuje się do organizacji i realizacji na własny koszt dostaw urządzeń 
i materiałów niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy, składowania zgodnie ze sztuką budowlaną i wymogami wynikającymi z przepisów dotyczących bhp i ochrony p.poż.

§ 5

Obowiązki Stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy Dokumentacji Technicznej;

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu w ciągu 3 dni roboczych 
od daty zgłoszenia ich wykonania;

- dokonanie odbioru Robót budowlanych;

- zapłata wynagrodzenia za należyte wykonanie Umowy;

- współdziałanie z Wykonawcą w celu wykonywania postanowień Umowy;

- udzielanie Wykonawcy wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytej realizacji Umowy przez Wykonawcę.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- organizacja terenu Prac oraz jego zaplecza, ponoszenie kosztów 
z tym związanych;

- zapewnienie warunków bezpieczeństwa, przestrzeganie przepisów BHP 
i p. poż; utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie Prac;

- likwidacja szkód powstałych w wyniku działań Wykonawcy;

- zawiadomienie Zamawiającego o konieczności odbioru robót zanikających 
lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych;

- zgłoszenie Zamawiającemu wykonanych Robót budowlanych do odbioru, uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad i usterek;

- ponoszenie kosztów i odpowiedzialności związanych z gospodarowaniem odpadami, tj. transport, odzysk, unieszkodliwienie, deponowanie 
na składowisku odpadów;

- zrealizować przedmiot Umowy zgodnie wymaganiami wynikającymi 
z obowiązujących Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, a w przypadku ich braku z aktów prawnych wyszczególnionych w art. 30 ust. 3 ustawy;

- realizacji prac uciążliwych pod względem hałasu i „brudnych” w terminach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającym;

- skierować do realizacji zamówienia osoby, które będą posiadały przeszkolenia 
i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP), a także zapewnić im odpowiednie wyposażenie np. ubrania ochronne oraz podstawowe narzędzia;

- inne wynikające z Umowy.

- Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu Robót budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowane 
w budownictwie. Wszystkie materiały służące do wykonywania Robót muszą posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty, świadectwa jakości i odpowiednie atesty. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu – przed rozpoczęciem robót - deklaracji zgodności dotyczących zamiaru użycia materiałów do robót i uzyskania zgody od Zamawiającego na zastosowanie takich, 
a nie innych materiałów.

- Wykonawca zobowiązany jest skierować do kierowania robotami osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, tj. Panią/Pana – ………...; Zmiana kierownika robót musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.

- Zamawiający określa, że Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności objęte zakresem Przedmiotu Umowy, w tym czynności polegające na:

- roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;

- roboty instalacyjne elektryczne;

- roboty remontowe i renowacyjne;

- kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian;

- roboty malarskie;

- roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.). Obowiązek ten, nie dotyczy osób wskazanych na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).

- Obowiązek określony w ust. 5 dotyczy także podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

- Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia zawarcia Umowy przekaże Zamawiającemu wykaz osób, które realizują Przedmiot Umowy wraz z oświadczeniem, że osoby 
te są zatrudnione na umowę o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu w przypadku każdorazowej zmiany składu osób zatrudnionych oraz przekazania Zamawiającemu takiej aktualizacji nie później niż 5 dni od dnia dokonania takiej zmiany.

- Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wezwania jest zobowiązany przedstawić dowody zatrudnienia
na umowę o pracę osób wskazanych w wykazie o którym mowa w ust. 7. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu alternatywnie wskazane poniżej dowody 
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zmawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę 
lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

- Dopuszcza się zmianę osób/osoby, o której/-ych mowa w ust. 5, wykonującej Przedmiot Umowy, zatrudnionej/-ych przez Wykonawcę/ Podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę. W przypadku wygaśnięcia/rozwiązania stosunku pracy z osobą biorącą udział przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o tym fakcie (pisemnie, bądź drogą elektroniczną) w terminie 5 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.

- Wykonawca/Podwykonawca w terminie 14 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w ust. 9, jest zobowiązany zatrudnić inną osobę/osoby nieprzerwanie przez cały okres wykonywania Przedmiotu Umowy.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się 
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- W przypadku wykonywania na terenie budowy czynności, o których mowa w ust. 5 przez osoby niezatrudnione w oparciu o umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub przez inne osoby lub organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. przez Państwową Inspekcję Pracy), Zamawiający uprawniony jest do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 500 zł 
za każdy taki przypadek.

- Wykonawca gwarantuje, że wszystkie osoby zaangażowane w realizację Umowy 
w imieniu Wykonawcy posiadają umiejętności i doświadczenie odpowiednie 
do zakresu czynności powierzonych tym osobom.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem oraz zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem wymaganego personelu.

- Zmiana lub zwiększenie liczby personelu Wykonawcy nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 6

Odbiory Robót

- Przedmiotem odbioru końcowego jest całość Robót budowlanych wykonanych 
w ramach Przedmiotu Umowy.

- W odbiorze końcowym uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

- Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego po zakończeniu Robót budowlanych musi poprzedzać weryfikacja i sprawdzenie kompletności dokumentacji odbiorowej i pisemne potwierdzenie tego przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Zamawiający przystąpi do końcowego odbioru Robót budowlanych w terminie 
nie później niż 3 roboczych dni od dnia pisemnego zgłoszenia gotowości 
do odbioru końcowego i przedłożenia wymaganej dokumentacji, która winna być złożona najpóźniej w terminie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu wszystkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru oraz niezbędnych do dokonania zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy, a w szczególności przekazanie Zamawiającemu:

- kart gwarancyjnych na wykorzystane materiały lub urządzenia*,

* o ile dotyczy

- aprobat technicznych, certyfikatów, atestów na użyte materiały,

- deklaracji zgodności z Polskimi Normami lub EU;

- dokumentów potwierdzających gospodarowanie odpadami powstałymi w toku wykonywanych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa albo zlecenie obowiązku gospodarowania tymi odpadami podmiotowi spełniającemu (podmiot spełniający) wymagania określone w art. 27bust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 
o odpadach.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół końcowy, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia dokonania odbioru końcowego robót, z zastrzeżeniem ust. 8.

- Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego, jeżeli w toku prowadzonych czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że:

- występują wady Przedmiotu Umowy

- Wykonawca nie wywiązał się z obowiązków, o których mowa w Umowie,

- Roboty budowlane nie zostały zakończone.

– takim wypadku Wykonawca pozostaje w opóźnieniu.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się 
do usunięcia, Zamawiający może żądać usunięcia wady, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin lub żądać obniżenia wynagrodzenia odpowiednio 
do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

- W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbiorowych występujących usterek Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie - w takim przypadku Wykonawca nie pozostaje w opóźnieniu. W tym przypadku w protokole końcowym wpisuje się zastrzeżenia dotyczące usterek. Usunięcie usterek Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu, a Zamawiający w terminie do 3 dni 
od otrzymania zgłoszenia dokonuje komisyjnego przeglądu usunięcia usterek, 
z którego sporządzony zostaje protokół usunięcia usterek. W takim przypadku ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia podpisania protokołu usunięcia usterek.

§ 7

Wynagrodzenie

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za realizację Umowy 
w wysokości  ……………. zł brutto (słownie: ……………………………...…………brutto).

- Zamawiający przewiduje następujący tryb płatności wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1:

- Wykonawca wystawi fakturę na koniec każdego pełnego miesiąca realizacji Robót, o łącznej wartości nie większej niż 80% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1; podstawą wystawienia faktur częściowych będzie protokół odbioru częściowego prac za dany miesiąc, do którego odpowiednio stosuje się przepisy § 6 Umowy (z wyjątkiem ust. 5).

- rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie końcowej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru końcowego prac, o którym mowa w § 6 ust. 6 Umowy. Wartość faktury końcowej stanowić będzie różnicę między kwotą wskazaną w ust. 1, a sumą kwot poprzednio zafakturowanych. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego faktury końcowej jest dołączenie do niej przez Wykonawcę podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego prac, o którym mowa w § 6 ust. 6 Umowy bez zastrzeżeń.

- Ww. wynagrodzenie ryczałtowe nie będzie podlegało rewaloryzacji lub negocjacji 
w trakcie realizacji Umowy, obejmuje wszelkie koszty i nakłady niezbędne 
do poniesienia dla prawidłowej realizacji Umowy, bez względu na faktyczny zakres działań niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy w szczególności: robocizna, materiały, urządzenia, sprzęt, oznakowanie, wszelkie zabezpieczenia, pomiary, zaplecze, wywóz odpadów wraz z właściwą utylizacją, przygotowanie dokumentów odbiorowych, uzyskiwanie dokumentów niezbędnych do zrealizowania Umowy, usuwanie ewentualnych wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji.

- Wynagrodzenie podane w Ofercie, nie podlega podwyższeniu w okresie realizacji Umowy, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią SIWZ jak również z wszystkimi załącznikami, w szczególności z Dokumentacją Techniczną i uzyskał niezbędne informacje co do ilości i rodzaju robót oraz warunków i specyfiki realizacji jak również utrudnień związanych z realizacją Umowy i nie wnosi uwag mogących mieć wpływ na cenę i terminy realizacji Umowy.

- Zamawiający zapłaci należną kwotę wynagrodzenia najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

- Fakturę należy wystawić na:

Instytut Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64

NIP: 525-000-85-60

REGON: 000325908

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą.

§ 8

Podwykonawstwo robót budowlanych

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu w formie pisemnej projekt umowy 
o podwykonawstwo robót budowlanych wraz ze zgodą podwykonawcy 
na zawarcie umowy, o treści zgodnej w przedstawionym projekcie, wyrażoną 
na piśmie pod rygorem nieważności. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy

- Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych powinna zawierać:

- oznaczenie podwykonawcy (imię nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania 
lub siedziby, oznaczenie rejestru lub ewidencji, do której jest wpisany, dane rejestrowe, oznaczenie osób upoważnionych do reprezentacji podwykonawcy),

- realizowany przez podwykonawcę zakres robót budowlanych, oznaczony 
za pomocą Dokumentacji Technicznej stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy,

- określenie wysokości oraz rodzaju wynagrodzenia (ryczałtowe, kosztorysowe) należnego podwykonawcy, oraz wskazanie rachunku bankowego na jaki będzie przekazywane wynagrodzenie z tego tytułu,

- zobowiązanie stron do dokonywania wzajemnych rozliczeń wyłącznie przelewem bankowym,

- zakaz zawierania przez podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności,

- obowiązek zapłaty przez podwykonawcę kary umownej w przypadku naruszenia zakazu o którym mowa w pkt. 5,

- zobowiązanie Wykonawcy do zapłaty podwykonawcy wynagrodzenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy faktury stwierdzającej wysokość tego wynagrodzenia; termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż do dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, stwierdzającej wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane przy pomocy podwykonawcy,

- obowiązek poinformowania podwykonawcy o terminie odbioru częściowego/ końcowego robót wykonanych przy udziale podwykonawcy oraz umożliwienie podwykonawcy uczestnictwa w czynności odbioru,

- obowiązki Wykonawcy w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w terminie określonym w ust. 2 pkt 7:

    - zobowiązanie Wykonawcy do złożenia Zamawiającemu polecenia przekazu na rzecz podwykonawcy (w rozumieniu art. 9211 Kodeksu cywilnego) wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub

    - zobowiązanie Wykonawcy do zawarcia z podwykonawcą umowy przelewu wierzytelności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego, 
w części odpowiadającej wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy.

- Zamawiający składa w formie pisemnego zastrzeżenia do projektu umowy 
z podwykonawcą w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy w przypadku gdy:

- projekt nie spełnia wymagań określonych w ust. 2.,

- wysokość wynagrodzenia przewidziana dla podwykonawcy przekracza wysokość wynagrodzenia za daną część robót przewidzianego w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą lub łączna suma wynagrodzenia przewidziana dla wszystkich podwykonawców przekracza wysokość wynagrodzenia za zakres robót przeznaczonych do podwykonania określony w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Pisemne zastrzeżenia Zamawiający wysyła za pomocą faksu lub poczty elektronicznej oraz listem poleconym. Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń w terminieokreślonym w ust. 3 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy zawartej z podwykonawcą, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- Zamawiający składa w formie pisemnej sprzeciw do umowy z Podwykonawcą 
w przypadku gdy umowa nie spełnia wymagań określonych w ust. 2. oraz 
w przypadkach określonych w ust. 3 pkt 2, w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy. Pisemny sprzeciw Zamawiający wysyła za pomocą faksu lub poczty elektronicznej oraz listem poleconym. Niezgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu w tym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Niezgłoszenie zastrzeżeń do projektu ani sprzeciwu do umowy z podwykonawcą oznacza akceptację danego podwykonawcy oraz możliwość dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, 
w przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty.

- Przepisy ust. 1- 7 stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców zamówienia na roboty budowlane oraz do umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami robót budowlanych.

- Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo robót budowlanych.

§ 9

Podwykonawstwo dostaw lub usług

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni 
od zawarcia tej umowy, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.

- Umowa z podwykonawcą dostaw lub usług powinna przewidywać termin płatności
wynagrodzenia za wykonane usługi lub dostawy nie dłuższy niż 14 dni 
od doręczenia wykonawcy faktury. Jeżeli umowa nie spełnia tego warunku, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany umowy 
w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia, pod rygorem obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 8 Umowy.

- Przedłożenie Zamawiającemu kopii umowy, o której mowa w ust. 1 z zachowaniem 7 dniowego terminu umożliwia Zamawiającemu dokonanie bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy dostaw lub usług w przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty

- Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo dostaw lub usług.

§ 10

Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego zaakceptowanemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych lub podwykonawcy dostaw lub usług, który zawarł z Wykonawcą umowę przedłożoną Zamawiającemu w terminie określonym w Umowie - 
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należności głównej, powstałej po zaakceptowaniu podwykonawcy robót budowlanych lub przedłożeniu Zamawiającemu umowy 
o podwykonawstwo dostaw lub usług. W przypadku zapłaty za roboty budowlane, 
o których mowa w załączniku 14 pkt 2-48 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 tej ustawy oraz który jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, zarejestrowanym jako podatnik czynny, bezpośrednia zapłata obejmuje kwotę wynagrodzenia netto (tzw. VAT odwrócony).

- Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwia Wykonawcy zgłoszenie uwag odnośnie zasadności dokonania bezpośredniej zapłaty, 
w terminie 7 dni od doręczenia wykonawcy stosownej informacji. Zamawiający podejmuje decyzję w przedmiocie dokonania bezpośredniej zapłaty, 
po wszechstronnym rozważeniu stanowiska przedstawionego przez podwykonawcę i Wykonawcę.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 11

Rękojmia i gwarancja

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oraz do użycia materiałów fabrycznie nowych, wolnych od wad, wyprodukowanych po 01.01.2017 roku.

- Wykonawca zgodnie z treścią oferty udziela Zamawiającemu rękojmi oraz gwarancji jakości wykonania Przedmiotu Umowy na okres …. miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót przeprowadzonego w trybie przewidzianym w § 6.

- W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. Zgłoszenia wad i usterek Zamawiający będzie dokonywał pisemnie, faksem (nr…………….) lub mailem (e-mail: ………….). W przypadku, jeżeli usunięcie wad i usterek wymaga dłuższego czasu, co jest uzasadnione technicznie, Zamawiający wyznacza dłuższy termin usuwania wad i usterek.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na okres równy udzielonej gwarancji jakości.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Przedmiotu Umowy również 
po okresie gwarancji jakości, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji jakości.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 bądź po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie Zamawiający może zlecić usunięcie wad lub usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- W przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres Przedmiotu Umowy była 
już dwukrotnie naprawiana Zamawiający jest uprawniony do żądania wymiany 
tej rzeczy na nową, wolną od wad.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas niezbędny na usunięcie wad.

§ 12

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Na zabezpieczenie roszczeń służących na podstawie niniejszej Umowy Zamawiającemu przeciwko Wykonawcy w związku z niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz z tytułu rękojmi za wady, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……………….. PLN, (słownie złotych: ………………..), tj. 5 % całkowitej ceny brutto podanej w Ofercie, w formie …….

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

- 70% wysokości zabezpieczenia - w ciągu 30 dni od dnia zrealizowania Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30% wartości zabezpieczenia - w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi 
za wady.

- Za dzień zrealizowania Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego 
za należycie wykonane będzie uważany dzień, o którym mowa w § 3 ust. 3.

§ 13

OC

- Wykonawca przedstawił Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100) zł na jedno zdarzenie.

- Ubezpieczenie nie będzie przewidywało franszyzy integralnej lub redukcyjnej.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedłużania ubezpieczenia, o którym mowa 
w ust. 1, do końca realizacji przedmiotu Umowy oraz do niezwłocznego przedstawiania dokumentu potwierdzającego ten fakt.

- Ubezpieczeniu, o którym mowa w ust. 1, obejmującemu okres od daty zawarcia Umowy do wykonania Przedmiotu umowy, podlegają w szczególności:

- odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim, w tym powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, 
w tym także ruchem pojazdów mechanicznych;

- ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników Wykonawcy i osób trzecich powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych;

- ubezpieczeniu od szkód w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego, powstałych w związku z wykonywaniem Umowy.

§ 14

Kary umowne

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych:

- w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy,

- w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1 
w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Zamawiający,

- w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub 
za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, licząc od upływu terminu określonego przez Zamawiającego,

- za niezgłoszenie podwykonawcy w wysokości 5000 zł za każdego niezgłoszonego podwykonawcę,

- w wysokości 1000 zł z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy  o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany,

- w wysokości 1000 zł z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, 
a także jej zmiany,

- w wysokości 1000 zł z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,

- w wysokości 1000 zł z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo 
w zakresie terminu zapłaty.

- Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić  odszkodowania uzupełniającego.

- Zamawiający może potrącić równowartość kary umownej z wymagalnych należności Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 
z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub innych zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 15

Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru Robót, o którym mowa w § 6 ust. 6, w całości bądź w części, bez wyznaczania terminu dodatkowego, w następujących przypadkach:

- nierozpoczęcia przez Wykonawcę Robót budowlanych w terminie 7 dni od daty wskazanej w § 3 ust. 4;

- opóźnienia w wykonaniu Robót budowlanych przekraczającego 10 dni 
w stosunku do terminu, o których mowa w § 3 ust.1;

- stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia wady w wykonywaniu przedmiotu Umowy, gdy Wykonawca nie zmienia sposobu realizacji przedmiotu Umowy, mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu lub nie usunie wad/y mimo wezwania przez Zamawiającego 
do usunięcia wad/y w terminie określonym w wezwaniu;

- przerwania wykonania Robót budowlanych na okres dłuższy niż 7 dni;

- dwukrotnego zgłoszenia do odbioru Robót z wadami, jeżeli z powodu tych wad nie dokonano odbioru;

- nie zostanie przedłożony dowód posiadania ubezpieczenia, o którym mowa 
w § 13 Umowy;

- jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobnym należyte wykonanie Umowy w umówionym terminie;

- w przypadku naruszenia obowiązku zatrudniania przy realizacji Umowy 
na podstawie umowy o pracę osób, których obowiązek ten dotyczy;

- w przypadku, gdy suma kar umownych należnych Zamawiającemu przekracza 30% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1;

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Zamawiający składa w terminie 30 dni 
od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o podstawie do odstąpienia 
od Umowy w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące obowiązki:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale przedstawiciela Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji Robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia. Gdyby którakolwiek  ze Stron nie stawiła się w uzgodnionym terminie, druga Strona wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym upływie - będzie uprawniona 
do jednostronnego sporządzenia wymaganego protokołu. Protokół sporządzony z zachowaniem powyższej procedury będzie wiążący dla drugiej Strony;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie 
od Umowy;

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

- W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający dokona odbioru Robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za Roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od Umowy;

- Obliczenie wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego, przygotowanego przez Wykonawcę 
i zatwierdzonego przez Zamawiającego, który zostanie opracowany w oparciu 
o zeszyty SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania.  Podstawą 
do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji - KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku zapłaty zastrzeżonych w Umowie kar.

§ 16

Zmiany Umowy

- Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie, wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej Umowie w stosunku do treści Oferty. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty możliwa jest w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i na warunkach określonych poniżej:

- przewiduje się zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

    - gdy dochowanie terminu określonego w Umowie jest niemożliwe z uwagi 
na siłę wyższą, która ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonania Robót lub inne okoliczności niezależne od Stron lub których Strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć,

    - w razie zawarcia aneksu do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, o ile realizacja robót dodatkowych wpływa na termin wykonania Umowy, przy czym:

- prace dodatkowe wyceniane będą na podstawie KNR, a w przypadku ich braku na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego wycen własnych Wykonawcy;

- jednostkowe ceny materiałów i pracy sprzętu przyjmowane będą wg średnich stawek opublikowanych w „Informacji kwartalnej o stawkach robocizny oraz o cenach wybranych materiałów i sprzętu” wydawanej przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.  w Warszawie, ul. Migdałowa 4 – „SEKOCENBUD”.

    - w przypadku wystąpienia istotnego błędu w Dokumentacji Technicznej - wówczas termin wykonania może zostać wydłużony o czas niezbędny 
na usunięcie wad;

- wprowadzenie robót zamiennych w przypadkach, gdy:

    - materiały budowlane przewidziane w Umowie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte przy wykonaniu Przedmiotu Umowy z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi lub w przypadku utrudnionego dostępu 
do danego materiału w tym stopniu, że zastosowanie pierwotnie wybranego materiału nie miałoby uzasadnienia ekonomicznego na skutek porównania jakości materiału do jego ceny – pod warunkiem zastosowania materiału 
o parametrach i cechach użytkowych nie gorszych niż pierwotnie przewidywane,

    - w trakcie wykonywania Umowy nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca niezasadnością zastosowania pierwotnie przewidzianej technologii lub materiałów;

    - w zakresie jakości lub innych parametrów technicznych charakterystycznych dla danego elementu Przedmiotu Umowy możliwa jest zamiana na lepsze materiału bądź inną technologię wykonania Robót,

przy czym łączna zmiana kosztów wynikająca z wprowadzenia robót zamiennych nie może przekroczyć 30% kwoty ryczałtowej za wykonanie całości prac zaproponowanej przez Wykonawcę w Ofercie,

- w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania zmian w Umowie,

- w wyniku konieczności wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz,

- w zakresie obowiązującej stawki podatku VAT, w przypadku zmian powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie,

- zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:

a)	pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń pozwalających 
na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót,

b)	pojawienie się technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji Inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, 
jak również kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

c)	konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części Robót, objętych Przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych 
lub/i technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji Technicznej, 
a wynikających ze stwierdzonych wad w tym, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym Przedmiotu Umowy,

d)	konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części Robót, objętych Przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych 
lub/i technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji Technicznej, 
a wynikających ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o który 
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym Przedmiotu Umowy,

e)	konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

- w przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organów i podmiotów, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

- w przypadku kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty pracami,

- innych zmian niż wyżej wymienione, pod warunkiem, że zmiany te będą dopuszczalne w świetle art. 144 ustawy Pzp, w tym w szczególności w zakresie zmian, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 e ustawy Pzp,

§ 17

Cesja wierzytelności

Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie, pod rygorem nieważności.

§ 18

Postanowienia końcowe

- Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu lub złożeniu wniosku w przedmiocie postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego, a także o zmianach adresu.

- W przypadku niepoinformowania drugiej Strony o zmianie adresu, pisma wysłane na adres podany w komparycji Umowy uważa się za dostarczone do adresata.

- Spory wynikające z Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. Strony jednak zastrzegają, że będą, 
w miarę możliwości, dążyć do polubownego załatwiania ewentualnych sporów mogących wyniknąć z realizacji Umowy.

- Gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne albo bezskuteczne, nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych 
jej postanowień. W takim przypadku Strony zastąpią postanowienie uznane 
za nieważne lub bezskuteczne innym, zgodnym z prawem, postanowieniem realizującym możliwie najbardziej zbliżony cel gospodarczy i odzwierciedlającym pierwotną intencję Stron.

- Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego 
z interpretacji lub w związku z realizacją Umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu porozumienia w zakresie rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli  negocjacje, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia negocjacji, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Postanowienie dotyczące właściwości sądu pozostaje skuteczne także na wypadek odstąpienia od Umowy.

- Do spraw nie uregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i dwa dla Wykonawcy.

- Osobami upoważnionymi do reprezentowania interesów Stron w sprawach realizacji przedmiotu umowy są:

- ze strony Zamawiającego :  ………………………

- ze strony Wykonawcy:        ……………

§ 19

Integralną częścią niniejszej Umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 –  STWiORB

Załącznik nr 3 –  Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 4  - oferta  Wykonawcy z dnia ………………………….

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

# FORMULARZ OFERTY

/pieczęć Wykonawcy/

OFERTA

Ja (my),

Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę

działając w imieniu i na rzecz:

| Pełna nazwa |  |
| --- | --- |
| REGON |  |
| NIP |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |

Składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze. zm.), dalej jako „ustawa” którego przedmiotem jest robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu wybranych pomieszczeń biurowych w budynku Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/20/17) i:

      - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami 
i zasadami.

      - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

      - Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i zrealizowania przedmiotu zamówienia.

      - Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy, za cenę brutto ……………… zł (słownie:…………….…………………. zł).

      - Oświadczamy, że w cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane 
z wykonaniem i realizacją zamówienia określone w SIWZ.

      - Oświadczamy, że na przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji (wspólnej 
dla wszystkich elementów przedmiotu zamówienia) na okres ………. (słownie: ……………………..) miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru, na zasadach i zgodnie z wymogami określonymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

      - Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie nie później niż 
………… (słownie: ……………………..) tygodni od dnia zawarcia umowy.

      - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik 
nr 2 do SIWZ (w tym z zawartymi w nim warunkami gwarancji) i nie wnosimy 
do niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty, podpiszemy umowę na warunkach w nim zawartych w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

      - Informujemy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego („odwrotne obciążenie”), zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług*

lub

Informujemy, że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego („odwrotne obciążenie”), zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie następujących towarów 
i usług*:

| L.p. | Nazwa towaru/usługi | Wartość towaru/usługi netto (bez podatku VAT) |
| --- | --- | --- |

(*niepotrzebne skreślić, a wymagane pola – jeśli dotyczy - uzupełnić)

Uwaga: Obowiązek informowania Zamawiającego przez Wykonawcę o możliwości powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego wynika z art. 91 ust. 3a ustawy. Powstanie obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego może mieć miejsce w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- importu usług lub towarów,

- mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT, którego istotą jest przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy (tu: Wykonawcy) na nabywcę 
(tu: Zamawiającego).

Mechanizm znajduje zastosowanie przy obrocie towarami wymienionymi w załączniku nr 11 
do ustawy o podatku od towarów i usług, gdy spełnione są dodatkowe warunki określone 
w ustawie. W przypadku podmiotu krajowego, składającego ofertę na dostawę towarów nieobjętych mechanizmem odwróconego obciążenia VAT, wybór jego oferty nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego (Wykonawca a nie Zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku VAT), a zatem podmiot taki winien wówczas zaznaczyć przypadek pierwszy („nie będzie”).

      - Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2003 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2017 r. poz. 933 ze zm.)*

lub

Oświadczamy, że informacje i dokumenty wymienione w ……………, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być udostępnione oraz wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.*

(*niepotrzebne skreślić, a wymagane pola – jeśli dotyczy - uzupełnić)

      - Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy wykonać sami*

lub

następujące części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom*:

| L.p. | Nazwa części zamówienia | Nazwa podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

(*niepotrzebne skreślić, a wymagane pola - jeśli dotyczy - uzupełnić )

      - Oświadczamy, że w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa 
w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 w odniesieniu do zamówienia, lub jego części SIWZ, nie polegamy na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów*

lub

Oświadczamy, że w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa 
w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 SIWZ, w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegamy na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, których nazwy (firmy) podajemy*:

………………………………………………….

(*niepotrzebne skreślić, a jeśli dotyczy – uzupełnić zapis)

      - Wadium wniesione w pieniądzu na zasadach określonych w art. 46 ustawy  prosimy zwrócić na następujące konto:

………………………………………………………………………………………………

      - Zgodnie z Rozdziałem VII ust. 11 SIWZ wskazujemy dostępność poniższych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 6 SIWZ 
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych:

| Nazwa oświadczenia lub dokumentu (lub odpowiednie odesłanie do dokumentu wymaganego w SIWZ np. Rozdział VII ust. 6 pkt. 3 SIWZ): | Adres strony internetowej ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych |
| --- | --- |

      - Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, w tym informacje o wyniku postępowania oraz inne informacje związane z prowadzonym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko: …………………………………..

Adres do korespondencji:

………………………………………………

………………………………………………

Adres e-mail: ………………………………………

      - W przypadku wyboru naszej oferty, osobami uprawnionymi do reprezentowania Wykonawcy przy podpisaniu umowy będą:

- (imię i nazwisko) ................................ (zajmowane stanowisko)...........................

- (imię i nazwisko)................................. (zajmowane stanowisko)...........................

      - W przypadku wyboru naszej oferty i zawarcia umowy, osobą wyznaczoną 
do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym i nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem umowy będzie:

Imię i nazwisko: …………………………………..

Adres do korespondencji:

………………………………………………

………………………………………………

Adres e-mail: ………………………………………

      - Ofertę składamy świadomie i dobrowolnie.

      - Do oferty załączamy niżej wymienione dokumenty:

- ………………………………….

- ………………………………….

- ………………………………….

      - Ofertę składamy na ……..kolejno ponumerowanych stronach.

      - Oświadczamy, że jesteśmy / nie jesteśmy* małym/średnim przedsiębiorstwem 
w rozumieniu definicji zawartych w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. UE L 124 z 20.05.2003, s. 36).

(*niepotrzebne skreślić)

| .........................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

ZAMAWIAJĄCY:

Instytut Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

WYKONAWCA:

...…………………………………

...…………………………………

(nazwa, adres)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko,

podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

dotyczące warunków udziału w postępowaniu

# składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu wybranych pomieszczeń biurowych w budynku Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk 
przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/20/17)”

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale V ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”).

- INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Rozdziale V ust. 1 SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach 
są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

| .........................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

ZAMAWIAJĄCY:

Instytut Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

WYKONAWCA:

...…………………………………

...…………………………………

(nazwa, adres)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko,

podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”

dotyczące braku podstaw wykluczenia

# składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu wybranych pomieszczeń biurowych w budynku Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk 
przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/20/17)”

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt 12)-22) ustawy.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1), pkt 3) i pkt 8) ustawy.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. ………………. ustawy*. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się 
w niniejszym postępowaniu, tj.:

…………………………………………………………….…………………….……………**

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

…………………………………………………………….…………………….……………**

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach 
są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

| .........................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

* Podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 
lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 3. Jeśli nie dotyczy, wpisać „nie dotyczy”.

** Podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG. 
Jeśli nie dotyczy, wpisać „nie dotyczy”.

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

ZAMAWIAJĄCY:

Instytut Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

WYKONAWCA:

...…………………………………

...…………………………………

(nazwa, adres)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko,

podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”

dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

# składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu wybranych pomieszczeń biurowych w budynku Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk 
przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/20/17)”

Oświadczam, że:

* NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty

* NALEŻĘ do tej samej  grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23)

ustawy wraz z następującymi uczestnikami postępowania:

- ……………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………….…………………………………

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

* należy właściwe zaznaczyć, a przy opcji drugiej podać wymagane informacje

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną polegającą 
na wykonaniu remontu wybranych pomieszczeń biurowych w budynku Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie 
(nr ref. sprawy: ZP/20/17)”

| Lp. | Rodzaj robót | Wartość robót | Data wykonania | Miejsce wykonania | Podmiot, na rzecz którego wykonane zostały roboty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

WYKAZ OSÓB

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu remontu wybranych pomieszczeń biurowych 
w budynku Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/20/17)”

| Lp. | Imię i nazwisko | Uprawnienia: rodzaj uprawnień, numer i data wydania | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

# Footnotes

W rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1113 ze zm).

W rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.).

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.

Wypełnić gdy dotyczy

Wypełnić gdy dotyczy.