INSTYTUT GEOFIZYKI

# POLSKIEJ AKADEMII NAUK

____________________________________________________________________________

……………………………

ZATWIERDZAM

S P E C Y F I K A C J A   I S T O T N Y C H

W A R U N K Ó W  Z A M Ó W I E N I A

Instytut Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

www.igf.edu.pl

zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do składania ofert 
w przetargu nieograniczonym na dostawę aparatury 
do kompleksowych badań i monitoringu hydrologicznego 
i hydrochemicznego zlewni zlodowaconych i niezlodowaconych 
w rejonach polarnych (nr ref. sprawy: ZP/16/15). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Spis treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”):

ROZDZIAŁ I : 	Nazwa i adres Zamawiającego

ROZDZIAŁ II: 	Tryb zamówienia

ROZDZIAŁ III: 	Przedmiot zamówienia

ROZDZIAŁ IV: 	Informacje ogólne

ROZDZIAŁ V: 	Opis sposobu przygotowania ofert

ROZDZIAŁ VI: 	Oferty częściowe

ROZDZIAŁ VII: 	Oferty wariantowe

ROZDZIAŁ VIII: 	Warunki udziału w postępowaniu

ROZDZIAŁ IX: 	Wspólne ubieganie się o zamówienie

ROZDZIAŁ X: 	Dokumenty wymagane w ofercie

ROZDZIAŁ XI: 	Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

ROZDZIAŁ XII: 	Opis sposobu obliczenia ceny oferty

ROZDZIAŁ XIII: 	Miejsce i termin składania ofert

ROZDZIAŁ XIV: 	Miejsce i termin otwarcia ofert

ROZDZIAŁ XV: 	Kryteria oceny ofert

ROZDZIAŁ XVI: 	Termin związania ofertą

ROZDZIAŁ XVII: 	Termin wykonania zamówienia

ROZDZIAŁ XVIII: 	Zobowiązania Wykonawcy związane z realizacją umowy

ROZDZIAŁ XIX: 	Wymagania dotyczące wadium

ROZDZIAŁ XX: 	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

ROZDZIAŁ XXI: 	Sposób porozumiewania się z Wykonawcami oraz udzielania                                                 wyjaśnień dotyczących SIWZ

ROZDZIAŁ XXII: 	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

ROZDZIAŁ XXIII: 	Zamówienia uzupełniające

ROZDZIAŁ XXIV: 	Zmiany umowy

ROZDZIAŁ XXV:    Podwykonawstwo

ROZDZIAŁ XXVI:   Postanowienia końcowe

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią następujące dokumenty:

ZAŁĄCZNIK NR 1:	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 2:	WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIKI NR 3.1-3.4:	FORMULARZE OFERTY

ZAŁACZNIKI NR 4.1-4.4:	FORMULARZE ZGODNOŚCI WYMAGAŃ 
I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 5: 	WZÓR OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU WARUNKÓW ART. 22 UST. 1 USTAWY

ZAŁĄCZNIK NR 6:	WZÓR OŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW 
DO WYKLUCZENIA

ZAŁĄCZNIK NR 7:	WZÓR INFORMACJI O NIENALEŻENIU DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 8:	WZÓR WYKAZU GŁÓWNYCH DOSTAW

Rozdział I

Nazwa i adres Zamawiającego

Instytut Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

tel.: 22 691 59 50

fax: 22 877 67 22

http://www.igf.edu.pl

NIP: 525-000-85-60

REGON: 000325908

Rozdział II

Tryb zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie „przetargu nieograniczonego” o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Rozdział III

Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury do kompleksowych badań 
i monitoringu hydrologicznego i hydrochemicznego zlewni zlodowaconych 
i niezlodowaconych w rejonach polarnych, w tym:

  - Zadanie 1: Dostawa dwóch przepływomierzy ADC do ciągłego pomiaru przepływu, głębokości oraz temperatury wody w kanałach otwartych i ciekach naturalnych wraz z wyposażeniem dodatkowym;

  - Zadanie 2: Dostawa przepływomierza ADC do punktowego pomiaru przepływu, głębokości oraz temperatury wody w kanałach otwartych i kanałach naturalnych   wraz z wyposażeniem dodatkowym;

  - Zadanie 3: Dostawa dwóch mierników multiparametrycznych do pomiaru parametrów fizykochemicznych wody w ciekach naturalnych wraz 
z wyposażeniem dodatkowym i materiałami eksploatacyjnymi;

  - Zadanie 4: Dostawa dwóch zestawów przenośnych urządzeń 
do automatycznego poboru próbek wody (autosampler) w ciekach naturalnych wraz z oprzyrządowaniem i materiałami eksploatacyjnymi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 
do SIWZ.

- Określenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych; 38421000-2 Urządzenia do pomiaru przepływu; 
38290000-4 Przyrządy i urządzenia badawcze, hydrograficzne, oceanograficzne 
i hydrologiczne.

Rozdział IV

Informacje ogólne

- Wykonawca winien uważnie zapoznać się z całą SIWZ.

- Niniejszą SIWZ można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Dla każdej z części zamówienia, Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (formularz oferty, formularz zgodności wymagań i parametrów technicznych 
oraz inne dokumenty wymagane w ofercie, w tym dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu).

- Złożenie większej liczby ofert na daną część zamówienia przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert na tą część zamówienia.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron 
na żądanie drugiej musi niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.

Rozdział V

Opis sposobu przygotowania ofert

- Wykonawca musi wypełnić właściwy dla danej części zamówienia „Formularz oferty”. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, jednak ich treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do SIWZ.

- Do dokumentów, o których mowa w ust. 1, Wykonawca musi załączyć dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.

- Oferta powinna mieć postać wydruku komputerowego. Oferta może być także napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem (pismem drukowanym). Oferta musi być czytelna.

- Wszystkie strony oferty, jak również wszystkie dokumenty do niej załączone, powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę /osoby/ uprawnioną/-e 
do podpisania oferty.

- Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane 
przez osobę /osoby/ podpisującą/-ce ofertę wraz z datą naniesienia zmiany.

- Wszystkie formularze zawarte w SIWZ, a w szczególności formularze oferty, Wykonawca musi wypełnić ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. 
W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje On "nie dotyczy".

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 21.07.2015 r. do godz. 12.00 na adres:

Instytut Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

- Koperta musi być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie 
w poufności jej treść oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Kopertę należy zaadresować wg wzoru:

„ZP/16/15”

Instytut Geofizyki PAN

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 21.07.2015 R. GODZ. 12.15

- Koperta, oprócz opisu jak wyżej, musi być opatrzona pieczęcią zawierającą nazwę oraz adres Wykonawcy.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia 
do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 
powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania 
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w kopercie zaadresowanej i oznakowanej w sposób określony w ust. 9 i 10, dodatkowo oznakowanej dopiskiem „ZMIANA”.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się 
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia o wycofaniu. Powiadomienie o wycofaniu się z postępowania musi być złożone w kopercie zaadresowanej i oznakowanej w sposób określony w ust. 9 i 10, dodatkowo oznakowanej dopiskiem „WYCOFANIE”. Oferta Wykonawcy, który wycofał się 
z postępowania zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania na jego pisemny wniosek.

- Do powiadomienia o zmianie lub wycofaniu oferty Wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że powiadomienie o zmianie lub wycofanie zostało podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian 
w jej treści po upływie terminu składania ofert.

- Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, 
nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane i wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 
w art. 86 ust. 4 ustawy.

- Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 
W związku z powyższym, w celu wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca powinien w szczególności wskazać:

- czy informacje te mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub są to inne informacje posiadające wartość gospodarczą;

- czy informacje te nie zostały wcześniej ujawniane lub podawane do wiadomości publicznej oraz czy nie podlegają dostępowi do informacji publicznej;

- czy Wykonawca podjął w stosunku do tych informacji niezbędne działania 
w celu zachowania ich poufności, a jeśli tak to jakie.

- Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać umieszczone w odrębnej, zaklejonej kopercie, opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa” dołączonej do oryginału oferty. W treści oferty, powinna zostać umieszczona, we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu, informacja, że jest on zastrzeżony i znajduje się w odrębnej kopercie.

Rozdział VI

Oferty częściowe

      - Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

      - Części zamówienia zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ (Zadania 1 – 4).

      - Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.

      - Każda oferta będzie oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia, 
dla której została złożona.

Rozdział VII

Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Rozdział VIII

##### Warunki wymagane od wykonawców

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, co do których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, 
którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy.

- W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w ust. 1 pkt 2 Wykonawcy zobowiązani będą wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali co najmniej dwa zamówienia, polegające na:

- Dla Zadania 1 i 2: dostawie urządzeń do pomiarów hydrologicznych w ciekach naturalnych;

- Dla Zadania 3 i 4: dostawie urządzeń do pomiarów hydrochemicznych 
w ciekach naturalnych o wartości co najmniej 20.000,00 zł brutto każda;

Uwaga: W przypadku, gdy wartość umowy została określona w walucie innej 
niż złoty przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego 
przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację dostawy.

- W pozostałym zakresie Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- W celu wykazania, że Wykonawcy spełniają warunki określone w ust. 1 
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania, Wykonawcy zobowiązani są 
do złożenia dokumentów, o których mowa w Rozdziale XI SIWZ.

- Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 
(na zasadzie „spełnia / nie spełnia”) na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale XI SIWZ.

Rozdział IX

Wspólne ubieganie się o zamówienie

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie.

- Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania 
ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale 
lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty.

- Przepisy i zapisy zawarte w SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio 
do Wykonawców, o których mowa w ust. 1.

- Jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1, 
przed zawarciem umowy muszą oni przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

- Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie winna określać w szczególności:

- podmioty składające ofertę;

- cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa;

- zasady reprezentacji i prowadzenia spraw;

- oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, by czas trwania umowy 
był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia).

- Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą 
pod warunkiem zawieszającym.

Rozdział X

Dokumenty wymagane w ofercie

- Do Formularzy Oferty na części zamówienia, których dotyczy oferta, złożonych na odpowiednich drukach stanowiących załączniki nr 3.1 – 3.4 do SIWZ 
(lub na własnych formularzach, które muszą zawierać wszystkie elementy 
i oświadczenia zawarte w formularzach załączonych do SIWZ) należy załączyć następujące (ponumerowane i parafowane na każdej stronie) dokumenty:

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informacja Wykonawcy 
o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Informacja o nienależeniu 
do grupy kapitałowej może być złożona na druku stanowiącym załącznik nr 7 
do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie.

- Oświadczenia i dokumenty określone w Rozdziale XI SIWZ.

- W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż wpłata pieniężna, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia przed upływem terminu składania ofert, w miejscu wskazanym w SIWZ jako miejsce składania ofert.

- Jeżeli osobą/osobami podpisującą/podpisującymi ofertę nie jest osoba 
której upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z dokumentu rejestrowego – wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo do podpisania oferty i reprezentowania wykonawcy w postępowaniu w oryginale 
lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

Rozdział XI

Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania 
przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

- W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca musi zawrzeć w ofercie następujące dokumenty:

- Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, złożone na druku stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca może złożyć oświadczenie na własnym druku, którego treść musi być zgodna 
z drukiem załączonym do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie wykonawcy mogą złożyć wspólnie;

- Wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (złożone na druku stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ – Wykonawca może złożyć oświadczenie na własnym druku, którego treść musi być zgodna 
z drukiem załączonym do SIWZ) załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składają wykonawcy wspólnie.

W wykazie jako główne dostawy należy wskazać jedynie dostawy potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa 
w Rozdziale VIII ust. 3.

Uwaga: W przypadku gdy podmiotem, na rzecz którego wykonane 
zostały dostawy wskazane w wykazie jest Zamawiający, Wykonawca 
nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca musi zawrzeć w ofercie następujące oświadczenia i dokumenty:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia, złożone na druku stanowiącym załącznik nr 6 
do SIWZ. Wykonawca może złożyć oświadczenie na własnym druku, 
którego treść musi być zgodna z drukiem załączonym do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, oświadczenie składa każdy z wykonawców oddzielnie;

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie;

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy 
z wykonawców oddzielnie;

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawioną nie wcześniej      
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie;

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej      
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie;

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej      
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie.

- W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca musi zawrzeć w ofercie następujący dokument:

  - Właściwy dla danej części zamówienia Formularz zgodności wymagań 
i parametrów technicznych, złożony na odpowiednim druku stanowiącym załącznik nr 4.1 - 4.4 do SIWZ. Dopuszczalne jest złożenie przez Wykonawcę własnych formularzy, muszą one jednak zawierać wszystkie elementy 
i oświadczenia zawarte w formularzach załączonych do SIWZ. Rubryka 3 Formularza musi być wypełniona poprzez wpisanie we wskazanych miejscach dokładnych parametrów urządzenia będącego przedmiotem oferty 
lub skreślenie „spełnia” lub „nie spełnia”, w zależności czy urządzenie będące przedmiotem oferty spełnia, czy nie spełnia poszczególne wymagania określone w rubryce 2 Formularza.

- Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 musi być złożony w oryginale 
lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. Pozostałe dokumenty, muszą być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę lub przez te podmioty.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz 
z tłumaczeniami na język polski.

- Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

- określonych w ust. 2 pkt 2–4 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

- określonych w ust. 2 pkt 5 i 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4–8, 10 i 11 ustawy.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w ust. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia ust. 7 stosuje się odpowiednio.

- Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 pkt 1-3 ustawy polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, 
iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego, powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, 
czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenie, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu winno wynikać:

- jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia;

- jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem;

- jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie powyższego warunku, polega 
na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1-2. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

Rozdział XII

Opis sposobu przedstawienia ceny oferty

- Wykonawca zobowiązany jest wypełnić właściwy dla danej części zamówienia „Formularz oferty” podając całkowitą wartość oferty netto, kwotę VAT 
oraz całkowitą wartość oferty brutto.

- Cenę zawartą w ofercie należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zapisy umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

- W cenie oferty należy uwzględnić wartość wszystkich elementów zamówienia potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, a także wszelkie 
inne koszty niezbędne do należytego zrealizowania zamówienia 
(w tym m.in. koszty transportu, ubezpieczenia, opłaty, cła oraz obowiązujące podatki), z uwzględnieniem podatków obowiązujących na terenie RP.

- Wszystkie ceny należy podać w PLN i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną przez wykonawcę w ofercie wyrażoną słownie oraz cyfrowo, za prawidłową Zamawiający uzna wartość (cenę) wyrażoną słownie, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy.

- Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - kalkuluje cenę oferty bez uwzględnienia w niej kwoty należnego w Polsce podatku VAT, w formularzu podając wyłącznie wartość netto.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający 
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 
od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział XIII

Miejsce i termin składania ofert

- Oferty należy składać w Sekretariacie (II piętro, pokój nr 209) w siedzibie Zamawiającego przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie lub przesłać drogą pocztową na adres Zamawiającego podany w Rozdziale I SIWZ.

- Oferty należy składać do dnia 21.07.2015 r. do godziny 12.00. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, za termin złożenia uznaje się termin wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego i jej zarejestrowania w pomieszczeniu wskazanym w ust. 1 jako miejsce składania ofert.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie oferty w innym pomieszczeniu niż wskazanym w ust. 1 jako miejsce składania ofert.

- Oferty, które zostaną złożone po terminie określonym w ust. 2, zostaną zwrócone bez otwierania.

Rozdział XIV

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.07.2015 r. o godz. 12.15 w pokoju nr 516
w siedzibie Zamawiającego przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie.

Rozdział XV

Kryteria oceny ofert

- Dla każdej z części zamówienia, przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

  - Cena brutto oferty (C) – 97% (max. 97 pkt.);

  - Okres gwarancji (OG) – 3% (max. 3 pkt.).

- Ocena punktowa złożonych ofert dla poszczególnych kryteriów oceny ofert dokonana zostanie zgodnie z poniższymi zasadami:

  - Cena brutto oferty (C):

najniższa cena brutto           
Wartość punktowa oferty =   ------------------------------------------  x 97 
                                                  cena brutto badanej oferty

  - Okres gwarancji (OG):

Wartość punktowa:

| Okres gwarancji (w miesiącach) | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 24 | 0 |
| 25 – 30 | 1 |
| 31 – 36 | 2 |
| Powyżej 36 | 3 |

Uwaga: W przypadku rozbieżności pomiędzy okresem gwarancji podanym 
przez wykonawcę na formularzu oferty wyrażonym słownie oraz cyfrowo, 
za prawidłową Zamawiający uzna wartość (okres gwarancji) wyrażoną słownie.

- Całkowita ocena punkowa ofert dokonana zostanie zgodnie z poniższym wzorem:

Ocena oferty (całkowita liczba uzyskanych punktów) = C + OG

- Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Dla każdej z części zamówienia, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która przedstawiać będzie najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert (uzyska największą liczbę punktów). Zamawiający będzie zaokrąglać liczbę punktów do dwóch miejsc po przecinku.

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu 
na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiać taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana 
za najkorzystniejszą, z zastrzeżeniem zapisów art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Rozdział XVI

Termin związania ofertą

Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVII

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: nie wcześniej niż 7.12.2015 r. i  nie później niż 18.12.2015 r.

Rozdział XVIII

Zobowiązania wykonawcy związane z realizacją umowy

Zobowiązania Wykonawców zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Rozdział XIX

Wymagania dotyczące wadium

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wysokość wadium wynosi:

  - Dla Zadania 1: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);

  - Dla Zadania 2: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych);

  - Dla Zadania 3: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);

  - Dla Zadania 4: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

- Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa

PL 77 1130 1017 0020 1464 5420 0028

a wadium w formie bezgotówkowej należy składać na adres Zamawiającego.

- Wnoszone wadium musi być oznaczone dopiskiem: „Wadium w przetargu – 
nr referencyjny ZP/16/15 – ZADANIE NR …….....”.

Uwaga: Należy wskazać numery zadań, których dotyczy wpłacone wadium.

- Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 4, przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

- Z dokumentu wadium wniesionego w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5 powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.

- Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, przy czym:

- w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań;

- dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie;

- dokumenty te zostaną złożone w oryginale.

Rozdział XX

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawcy nie są zobowiązani do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XXI

Sposób porozumiewania się z Wykonawcami 
oraz udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ

- Zamawiający przewiduje możliwość porozumiewania się z Wykonawcami pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.

- Jeżeli strony porozumiewają się faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron 
na żądanie drugiej musi niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania faksu 
lub e-maila.

- Sposób udzielania wyjaśnień oraz zmiany treści SIWZ określone są w art. 38 ustawy.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ 
na zasadach określonych w Rozdziale IV ust. 7 SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie później 
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazana zostanie wykonawcom, 
którym Zamawiający przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, 
oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.igf.edu.pl.

- Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować 
na adres:

Instytut Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

z dopiskiem „Nr ref.: ZP/16/15”.

- Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Natalia CZOBOT

fax 22 877 67 22

e-mail: n.czobot@igf.edu.pl

Rozdział XXII

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

W toku postępowania Wykonawcy przysługuje odwołanie na zasadach określonych 
w Dziale VI Rozdział 2 ustawy.

Rozdział XXIII

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego 
na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy.

Rozdział XXIV

Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu do umowy, 
pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 3.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści zawartej Umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT. Dopuszcza się także możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku przedłużania się postępowania w związku ze składanymi środkami odwoławczymi.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy w okolicznościach wskazanych we wzorze umowy – załączniku nr 2 do SIWZ.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, strona umowy zainteresowana wprowadzeniem zmiany przedkłada drugiej stronie pisemny wniosek o dokonanie zmian wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających 
ich wprowadzenie. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku strony podejmą decyzję 
w przedmiocie wprowadzenia proponowanych zmian w trybie przewidzianym 
w ust. 1. Ostateczna decyzja w zakresie wprowadzenia zmian do umowy należy do Zamawiającego.

Rozdział XXV

Podwykonawstwo

            - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

            - Zamawiający żąda, aby Wykonawca w pkt 10 właściwego dla danej części zamówienia formularza oferty, wskazał te części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku braku wypełnienia formularza 
w powyższym zakresie Zamawiający przyjmie, iż wykonawca zamierza wykonać zamówienie samodzielnie.

Rozdział XXVI

Postanowienia końcowe

- Załącznik nr 2 do SIWZ stanowi wzór umowy, która zostanie zawarta 
z Wykonawcami, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze 
dla poszczególnych części zamówienia.

- Zamawiający wezwie Wykonawców, których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze dla poszczególnych części zamówienia, do podpisania umowy 
w wyznaczonym terminie. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym 
w art. 94 ustawy.

- Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami prowadzone będą 
w PLN.

- Zamawiający nie przewiduje żadnych szczególnych formalności, które powinny zostać dopełnione po zakończeniu postępowania w celu zawarcia umowy, 
o ile wybrana oferta nie została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żądać będzie, by przed zawarciem umowy przedłożyli 
oni umowę regulującą ich współpracę.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury do kompleksowych badań 
i monitoringu hydrologicznego i hydrochemicznego zlewni zlodowaconych 
i niezlodowaconych w rejonach polarnych, w tym:

  - Zadanie 1: Dostawa dwóch przepływomierzy ADC do ciągłego pomiaru przepływu, głębokości oraz temperatury wody w kanałach otwartych i ciekach naturalnych wraz z wyposażeniem dodatkowym;

  - Zadanie 2: Dostawa przepływomierza ADC do punktowego pomiaru przepływu, głębokości oraz temperatury wody w kanałach otwartych i kanałach naturalnych   wraz z wyposażeniem dodatkowym;

  - Zadanie 3: Dostawa dwóch mierników multiparametrycznych do pomiaru parametrów fizykochemicznych wody w ciekach naturalnych wraz 
z wyposażeniem dodatkowym i materiałami eksploatacyjnymi;

  - Zadanie 4: Dostawa dwóch zestawów przenośnych urządzeń 
do automatycznego poboru próbek wody (autosampler) w ciekach naturalnych wraz z oprzyrządowaniem i materiałami eksploatacyjnymi;

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych części zamówienia określone zostały w dalszej części niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia 
oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

ZADANIE 1: DOSTAWA DWÓCH PRZEPŁYWOMIERZY ADC DO CIĄGŁEGO POMIARU PRZEPŁYWU, GŁĘBOKOŚCI ORAZ TEMPERATURY WODY 
W KANAŁACH OTWARTYCH I CIEKACH NATURALNYCH WRAZ 
Z WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch przepływomierzy ADC 
do ciągłego pomiaru przepływu, głębokości oraz temperatury wody w kanałach otwartych i ciekach naturalnych wraz z wyposażeniem dodatkowym. Przedmiot zamówienia stanowić będzie element zestawu aparatury do kompleksowych badań struktury i dynamiki kriosfery oraz zlewni polarnych.

Urządzenia będące przedmiotem postępowania będą służyć do pomiaru przepływu wody w naturalnych korytach otwartych. Urządzenie będzie pracować 
w trudnych warunkach atmosferycznych, przy niskich temperaturach wody i powietrza.

Sprzęt wchodzący w zakres dostawy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany i skalibrowany nie później niż w 2014 roku. Sprzęt wchodzący 
w zakres dostawy musi zostać dostarczony Zamawiającemu w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia (dla każdego zestawu):

- Rejestrator przepływomierza zamontowany w trwałej i wodoszczelnej obudowie IP67.

- Rejestracja danych na karcie pamięci typu Compact Flash lub SD Card lub/i  pamięci wewnętrznej.

- Rejestrator przepływomierza z wyświetlaczem umożliwiającym zmianę konfiguracji urządzenia, wpisanie parametrów koryta w wybranym profilu, podgląd mierzonych parametrów przepływu oraz podgląd danych archiwalnych.

- Przepływomierz wyposażony w Dopplerowski czujnik pomiarowy (ADC), z jednoczesną  rejestracją prędkości, głębokości i temperatury wody.

- Pomiar prędkość przepływu mierzony przy pomocy metody Dopplera (ADC).

- Wodoodporny (IP68) czujnik Dopplerowski zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Przepływomierz z pomiarem ze stałym lub zależnym od zdarzenia (np. wzrost wartości przepływu wody w cieku) interwałem pomiarowym od 1 minuty 
do 1 godziny.

- Pomiar prędkości wody w zakresie od -4 do +4 m/s.

- Pomiar prędkości wody dla głębokości od 2,5 cm do 2 m.

- Długość kabla łączącego rejestrator przepływomierza z czujnikiem ADC – 
min. 20 m.

- Maksymalny błąd pomiaru prędkości wody: 2% mierzonej prędkości.

- Maksymalny błąd pomiaru głębokości: ±0,25%.

- Kabel łączący rejestrator przepływomierza z czujnikiem ADC zabezpieczony 
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Praca przepływomierza w temperaturze powietrza od -15 do +40°C.

- Zasilanie przepływomierza: z akumulatora 12V, baterii oraz z sieci 220 V.

- Urządzenie przenośne.

- W zestawie:

- Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zmianę konfiguracji przepływomierza, sczytywanie oraz prezentację danych pomiarowych 
w formie tekstowej i graficznej, eksport danych do programu MS Excel i plików tekstowych,

- Dwa dedykowane akumulatory 12V,

- Ładowarka 220V i 12V,

- Dwie dedykowane karty pamięci,

- Czytnik kart pamięci.

- Kabel łączący urządzenie z komputerem.

- Wraz z przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć 
nw. dokumenty dotyczące urządzenia będącego przedmiotem zamówienia 
(w języku polskim i/lub angielskim):

- pełna dokumentacja techniczna;

- instrukcja obsługi w języku polskim;

- karta gwarancyjna;

- certyfikat kalibracji;

- dokumenty licencyjne, kody i klucze do oprogramowania.

- Inne wymagania:

  - Gwarancja

Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być objęte gwarancją 
na okres co najmniej 24 miesięcy, na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

  - Szkolenie

Nie później niż w dniu dostawy Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić co najmniej dwugodzinne szkolenie w siedzibie Zamawiającego dla co najmniej 2 osób z zakresu instalacji, obsługi 
i konfiguracji urządzeń oraz instalacji i konfiguracji oprogramowania.

ZADANIE 2: DOSTAWA PRZEPŁYWOMIERZA ADC DO PUNKTOWEGO POMIARU PRZEPŁYWU, GŁĘBOKOŚCI ORAZ TEMPERATURY WODY W KANAŁACH OTWARTYCH I KANAŁACH NATURALNYCH   WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przepływomierza ADC do punktowego pomiaru przepływu, głębokości oraz temperatury wody w kanałach otwartych 
i kanałach naturalnych wraz z wyposażeniem dodatkowym. Przedmiot zamówienia stanowić będzie element zestawu aparatury do kompleksowych badań struktury 
i dynamiki kriosfery oraz zlewni polarnych.

Urządzenie będące przedmiotem postępowania będzie służyć do pomiaru przepływu wody w naturalnych korytach otwartych. Urządzenie będzie pracować 
w trudnych warunkach atmosferycznych, przy niskich temperaturach wody i powietrza.

Sprzęt wchodzący w zakres dostawy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany i skalibrowany nie później niż w 2014 roku. Sprzęt wchodzący 
w zakres dostawy musi zostać dostarczony Zamawiającemu w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Rejestrator przepływomierza zamontowany w trwałej i wodoszczelnej obudowie IP67 lub IP68.

- Przepływomierz rejestrujący dane na karcie pamięci typu Compact Flash lub SD Card lub/i pamięci wewnętrznej.

- Rejestrator przepływomierza z wyświetlaczem umożliwiającym zmianę konfiguracji, podgląd mierzonych parametrów przepływu oraz podgląd danych archiwalnych.

- Urządzenie wyposażone w Dopplerowski czujnik pomiarowy (ADC), z jednoczesną rejestracji prędkości, głębokości i temperatury wody.

- Pomiar prędkość przepływu mierzony przy pomocy metody Dopplera (ADC).

- Wodoodporny (IP68) czujnik Dopplerowski zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Automatyczne obliczenia przepływu na podstawie norm ISO oraz USGS.

- Mierzone parametry: prędkość średnia wody dla przekroju pomiarowego 
i poszczególnych pionów hydrometrycznych, przepływ chwilowy oraz objętość przepływu, temperatura wody, błąd pomiaru prędkości, powierzchnia przekroju poprzecznego.

- Pomiar prędkości wody do +2,5 m/s.

- Pomiar prędkości wody dla głębokości od 2,5 cm do 2 m.

- Długość kabla łączącego rejestrator z czujnikiem: min. 4 m.

- Maksymalny błąd pomiaru prędkości wody ±0,25 cm/s.

- Urządzenie przenośne o wadze zestawu do 2kg.

- Praca w temperaturze powietrza od -15 do +40°C.

- Drążek pomiarowy/łata miernicza o dł. min. 4m.

- Zasilanie: z akumulatora lub baterii.

- Czas pracy min. 24h.

- W zestawie:

    - Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zmianę konfiguracji przepływomierza, sczytywanie oraz prezentację danych pomiarowych 
w formie tekstowej i graficznej, eksport danych do programu MS Excel i plików tekstowych,

    - Dwa dedykowane akumulatory lub zestawy baterii,

    - Dwie dedykowane karty pamięci,

    - Czytnik kart pamięci.

    - Kabel łączący urządzenie z komputerem.

- Wraz z przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć 
nw. dokumenty dotyczące urządzenia będącego przedmiotem zamówienia 
(w języku polskim i/lub angielskim):

- pełna dokumentacja techniczna;

- instrukcja obsługi w języku polskim;

- karta gwarancyjna;

- certyfikat kalibracji;

- dokumenty licencyjne, kody i klucze do oprogramowania.

- Inne wymagania:

  - Gwarancja

Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być objęte gwarancją 
na okres co najmniej 24 miesięcy, na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

  - Szkolenie

Nie później niż w dniu dostawy Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić co najmniej dwugodzinne szkolenie w siedzibie Zamawiającego dla co najmniej 2 osób z zakresu instalacji, obsługi 
i konfiguracji urządzeń oraz instalacji i konfiguracji oprogramowania.

ZADANIE 3: DOSTAWA DWÓCH MIERNIKÓW MULTIPARAMETRYCZNYCH 
DO POMIARU PARAMETRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH WODY W CIEKACH NATURALNYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM I MATERIAŁAMI EKSPLOATACYJNYMI

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch mierników multiparametrycznych do pomiaru parametrów fizykochemicznych wody w ciekach naturalnych 
wraz z wyposażeniem dodatkowym i materiałami eksploatacyjnymi. Przedmiot zamówienia stanowić będzie element zestawu aparatury do kompleksowych badań struktury i dynamiki kriosfery oraz zlewni polarnych.

Urządzenia będące przedmiotem postępowania będą służyć do pomiaru parametrów fizykochemicznych in situ w wodach płynących i stojących oraz w wodach morskich. Sprzęt będzie pracował w trudnych warunkach atmosferycznych, 
przy niskich temperaturach wody i powietrza.

Sprzęt wchodzący w zakres dostawy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany i skalibrowany nie później niż w 2015 roku. Sprzęt wchodzący 
w zakres dostawy musi zostać dostarczony Zamawiającemu w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia (dla każdego zestawu):

- Miernik multiparametryczny w ergonomicznej, trwałej i wodoszczelnej obudowie IP68.

- Miernik multiparametryczny wyposażony w dedykowaną sondę pomiarową 
z elektrodami, z możliwością niezależnej rejestracji danych i zapewniającą ochronę elektrod pomiarowych.

- Długość kabla łączącego miernik multiparametryczny z dedykowaną sondą pomiarową:

- zestaw nr 1: min. 4 m / max. 5 m

- zestaw nr 2: min. 10 m / max. 12 m.

- Miernik multiparametryczny z automatyczna identyfikacją czujników i elektrod.

- Miernik multiparametryczny z możliwością kalibracji czujnika pH-metrycznego, konduktometrycznego oraz elektrody tlenowej jednym roztworem kalibracyjnym.

- Miernik multiparametryczny z możliwością wymiany i kalibracji elektrod w terenie.

- Miernik multiparametryczny  zapewniający wykonywanie pomiarów: pH, pH w mV, Redox, EC (konduktywność), TDS, Opor, Zasolenie, Ciężar właściwy wody morskiej, Mętność, Tlen Rozpuszczony, Temperatura, Ciśnienie atmosferyczne.

- Miernik multiparametryczny z elektrodą pH-metryczną zapewniający:

- Kalibrację: 3 punktowa;

- Zakres pomiaru: 0,00 do 14,00 pH;

- Rozdzielczość pomiaru: 0,01 pH;

- Dokładność pomiaru: ±0,02 pH.

- Miernik multiparametryczny zapewniający pomiar Redox z:

- Rozdzielczością: 0,1 mV;

- Dokładnością: ±1,0 mV.

- Miernik multiparametryczny z pomiarem konduktywności wody (EC) z automatyczną kompensacją temperatury oraz:

- Kalibracja EC: 1 pkt.;

- Minimalny zakres pomiarowy EC: 0,000 do 200,000 mS/cm;

- Rozdzielczość pomiaru EC: min. 1 μS/cm;

- Dokładność pomiaru EC: ± 1 μS/cm.

- Miernik multiparametryczny z pomiarem Total Dissolved Solids (TDS):

- Pomiar TDS: konwersja EC;

- Zakres pomiaru TDS: 0 do 350000 mg/L (ppm);

- Rozdzielczość pomiaru TDS: 1 mg/L (ppm);

- Dokładność pomiaru TDS: ± 1 mg/L (ppm).

- Miernik multiparametryczny z pomiarem zasolenia wody:

- Pomiar: konwersja EC;

- Zakres pomiaru: 0,00 do 70,00 g/L;

- Rozdzielczość pomiaru: 0,01 g/L;

- Dokładność pomiaru: ± 0,01 g/L.

- Miernik multiparametryczny z pomiarem mętności o parametrach:

- Kalibracja: 3 pkt.;

- Zakres pomiaru: 0 do 1000 FNU;

- Rozdzielczość pomiaru: 0,1 FNU;

- Dokładność pomiaru: ± 2 % odczytu.

- Miernik multiparametryczny z pomiarem mętności zgodnym z normą EN ISO7027.

- Miernik multiparametryczny z pomiarem tlenu rozpuszczonego:

- Kalibracja: 2 pkt.;

- Zakres pomiaru: 0 do 50,00 mg/L;

- Rozdzielczość pomiaru: 0,01 mg/L;

- Dokładność pomiaru: ± 3 % odczytu.

- Miernik multiparametryczny z pomiarem temperatury wody:

- Zakres pomiaru: -5°C do +50,00°C;

- Rozdzielczość pomiaru: 0,01°C;

- Dokładność pomiaru: ± 0,20°C.

- Miernik multiparametryczny wyposażony w podświetlany wyświetlacz 
z możliwością wyświetlenia 10 parametrów fizykochemicznych wody mierzonych jednocześnie.

- Miernik multiparametryczny z możliwością konfiguracji parametrów pracy 
oraz podglądu mierzonych parametrów fizykochemicznych wody oraz graficzną prezentacją zmierzonych archiwalnych parametrów fizykochemicznych wody.

- Miernik multiparametryczny z konfigurowalnym interfejsem użytkownika.

- Miernik multiparametryczny z najkrótszym interwałem zapamiętywania danych 
co 1s.

- Miernik multiparametryczny z pamięcią wewnętrzną na min. 40 000 pomiarów.

- Połączenie z komputerem poprzez łącze USB.

- Zasilanie akumulatorowe z doładowywaniem z 220V i 12V.

- Waga miernika multiparametrycznego wraz z sondą i elektrodami do 1,0 kg.

- Urządzenie przenośne

- W zestawie:

- Walizka transportowa odporna na uszkodzenia mechaniczne,

- Dodatkowa dedykowana dla miernika multiparametrycznego sonda pomiarowa bez możliwości niezależnej rejestracji danych, z kablem łączącym sondę z miernikiem o dł. min. 4 m / max. 5 m, oraz elektrodami pH, EC, tlen,

- Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zmianę konfiguracji przepływomierza, sczytywanie oraz prezentację danych pomiarowych 
w formie tekstowej i graficznej, eksport danych do programu MS Excel i plików tekstowych,

- Okablowanie do sczytywania danych łączące miernik z komputerem (złącze USB),

- Dedykowane naczynie do kalibracji dostosowane do typu sondy i elektrod,

- Roztwór do szybkiej i wspólnej kalibracji pH-metru, konduktometru 
oraz elektrody tlenowej –  2x500ml lub 4x250 ml,

- Wspólny roztwór do przechowywania elektrody pH-metrycznej, konduktometrycznej oraz tlenowej -  2x500ml lub 4x250 ml,

- Komplet roztworów do trzypunktowej kalibracji  elektrody do pomiaru mętności – 2 zestawy po 500 ml lub 2 zestawy po 2x250 ml

- Dedykowane do sondy miernika multiparametycznego zapasowe elektrody pomiarowe:

- Pomiar konduktywności wody (EC) – 2 szt.,

- Pomiar mętności – 1 szt.

- Pomiar pH/redox – 2 szt.

- Pomiar tlenu rozpuszczonego w wodzie – 2szt.Zestaw do konserwacji elektrody tlenowej,

- Zestaw do konserwacji elektrody tlenowej zawierający:

- roztwór elektrolitu dla czujnika tlenu

- uszczelki do czujnika Tlenu (min. 4 szt.)

- szczoteczkę do czyszczenia

- smar do uszczelek

- zapasowe membrany do elektrody tlenowej

- Roztwory do konserwacji elektrody pH/redox:

- Roztwór konserwacyjny–500 ml

- roztwór do czyszczenia–500ml ml

- Ładowarka 220V i 12V.

- Wraz z przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć 
nw. dokumenty dotyczące urządzenia będącego przedmiotem zamówienia 
(w języku polskim i/lub angielskim):

- pełna dokumentacja techniczna;

- instrukcja obsługi w języku polskim;

- karta gwarancyjna;

- certyfikat kalibracji;

- dokumenty licencyjne, kody i klucze do oprogramowania.

- Inne wymagania:

  - Gwarancja

Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być objęte gwarancją 
na okres co najmniej 24 miesięcy, na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

  - Szkolenie

Nie później niż w dniu dostawy Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić co najmniej dwugodzinne szkolenie w siedzibie Zamawiającego dla co najmniej 2 osób z zakresu instalacji, obsługi 
i konfiguracji urządzeń oraz instalacji i konfiguracji oprogramowania.

ZADANIE 4: DOSTAWA DWÓCH (2) ZESTAWÓW PRZENOŚNYCH URZĄDZEŃ DO AUTOMATYCZNEGO POBORU PRÓBEK WODY (AUTOSAMPLER) 
W CIEKACH NATURALNYCH WRAZ Z OPRZYRZĄDOWANIEM I MATERIAŁAMI EKSPLOATACYJNYMI

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch zestawów przenośnych urządzeń do automatycznego poboru próbek wody (autosampler) w ciekach naturalnych wraz z oprzyrządowaniem i materiałami eksploatacyjnymi. Przedmiot zamówienia stanowić będzie element zestawu aparatury do kompleksowych badań struktury i dynamiki kriosfery oraz zlewni polarnych.

Urządzenia będące przedmiotem postępowania będą służyć do pobierania próbek wody z wód płynących i stojących w zależności od zmian parametrów przyrodniczych np. przepływy w rzece lub opady deszczu. Sprzęt będzie pracował 
w trudnych warunkach pogodowych i na wysokości od 0 do 500 m n.p.m.

Sprzęt wchodzący w zakres dostawy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie później niż w 2014 roku. Sprzęt wchodzący w zakres dostawy musi zostać dostarczony Zamawiającemu w opakowaniu zabezpieczającym 
przed uszkodzeniem w czasie transportu.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia (dla każdego zestawu):

- Obudowa autosamplera z tworzywa sztucznego ABS, wzmacniana włóknem szklanym, odporna na działanie promieni UV.

- Pobieranie próbek z odległości do 30 m.

- Wysokości podnoszenia wody do 8 m

- Autosampler z następująca konfiguracją butelek: 24x1 l PP; 1x15 l PE, 1x20,0 l PE, szkło; 8x2,0 l PE; 8x1,8 l szkło.

- Pobór próbek zgodnie z normą ISO 5667/10.

- Autosampler z poborem próbek przy pomocy pompy perystaltycznej odpornej na korozje.

- Dokładności pompy perystaltycznej: min. +/- 5 ml lub +/- 5 %.

- Autosampler wyposażony w detektor cieczy: bezkontaktowy, z kompensacją wysokości podnoszenia i niewrażliwy na przewodnictwo cieczy.

- Ilość wyjść analogowych 4 – 20mA: min. 2.

- Temperatura pracy autosamplera 0 do +40°C, wilgotność 0-100%.

- Zasilanie 12V.

- Waga autosamplera bez próbek i akumulatora do 16 kg.

- Autosampler jest urządzeniem przenośnym.

- Stopień ochrony kontrolera zarządzającego pracą autosamplera: IP 67.

- Kontroler wyposażony w wyświetlacz i możliwość ustawienia parametrów pobierania próbek również w terenie.

- Możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych do autosamplera: przepływomierz, pH-metr, konduktometr, modem radiowy, GSM, deszczomierz.

- Kontroler umożliwia ustawianie objętości pobieranej próby wody.

- Autosampler z możliwością automatycznego przepłukiwania linii ssącej przed i po poborze próbki wody.

- Autosampler z możliwością automatycznego przedmuchiwania linii ssącej przed i po poborze próbki.

- Kontroler umożliwiający zmianę ustawień: koniec/początek próbkowania,  czas 
i data, programowany stan parametrów urządzeń zewnętrznych, próbkowanie.

- Autosampler z możliwością poboru próbek w stałych lub zmiennych odstępach czasowych.

- Deszczomierz kompatybilny i współpracujący z autosamplerem.

- Typ deszczomierza: objętościowy.

- Czułość deszczomierza 0,1mm.

- Dokładność deszczomierza przy czułości 0,1 mm dla wysokości opadu 50 mm/h:  ±1,5%.

- Zakres temperatury pracy deszczomierza 0°C ÷ +60°C.

- Stopień szczelności rejestratora: IP68.

- Zasilanie deszczomierza z rejestratora, autosamplera, przepływomierza.

- Średnica otworu wlotowego deszczomierza: min. 25 cm / max. 35 cm.

- W zestawie:

  - Dwa (2) zestawy butelek do autosamplera: 24x1l PP, butla 15l PE,

  - Dwa akumulatory 12VDC, 22Ah przystosowane do pracy w niskich temperaturach + ładowarka 230V,

  - Winylowy wąż ssawny do pobierania próbek wody o dł. min. 30 m,

  - Kosz ssawny do węża ssawnego, zapobiegający przedostawaniu się kamieni i elementów roślinnych do węża ssawnego,

  - Zapasowy wąż do pompy perystaltycznej autosamplera,

- Wraz z przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć 
nw. dokumenty dotyczące urządzenia będącego przedmiotem zamówienia 
(w języku polskim i/lub angielskim):

- pełna dokumentacja techniczna;

- instrukcja obsługi w języku polskim;

- karta gwarancyjna;

- certyfikat kalibracji;

- Inne wymagania:

  - Gwarancja

Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być objęte gwarancją 
na okres co najmniej 24 miesięcy, na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

  - Szkolenie

Nie później niż w dniu dostawy Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić co najmniej dwugodzinne szkolenie w siedzibie Zamawiającego dla co najmniej 2 osób z zakresu instalacji, obsługi 
i konfiguracji urządzeń oraz instalacji i konfiguracji oprogramowania.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

WZÓR UMOWY

UMOWA

zawarta w dniu .................................................. 2015 r. pomiędzy :

Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą przy ul. Księcia Janusza 64, 
w 01-452 Warszawie, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………….

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………...........................................

reprezentowanym przez:

1.	…………………….......................................,

2.	…………………….......................................,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

wspólnie zwanych dalej także „Stronami”, zaś każdy z osobna „Stroną”

o następującej treści:

( 1

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o numerze referencyjnym ZP/16/15, Wykonawca zobowiązuje się zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy i specyfikacją istotnych warunków zamówienia (siwz), do dostawy oraz przeniesienia na Zamawiającego własności:

- Dla Zadania 1: Dwóch przepływomierzy ADC do ciągłego pomiaru przepływu, głębokości oraz temperatury wody w kanałach otwartych i ciekach naturalnych wraz z wyposażeniem dodatkowym;

- Dla Zadania 2: Przepływomierza ADC do punktowego pomiaru przepływu, głębokości oraz temperatury wody w kanałach otwartych i kanałach naturalnych   wraz z wyposażeniem dodatkowym;

- Dla Zadania 3: Dwóch mierników multiparametrycznych do pomiaru parametrów fizykochemicznych wody w ciekach naturalnych wraz 
z wyposażeniem dodatkowym i materiałami eksploatacyjnymi;

- Dla Zadania 4: Dostawa dwóch zestawów przenośnych urządzeń 
do automatycznego poboru próbek wody (autosampler) w ciekach naturalnych wraz z oprzyrządowaniem i materiałami eksploatacyjnymi.

§ 2

Wykonawca oświadcza, że określony w § 1 przedmiot umowy odpowiada 
pod względem jakości wymaganiom unijnych norm jakościowych i jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

§ 3

            - Przedmiot umowy wymieniony w § 1 Wykonawca dostarczy na własny koszt 
i ryzyko do siedziby Zamawiającego przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie.

            - Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy w następującym terminie: nie wcześniej niż 7.12.2015 r. i nie później niż 18.12.2015 r.

            - Szczegółowy termin dostawy zostanie uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.

            - Wszelkie prace związane z dostawą i rozładunkiem przedmiotu umowy zostaną wykonane przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jego siedzibie.

            - Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy pełną dokumentacje techniczne, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, certyfikaty kalibracji, a także dokumenty licencyjne, kody i klucze do oprogramowania. Dokumenty, o których mowa powyżej zostaną dostarczone w języku polskim i/lub angielskim, według wyboru Wykonawcy.

            - W ramach wynagrodzenia Wykonawca przeprowadzi co najmniej 2-godzinne szkolenie w siedzibie Zamawiającego dla co najmniej 2 osób z zakresu instalacji, obsługi i konfiguracji urządzeń, oraz instalacji i konfiguracji oprogramowania. Szkolenie odbędzie się nie później niż w dniu dostawy. Koszt dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia prowadzącego szkolenie pokrywa Wykonawca.

            - Potwierdzeniem wykonania szkolenia będzie podpisanie przez przedstawicieli stron protokołu szkolenia, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do umowy.

            - Potwierdzeniem zrealizowania dostawy będzie protokół odbioru, zgodny 
ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do umowy, podpisany przez przedstawicieli Stron. Datą realizacji umowy jest data wskazana w protokole odbioru podpisanym bez uwag. Z tą chwilą przejdą na Zamawiającego korzyści i ciężary związane z przedmiotem dostawy oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

            - Zamawiający nie odbierze przedmiotu umowy i nie podpisze protokołu 
jego odbioru, jeżeli w toku odbioru stwierdzono jego wady lub dostarczone urządzenia nie odpowiadają warunkom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

            - Zamawiający w okolicznościach określonych w ust. 9 wyznaczy Wykonawcy termin do dostarczenia urządzeń pozbawionych wad lub zgodnych z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku przekroczenia terminu realizacji umowy określonego w ust. 2 Zamawiający rozpocznie naliczanie kar umownych wynikających z umowy.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynoszącą .................. PLN brutto (słownie: ............................... PLN).

- Kwota wynagrodzenia nie podlega zmianie i obejmuje wszelkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym m.in. koszty transportu, ubezpieczenia, koszty szkolenia, opłaty, cła i podatki, udzieloną gwarancję oraz inne koszty znane Wykonawcy.

- Płatność za wykonany prawidłowo przedmiot zamówienia zostanie dokonana po jego protokolarnym odbiorze w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. z zastrzeżeniem wskazanym w ust. 4 poniżej.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zapłaty części wynagrodzenia w wysokości do 20% wartości brutto wynagrodzenia w terminie późniejszym, wynoszącym 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający o skorzystaniu z powyższego uprawnienia poinformuje Wykonawcę najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy. We wskazanych powyżej okolicznościach dopuszcza się wystawienie przez Wykonawcę 2 faktur.

- Należność za wykonanie umowy zostanie przekazana przelewem na konto Wykonawcy:

…………………

…………………

…………………

Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru, o którym mowa w § 3 
ust. 8 umowy.

- Wykonawca po prawidłowym wykonaniu umowy jest zobowiązany do wystawienia faktury niezwłocznie, w terminie do 3 dni lub w zależności od terminu wykonania umowy w terminie wcześniejszym umożliwiającym dokonanie Zamawiającemu płatności wynagrodzenia w 2015 roku, zgodnie z ust. 3. W przypadku niewystawienia faktury lub jej wystawienia w terminie późniejszym, w wyniku czego Zamawiający nie będzie miał możliwości dokonania płatności w terminie określonym w ust. 3, Wykonawca zapłaci karę umowną określona w § 7 ust. 14 Umowy.

- Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

§ 5

- Na dostarczony sprzęt, określony w § 1 Wykonawca udziela gwarancji na okres …………….(słownie: …………………………..) miesięcy. Gwarancja liczona jest od daty dostawy i świadczona będzie zgodnie z podanymi niżej warunkami.

- Naprawy gwarancyjne winny być zgłaszane przez Zamawiającego drogą pisemną. Dopuszcza się powiadomienie za pomocą faksu lub drogą mailową.

- Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii:

  - faksem pod numerem: ………………….;

  - mailem na adres: ……………………;

  - pisemnie na adres:

………………………..

………………………..

- Naprawy gwarancyjne realizowane będą przez Wykonawcę, producenta urządzeń lub przez jego autoryzowanego partnera serwisowego.

5.  	W ramach gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się, według wyboru Zamawiającego po uzyskaniu w terminie 14 dni od zapytania pisemnej opinii Wykonawcy:

1)	dostarczać części zamienne niezbędne do dokonania naprawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego w Warszawie w terminie uzgodnionym przez strony na piśmie, nie później jednak niż 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, zawierającego opis awarii, a jeżeli samodzielna naprawa sprzętu przez Zamawiającego nie jest możliwa lub okazała się nieskuteczna;

2)	usunąć wady przedmiotu umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie, z zastrzeżeniem, że termin ten powinien być wyznaczony w sposób umożliwiający Wykonawcy podróż w obie strony do/z Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie statkiem realizującym rejs zaopatrzeniowy do/z Stacji. Naprawa nastąpi na koszt Wykonawcy z tym, że transport materiałów i sprzętu oraz osób niezbędnych do wykonania naprawy i pobyt tych osób w Polskiej Stacji Polarnej odbędzie się na koszt Zamawiającego, albo

3)	usunąć wady przedmiotu umowy na terenie RP w siedzibie Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w sposób umożliwiający przywiezienie przedmiotu umowy do Polski i wywiezienie go do Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie statkiem realizującym rejs zaopatrzeniowy z/do Stacji. Odbiór przedmiotu umowy ze statku zaopatrzeniowego z portu w Gdyni celem naprawy i dostawa przedmiotu umowy na statek zaopatrzeniowy w porcie w Gdyni oraz naprawa odbędzie się na koszt Wykonawcy.

Samodzielne zrealizowanie naprawy przez Zamawiającego po dostarczeniu przez Wykonawcę części zamiennych w sposób określony w pkt 1 nie powoduje utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

5.	W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę opinii, o której mowa w ust. 4 w wyznaczonym w tym postanowieniu terminie, wybór sposobu postępowania należy do Zamawiającego.

6.	W przypadku stwierdzenia sprzeczności w postanowieniach umowy i karty gwarancyjnej wydanej wraz z przedmiotem umowy, pierwszeństwo mają postanowienia umowy.

§ 6

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewni serwis telefoniczny i mailowy w zakresie obsługi i konfiguracji sprzętu oraz oprogramowania. Serwis będzie dostępny w dni robocze w kraju Wykonawcy w czasie wskazanym przez Wykonawcę, jednakże czas ten musi wynosić min. 8h dziennie i musi pokrywać się przynajmniej w 4h z czasem 8:00-16:00 w Polsce. W ramach serwisu dostępne będą także nowe wersje oprogramowania, jeśli nie są ogólnodostępne.

§ 7

1. 	Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w całości lub w części, bez wyznaczenia terminu dodatkowego gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze – w terminie 30 dni od dnia, w którym Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn.

2. 	W razie opóźnienia w dostawie sprzętu, określonego w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5% ceny, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Opóźnienie będzie liczone w stosunku do późniejszego terminu, o którym mowa § 3 ust. 2 niniejszej umowy.

3. 	Jeżeli opóźnienie w dostawie przekroczy 10 (słownie: dziesięć) dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy, w terminie 30 dni od zaistnienia tej okoliczności, bez wyznaczania terminu dodatkowego, a Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 15% (słownie: piętnaście procent) ceny, o której mowa w § 4 ust. 1. W tym przypadku, Zamawiający zachowuje również uprawnienia określone w ustępie poprzedzającym.

4. 	W przypadku nie wywiązania się w terminie z naprawy gwarancyjnej Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% ceny, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

5. 	W przypadku niewywiązywania się z obowiązków serwisowych wynikających z gwarancji o której mowa w § 5 Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% ceny, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek niewywiązania się z tych obowiązków.

6. 	Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i będzie wywierać skutki na przyszłość

7. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych w Umowie. Kary umowne podlegają  łączeniu.

8. 	Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

9. 	Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy przysługującego z tytułu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

10.	Żadna ze Stron Umowy nie odpowiada za nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy spowodowane okolicznościami Siły Wyższej, której Strony nie mogły przewidzieć działając z najwyższą starannością zawierając Umowę.

11.	W rozumieniu Umowy Siłę Wyższą stanowi zdarzenie nagłe, zewnętrzne, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, któremu nie można zapobiec 
ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami Siły Wyższej są:

  - klęski żywiołowe, w tym pożar – nie zawiniony przez Wykonawcę, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragan;

  - długotrwałe awarie zasilania, których usunięcie nie zależy od żadnej ze stron Umowy;

  - akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, embarga, blokady itp.;

  - działania wojenne, akty sabotażu i terroryzmu;

  - strajki powszechne.

12.	Każda ze Stron zobowiązuje się bezzwłocznie do poinformowania drugiej Strony na piśmie o zaistnieniu okoliczności stanowiącej Siłę Wyższą, lecz nie później niż w terminie 48 godzin od zaistnienia zdarzenia pod rygorem utraty prawa do powoływania się na działanie Siły Wyższej.

13.	Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania ciążących nań praw i obowiązków wynikających z Umowy, w zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej w rozumieniu przedstawionym w ust. 11 o ile poinformowała w terminie drugą Stronę o jej wystąpieniu.

14.	W przypadku zaniechania przez Wykonawcę wystawienia faktury w terminie wskazanym w § 4 ust. 6 Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości odpowiadającej płatności (wartości brutto) określonej w §4 ust. 1 Umowy.

§ 8

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem  nieważności.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 3.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany treści Umowy w następujących przypadkach:

  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT;

  - zmiana sposobu i zakresu świadczenia usług gwarancyjnych wynikająca z aktualnych potrzeb Zamawiającego;

  - zmiana miejsca dostarczenia przedmiotu zamówienia lub zmiana miejsca użytkowania urządzenia;

  - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy wynikająca ze zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o uzyskanie zewnętrznego finansowania Umowy;

  - zmiany dotyczące przedmiotu umowy, w tym w przypadku:

### niedostępności na rynku urządzeń wskazanych w ofercie, spowodowane zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych urządzeń;

### pojawienia się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji urządzenia;

### pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, strona umowy zainteresowana wprowadzeniem zmiany przedkłada drugiej stronie pisemny wniosek o dokonanie zmian wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających 
ich wprowadzenie. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku strony podejmą decyzję 
w przedmiocie wprowadzenia proponowanych zmian w trybie przewidzianym 
w ust. 1. Ostateczna decyzja w zakresie wprowadzenia zmian do umowy należy do Zamawiającego

§ 9

- Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 
po dwa dla każdej ze Stron.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść ani obciążyć jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z Umowy ani jakiejkolwiek jego części, w tym dokonać przelewu przysługujących wierzytelności na rzecz osoby trzeciej pod rygorem nieważności tak dokonanych czynności.

- Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu wg właściwości miejscowej Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego.

§ 10

Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1	- Oferta Wykonawcy z dnia …………….. r.

Załącznik nr 2  - Wzór protokołu odbioru

Załącznik nr 2  - Wzór protokołu szkolenia

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

Załącznik nr 2 do umowy z dnia ………….

…………………………… , dnia ……………. 2015 roku

PROTOKÓŁ ODBIORU

Przekazujący:

……………………

……………………

……………………

Odbierający:

……………………

……………………

……………………

Dotyczy: Umowy Nr ……………. z dnia ………….. .

Strony potwierdzają, że w dniu …………. dostarczono i przekazano nw. urządzenia:

| L.p. | Nazwa produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- |

Strony potwierdzają, że wraz z urządzeniami zostały dostarczone również nw. dokumenty: ………………………………………………………………….. Dokumenty te zostały dostarczone w języku ………… .

Przekazujący:

………………………………			………………………………

data i podpis przekazującego		                       pieczęć firmowa

Odbierający:

………………………………			………………………………

data i podpis odbierającego	          	                      pieczęć firmowa

Załącznik nr 3 do umowy z dnia ………….

…………………………… , dnia ……………. 2015 roku

PROTOKÓŁ SZKOLENIA

Przekazujący:

……………………

……………………

Odbierający:

……………………

……………………

Dotyczy: Umowy Nr ……………. z dnia ………….. .

Strony potwierdzają, że w dniu ………….  w siedzibie Zamawiającego przeprowadzone zostało szkolenie w zakresie ………………………………………… urządzeń będących przedmiotem umowy. W szkoleniu udział wzięli:

| L.p. | Imię i nazwisko |
| --- | --- |

Wykonawca:

………………………………			………………………………

data i podpis 	                                                pieczęć firmowa

Zamawiający:

………………………………			………………………………

data i podpis 	                                                pieczęć firmowa

ZAŁĄCZNIK NR 3.1 DO SIWZ

# FORMULARZ OFERTY

/pieczęć Wykonawcy/

OFERTA

Ja (my),

Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę

działając w imieniu i na rzecz:

| Pełna nazwa |  |
| --- | --- |
| REGON |  |
| NIP |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |

Składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), którego przedmiotem jest dostawa aparatury do kompleksowych badań i monitoringu hydrologicznego 
i hydrochemicznego zlewni zlodowaconych i niezlodowaconych w rejonach polarnych (nr ref. sprawy: ZP/16/15 – Zadanie 1: Dostawa dwóch przepływomierzy ADC do ciągłego pomiaru przepływu, głębokości 
oraz temperatury wody w kanałach otwartych i ciekach naturalnych 
wraz z wyposażeniem dodatkowym) i:

      - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami 
i zasadami.

      - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

      - Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.

      - Oferujemy dostawę dwóch przepływomierzy ADC do ciągłego pomiaru przepływu, głębokości oraz temperatury wody w kanałach otwartych i ciekach naturalnych wraz z wyposażeniem dodatkowym, spełniających wymagania określone w SIWZ  za cenę:

| Lp. | Rodzaj urządzenia | Nazwa i typ/model urządzenia | Ilość | Całkowita wartość netto | Kwota VAT | Całkowita wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | przepływomierz ADC |  | 2 |  |  |  |

Uwaga: Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - kalkuluje cenę oferty bez uwzględnienia 
w niej kwoty należnego w Polsce podatku VAT, w formularzu podając wyłącznie wartość netto.

      - Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem i realizacją zamówienia określone w SIWZ.

      - Oświadczamy, że na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia udzielimy gwarancji na okres ………. (słownie: ……………………..…………..) miesięcy od dnia dostawy, na zasadach i zgodnie z wymogami określonymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

      - Oferujemy realizację dostawy przedmiotu zamówienia w terminie nie wcześniej niż 7.12.2015 r. i  nie później niż 18.12.2015 r.

      - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik 
nr 2 do SIWZ (w tym z zawartymi w nim warunkami gwarancji) i nie wnosimy żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty, podpiszemy umowę 
na warunkach w nim zawartych w miejscu i terminie określonym 
przez Zamawiającego.

      - Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2003 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji */ Oświadczamy, że informacje i dokumenty wymienione w ……………, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
art. 11 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i zastrzegamy, że nie mogą być udostępnione oraz wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.* (*niepotrzebne skreślić)

      - Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy wykonać sami* / następujące zakresy zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom*:  (*niepotrzebne skreślić)

| L.p. | Nazwa zakresu zamówienia |
| --- | --- |

      - Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, w tym informacje o wyniku postępowania oraz inne informacje związane z prowadzonym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko: …………………………………..

Adres do korespondencji:

………………………………………………

………………………………………………

Nr faxu: …………………………….………………

Adres e-mail: ………………………………………

      - W przypadku wyboru naszej oferty, osobami uprawnionymi do reprezentowania Wykonawcy przy podpisaniu umowy będą:

  - (imię i nazwisko) ................................ (zajmowane stanowisko)...........................

  - (imię i nazwisko)................................. (zajmowane stanowisko)...........................

      - W przypadku wyboru naszej oferty i zawarcia umowy, należności wynikające z jej realizacji należy przekazywać na konto:

…………………

…………………

…………………

      - Ofertę składamy świadomie i dobrowolnie.

      - Do oferty załączamy niżej wymienione dokumenty:

- ………………………………….

- ………………………………….

- ………………………………….

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 3.2 DO SIWZ

# FORMULARZ OFERTY

/pieczęć Wykonawcy/

OFERTA

Ja (my),

Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę

działając w imieniu i na rzecz:

| Pełna nazwa |  |
| --- | --- |
| REGON |  |
| NIP |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |

Składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), którego przedmiotem jest dostawa aparatury do kompleksowych badań i monitoringu hydrologicznego 
i hydrochemicznego zlewni zlodowaconych i niezlodowaconych w rejonach polarnych (nr ref. sprawy: ZP/16/15 – Zadanie 2: Dostawa przepływomierza ADC do punktowego pomiaru przepływu, głębokości oraz temperatury wody 
w kanałach otwartych i kanałach naturalnych wraz z wyposażeniem dodatkowym) i:

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami 
i zasadami.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Oferujemy dostawę przepływomierza ADC do punktowego pomiaru przepływu, głębokości oraz temperatury wody w kanałach otwartych i kanałach naturalnych   wraz z wyposażeniem dodatkowym, spełniającego wymagania określone w SIWZ  za cenę:

| Lp. | Rodzaj urządzenia | Nazwa i typ/model urządzenia | Ilość | Całkowita wartość netto | Kwota VAT | Całkowita wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przepływomierz ADC |  | 1 |  |  |  |

Uwaga: Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - kalkuluje cenę oferty bez uwzględnienia 
w niej kwoty należnego w Polsce podatku VAT, w formularzu podając wyłącznie wartość netto.

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem i realizacją zamówienia określone w SIWZ.

- Oświadczamy, że na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia udzielimy gwarancji na okres ………. (słownie: ……………………..) miesięcy od dnia dostawy, na zasadach i zgodnie z wymogami określonymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

- Oferujemy realizację dostawy przedmiotu zamówienia w terminie nie wcześniej niż 7.12.2015 r. i  nie później niż 18.12.2015 r.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik 
nr 2 do SIWZ (w tym z zawartymi w nim warunkami gwarancji) i nie wnosimy żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty, podpiszemy umowę 
na warunkach w nim zawartych w miejscu i terminie określonym 
przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2003 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji */ Oświadczamy, że informacje i dokumenty wymienione w ……………, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
art. 11 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i zastrzegamy, że nie mogą być udostępnione oraz wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.* (*niepotrzebne skreślić)

- Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy wykonać sami* / następujące zakresy zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom*:  (*niepotrzebne skreślić)

| L.p. | Nazwa zakresu zamówienia |
| --- | --- |

- Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, w tym informacje o wyniku postępowania oraz inne informacje związane z prowadzonym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko: …………………………………..

Adres do korespondencji:

………………………………………………

………………………………………………

Nr faxu: …………………………….………………

Adres e-mail: ………………………………………

- W przypadku wyboru naszej oferty, osobami uprawnionymi do reprezentowania Wykonawcy przy podpisaniu umowy będą:

  - (imię i nazwisko) ................................ (zajmowane stanowisko)...........................

  - (imię i nazwisko)................................. (zajmowane stanowisko)...........................

- W przypadku wyboru naszej oferty i zawarcia umowy, należności wynikające z jej realizacji należy przekazywać na konto:

…………………

…………………

…………………

- Ofertę składamy świadomie i dobrowolnie.

- Do oferty załączamy niżej wymienione dokumenty:

- ………………………………….

- ………………………………….

- ………………………………….

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 3.3 DO SIWZ

# FORMULARZ OFERTY

/pieczęć Wykonawcy/

OFERTA

Ja (my),

Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę

działając w imieniu i na rzecz:

| Pełna nazwa |  |
| --- | --- |
| REGON |  |
| NIP |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |

Składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), którego przedmiotem jest dostawa aparatury do kompleksowych badań i monitoringu hydrologicznego 
i hydrochemicznego zlewni zlodowaconych i niezlodowaconych w rejonach polarnych (nr ref. sprawy: ZP/16/15 – Zadanie 3: Dostawa dwóch mierników multiparametrycznych do pomiaru parametrów fizykochemicznych wody 
w ciekach naturalnych wraz z wyposażeniem dodatkowym i materiałami eksploatacyjnymi) i:

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami 
i zasadami.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Oferujemy dostawę dwóch mierników multiparametrycznych do pomiaru parametrów fizykochemicznych wody w ciekach naturalnych wraz z wyposażeniem dodatkowym i materiałami eksploatacyjnymi, spełniających wymagania określone w SIWZ  za cenę:

| Lp. | Rodzaj urządzenia | Nazwa i typ/model urządzenia | Ilość | Całkowita wartość netto | Kwota VAT | Całkowita wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mierniki multiparametryczne |  | 2 |  |  |  |

Uwaga: Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - kalkuluje cenę oferty bez uwzględnienia 
w niej kwoty należnego w Polsce podatku VAT, w formularzu podając wyłącznie wartość netto.

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem i realizacją zamówienia określone w SIWZ.

- Oświadczamy, że na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia udzielimy gwarancji na okres ………. (słownie: ……………………..) miesięcy od dnia dostawy, na zasadach i zgodnie z wymogami określonymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

- Oferujemy realizację dostawy przedmiotu zamówienia w terminie nie wcześniej niż 7.12.2015 r. i  nie później niż 18.12.2015 r.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik 
nr 2 do SIWZ (w tym z zawartymi w nim warunkami gwarancji) i nie wnosimy żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty, podpiszemy umowę 
na warunkach w nim zawartych w miejscu i terminie określonym 
przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2003 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji */ Oświadczamy, że informacje i dokumenty wymienione w ……………, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
art. 11 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i zastrzegamy, że nie mogą być udostępnione oraz wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.* (*niepotrzebne skreślić)

- Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy wykonać sami* / następujące zakresy zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom*:  (*niepotrzebne skreślić)

| L.p. | Nazwa zakresu zamówienia |
| --- | --- |

- Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, w tym informacje o wyniku postępowania oraz inne informacje związane z prowadzonym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko: …………………………………..

Adres do korespondencji:

………………………………………………

………………………………………………

Nr faxu: …………………………….………………

Adres e-mail: ………………………………………

- W przypadku wyboru naszej oferty, osobami uprawnionymi do reprezentowania Wykonawcy przy podpisaniu umowy będą:

- (imię i nazwisko) ................................ (zajmowane stanowisko)...........................

- (imię i nazwisko)................................. (zajmowane stanowisko)...........................

- W przypadku wyboru naszej oferty i zawarcia umowy, należności wynikające z jej realizacji należy przekazywać na konto:

…………………

…………………

…………………

- Ofertę składamy świadomie i dobrowolnie.

- Do oferty załączamy niżej wymienione dokumenty:

- ………………………………….

- ………………………………….

- ………………………………….

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 3.4 DO SIWZ

# FORMULARZ OFERTY

/pieczęć Wykonawcy/

OFERTA

Ja (my),

Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę

działając w imieniu i na rzecz:

| Pełna nazwa |  |
| --- | --- |
| REGON |  |
| NIP |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |

Składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), którego przedmiotem jest dostawa aparatury do kompleksowych badań i monitoringu hydrologicznego 
i hydrochemicznego zlewni zlodowaconych i niezlodowaconych w rejonach polarnych (nr ref. sprawy: ZP/16/15 – Zadanie 4: Dostawa dwóch zestawów przenośnych urządzeń do automatycznego poboru próbek wody (autosampler) w ciekach naturalnych wraz z oprzyrządowaniem i materiałami eksploatacyjnymi) i:

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami 
i zasadami.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Oferujemy dostawę dwóch zestawów przenośnych urządzeń 
do automatycznego poboru próbek wody (autosampler) w ciekach naturalnych wraz z oprzyrządowaniem i materiałami eksploatacyjnymi, spełniających wymagania określone w SIWZ  za cenę:

| Lp. | Rodzaj urządzenia | Nazwa i typ/model urządzenia | Ilość | Całkowita wartość netto | Kwota VAT | Całkowita wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | przenośne urządzenia do automatycznego poboru próbek wody |  | 2 |  |  |  |

Uwaga: Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - kalkuluje cenę oferty bez uwzględnienia 
w niej kwoty należnego w Polsce podatku VAT, w formularzu podając wyłącznie wartość netto.

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem i realizacją zamówienia określone w SIWZ.

- Oświadczamy, że na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia udzielimy gwarancji na okres ………. (słownie: ……………………..) miesięcy od dnia dostawy, na zasadach i zgodnie z wymogami określonymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

- Oferujemy realizację dostawy przedmiotu zamówienia w terminie nie wcześniej niż 7.12.2015 r. i  nie później niż 18.12.2015 r.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik 
nr 2 do SIWZ (w tym z zawartymi w nim warunkami gwarancji) i nie wnosimy żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty, podpiszemy umowę 
na warunkach w nim zawartych w miejscu i terminie określonym 
przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2003 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji */ Oświadczamy, że informacje i dokumenty wymienione w ……………, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
art. 11 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i zastrzegamy, że nie mogą być udostępnione oraz wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.* (*niepotrzebne skreślić)

- Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy wykonać sami* / następujące zakresy zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom*:  (*niepotrzebne skreślić)

| L.p. | Nazwa zakresu zamówienia |
| --- | --- |

- Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, w tym informacje o wyniku postępowania oraz inne informacje związane z prowadzonym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko: …………………………………..

Adres do korespondencji:

………………………………………………

………………………………………………

Nr faxu: …………………………….………………

Adres e-mail: ………………………………………

- W przypadku wyboru naszej oferty, osobami uprawnionymi do reprezentowania Wykonawcy przy podpisaniu umowy będą:

- (imię i nazwisko) ................................ (zajmowane stanowisko)...........................

- (imię i nazwisko)................................. (zajmowane stanowisko)...........................

- W przypadku wyboru naszej oferty i zawarcia umowy, należności wynikające z jej realizacji należy przekazywać na konto:

…………………

…………………

…………………

- Ofertę składamy świadomie i dobrowolnie.

- Do oferty załączamy niżej wymienione dokumenty:

- ………………………………….

- ………………………………….

- ………………………………….

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 4.1 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

# FORMULARZ ZGODNOŚCI 
WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

(ZP/16/15 – ZADANIE 1: 
DOSTAWA DWÓCH PRZEPŁYWOMIERZY ADC DO CIĄGŁEGO POMIARU PRZEPŁYWU, GŁĘBOKOŚCI ORAZ TEMPERATURY WODY W KANAŁACH OTWARTYCH I CIEKACH NATURALNYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM)

| Nazwa elementu | Wymagany parametr | Parametry urządzenia będącego przedmiotem oferty |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Przepływomierz do ciągłego pomiaru przepływu wody | Rejestrator przepływomierza zamontowany w trwałej i wodoszczelnej obudowie IP67 | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Rejestracja danych na karcie pamięci typu Compact Flash lub SD Card oraz pamięci wewnętrznej. | Rejestracja danych na: ………………………………………… ……..………………………………….. |
|  | Rejestrator przepływomierza z wyświetlaczem umożliwiającym zmianę konfiguracji urządzenia, wpisanie parametrów koryta w wybranym profilu, podgląd mierzonych parametrów przepływu oraz podgląd danych archiwalnych. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Przepływomierz wyposażony w Dopplerowski czujnik pomiarowy (ADC), z jednoczesną rejestracją prędkości, głębokości i temperatury wody. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Pomiar prędkość przepływu mierzony przy pomocy metody Dopplera (ADC) | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Wodoodporny (IP68) czujnik Dopplerowski zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Przepływomierz z pomiarem ze stałym lub zależny od zdarzenia (np. wzrost wartości przepływu wody w cieku) interwałem pomiarowym od 1 minuty do 1 godziny. | Przepływomierz z pomiarem ze stałym lub zależny od zdarzenia (np. wzrost wartości przepływu wody w cieku) interwałem pomiarowym od …… min. do ………. min. |
|  | Pomiar prędkości wody w zakresie od -4 do +4 m/s | Pomiar prędkości wody w zakresie: od ………. do …..……. m/s |
|  | Pomiar prędkości wody dla głębokości od 2,5 cm do 2 m | Pomiar prędkości wody dla głębokości: Od…..…..cm do ……….. m |
|  | Długość kabla łączącego rejestrator przepływomierza z czujnikiem ADC – min 20 m. | Długość kabla łączącego rejestrator przepływomierza z czujnikiem ADC – …………… m. |
|  | Maksymalny błąd pomiaru prędkości wody: 2% mierzonej prędkości | Maksymalny błąd pomiaru prędkości wody: …………% mierzonej prędkości |
|  | Maksymalny błąd pomiaru głębokości: ±0,25% | Maksymalny błąd pomiaru głębokości: ±……….% |
|  | Kabel łączący rejestrator przepływomierza z czujnikiem ADC zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Praca przepływomierza w temperaturze powietrza od -15 do +40°C | Praca przepływomierza w temperaturze powietrza od ……….. do …………….°C |
|  | Zasilanie przepływomierza: z akumulatora 12V, baterii oraz z sieci 220 V | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Urządzenie przenośne | Spełnia / Nie spełnia* |
| Osprzęt dodatkowy | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zmianę konfiguracji przepływomierza, sczytywanie oraz prezentację danych pomiarowych w formie tekstowej i graficznej, eksport danych do programu MS Excel i plików tekstowych. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Dwa dedykowane akumulatory 12V | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Ładowarka 220V i 12V | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Dwie dedykowane karty pamięci | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Czytnik kart pamięci | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Kabel łączący urządzenie z komputerem | Spełnia / Nie spełnia* |

*niepotrzebne skreślić

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 4.2 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

# FORMULARZ ZGODNOŚCI 
WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

(ZP/16/15 – ZADANIE 2:

DOSTAWA PRZEPŁYWOMIERZA ADC DO PUNKTOWEGO POMIARU PRZEPŁYWU, GŁĘBOKOŚCI ORAZ TEMPERATURY WODY 
W KANAŁACH OTWARTYCH I KANAŁACH NATURALNYCH 
WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM)

| Nazwa elementu | Wymagany parametr | Parametry urządzenia będącego przedmiotem oferty |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Przepływomierz do punktowego pomiaru przepływu wody | Rejestrator przepływomierza zamontowany w trwałej i wodoszczelnej obudowie IP67 lub IP68 | Rejestrator przepływomierza zamontowany w trwałej i wodoszczelnej obudowie IP………. |
|  | Przepływomierz rejestrujący dane na karcie pamięci typu Compact Flash lub SD Card lub/i pamięci wewnętrznej. | Przepływomierz rejestrujący dane na: ………………………………………… ……..………………………………….. |
|  | Rejestrator przepływomierza z wyświetlaczem umożliwiającym zmianę konfiguracji, podgląd mierzonych parametrów przepływu oraz podgląd danych archiwalnych. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Urządzenie wyposażone w Dopplerowski czujnik pomiarowy (ADC), z jednoczesną rejestracji prędkości, głębokości i temperatury wody. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Pomiar prędkość przepływu mierzony przy pomocy metody Dopplera (ADC) | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Wodoodporny (IP68) czujnik Dopplerowski zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Automatyczne obliczenia przepływu na podstawie norm ISO oraz USGS | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Mierzone parametry: prędkość średnia wody dla przekroju pomiarowego i poszczególnych pionów hydrometrycznych, przepływ chwilowy oraz objętość przepływu, temperatura wody, błąd pomiaru prędkości, powierzchnia przekroju poprzecznego. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Pomiar prędkości wody do +2,5 m/s. | Pomiar prędkości wody do …………….m/s. |
|  | Pomiar prędkości wody dla głębokości od 2,5 cm do 2 m | Pomiar prędkości wody dla głębokości: Od…..…..cm do ……….. m |
|  | Długość kabla łączącego rejestrator z czujnikiem: min. 4 m | Długość kabla łączącego rejestrator z czujnikiem: ..…... m |
|  | Maksymalny błąd pomiaru prędkości wody ±0,25 cm/s. | Maksymalny błąd pomiaru prędkości ±………….cm/s. |
|  | Urządzenie przenośne o wadze zestawu do 2kg | Urządzenie przenośne o wadze zestawu: …….kg |
|  | Praca w temperatura powietrza od -15 do +40°C | Praca w temperatura powietrza od ……….. do …………….°C |
|  | Drążek pomiarowy/łata miernicza: min. 4m | Drążek pomiarowy/łata miernicza: …….m |
|  | Zasilanie: z akumulatora lub baterii | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Czas pracy min. 24h | Czas pracy: ………h |
| Osprzęt dodatkowy | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zmianę konfiguracji przepływomierza, sczytywanie oraz prezentację danych pomiarowych w formie tekstowej i graficznej, eksport danych do programu MS Excel i plików tekstowych. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Dwa dedykowane akumulatory lub zestawy baterii | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Dwie dedykowane karty pamięci | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Czytnik kart pamięci | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Kabel łączący urządzenie z komputerem | Spełnia / Nie spełnia* |

*niepotrzebne skreślić

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 4.3 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

# FORMULARZ ZGODNOŚCI 
WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

(ZP/16/15 – ZADANIE 3: 
DOSTAWA DWÓCH MIERNIKÓW MULTIPARAMETRYCZNYCH 
DO POMIARU PARAMETRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH WODY 
W CIEKACH NATURALNYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM I MATERIAŁAMI EKSPLOATACYJNYMI)

| Nazwa elementu | Wymagany parametr | Parametry urządzenia będącego przedmiotem oferty |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Miernik multiparametryczny (dwa zestawy) | Miernik multiparametryczny w ergonomicznej, trwałej i wodoszczelnej obudowie IP68 | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Miernik multiparametryczny wyposażony w dedykowaną sondę pomiarową z elektrodami, z możliwością niezależnej rejestracji danych i zapewniającą ochronę elektrod pomiarowych. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Długość kabla łączącego miernik multiparametryczny z dedykowaną sondą pomiarową: zestaw nr 1 – min.4 m / max.5 m; zestaw nr 2 – min. 10 m / max. 12 m. | Długość kabla łączącego kontroler z sondą: zestaw nr 1 – …….…. m; zestaw nr 2 – ……….. m. |
|  | Miernik multiparametryczny z automatyczną identyfikacją czujników i elektrod | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Miernik multiparametryczny z możliwością kalibracji czujnika pH-metrycznego, konduktometrycznego oraz elektrody tlenowej jednym roztworem kalibracyjnym | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Miernik multiparametryczny z możliwością wymiany i kalibracji elektrod w terenie. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Miernik multiparametryczny zapewniający wykonywanie pomiarów: pH, pH w mV, Redox, EC (konduktywność), TDS, Opor, Zasolenie, Ciężar właściwy wody morskiej, Mętność, Tlen Rozpuszczony, Temperatura, Ciśnienie atmosferyczne. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Miernik multiparametryczny z elektrodą pH-metryczną zapewniający: Kalibrację: 3 punktowa. Zakres pomiaru: 0,00 do 14,00 pH Rozdzielczość pomiaru: 0,01 pH Dokładność pomiaru: ±0,02 pH | Miernik multiparametryczny z elektrodą pH-metryczną zapewniający: Kalibrację: …….. punktowa. Zakres pomiaru: .… do ……. pH Rozdzielczość pomiaru:……. pH Dokładność pomiaru: ±…... pH |
|  | Miernik multiparametryczny zapewniający pomiar Redox z: Rozdzielczością: 0,1 mV Dokładnością: ±1,0 mV | Miernik multiparametryczny zapewniający pomiar Redox z: Rozdzielczością: ……… mV Dokładnością: ±……….. mV |
|  | Miernik multiparametryczny z pomiarem konduktywności wody (EC) z automatyczną kompensacją temperatury oraz: Kalibracja EC: 1 pkt. Minimalny zakres pomiarowy EC: 0,000 do 200,000 mS/cm Rozdzielczość pomiaru EC: min. 1 μS/cm Dokładność pomiaru EC: ± 1 μS/cm | Miernik multiparametryczny z pomiarem konduktywności wody (EC) z automatyczną kompensacją temperatury oraz: Kalibracja EC: ………..pkt. Minimalny zakres pomiarowy EC: ……. do …..….. mS/cm Rozdzielczość pomiaru EC: min. …….. μS/cm Dokładność pomiaru EC: ± …… μS/cm |
|  | Miernik multiparametryczny z pomiarem Total Dissolved Solids (TDS): Pomiar TDS: konwersja EC Zakres pomiaru TDS: 0 do 350000 mg/L (ppm) Rozdzielczość pomiaru TDS: 1 mg/L (ppm) Dokładność pomiaru TDS: ± 1 mg/L (ppm) | Miernik multiparametryczny z pomiarem Total Dissolved Solids (TDS): Pomiar TDS: …………… Zakres pomiaru TDS: ….. do ……….. mg/L (ppm) Rozdzielczość pomiaru TDS: ……. mg/L (ppm) Dokładność pomiaru TDS: ± …….mg/L (ppm) |
|  | Miernik multiparametryczny z pomiarem zasolenia wody: Pomiar: konwersja EC Zakres pomiaru: 0,00 do 70,00g/L Rozdzielczość pomiaru: 0,01 g/L Dokładność pomiaru: ± 0,01 g/L | Miernik multiparametryczny z pomiarem zasolenia wody: Pomiar: ……………… Zakres pomiaru: ….. do …… g/L Rozdzielczość pomiaru: …. g/L Dokładność pomiaru: ± …… g/L |
|  | Miernik multiparametryczny z pomiarem mętności o parametrach: Kalibracja: 3 pkt. Zakres pomiaru: 0 do 1000 FNU Rozdzielczość pomiaru: 0,1 FNU Dokładność pomiaru: ± 2 % odczytu | Miernik multiparametryczny z pomiarem mętności o parametrach: Kalibracja: ………..pkt. Zakre spomiaru: ….. do …….. FNU Rozdzielczość pomiaru:…. FNU Dokładność pomiaru: ± …….. % odczytu |
|  | Miernik multiparametryczny z pomiarem mętności zgodnym z normą EN ISO7027 | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Miernik multiparametryczny z pomiarem tlenu rozpuszczonego: Kalibracja: 2 pkt. Zakres pomiaru: 0 do 50,00 mg/L Rozdzielczość pomiaru: 0,01 mg/L Dokładność pomiaru: ± 3 % odczytu | Miernik multiparametryczny z pomiarem tlenu rozpuszczonego: Kalibracja: …….. pkt. Zakres pomiaru: …… do ………… mg/L Rozdzielczość pomiaru: ..…. mg/L Dokładność pomiaru: ± ……… % odczytu |
|  | Miernik multiparametryczny z pomiarem temperatury wody: Zakres pomiaru: -5°C do +50,00°C Rozdzielczość pomiaru: 0,01°C Dokładność pomiaru: ± 0,20°C | Miernik multiparametryczny z pomiarem temperatury wody: Zakres pomiaru: .……°C do .………°C Rozdzielczość pomiaru: ………°C Dokładność pomiaru: ± ………….°C |
|  | Miernik multiparametryczny wyposażony w podświetlany wyświetlacz z możliwością wyświetlenia 10 parametrów fizykochemicznych wody mierzonych jednocześnie. | Miernik multiparametryczny wyposażony w podświetlany wyświetlacz z możliwością wyświetlenia …………... parametrów fizykochemicznych wody mierzonych jednocześnie. |
|  | Miernik multiparametryczny z możliwością konfiguracji parametrów pracy oraz podglądu mierzonych parametrów fizykochemicznych wody oraz graficzną prezentacją zmierzonych archiwalnych parametrów fizykochemicznych wody | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Miernik multiparametryczny z konfigurowalnym interfejsem użytkownika | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Miernik multiparametryczny z najkrótszym interwałem zapamiętywania danych co 1s | Miernik multiparametryczny z najkrótszym interwałem zapamiętywania danych co …..s |
|  | Miernik multiparametryczny z pamięcią wewnętrzną na min. 40 000 pomiarów | Miernik multiparametryczny z pamięcią wewnętrzną na min. ……………. pomiarów |
|  | Połączenie z komputerem poprzez łącze USB | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Zasilanie akumulatorowe z doładowywaniem z 220V i 12V | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Waga miernika multiparametrycznego wraz z sondą i elektrodami do 1,0 kg | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Urządzenie przenośne | Spełnia / Nie spełnia* |
| Osprzęt dodatkowy | Walizka transportowa odporna na uszkodzenia mechaniczne | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Dodatkowa dedykowana dla miernika multiparametrycznego sonda pomiarowa bez możliwości niezależnej rejestracji danych, z kablem łączącym sondę z miernikiem o dł. min. 4 m / max. 5 m, oraz elektrodami pH, EC, tlen | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zmianę konfiguracji przepływomierza, sczytywanie oraz prezentację danych pomiarowych w formie tekstowej i graficznej, eksport danych do programu MS Excel i plików tekstowych. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Okablowanie do sczytywania danych łączące miernik z komputerem (złącze USB) | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Dedykowane naczynie do kalibracji dostosowane do typu sondy i elektrod | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Roztwór do szybkiej i wspólnej kalibracji pH-metru, konduktometru oraz elektrody tlenowej – 2x500ml lub 4x250 ml | Roztwór do szybkiej i wspólnej kalibracji pH-metru, Konduktometru oraz elektrody tlenowej – ………..ml |
|  | Wspólny roztwór do przechowywania elektrody pH-metrycznej, konduktometrycznej oraz tlenowej - 2x500ml lub 4x250 ml | Wspólny roztwór do przechowywania elektrody pH-metrycznej, konduktometrycznej oraz tlenowej – ……………..ml |
|  | Komplet roztworów do trzypunktowej kalibracji elektrody do pomiaru mętności – 2 zestawy po 500 ml lub 2 zestawy po 2x250 ml | Komplet roztworów do trzypunktowej kalibracji elektrody do pomiaru mętności – 2 zestawy po ……….. ml |
|  | Dedykowane dla sondy miernika multiparametycznego zapasowe elektrody pomiarowe: Pomiar konduktywności wody (EC) – 2 szt., Pomiar mętności – 1 szt. Pomiar pH/redox – 2 szt. Pomiar tlenu rozpuszczonego w wodzie – 2szt. | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Zestaw do konserwacji elektrody tlenowej zawierający: roztwór elektrolitu dla czujnika tlenu uszczelki do czujnika Tlenu (min. 4 szt.) szczoteczkę do czyszczenia smar do uszczelek zapasowe membrany do elektrody tlenowej | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Roztowry do konserwacji elektrody pH/redox: Roztwor konserwacyjny–500 ml roztwor do czyszczenia–500ml ml | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Ładowarka 220V i 12V | Spełnia / Nie spełnia* |

*niepotrzebne skreślić

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 4.4 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

# FORMULARZ ZGODNOŚCI 
WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

(ZP/16/15 – ZADANIE 4: 
DOSTAWA DWÓCH ZESTAWÓW PRZENOŚNYCH URZĄDZEŃ 
DO AUTOMATYCZNEGO POBORU PRÓBEK WODY (AUTOSAMPLER) W CIEKACH NATURALNYCH WRAZ Z OPRZYRZĄDOWANIEM I MATERIAŁAMI EKSPLOATACYJNYMI)

| Nazwa elementu | Wymagany parametr | Parametry urządzenia będącego przedmiotem oferty |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Urządzenie do automatycznego poboru próbek wody z cieków naturalnych (Autosampler) (dwa zestawy) | Obudowa autosamplera z tworzywa sztucznego ABS, wzmacniana włóknem szklanym, odporna na działanie promieni UV | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Pobieranie próbek z odległości do 30 m | Pobierania próbek wody z odległości ……… m |
|  | Wysokości podnoszenia wody do 8 m | Wysokość podnoszenia wody ……… m |
|  | Autosampler z następującą konfiguracją butelek: 24x1 l PP; 1x15 l PE, 1x20,0 l PE, szkło; 8x2,0 l PE 8x1,8 l szkło | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Pobór próbek zgodnie z normą ISO 5667/10 | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Autosampler z poborem próbek przy pomocy pompy perystaltycznej odpornej na korozje | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Dokładności pompy perystaltycznej: min. +/- 5 ml lub +/- 5 %, | Dokładność pompy perystaltycznej: +/- …………....ml lub +/- ……….%, |
|  | Autosampler wyposażony w detektor cieczy: bezkontaktowy, z kompensacją wysokości podnoszenia i niewrażliwy na przewodnictwo cieczy | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Ilość wyjść analogowych 4 – 20mA: min. 2 | Ilość wyjść analogowych 4 – 20 mA: …… |
|  | Temperatura pracy autosamplera 0 do +40 (C, wilgotność 0-100% | Temperatura pracy autosamplera: ……. do …… (C Wilgotność: …….% |
|  | Zasilanie 12V | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Waga autosamplera bez próbek i akumulatora do 16 kg | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Autosampler jest urządzeniem przenośnym | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Stopień ochrony kontrolera zarządzającego pracą autosamplera: IP 67 | Stopień ochrony kontrolera zarządzającego pracą autosamplera: ………… |
|  | Kontroler wyposażony w wyświetlacz i możliwość ustawienia parametrów pobierania próbek również w terenie | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych do autosamplera: przepływomierz pH-metr konduktometr modem radiowy GSM deszczomierz | Możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych do autosamplera: przepływomierz – Tak / Nie* pH-metr – Tak / Nie* konduktometr – Tak / Nie* modem radiowy – Tak / Nie* GSM – Tak / Nie* deszczomierz – Tak / Nie* |
|  | Kontroler umożliwia ustawianie objętości pobieranej próby wody | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Autosampler z możliwością automatycznego przepłukiwania linii ssącej przed i po poborze próbki wody | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Autosampler z możliwością automatycznego przedmuchiwania linii ssącej przed i po poborze próbki | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Kontroler umożliwiający zmianę ustawień: koniec/początek próbkowania, czas i data, programowany stan parametrów urządzeń zewnętrznych, próbkowanie | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Autosampler z możliwością poboru próbek w stałych lub zmiennych odstępach czasowych | Spełnia / Nie spełnia* |
| Osprzęt dodatkowy Deszczomierz | Deszczomierz kompatybilny i współpracujący z autosamplerem | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Typ deszczomierza: objętościowy | Typ deszczomierza: ………….. |
|  | Czułość deszczomierza 0,1mm | Czułość deszczomierza: …………… mm |
|  | Dokładność deszczomierza przy czułości 0,1 mm dla wysokości opadu 50 mm/h: ±1,5% | Dokładność deszczomierza przy czułości 0,1 mm dla wysokości opadu 50 mm/h: ...............% |
|  | Zakres temperatury pracy deszczomierza 0(C ÷ +60(C | Zakres temperatury pracy deszczomierza: …(C ÷ …(C |
|  | Stopień szczelności rejestratora: IP68 | Stopień szczelności rejestratora: …….. |
|  | Zasilanie deszczomierza z rejestratora, autosamplera, przepływomierza | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Średnica otworu wlotowego deszczomierza: min. 25 cm / max. 35 cm | Średnica otworu wlotowego deszczomierza: ……… cm |
| Osprzęt dodatkowy | Dwa (2) zestawy butelek do autosamplera: 24x1l PP, butla 15l PE | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Dwa akumulatory 12VDC, 22Ah przystosowane do pracy w niskich temperaturach + ładowarka 230V | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Winylowy wąż ssawny do pobierania próbek wody o dł. min. 30 m | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Kosz ssawny do węża ssawnego, zapobiegający przedostawaniu się kamieni i elementów roślinnych do węża ssawnego | Spełnia / Nie spełnia* |
|  | Zapasowy wąż do pompy perystaltycznej autosamplera | Spełnia / Nie spełnia* |

*niepotrzebne skreślić

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

# OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na dostawę aparatury do kompleksowych badań i monitoringu hydrologicznego 
i hydrochemicznego zlewni zlodowaconych i niezlodowaconych w rejonach polarnych (nr ref. sprawy: ZP/16/15),

Ja …………………………………………….…………………………

(imię i nazwisko)

oświadczam, że

………………………..………………….………………………………

(nazwa Wykonawcy lub imię i nazwisko)

może ubiegać się o udzielenie zamówienia, ponieważ spełnia warunki dotyczące:

      - posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym niniejszym postępowaniem;

      - posiadania wiedzy i doświadczenia;

      - dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

      - sytuacji ekonomicznej i finansowej;

zapewniające właściwe wykonanie zamówienia.

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

# OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na dostawę aparatury do kompleksowych badań i monitoringu hydrologicznego 
i hydrochemicznego zlewni zlodowaconych i niezlodowaconych w rejonach polarnych (nr ref. sprawy: ZP/16/15),

Ja …………………………………………….…………………………

(imię i nazwisko)

oświadczam, że

………………………..………………….………………………………

(nazwa Wykonawcy lub imię i nazwisko)

nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

# INFORMACJA WYKONAWCY

# O NIENALEŻENIU DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na dostawę aparatury do kompleksowych badań i monitoringu hydrologicznego 
i hydrochemicznego zlewni zlodowaconych i niezlodowaconych w rejonach polarnych (nr ref. sprawy: ZP/16/15),

Ja …………………………………………….…………………………

(imię i nazwisko)

informuję, że

………………………..………………….………………………………

(nazwa Wykonawcy)

nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.),

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

# WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW

wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury 
do kompleksowych badań i monitoringu hydrologicznego i hydrochemicznego zlewni zlodowaconych i niezlodowaconych w rejonach polarnych (nr ref. sprawy: ZP/16/15), 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

| Lp. | Wartość dostawy | Przedmiot dostawy | Data wykonania | Podmiot, na rzecz którego wykonana została dostawa | Nazwa i adres Wykonawcy dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |