INSTYTUT GEOFIZYKI

# POLSKIEJ AKADEMII NAUK

____________________________________________________________________________

……………………………

ZATWIERDZAM

S P E C Y F I K A C J A     I S T O T N Y C H

W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A

Instytut Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

www.igf.edu.pl

zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do składania ofert 
w przetargu nieograniczonym na dostawę przełączników sieciowych oraz urządzeń typu firewall (nr ref. sprawy: ZP/34/15). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 1 
do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Spis treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”):

ROZDZIAŁ I : 	Nazwa i adres Zamawiającego

ROZDZIAŁ II: 	Tryb zamówienia

ROZDZIAŁ III: 	Przedmiot zamówienia

ROZDZIAŁ IV: 	Informacje ogólne

ROZDZIAŁ V: 	Opis sposobu przygotowania ofert

ROZDZIAŁ VI: 	Oferty częściowe

ROZDZIAŁ VII: 	Oferty wariantowe, oferty równoważne i inne postanowienia

ROZDZIAŁ VIII: 	Warunki udziału w postępowaniu

ROZDZIAŁ IX: 	Wspólne ubieganie się o zamówienie

ROZDZIAŁ X: 	Dokumenty wymagane w ofercie

ROZDZIAŁ XI: 	Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

ROZDZIAŁ XII: 	Opis sposobu obliczenia ceny oferty

ROZDZIAŁ XIII: 	Miejsce i termin składania ofert

ROZDZIAŁ XIV: 	Miejsce i termin otwarcia ofert

ROZDZIAŁ XV: 	Kryteria oceny ofert

ROZDZIAŁ XVI: 	Termin związania ofertą

ROZDZIAŁ XVII: 	Termin wykonania zamówienia

ROZDZIAŁ XVIII: 	Zobowiązania Wykonawcy związane z realizacją umowy

ROZDZIAŁ XIX: 	Wymagania dotyczące wadium

ROZDZIAŁ XX: 	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

ROZDZIAŁ XXI: 	Sposób porozumiewania się z Wykonawcami oraz udzielania                                                                                                  wyjaśnień dotyczących SIWZ

ROZDZIAŁ XXII: 	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

ROZDZIAŁ XXIII: 	Zamówienia uzupełniające

ROZDZIAŁ XXIV: 	Zmiany umowy

ROZDZIAŁ XXV:    Podwykonawstwo

ROZDZIAŁ XXVI:    Postanowienia końcowe

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią następujące dokumenty:

ZAŁĄCZNIK NR  1:	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR  2:	WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIKI NR 3:	FORMULARZ OFERTY

ZAŁACZNIKI NR 4:	FORMULARZ ZGODNOŚCI WYMAGAŃ 
I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 5: 	WZÓR OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU WARUNKÓW Z ART. 22 UST. 1 USTAWY

ZAŁĄCZNIK NR 6:	WZÓR OŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW 
DO WYKLUCZENIA

ZAŁĄCZNIK NR 7:	WZÓR INFORMACJI O NIENALEŻENIU DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 8:	WZÓR WYKAZU GŁÓWNYCH DOSTAW

Rozdział I

Nazwa i adres Zamawiającego

Instytut Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

tel.: 22 691 59 50

fax: 22 877 67 22

http://www.igf.edu.pl

NIP: 525-000-85-60

REGON: 000325908

Rozdział II

Tryb zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie „przetargu nieograniczonego” o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Rozdział III

Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa przełączników sieciowych oraz urządzeń typu firewall dla celów realizacji zadań statutowych oraz projektów badawczych prowadzonych w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, w tym:

- Przełącznik ethernetowy typ I – 1 sztuka;

- Przełącznik ethernetowy typ II (warstwy 2 o stałej konfiguracji z możliwością pracy w stosie) – 3 sztuki;

- Przełącznik ethernetowy typ III (warstwy 2 o stałej konfiguracji z możliwością pracy w stosie) – 1 sztuka;

- Przełącznik ethernetowy typ IV (warstwy 2 o stałej konfiguracji z możliwością pracy w stosie) z obsługą PoE+  – 1 sztuka;

- Urządzenie firewall- 3 sztuki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 
do SIWZ.

- Określenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 32400000-7 Sieci; 32420000-3 Urządzenia sieciowe.

- Dostawa urządzeń typu firewall finansowana będzie w ramach projektu „Cyfrowa przestrzeń badawcza sejsmiczności indukowanej dla celów EPOS”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POIG.02.03.00-14-090/13-01.

Rozdział IV

Informacje ogólne

- Wykonawca winien uważnie zapoznać się z całą SIWZ.

- Niniejszą SIWZ można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (formularz oferty oraz inne dokumenty wymagane w ofercie, w tym dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu).

- Złożenie większej liczby ofert przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Rozdział V

Opis sposobu przygotowania ofert

- Do sporządzenia oferty zaleca się wykorzystanie „Formularza oferty” stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, jednak jego treść musi być zgodna z formularzem załączonym do SIWZ.

- Oferta powinna zawierać dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.

- Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Oferta powinna mieć postać wydruku komputerowego. Oferta może być także napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem (pismem drukowanym). Oferta musi być czytelna.

- Wszystkie strony oferty, jak również wszystkie dokumenty do niej załączone, powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę /osoby/ uprawnioną/-e 
do podpisania oferty.

- Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane 
przez osobę /osoby/ podpisującą/-ce ofertę wraz z datą naniesienia zmiany.

- Wszystkie formularze zawarte w SIWZ, a w szczególności formularz oferty, Wykonawca musi wypełnić ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. 
W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje On "nie dotyczy".

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 01.12.2015 r. do godz. 12.00 na adres:

Instytut Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

- Koperta musi być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie 
w poufności jej treść oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Kopertę należy zaadresować wg wzoru:

„ZP/34/15”

Instytut Geofizyki PAN

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 01.12.2015 R. GODZ. 13.00

- Koperta, oprócz opisu jak wyżej, musi być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia 
do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 
powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania 
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w kopercie zaadresowanej i oznakowanej w sposób określony w ust. 9 i 10, dodatkowo oznakowanej dopiskiem „ZMIANA”.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę Oświadczenie o wycofaniu oferty musi być złożone formie pisemnej,  i winno zostać opakowane,  zaadresowane,  oznakowane w sposób określony w ust. 9 
i 10, z dodatkowym  dopiskiem „WYCOFANIE”. Oferta skutecznie wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania na jego pisemny wniosek.

- Do oświadczenia  o zmianie oferty Wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że powiadomienie o zmianie lub wycofanie zostało podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, chyba, że uprawnienie to wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. Do oświadczenia o wycofaniu oferty Wykonawca dołączy stosowne dokumenty potwierdzające, że oświadczenie to zostało złożone przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy

- Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian 
w jej treści po upływie terminu składania ofert.

- Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, 
nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane i wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 
w art. 86 ust. 4 ustawy.

- Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 
W związku z powyższym, w celu wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca powinien wskazać:

- czy informacje te mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub są to inne informacje posiadające wartość gospodarczą;

- czy informacje te nie zostały wcześniej ujawnione lub podane do wiadomości publicznej oraz czy nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie 
do informacji publicznej;

- czy Wykonawca podjął w stosunku do tych informacji niezbędne działania 
w celu zachowania ich poufności, a jeśli tak to jakie.

- Informacje, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać umieszczone w odrębnej, zaklejonej kopercie, opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa” dołączonej do oryginału oferty. W treści oferty, powinna zostać umieszczona, we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu, informacja, 
że jest on zastrzeżony i znajduje się w odrębnej kopercie.

Rozdział VI

Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, oferta musi obejmować realizację całości zamówienia.

Rozdział VII

Oferty wariantowe, oferty równoważne i inne postanowienia

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia, o których mowa w art. 151 a) ustawy PZP.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.

- Zamawiający nie przewiduje:

a) zawarcia umowy ramowej,

b) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

c) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Rozdział VIII

Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, co do których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, 
którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy.

- W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w ust. 1 pkt 2 Wykonawcy zobowiązani będą wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali co najmniej dwa zamówienia, polegające na dostawie urządzeń sieciowych, każde o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto.

- W pozostałym zakresie Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- W celu wykazania, że Wykonawcy spełniają warunki określone w ust. 1 
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania, Wykonawcy zobowiązani 
są do złożenia dokumentów, o których mowa w Rozdziale XI SIWZ.

- Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 
(na zasadzie „spełnia / nie spełnia”) na  podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale XI SIWZ.

Rozdział IX

Wspólne ubieganie się o zamówienie

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie.

- Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania 
ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale 
lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty.

- Przepisy i zapisy zawarte w SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio 
do Wykonawców, o których mowa w ust. 1.

- Jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1, 
przed zawarciem umowy muszą oni przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

Rozdział X

Dokumenty wymagane w ofercie

- Do Formularza Oferty, złożonego na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ 
(lub na własnym formularzu, który musi zawierać wszystkie elementy 
i oświadczenia zawarte w formularzu załączonym do SIWZ) należy załączyć następujące (ponumerowane i parafowane na każdej stronie) dokumenty:

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informacja Wykonawcy 
o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Informacja o nienależeniu 
do grupy kapitałowej może być złożona na druku stanowiącym załącznik nr 7 
do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie.

- Oświadczenia i dokumenty określone w Rozdziale XI SIWZ.

- W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż wpłata pieniężna, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia przed upływem terminu składania ofert, w miejscu wskazanym w SIWZ jako miejsce składania ofert.

- Jeżeli osobą/osobami podpisującą/podpisującymi ofertę nie jest osoba 
której upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z dokumentu rejestrowego – wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo do podpisania oferty i reprezentowania wykonawcy w postępowaniu w oryginale 
lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

Rozdział XI

Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania 
przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

            - W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca musi zawrzeć w ofercie następujące dokumenty:

- Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, złożone na druku stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca może złożyć oświadczenie na własnym druku, którego treść musi być zgodna 
z drukiem załączonym do SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  łącznie przez wszystkich Wykonawców ;

- Wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (złożone na druku stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ – Wykonawca może złożyć oświadczenie na własnym druku, którego treść musi być zgodna 
z drukiem załączonym do SIWZ) oraz dowody potwierdzające, że wskazane 
w wykazie dostawy zostały wykonane należycie.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składają wykonawcy wspólnie.

W wykazie jako główne dostawy należy wskazać jedynie dostawy potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VIII 
ust. 3.

Uwagi:

- W przypadku gdy podmiotem, na rzecz którego wykonane zostały dostawy wskazane w wykazie jest Zamawiający, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej;

- W przypadku, gdy wartość umowy została określona w walucie innej 
niż złoty przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego 
przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu podpisania umowy 
na realizację dostawy.

            - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca musi zawrzeć w ofercie następujące oświadczenia i dokumenty:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia, złożone na druku stanowiącym załącznik nr 6 
do SIWZ. Wykonawca może złożyć oświadczenie na własnym druku, którego treść musi być zgodna z drukiem załączonym do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z wykonawców oddzielnie;

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy 
z wykonawców oddzielnie;

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy 
z wykonawców oddzielnie;

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie.

            - W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca musi zawrzeć w ofercie następujący dokument:

  - Formularz zgodności wymagań i parametrów technicznych, złożony 
na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Dopuszczalne jest złożenie przez Wykonawcę własnego formularza, musi on jednak zawierać wszystkie elementy i oświadczenia zawarte w formularzu załączonym do SIWZ. 
Rubryka 2 Formularza musi być wypełniona poprzez skreślenie „spełnia” lub „nie spełnia”, w zależności czy urządzenie będące przedmiotem oferty spełnia, czy nie spełnia poszczególne wymagania określone w rubryce 1 Formularza;

            - Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 musi być złożony w oryginale. Pozostałe dokumenty, muszą być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oraz w przypadku innych podmiotów, na zasoby których Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez te podmioty.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz 
z tłumaczeniami na język polski.

- Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w ust. 2 pkt 2–4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

    - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa 
w ust. 6 pkt 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w ust. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy ust. 7 stosuje się odpowiednio.

- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 pkt 1-4 ustawy polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, 
iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego, powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu winno wynikać:

- jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- w jaki sposób zostaną  wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia;

- jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem;

- jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie powyższego warunku, polega 
na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1-2. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b Ustawy, odpowiada solidarnie z wykonawcą 
za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Rozdział XII

Opis sposobu przedstawienia ceny oferty

            - Wykonawca zobowiązany jest wypełnić „Formularz oferty” podając ceny jednostkowe netto, wartość netto, kwotę VAT oraz wartość brutto dla poszczególnych elementów zamówienia, a także całkowitą wartość oferty netto, kwotę VAT oraz całkowitą wartość oferty brutto.

            - Ceny zawarte w ofercie należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zapisy umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

            - W cenie oferty należy uwzględnić wartość wszystkich elementów zamówienia potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, a także wszelkie inne koszty niezbędne do należytego zrealizowania zamówienia (w tym m.in. koszty transportu, ubezpieczenia, opłaty, cła), z uwzględnieniem podatków obowiązujących na terenie RP.

            - Wszystkie ceny należy podać w PLN i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

            - Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

            - Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, może obliczyć cenę oferty bez uwzględnienia w niej kwoty należnego podatku VAT, w formularzu podając wyłącznie wartość netto.

            - Wykonawca zagraniczny, w przypadku dostawy objętej przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U.UE.L.1992.302.1 ze zm.) oraz ustawy z dnia 
19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. 2015 r. poz. 858 ze zm.), kalkuluje cenę oferty bez uwzględnienia należnych w Polsce należności przywozowych (cło). Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do obowiązku uiszczenia należności przywozowych, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy 
do przedstawionej w niej ceny należności przywozowe, które miałby wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku uiszczenia opłat przywozowych, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku uiszczenia tychże opłat, oraz wskazując ich wartość bez kwoty opłat przywozowych (cło).

Rozdział XIII

Miejsce i termin składania ofert

- Oferty należy składać w Sekretariacie (II piętro, pokój nr 209) w siedzibie Zamawiającego przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie lub przesłać drogą pocztową na adres Zamawiającego podany w Rozdziale I SIWZ.

- Oferty należy składać do dnia 01.12.2015 r. do godziny 12.00. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, za termin złożenia uznaje się termin wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego i jej zarejestrowania w pomieszczeniu wskazanym w ust. 1 jako miejsce składania ofert.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie oferty w innym pomieszczeniu niż wskazanym w ust. 1 jako miejsce składania ofert.

- Oferty, które zostaną złożone po terminie określonym w ust. 2, zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

Rozdział XIV

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.12.2015 r. o godz. 13.00 w pokoju nr 516
w siedzibie Zamawiającego przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie.

Rozdział XV

Kryteria oceny ofert

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

  - Cena brutto oferty (C) – 97% (max. 97 pkt.);

  - Okres gwarancji dla przełącznika ethernetowego typ I oraz urządzeń firewall (OG) – 3% (max. 3 pkt.).

- Ocena punktowa złożonych ofert dla poszczególnych kryteriów oceny ofert dokonana zostanie zgodnie z poniższymi zasadami:

1) Cena brutto oferty (C):

najniższa cena brutto           
Wartość punktowa oferty =   ------------------------------------------  x 97 
                                                  cena brutto badanej oferty

  - Okres gwarancji dla przełącznika ethernetowego typ I oraz urządzeń firewall (OG):

Wartość punktowa:

| Okres gwarancji (w miesiącach) | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 36 | 0 |
| 37 – 42 | 1 |
| 43 – 48 | 2 |
| Powyżej 48 | 3 |

Uwagi:

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy okresem gwarancji podanym 
przez wykonawcę na formularzu oferty wyrażonym słownie oraz cyfrowo, 
za prawidłową Zamawiający uzna wartość (okres gwarancji) wyrażoną słownie.

2. Zamawiający wymaga, by okres gwarancji dla przełącznika ethernetowego typ I oraz urządzeń firewall, udzielony na zasadach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, wynosił nie mniej niż 36 miesięcy.

- Całkowita ocena punkowa ofert dokonana zostanie zgodnie z poniższym wzorem:

Ocena oferty (całkowita liczba uzyskanych punktów) = C + OG

- Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Zamawiający uzna 
za najkorzystniejszą tę ofertę, która przedstawiać będzie najkorzystniejszy bilans 
z punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert (uzyska największą liczbę punktów). Zamawiający będzie zaokrąglać liczbę punktów do dwóch miejsc 
po przecinku.

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu 
na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiać taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana 
za najkorzystniejszą, z zastrzeżeniem zapisów art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Rozdział XVI

Termin związania ofertą

Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVII

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 23.12.2015 r.

Rozdział XVIII

Zobowiązania wykonawcy związane z realizacją umowy

Zobowiązania Wykonawców zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Rozdział XIX

Wymagania dotyczące wadium

- Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wysokość wadium wynosi 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

- Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:

Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa

PL 77 1130 1017 0020 1464 5420 0028

a wadium w formie bezgotówkowej należy składać na adres Zamawiającego.

- Wnoszone wadium musi być oznaczone dopiskiem: „Wadium w przetargu – 
nr referencyjny ZP/34/15”.

- Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz, należy wraz z ofertą złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 
W tym przypadku właściwego dokumentu nie należy łączyć w sposób trwały z ofertą (np. złożyć w oddzielnej kopercie), gdyż Zamawiający jest zobowiązany 
w odpowiednim terminie do zwrotu oryginału tego dokumentu. Jeżeli dokument potwierdzający wniesienie wadium będzie sporządzony w innym języku niż język polski, Wykonawca złoży tłumaczenie tego dokumentu na język polski potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

- Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

- Z dokumentu wadium wniesionego w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5 powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.

- Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, przy czym:

- w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań;

- dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie;

- dokumenty te zostaną złożone w oryginale.

Rozdział XX

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawcy nie są zobowiązani do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XXI

Sposób porozumiewania się z Wykonawcami 
oraz udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ

- Zamawiający przewiduje możliwość porozumiewania się z Wykonawcami pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.

- Jeżeli strony porozumiewają się faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron 
na żądanie drugiej musi niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania faksu 
lub e-maila.

- Sposób udzielania wyjaśnień oraz zmiany treści SIWZ określone są w art. 38 ustawy.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ 
na zasadach określonych w art. 38 ustawy. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie później 
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazana zostanie wykonawcom, 
którym Zamawiający przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, 
oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.igf.edu.pl.

- Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować 
na adres:

Instytut Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64

01 – 452 Warszawa

z dopiskiem „Nr ref.: ZP/34/15”.

- Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Leszek ŻURAW

fax 22 877 67 22

e-mail: zuraw@igf.edu.pl

Rozdział XXII

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w zawarciu Umowy oraz poniósł lub może ponieść szkodę wynikającą z naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy.

Rozdział XXIII

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Rozdział XXIV

Zmiany umowy

            - Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu do umowy, 
pod rygorem nieważności.

            - Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 3.

            - Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści zawartej Umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT, w takim przypadku kwota netto wynagrodzenia Wykonawcy zostanie powiększona o podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury VAT. Dopuszcza się także możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia poprzez jego wydłużenie, w przypadku przedłużania się postępowania w związku ze składanymi środkami odwoławczymi.

            - W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, strona umowy zainteresowana wprowadzeniem zmiany przedkłada drugiej stronie pisemny wniosek o dokonanie zmian wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających ich wprowadzenie. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku strony podejmą decyzję 
w przedmiocie wprowadzenia proponowanych zmian w trybie przewidzianym 
w ust. 1. Ostateczna decyzja w zakresie wprowadzenia zmian do umowy należy do Zamawiającego.

Rozdział XXV

Podwykonawstwo

            - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

            - Zamawiający żąda, aby Wykonawca w pkt 12 formularza oferty, wskazał te części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom (w przypadku braku wypełnienia formularza w powyższym zakresie Zamawiający przyjmie, 
iż wykonawca zamierza wykonać zamówienie samodzielnie) oraz podał (jeśli dotyczy) nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

            - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.

Rozdział XXVI

Postanowienia końcowe

- Załącznik nr 2 do SIWZ stanowi wzór umowy, która zostanie zawarta 
z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do podpisania umowy w wyznaczonym terminie. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ustawy.

- Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą 
w PLN.

- Zamawiający nie przewiduje żadnych szczególnych formalności, które powinny zostać dopełnione po zakończeniu postępowania w celu zawarcia umowy, 
o ile wybrana oferta nie została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda, by przed zawarciem umowy przedłożyli 
oni umowę regulującą ich współpracę.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przełączników sieciowych 
oraz urządzeń typu firewall dla celów realizacji zadań statutowych 
oraz projektów badawczych prowadzonych w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.

Sprzęt wchodzący w zakres dostawy musi być fabrycznie nowy i nieużywany. Sprzęt wchodzący w zakres dostawy musi zostać dostarczony Zamawiającemu 
w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu.

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych urządzeń będących przedmiotem postępowania określone zostały w dalszej części niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2
do SIWZ.

Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia objęty był gwarancją, serwisem 
i opieką techniczną na zasadach i zgodnie z wymogami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 
do SIWZ.

- Przełącznik ethernetowy typ I – 1 sztuka

- Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości 1U przystosowanym do montowania w szafie rack.

- Przełącznik musi posiadać wbudowane 24 porty SFP/SFP+ oraz 4 porty 40 Gigabit Ethernet QSFP+.

- Przełącznik musi umożliwiać rozbudowę o nie mniej niż 8 portów uplink 40 Gigabit Ethernet QSFP+.

- Musi istnieć możliwość wykorzystania interfejsu QSFP+ jako 4x10GbE. Warunek ten musi być spełniony zarówno dla interfejsów wbudowanych, jak również znajdujących się w modułach uplink.

- Przełącznik musi umożliwiać rozbudowę o co najmniej 16 interfejsów SFP+ (2 moduły uplink po 8 interfejsów każdy).

- Przełącznik musi wspierać metodę przełączania cut-through i store-and-forward.

- Przełącznik musi umożliwiać stworzenie stosu (w postaci pętli) liczącego nie mniej niż 10 urządzeń. Do łączenia w stos mogą zostać zastosowane wbudowane interfejsy 40 Gigabit Ethernet.

- Stos musi być odporny na awarie, tzn. przełącznik kontrolujący pracę stosu (master) musi być automatycznie zastąpiony przełącznikiem pełniącym rolę backup’u – wybór przełącznika backup nie może odbywać się w momencie awarii przełącznika master.

- Przełącznik musi być wyposażony w 2 wewnętrzne redundantne zasilacze AC.

- Przełącznik musi posiadać co najmniej 2 moduły wentylacji.

- Zarówno zasilacze, jak i moduły wentylacji muszą posiadać możliwość wymiany podczas pracy urządzenia (hot swap). Przepływ powietrza w obudowie: „front-to-back”.

- Przełącznik musi być wyposażony w port konsoli oraz dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania OOB (out-of-band).

- Zarządzanie przełącznikiem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli, telnet, ssh, a także za pośrednictwem interfejsu WWW.

- Wydajność przełączania w warstwie 2 nie może być niższa niż 1,44 Tb/s i 1 miliard pakietów na sekundę. Przełącznik musi posiadać możliwość obsługi co najmniej 250 000 adresów MAC.

- Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (9000 bajtów).

- Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN zgodne z IEEE 802.1q w ilości nie mniejszej niż 4090.

- Przełącznik musi obsługiwać agregowanie połączeń zgodne z IEEE 802.3ad - nie mniej niż 128 grup LAG, nie mniej niż 32 porty w grupie.

- Przełącznik musi obsługiwać protokół Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie z IEEE 802.1D-2004, a także Multiple Spanning Tree zgodnie z IEEE 802.1Q-2003 (nie mniej niż 64 instancje MSTP).

- Przełącznik musi obsługiwać mechanizm Multichassis link aggregation (MC-LAG).

- Przełącznik musi obsługiwać protokół Data Center Bridging Exchange Protocol (DCBX), DCBX FCoE.

- Powinna istnieć możliwość obsługi ruchu FC over Ethernet (FCoE).

- Przełącznik musi obsługiwać protokół LLDP.

- Przełącznik musi posiadać możliwość obsługi co najmniej100 000 prefiksów unicast IPv4.

- Przełącznik musi obsługiwać routing statyczny oraz protokół RIP i RIPng.

- Przełącznik musi posiadać możliwość obsługi protokołu VRRP, protokołów routingu dynamicznego OSPFv2/v3 oraz routingu multicast w postaci PIM-SM, PIM-SSM, MSDP oraz IGMP i IGMP Snooping dla wersji IGMP v1,v2 i v3. Ponadto musi istnieć możliwość wyboru RP metodą anycast RP.

- Przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia protokołów routingu dynamicznego IS-IS, BGP zarówno dla IPv4 i IPv6. Zamawiający nie wymaga dostarczenia niezbędnej licencji.

- Przełącznik musi posiadać możliwość obsługi MPLS w zakresie:

  - Sygnalizacji ścieżek za pomocą protokołów LDP i RSVP,

  - MPLS Class of Service,

  - LSP Ping,

  - L3 VPN,

  - Ethernet-over-MPLS (L2 Circuit),

  - Node-link protection,

  - MPLS Fast Reroute.

Zamawiający nie wymaga dostarczenia niezbędnej licencji.

- Przełącznik musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2 i 3. Klasyfikacja ruchu musi odbywać się w zależności od co najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, priorytetu w warstwie 2 (802.1p), adresów MAC, adresów IP, wartości pola ToS/DSCP w nagłówkach IP, portów TCP i UDP. Przełącznik musi obsługiwać sprzętowo nie mniej niż 12 kolejek per port fizyczny (8 unicast i 4 multicast).

- Przełącznik  musi obsługiwać mechanizm Weighted Random Early Detection (WRED).

- Przełącznik musi obsługiwać filtrowanie ruchu co najmniej na poziomie portu i sieci VLAN dla kryteriów z warstw 2-4. Przełącznik musi realizować sprzętowo nie mniej niż 4000 reguł filtrowania ruchu. W regułach filtrowania ruchu musi być dostępny mechanizm zliczania dla zaakceptowanych lub zablokowanych pakietów. Musi być dostępna funkcja edycji reguł filtrowania ruchu na samym urządzeniu.

- Przełącznik musi obsługiwać takie mechanizmu bezpieczeństwa jak limitowanie adresów MAC, Dynamic ARP Inspection, DHCP snooping, IP Source Guard.

- Przełącznik musi obsługiwać protokół SNMP (wersje 2c i 3), oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9. Musi być dostępna funkcja kopiowania (mirroring) ruchu na poziomie portu i sieci VLAN.

- Architektura systemu operacyjnego przełącznika musi posiadać budowę modularną (poszczególne moduły muszą działać w odseparowanych obszarach pamięci), m.in. moduł przekazywania pakietów, odpowiedzialny za przełączanie pakietów musi być oddzielony od modułu routingu IP, odpowiedzialnego za ustalanie tras routingu i zarządzanie przełącznikiem.

- Przełącznik musi posiadać mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji.

- Pomoc techniczna oraz szkolenia z obsługi przełącznika muszą być dostępne w Polsce. Usługi te świadczone muszą być w języku polskim lub angielskim.

- Wsparcie techniczne, gwarancja:

- Wraz z przełącznikiem wymagane jest zapewnienie opieki technicznej ważnej przez okres co najmniej 3 lat licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru. Opieka musi obejmować wsparcie techniczne świadczone telefonicznie oraz pocztą elektroniczną, wymianę uszkodzonego sprzętu co najmniej w formule NBD (Next Bussines Day) – następnego dnia roboczego, bezpłatny dostęp do nowych wersji oprogramowania, a także bezpłatny dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych.

- Wkładki do przełącznika:

Urządzenie musi być zaopatrzone w dodatkowe wkładki optyczne zgodne z dostarczonym przełącznikiem oraz zgodne ze standardem SFP+10 GbE; łącze LC; 850 nm DDM MMF 300m; łącznie: 10  sztuk.

- Przełącznik ethernetowy typ II (warstwy 2 o stałej konfiguracji z możliwością pracy w stosie) – 3 sztuki

- Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości 1U przystosowanym do montowania w szafie rack.

- Przełącznik musi posiadać 48 porty dostępowe Ethernet 10/100/1000 Auto-MDI/MDIX oraz 4 porty 40 Gigabit Ethernet

- Przełącznik musi umożliwiać rozbudowę o nie mniej niż 4 porty uplink 10 Gigabit Ethernet  SFP+. Wszystkie porty dostępowe 10/100/1000 oraz 40 Gigabit Ethernet muszą być aktywne po wyposażeniu przełącznika w moduł uplink.

- Przełącznik musi umożliwiać stworzenie stosu (w postaci pętli) liczącego nie mniej niż 10 urządzeń. Do łączenia w stos mogą zostać zastosowane wbudowane interfejsy 40 Gigabit Ethernet.

- Stos musi być odporny na awarie, tzn. przełącznik kontrolujący pracę stosu (master) musi być automatycznie zastąpiony przełącznikiem pełniącym rolę backup’u – wybór przełącznika backup nie może odbywać się w momencie awarii przełącznika master.

- Przełącznik musi być wyposażony w 2 wewnętrzne redundantne zasilacze AC.

- Przełącznik musi posiadać, co najmniej 2 moduły wentylacji.

- Zarówno zasilacze, jak i moduły wentylacji muszą posiadać możliwość wymiany podczas pracy urządzenia (hot swap).  Przepływ powietrza w zasilaczu i obudowie: „back-to-front”.

- Przełącznik musi posiadać panel LCD z przyciskami, pozwalający na wykonywanie podstawowych czynności związanych z zarządzaniem (adresacja IP, reset).

- Przełącznik musi być wyposażony w port konsoli oraz dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania OOB (out-of-band).

- Przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 2 GB pamięci Flash oraz 2 GB pamięci DRAM ECC.

- Zarządzanie przełącznikiem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli, telnet, ssh, a także za pośrednictwem interfejsu WWW.

- Wydajność przełączania w warstwie 2 nie może być niższa niż 496 Gb/s i 369 milionów pakietów na sekundę. Przełącznik nie może obsługiwać mniej niż 64 000 adresów MAC.

- Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (9216 bajtów).

- Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN zgodne z IEEE 802.1q w ilości nie mniejszej niż 4093. Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN.

- Przełącznik musi obsługiwać agregowanie połączeń zgodne z IEEE 802.3ad - nie mniej niż 128 grupy LAG, nie mniej niż 16 portów w grupie.

- Przełącznik musi obsługiwać protokół Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie z IEEE 802.1D-2004, a także Multiple Spanning Tree zgodnie z IEEE 802.1Q-2003 (nie mniej niż 64 instancje MSTP). Przełącznik powinien też obsługiwać minimum 510 instancji VST (Virtual Spanning Tree)

- Przełącznik musi obsługiwać protokół LLDP i LLDP-MED.

- Przełącznik musi obsługiwać routing statyczny oraz protokół RIP. Ilość tras obsługiwanych sprzętowo nie może być mniejsza niż 4000.

- Przełącznik musi posiadać możliwość obsługi protokołu VRRP, protokołów routingu dynamicznego OSPFv2/v3 oraz routingu multicast w postaci PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM oraz IGMP. Zamawiający nie wymaga obecnie dostarczenia niezbędnej licencji.

- Przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia protokołów routingu dynamicznego IS-IS, BGP zarówno dla IPv4 i IPv6. Zamawiający nie wymaga obecnie dostarczenia niezbędnej licencji.

- Przełącznik musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2 i 3. Klasyfikacja ruchu musi odbywać się w zależności, od co najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, priorytetu w warstwie 2 (802.1p), adresów MAC, adresów IP, wartości pola ToS/DSCP w nagłówkach IP, portów TCP i UDP. Przełącznik musi obsługiwać sprzętowo nie mniej niż 12 kolejek per port fizyczny.

- Przełącznik musi obsługiwać filtrowanie ruchu co najmniej na poziomie portu i sieci VLAN dla kryteriów z warstw 2-4. Przełącznik musi realizować sprzętowo nie mniej niż 3500 reguł filtrowania ruchu. W regułach filtrowania ruchu musi być dostępny mechanizm zliczania dla zaakceptowanych lub zablokowanych pakietów. Musi być dostępna funkcja edycji reguł filtrowania ruchu na samym urządzeniu.

- Przełącznik musi obsługiwać takie mechanizmu bezpieczeństwa jak limitowanie adresów MAC, Dynamic ARP Inspection, DHCP snooping.

- Przełącznik musi obsługiwać Ethernet Ring Protection Switching.

- Przełącznik musi obsługiwać IEEE 802.1x zarówno dla pojedynczego, jak i wielu suplikantów na porcie. Przełącznik musi przypisywać ustawienia dla użytkownika na podstawie atrybutów zwracanych przez serwer RADIUS (co najmniej VLAN oraz reguła filtrowania ruchu). Przełącznik musi obsługiwać co najmniej następujące typy EAP: MD5, TLS, TTLS, PEAP.

- Przełącznik musi obsługiwać protokół SNMP (wersje 2c i 3), oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9. Musi być dostępna funkcja kopiowania (mirroring) ruchu na poziomie portu i sieci VLAN.

- Architektura systemu operacyjnego urządzenia musi posiadać budowę modularną (poszczególne moduły muszą działać w odseparowanych obszarach pamięci), m.in. moduł przekazywania pakietów, odpowiedzialny za przełączanie pakietów musi być oddzielony od modułu routingu IP, odpowiedzialnego za ustalanie tras routingu i zarządzanie przełącznikiem.

- Przełącznik musi posiadać mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji.

- Wraz z przełącznikami muszą być dostarczone dodatkowe okablowanie wymienione na końcu niniejszej specyfikacji „typ II” w punkcie „Kable do przełącznika typ II”.

- Pomoc techniczna oraz szkolenia z obsługi przełącznika muszą być dostępne w Polsce. Usługi te świadczone muszą być w języku polskim lub angielskim.

- Wsparcie techniczne, gwarancja:

Wraz z przełącznikami wymagane jest zapewnienie opieki technicznej przez okres 5 lat licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru. Czas skutecznej naprawy nie może być dłuższy niż 8 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia awarii. Zgłoszenie awarii następuje w drodze pisemnej faksem lub mailem na adres podany przez Wykonawcę. Awarie mogą być zgłaszane w dni robocze w godzinach 8-16. Poprzez "Dzień Roboczy" rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawo wolnych od pracy. W przypadku wymiany produktu Zamawiający dopuszcza wymianę na produkt nowy lub refabrykowany. W okresie obowiązywania gwarancji Zamawiający będzie miał dostęp do aktualizacji oprogramowania zainstalowanego na zamawianym sprzęcie.

- Kable do przełącznika typ II:

Urządzenia typu II muszą być zaopatrzone w następujące kable:

- Kabel QSFP+ do QSFP+, długość 3m, współosiowy miedziany – DAC; kabel musi pochodzić od producenta sprzętu; łącznie 4 szt. Kable będą służyły do połączenia pomiędzy zamawianymi przełącznikami typ I,II, II, IV;

- Kabel QSFP+ do QSFP+, długość 10m, współosiowy miedziany – DAC; kabel musi być zgodny z dostarczonymi przełącznikami; łącznie 2 szt. Kable będą służyły do połączenia pomiędzy zamawianymi przełącznikami typ I, II, III, IV.

- Przełącznik ethernetowy typ III (warstwy 2 o stałej konfiguracji z możliwością pracy w stosie) – 1 sztuka:

            - Przełącznik musi umożliwiać pracę w stosie z zamawianymi przełącznikami typu I, II, III, IV będącymi przedmiotem niniejszego zamówienia.

            - Przełącznik musi posiadać wszystkie parametry techniczne Typu II z wyjątkiem:

a) przepływ powietrza w zasilaczu i obudowie: front-to-back;

b) nie zamawiamy kabli QSFaP+.

            - Wsparcie techniczne, gwarancja:

Wraz z przełącznikiem wymagane jest zapewnienie opieki technicznej przez okres 5 lat licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru. Czas skutecznej naprawy nie może być dłuższy niż 8 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia awarii. Zgłoszenie awarii następuje w drodze pisemnej, faksem lub mailem na adres podany przez Wykonawcę. Awarie mogą być zgłaszane w dni robocze w godzinach 8-16. Poprzez "Dzień Roboczy" rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawo wolnych od pracy. W przypadku wymiany produktu Zamawiający dopuszcza wymianę na produkt nowy lub refabrykowany. W okresie obowiązywania gwarancji Zamawiający będzie miał dostęp do aktualizacji oprogramowania zainstalowanego na zamawianym sprzęcie.

- Przełącznik ethernetowy typ IV (warstwy 2 o stałej konfiguracji z możliwością pracy w stosie) z obsługą PoE+ – 1 sztuka:

- Przełącznik musi umożliwiać pracę w stosie z zamawianymi przełącznikami typu I, II, III, IV będącymi przedmiotem niniejszego zamówienia.

- Przełącznik musi posiadać wszystkie parametry Typu II z wyjątkiem:,

a) Wszystkie 48 porty dostępowe Ethernet 10/100/1000 Auto-MDI/MDIX muszą posiadać funkcję zasilania PoE+ na wszystkich 48 portach

b) przepływ powietrza w zasilaczu i  obudowie: front-to-back;

c) nie zamawiamy kabli QSFP+.

- Wsparcie techniczne, gwarancja:

Wraz z przełącznikiem wymagane jest zapewnienieopieki technicznej przez okres 5 lat licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru. Czas skutecznej naprawy nie może być dłuższy niż 8 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia awarii. Zgłoszenie awarii następuje w drodze pisemnej faksem lub mailem na adres podany przez Wykonawcę. Awarie mogą być zgłaszane w dni robocze w godzinach 8-16. Poprzez "Dzień Roboczy" rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawo wolnych od pracy. W przypadku wymiany produktu Zamawiający dopuszcza wymianę na produkt nowy lub refabrykowany. W okresie obowiązywania gwarancji Zamawiający będzie miał dostęp do aktualizacji oprogramowania zainstalowanego na zamawianym sprzęcie.

- Urządzenie firewall – 3 sztuki

- Firewall musi być dostarczony jako dedykowane urządzenie sieciowe o wysokości 1 U.

- Firewall musi być wyposażone w co najmniej 2 GB pamięci RAM, pamięć Flash 2 GB oraz port konsoli. Firewall musi posiadać slot USB przeznaczony do podłączenia dodatkowego nośnika danych. Musi być dostępna opcja uruchomienia systemu operacyjnego firewalla z nośnika danych podłączonego do slotu USB na module kontrolnym.

- System operacyjny firewalla musi posiadać budowę modułową (moduły muszą działać w odseparowanych obszarach pamięci) i zapewniać całkowitą separację płaszczyzny kontrolnej od płaszczyzny przetwarzania ruchu użytkowników, m.in. moduł routingu IP, odpowiedzialny za ustalenie tras routingu i zarządzanie urządzenia musi być oddzielony od modułu przekazywania pakietów, odpowiedzialnego za przełączanie pakietów pomiędzy segmentami sieci obsługiwanymi przez urządzenie. System operacyjny firewalla musi śledzić stan sesji użytkowników (stateful processing), tworzyć i zarządzać tablicą stanu sesji. Musi istnieć opcja przełączenia urządzenia w tryb pracy bez śledzenia stanu sesji użytkowników, jak również wyłączenia części ruchu ze śledzenia stanu sesji.

- Firewall musi być wyposażone w nie mniej niż 8 wbudowanych interfejsów Ethernet 10/100/1000 (gotowych do użycia bez konieczności zakupu dodatkowych modułów i licencji).

- Firewall musi być wyposażone w minimum 2 sloty na dodatkowe karty z modułami interfejsów. Firewall musi obsługiwać co najmniej następującej rodzaje kart z modułami interfejsów: ADSL 2/2+, Serial, E1, Gigabit Ethernet (SFP).

- Firewall musi realizować zadania Stateful Firewall z mechanizmami ochrony przed atakami DoS, wykonując kontrolę na poziomie sieci oraz aplikacji pomiędzy nie mniej niż 24 strefami bezpieczeństwa z wydajnością nie mniejszą niż 300 Mb/s liczoną dla ruchu IMIX. Firewall musi przetworzyć nie mniej niż 125 000 pakietów/sekundę (dla pakietów 64-bajtowych). Firewall musi obsłużyć nie mniej niż 48 000 równoległych sesji oraz zestawić nie mniej niż 2 750 nowych połączeń/sekundę.

- Firewall musi zestawiać zabezpieczone kryptograficznie tunele VPN w oparciu o standardy IPSec i IKE w konfiguracji site-to-site oraz client-to-site. IPSec VPN musi być realizowany sprzętowo. Firewall musi obsługiwać nie mniej niż 512 równoległych tuneli VPN oraz ruch szyfrowany o przepustowości nie mniej niż 100 Mb/s. Firewall musi posiadać możliwość udostępniania użytkownikom wbudowanego klienta IPSec VPN za pośrednictwem strony WWW.

- Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać strefy bezpieczeństwa, adresy IP klientów i serwerów, protokoły i usługi sieciowe, użytkowników aplikacji, reakcje zabezpieczeń oraz metody rejestrowania zdarzeń. Firewall musi umożliwiać zdefiniowanie nie mniej niż 2000 reguł polityki bezpieczeństwa.

- Firewall musi posiadać możliwość identyfikacji aplikacji bez względu na numery portów, protokoły tunelowania i szyfrowania (włącznie z aplikacjami typu Peer-to-Peer i Instant Messaging). Identyfikacja aplikacji musi odbywać się co najmniej przez sygnatury i analizę heurystyczną.

- Firewall musi posiadać możliwość identyfikacji nie mniej niż 900 różnych aplikacji, w szczególności takich, które są tunelowane w protokołach HTTP i HTTPS – nie mniej niż Skype, Gadu-Gadu, Facebook, Youtube. Dostęp użytkowników do poszczególnych aplikacji musi być konfigurowany przy pomocy reguł filtrowania uwzględniających co najmniej adresy IP oraz wyżej wymienione aplikacje. Kontrola dostępu do dynamicznie identyfikowanych aplikacji musi być wykonywana z przepustowością nie mniej niż 300 Mb/s dla ruchu HTTP.

- Firewall musi posiadać możliwość uruchomienia funkcji wykrywania i blokowania ataków intruzów (IPS, intrusion prevention) – mechanizm IPS musi być wspomagany sprzętowo. System zabezpieczeń musi identyfikować próby skanowania, penetracji i włamań, ataki typu exploit (poziomu sieci i aplikacji), ataki destrukcyjne i destabilizujące (D)DoS oraz inne techniki stosowane przez hakerów. Ustalenie blokowanych ataków (intruzów, robaków) musi odbywać się w regułach polityki bezpieczeństwa. System firewall musi realizować zadania IPS z wydajnością nie mniejszą niż 80 Mb/s. Baza sygnatur IPS musi być utrzymywana i udostępniana przez producenta urządzenia firewall. Baza sygnatur ataków musi być aktualizowana przez producenta codziennie. Zamawiający nie wymaga dostarczenia licencji jeśli taka jest wymagana przez producenta.

- Firewall musi posiadać możliwość uruchomienia wbudowanego modułu kontroli antywirusowej sprawdzającego pocztę elektroniczną (SMTP, POP3, IMAP), FTP oraz HTTP. Włączenie kontroli antywirusowej nie może wymagać dodatkowego serwera. Kontrola antywirusowa musi być wspomagana sprzętowo. Inspekcja antywirusowa musi być realizowana być realizowana z wydajnością na poziomie nie mniej niż 35 Mb/s dla ruchu HTTP. Musi istnieć możliwość wyboru działania mechanizmu kontroli antywirusowej w trybie sprzętowym i programowym. Zamawiający nie wymaga dostarczenia licencji jeśli taka jest wymagana przez producenta.

- Firewall musi posiadać możliwość uruchomienia wbudowanego modułu kontroli antyspamowej działający w oparciu o mechanizm blacklist. Włączenie kontroli antyspamowej nie może wymagać dodatkowego serwera. Zamawiający nie wymaga dostarczenia licencji jeśli taka jest wymagana przez producenta.

- Firewall musi posiadać funkcję filtrowania zawartości ruchu HTTP, FTP i protokołów poczty elektronicznej (SMTP, POP3, IMAP) w celu blokowania potencjalnie szkodliwych obiektów. Firewall musi filtrować ruch na podstawie kryteriów obejmujących co najmniej: typy MIME, rozszerzenia plików, elementy ActiveX, Java i cookies. Zamawiający nie wymaga dostarczenia licencji jeśli taka jest wymagana przez producenta.

- Firewall musi posiadać możliwość uruchomienia wbudowanego modułu filtrowania stron WWW w zależności od kategorii treści stron. Włączenie filtrowania stron WWW nie może wymagać dodatkowego serwera. Zamawiający nie wymaga dostarczenia licencji jeśli taka jest wymagana przez producenta.

- Firewall musi obsługiwać protokoły dynamicznego routingu: RIP, OSPF oraz BGP. Firewall musi umożliwiać skonfigurowanie nie mniej niż 15 wirtualnych ruterów. Firewall musi obsługiwać następujące protokoły routingu dynamicznego IPv6: RIPng, OSPFv3, BGP.

- Firewall musi posiadać możliwość uruchomienia funkcji MPLS z sygnalizacją LDP i RSVP w zakresie VPLS i L3 VPN.

- Firewall musi obsługiwać co najmniej 128 sieci VLAN z tagowaniem 802.1Q. W celu zapobiegania zapętlania się ruchu w warstwie 2 firewall musi obsługiwać protokół Spanning Tree (802.1D). Firewall musi obsługiwać protokół LACP w celu agregowania fizycznych połączeń Ethernet.

- Firewall musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym QoS – wygładzanie (shaping) oraz obcinanie (policing) ruchu. Mapowanie ruchu do kolejek wyjściowych musi odbywać się na podstawie DSCP, IP ToS, 802.1p, oraz parametrów z nagłówków TCP i UDP. Firewall musi posiadać tworzenia osobnych kolejek dla różnych klas ruchu. Firewall musi posiadać zaimplementowany mechanizm WRED w celu przeciwdziałania występowaniu przeciążeń w kolejkach.

- Firewall musi posiadać możliwość pracy w konfiguracji odpornej na awarie dla urządzeń zabezpieczeń Urządzenia zabezpieczeń w klastrze muszą funkcjonować w trybie Active-Passive z synchronizacją konfiguracji i tablicy stanu sesji. Przełączenie pomiędzy urządzeniami w klastrze HA musi się odbywać przezroczyście dla sesji ruchu użytkowników. Mechanizm ochrony przed awariami musi monitorować i wykrywać uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemu zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.

- Zarządzanie Firewallm musi odbywać się za pomocą graficznej konsoli Web GUI oraz z wiersza linii poleceń (CLI) poprzez port szeregowy oraz protokoły telnet i SSH. Firewall musi posiadać możliwość zarządzania i monitorowania przez centralny system zarządzania i monitorowania pochodzący od tego samego producenta.

- Administratorzy muszą mieć do dyspozycji mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji. W urządzeniu musi być przechowywanych nie mniej niż 5 poprzednich, kompletnych konfiguracji.

- Pomoc techniczna oraz szkolenia z obsługi firewalla muszą być dostępne w Polsce. Usługi te muszą być świadczone są w języku polskim lub angielskim.

- Wsparcie techniczne, gwarancja:

Wraz z firewallem wymagane jest zapewnienie opieki technicznej ważnej przez okres  co najmniej 3 lat, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru. Opieka musi obejmować wsparcie techniczne świadczone telefonicznie oraz pocztą elektroniczną, wymianę uszkodzonego sprzętu co najmniej w formule NBD (Next Bussines Day) – następnego dnia roboczego, bezpłatny dostęp do nowych wersji oprogramowania, a także bezpłatny dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych.

Uwagi końcowe:

Zamawiający wymaga wdrożenia zamawianego sprzętu – usługi polegającej na migracji aktualnej konfiguracji z dotychczas używanego sprzętu sieciowego na sprzęt dostarczony przez Wykonawcę.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

WZÓR UMOWY

UMOWA

zawarta w dniu .................................................. 2015 r. pomiędzy :

Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą przy ul. Księcia Janusza 64, 
w 01-452 Warszawie, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………….

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………...........................................

reprezentowanym przez:

1.	…………………….......................................,

2.	…………………….......................................,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

wspólnie zwanych dalej także „Stronami”, zaś każdy z osobna „Stroną”

o następującej treści:

§ 1

W wyniku rozstrzygnięcia w dniu ……… r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę przełączników sieciowych oraz urządzeń typu firewall (nr ref. sprawy: ZP/34/15) przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia …….…… 2015 r. , stanowiącą załącznik nr 1 do umowy i specyfikacją istotnych warunków zamówienia nr ref. ZP/34/15 (zwaną dalej „siwz”), do dostawy oraz przeniesienia na Zamawiającego własności:

a) Przełącznik ethernetowy typ I  …………………… (nazwa urządzenia 
i producenta) w ilości 1 szt.;

b) Przełącznik ethernetowy typ II…………………… (nazwa urządzenia 
i producenta) w ilości 3 szt.;

c) Przełącznik ethernetowy typ III…………………… (nazwa urządzenia 
i producenta) w ilości 1 szt.;

d) Przełącznik ethernetowy typ IV……………………… (nazwa urządzenia 
i producenta) w ilości 1szt.;

e) Urządzenie firewall ………………………….………… (nazwa urządzenia 
i producenta) w ilości 3 szt.

W ramach umowy, Wykonawca jest zobowiązany skonfigurować  i uruchomić dostarczone urządzenia w siedzibie Zamawiającego.

Dla potrzeb niniejszej umowy przyjmuje się, że dniem roboczym jest dzień od poniedziałku do piątku, który nie jest dniem wolnym od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.).

Dostawa urządzeń typu Firewall finansowana jest w ramach projektu „Cyfrowa przestrzeń badawcza sejsmiczności indukowanej dla celów EPOS”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POIG.02.03.00-14-090/13-01.

§ 2

- Wykonawca dostarczy sprzęt określony w §1 ust. 1 do siedziby Zamawiającego w Warszawie, ul. Księcia Janusza 64, 01 – 452, w terminie nie później niż do dnia 23.12.2015 r. Dostawa odbędzie się jednorazowo.

- Koszty całości dostawy (np. podatki, cła, koszty opakowania, ubezpieczenia, transportu) ponosi Wykonawca.

- Sprzęt wchodzący w zakres dostawy zostanie dostarczony Zamawiającemu w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu.

§ 3

Potwierdzeniem realizacji dostawy będzie protokół odbioru, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, zgodnie ze wzorem określonym 
w Załączniku nr 2 do umowy.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci      Wykonawcy kwotę wynoszącą ……………… zł brutto (słownie złotych: ……………………………………………….).

- Kwota wynagrodzenia nie podlega zmianie i obejmuje wszelkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym m. in. opłaty, takie jak cła i podatki 
(w tym podatek od towaru i usług) oraz inne koszty znane Wykonawcy.

- Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie przekazana przelewem 
na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą  wystawienia faktury będzie protokół odbioru, którego kopię należy załączyć do faktury.

- Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

§ 5

- Na przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit a) i e) Wykonawca udziela …........................miesięcznej gwarancji na zasadach opisanych w OPZ, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.

- Na przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit b) do d) Wykonawca udziela 60-miesięcznej gwarancji na zasadach opisanych w OPZ, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru

- Wymagany tryb zgłaszania awarii – od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) w godzinach 8-16. Zgłoszenie następuje w drodze pisemnej faksem lub mailem na adres podany przez Wykonawcę:

  - fax pod numer 	..........................................

  - mail na adres	..........................................

Kontakt z zespołem inżynierów serwisu odbywać się będzie w języku polskim lub angielskim.

- Czas skutecznej naprawy urządzeń o których mowa w § 1 ust. 1 lit a) i e)   – nie później niż w następnym dniu roboczym. Termin ten dotyczy również wykonania niezbędnych prac związanych z instalacją lub uruchomieniem tych elementów.

- Czas skutecznej naprawy dla urządzeń o których mowa w § 1 ust. 1 lit b) - d) – nie później niż w ciągu 8 dni na zasadach określonych w OPZ.

- Jeżeli naprawa polegała będzie na dostarczeniu sprzętu zamiennego, to jego wymiana na element należący do Zamawiającego może nastąpić tylko w terminie na który zgodzi się Zamawiający.

- Wykonawca dokona naprawy (lub wymiany elementu) w siedzibie Zamawiającego, lub pokryje koszty transportu i ubezpieczenia urządzenia lub jego elementu do miejsca naprawy oraz jego zwrotu do siedziby Zamawiającego.

- Gwarancja obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich czynności związanych z przywróceniem pierwotnego stanu pracy przedmiotu umowy oraz koszt niezbędnych części zamiennych użytych do przywrócenia systemu do stanu pierwotnego, a także koszty transportu i ubezpieczenia zamienników uszkodzonych elementów.

- W okresie gwarancji Wykonawca w ramach otrzymanego wynagrodzenia udostępni Zamawiającemu możliwość wielokrotnego uaktualniania oprogramowania do najnowszych wersji oferowanych przez producenta sprzętu, a także dostęp do usług wsparcia technicznego. W przypadku, gdy dostęp taki wymaga podania nazwy użytkownika, hasła lub numeru seryjnego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu te informacje przed podpisaniem protokołu odbioru.

- Wykonawca oświadcza, że wykonywanie przez niego obowiązków wynikających z umowy, w szczególności udzielenie/zapewnienie udzielenia Zamawiającemu licencji/sublicencji do oprogramowania, nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich, ani też praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe.

- Wykonawca oświadcza, że posiada prawo do udzielania licencji/sublicencji/ nabędzie licencje/sublicencje na rzecz Zamawiającego do oprogramowania. Wykonawca zobowiązuje się wraz z urządzeniami dostarczyć certyfikaty/umowy/zaświadczenia potwierdzające, iż oprogramowanie dostarczone w ramach niniejszej umowy, w tym udzielone/zapewnione licencje/sublicencje zostały dostarczone/udzielone zgodnie z postanowieniami umowy i Zamawiający jest uprawniony do korzystania z oprogramowania.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do producentów oferowanych urządzeń o potwierdzenie, że licencje/ sublicencje nie były przeznaczone dla innego odbiorcy (a także do przekazania producentowi niezbędnych danych umożliwiających weryfikację).

§ 6

1.  W razie opóźnienia w dostawie sprzętu, określonego w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5% ceny, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. Opóźnienie będzie liczone w stosunku do terminu, o którym mowa § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

2.  Jeżeli opóźnienie w dostawie przekroczy 7 (słownie: siedem) dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy, w terminie 30 dni od zaistnienia 
tej okoliczności, bez wyznaczania terminu dodatkowego, a Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 15% (słownie: piętnaście procent) ceny, o której mowa w § 4 ust. 1. W tym przypadku, Zamawiający zachowuje również uprawnienia określone w ustępie poprzedzającym.

3. W przypadku nie wywiązania się w terminie z naprawy gwarancyjnej Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% ceny, 
o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

4. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych, o których mowa w § 4, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% ceny, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy przypadek niewywiązania się z tych obowiązków.

5. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy przysługującego z tytułu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

7. Żadna ze Stron Umowy nie odpowiada za nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy spowodowane okolicznościami Siły Wyższej, której Strony nie mogły przewidzieć działając z najwyższą starannością zawierając Umowę.

8. W rozumieniu Umowy Siłę Wyższą stanowi zdarzenie nagłe, zewnętrzne, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, któremu nie można zapobiec 
ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami Siły Wyższej są:

  - klęski żywiołowe, w tym pożar – nie zawiniony przez Wykonawcę, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragan;

  - długotrwałe awarie zasilania, których usunięcie nie zależy od żadnej ze stron Umowy;

  - akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, embarga, blokady itp.;

  - działania wojenne, akty sabotażu i terroryzmu;

  - strajki powszechne.

9.   Każda ze Stron zobowiązuje się bezzwłocznie do poinformowania drugiej Strony o zaistnieniu okoliczności stanowiącej Siłę Wyższą, lecz nie później niż w terminie 48 godzin od zaistnienia zdarzenia pod rygorem utraty prawa 
do powoływania się na działanie Siły Wyższej.

10.  Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania ciążących nań praw i obowiązków wynikających z Umowy, w zakresie, w jakim zostało 
to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej w rozumieniu przedstawionym 
w ust. 6 o ile poinformowała w terminie drugą Stronę o jej wystąpieniu.

§ 7

- Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w całości lub w części, bez  wyznaczenia terminu dodatkowego gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze - w terminie 30 dni od dnia, w którym Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy  
z tych przyczyn.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i będzie wywierać skutki na przyszłość.

- Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych w Umowie.

§ 8

1.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

2.	Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści zawartej Umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT, w takim przypadku kwota netto wynagrodzenia Wykonawcy zostanie powiększona o podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury VAT. Dopuszcza się także możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia poprzez jego wydłużenie, w przypadku przedłużania się postępowania w związku ze składanymi środkami odwoławczymi.

3.	W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, strona umowy zainteresowana wprowadzeniem zmiany przedkłada drugiej stronie pisemny wniosek o dokonanie zmian wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających ich wprowadzenie. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku strony podejmą decyzję w przedmiocie wprowadzenia proponowanych zmian w trybie przewidzianym w ust. 1. Ostateczna decyzja w zakresie wprowadzenia zmian do umowy należy do Zamawiającego.

§ 9

- Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. Ewentualne spory wynikające 
z realizacji niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu według właściwości miejscowej Zamawiającego.

- W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423)

- Strony zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o każdorazowej zmianie swoich danych, w szczególności takich jak adres, numer telefonu. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 2, w zakresie danych adresowych i braku zawiadomienia drugiej Strony, wszelką korespondencję wysłaną na adres będący w posiadaniu Strony uznaje się za dostarczoną.

- Przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków wynikających z Umowy na stronę trzecią wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 10

Umowę  sporządzono w czterech  jednakowych egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

§ 11

Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1	-  Oferta Wykonawcy z dnia  …………….. r.

Załącznik nr 2   -  Wzór protokołu odbioru.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

Załącznik nr 2 do umowy z dnia ………….

…………………………… , dnia ……………. 2015 roku

PROTOKÓŁ ODBIORU

Przekazujący:

……………………

……………………

……………………

Odbierający:

……………………

……………………

……………………

Dotyczy: Umowy Nr ……………. z dnia ………….. .

Strony potwierdzają, że w dniu / dniach …………. nw. urządzenia zostały dostarczone, zainstalowane, skonfigurowane i uruchomione zgodnie z umową z dnia ………..:

| L.p. | Opis produktu | ilość | Nr seryjne |
| --- | --- | --- | --- |

Przekazujący:

………………………………			………………………………

data i podpis przekazującego		                       pieczęć firmowa

Odbierający:

………………………………			………………………………

data i podpis odbierającego	          	                      pieczęć firmowa

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

FORMULARZ OFERTY

/pieczęć Wykonawcy/

OFERTA

Ja (my),

Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę

działając w imieniu i na rzecz:

| Pełna nazwa |  |
| --- | --- |
| REGON |  |
| NIP |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |

Składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), którego przedmiotem jest dostawa przełączników sieciowych oraz urządzeń typu firewall
(nr ref. sprawy: ZP/34/15) i:

            - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami 
i zasadami.

            - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

            - Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i zrealizowania przedmiotu zamówienia.

            - Oferujemy dostawę przełączników sieciowych oraz urządzeń typu firewall, spełniających wymagania określone w SIWZ  za cenę:

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa i typ/model urządzenia | Cena jedn. netto | Ilość | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przełącznik ethernetowy typ I |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Przełącznik ethernetowy typ II |  |  | 3 |  |  |  |
| 3 | Przełącznik ethernetowy typ III |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Przełącznik ethernetowy typ IV |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Urządzenie firewall |  |  | 3 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

* Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, może obliczyć cenę oferty bez uwzględnienia w niej kwoty należnego podatku VAT, w formularzu podając wyłącznie wartość netto.

            - Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem i realizacją zamówienia określone w SIWZ.

            - Oświadczamy, że na przełącznik ethernetowy typu I oraz urządzenia firewall udzielimy gwarancji na okres ………. (słownie: ……………………..) miesięcy od dnia dostawy, na zasadach i zgodnie z wymogami określonymi 
w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ 
oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

            - Oświadczamy, że na przełączniki ethernetowe typu II, III i IV udzielimy gwarancji na okres 60 (słownie: sześćdziesięciu) miesięcy od dnia dostawy, na zasadach i zgodnie z wymogami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

            - Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie nie później 
niż do dnia 23.12.2015 r.

            - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik 
nr 2 do SIWZ (w tym z zawartymi w nim warunkami gwarancji) i nie wnosimy do niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty, podpiszemy umowę 
na warunkach w nim zawartych w miejscu i terminie określonym 
przez Zamawiającego.

            - Informujemy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów i usług*

lub

Informujemy, że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów i usług, w zakresie następujących towarów i usług*:

| L.p. | Nazwa towaru/usługi | Wartość towaru/usługi netto (bez podatku VAT) |
| --- | --- | --- |

(*niepotrzebne skreślić)

            - Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2003 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji */ Oświadczamy, że informacje i dokumenty wymienione w ……………, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
art. 11 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i zastrzegamy, że nie mogą być udostępnione oraz wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.* (*niepotrzebne skreślić)

            - Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy wykonać sami* / następujące zakresy zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom*:  (*niepotrzebne skreślić)

| L.p. | Nazwa zakresu zamówienia |
| --- | --- |

            - Oświadczamy, że nie powołujemy się na zasoby, na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2 b ustawy – Prawo zamówień publicznych*

lub

Oświadczamy, że powołujemy się na zasoby, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, następujących podmiotów, których nazwy (firmy) podajemy*:

………………………………………………….

            - Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, w tym informacje o wyniku postępowania oraz inne informacje związane z prowadzonym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko: …………………………………..

Adres do korespondencji:

………………………………………………

………………………………………………

Nr faxu: …………………………….………………

Adres e-mail: ………………………………………

            - W przypadku wyboru naszej oferty, osobami uprawnionymi do reprezentowania Wykonawcy przy podpisaniu umowy będą:

- (imię i nazwisko) ................................ (zajmowane stanowisko)...........................

- (imię i nazwisko)................................. (zajmowane stanowisko)...........................

            - W przypadku wyboru naszej oferty i zawarcia umowy, zapewnimy możliwość zgłaszania awarii:

  - faksem pod numerem: ………………….;

  - mailem na adres: ……………………. .

            - Ofertę składamy świadomie i dobrowolnie.

            - Do oferty załączamy niżej wymienione dokumenty:

- ………………………………….

- ………………………………….

- ………………………………….

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

# FORMULARZ ZGODNOŚCI 
WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

(ZP/34/15)

Przełącznik ethernetowy typ I – 1 sztuka

| Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości 1U przystosowanym do montowania w szafie rack. | Spełnia / Nie spełnia* |
| --- | --- |
| Przełącznik musi posiadać wbudowane 24 porty SFP/SFP+ oraz 4 porty 40 Gigabit Ethernet QSFP+. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi umożliwiać rozbudowę o nie mniej niż 8 portów uplink 40 Gigabit Ethernet QSFP+. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Musi istnieć możliwość wykorzystania interfejsu QSFP+ jako 4x10GbE. Warunek ten musi być spełniony zarówno dla interfejsów wbudowanych, jak również znajdujących się w modułach uplink. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi umożliwiać rozbudowę o co najmniej 16 interfejsów SFP+ (2 moduły uplink po 8 interfejsów każdy). | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi wspierać metodę przełączania cut-through i store-and-forward. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi umożliwiać stworzenie stosu (w postaci pętli) liczącego nie mniej niż 10 urządzeń. Do łączenia w stos mogą zostać zastosowane wbudowane interfejsy 40 Gigabit Ethernet. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Stos musi być odporny na awarie, tzn. przełącznik kontrolujący pracę stosu (master) musi być automatycznie zastąpiony przełącznikiem pełniącym rolę backup’u – wybór przełącznika backup nie może odbywać się w momencie awarii przełącznika master. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi być wyposażony w 2 wewnętrzne redundantne zasilacze AC. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi posiadać co najmniej 2 moduły wentylacji. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Zarówno zasilacze, jak i moduły wentylacji muszą posiadać możliwość wymiany podczas pracy urządzenia (hot swap). Przepływ powietrza w obudowie: „front-to-back” | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi być wyposażony w port konsoli oraz dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania OOB (out-of-band). | Spełnia / Nie spełnia* |
| Zarządzanie przełącznikiem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli, telnet, ssh, a także za pośrednictwem interfejsu WWW. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Wydajność przełączania w warstwie 2 nie może być niższa niż 1,44 Tb/s i 1 miliard pakietów na sekundę. Przełącznik musi posiadać możliwość obsługi co najmniej 250 000 adresów MAC. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (9000 bajtów). | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN zgodne z IEEE 802.1q w ilości nie mniejszej niż 4090. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać agregowanie połączeń zgodne z IEEE 802.3ad - nie mniej niż 128 grup LAG, nie mniej niż 32 porty w grupie. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać protokół Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie z IEEE 802.1D-2004, a także Multiple Spanning Tree zgodnie z IEEE 802.1Q-2003 (nie mniej niż 64 instancje MSTP). | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać mechanizm Multichassis link aggregation (MC-LAG). | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać protokół Data Center Bridging Exchange Protocol (DCBX), DCBX FCoE. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Powinna istnieć możliwość obsługi ruchu FC over Ethernet (FCoE). | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać protokół LLDP. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi posiadać możliwość obsługi co najmniej100 000 prefiksów unicast IPv4. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać routing statyczny oraz protokół RIP i RIPng. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi posiadać możliwość obsługi protokołu VRRP, protokołów routingu dynamicznego OSPFv2/v3 oraz routingu multicast w postaci PIM-SM, PIM-SSM, MSDP oraz IGMP i IGMP Snooping dla wersji IGMP v1,v2 i v3. Ponadto musi istnieć możliwość wyboru RP metodą anycast RP. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia protokołów routingu dynamicznego IS-IS, BGP zarówno dla IPv4 i IPv6. Zamawiający nie wymaga dostarczenia niezbędnej licencji. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi posiadać możliwość obsługi MPLS w zakresie: Sygnalizacji ścieżek za pomocą protokołów LDP i RSVP, MPLS Class of Service, LSP Ping, L3 VPN, Ethernet-over-MPLS (L2 Circuit), Node-link protection, MPLS Fast Reroute. Zamawiający nie wymaga dostarczenia niezbędnej licencji. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2 i 3. Klasyfikacja ruchu musi odbywać się w zależności od co najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, priorytetu w warstwie 2 (802.1p), adresów MAC, adresów IP, wartości pola ToS/DSCP w nagłówkach IP, portów TCP i UDP. Przełącznik musi obsługiwać sprzętowo nie mniej niż 12 kolejek per port fizyczny (8 unicast i 4 multicast). | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać mechanizm Weighted Random Early Detection (WRED). | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać filtrowanie ruchu co najmniej na poziomie portu i sieci VLAN dla kryteriów z warstw 2-4. Przełącznik musi realizować sprzętowo nie mniej niż 4000 reguł filtrowania ruchu. W regułach filtrowania ruchu musi być dostępny mechanizm zliczania dla zaakceptowanych lub zablokowanych pakietów. Musi być dostępna funkcja edycji reguł filtrowania ruchu na samym urządzeniu. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać takie mechanizmu bezpieczeństwa jak limitowanie adresów MAC, Dynamic ARP Inspection, DHCP snooping, IP Source Guard. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać protokół SNMP (wersje 2c i 3), oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9. Musi być dostępna funkcja kopiowania (mirroring) ruchu na poziomie portu i sieci VLAN. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Architektura systemu operacyjnego przełącznika musi posiadać budowę modularną (poszczególne moduły muszą działać w odseparowanych obszarach pamięci), m.in. moduł przekazywania pakietów, odpowiedzialny za przełączanie pakietów musi być oddzielony od modułu routingu IP, odpowiedzialnego za ustalanie tras routingu i zarządzanie przełącznikiem. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi posiadać mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Pomoc techniczna oraz szkolenia z obsługi przełącznika muszą być dostępne w Polsce. Usługi te świadczone muszą być w języku polskim lub angielskim. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Wsparcie techniczne, gwarancja: Wraz z przełącznikiem wymagane jest zapewnienie opieki technicznej ważnej przez okres co najmniej 3 lat licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru. Opieka musi obejmować wsparcie techniczne świadczone telefonicznie oraz pocztą elektroniczną, wymianę uszkodzonego sprzętu co najmniej w formule NBD (Next Bussines Day) – następnego dnia roboczego, bezpłatny dostęp do nowych wersji oprogramowania, a także bezpłatny dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Wkładki do przełącznika: Urządzenie musi być zaopatrzone w dodatkowe wkładki optyczne zgodne z dostarczonym przełącznikiem oraz zgodne ze standardem SFP+10 GbE; łącze LC; 850 nm DDM MMF 300m; łącznie: 10 sztuk. | Spełnia / Nie spełnia* |

(*niepotrzebne skreślić)

Przełącznik ethernetowy typ II (warstwy 2 o stałej konfiguracji z możliwością pracy w stosie) – 3 sztuki

| Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości 1U przystosowanym do montowania w szafie rack. | Spełnia / Nie spełnia* |
| --- | --- |
| Przełącznik musi posiadać 48 porty dostępowe Ethernet 10/100/1000 Auto-MDI/MDIX oraz 4 porty 40 Gigabit Ethernet | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi umożliwiać rozbudowę o nie mniej niż 4 porty uplink 10 Gigabit Ethernet SFP+. Wszystkie porty dostępowe 10/100/1000 oraz 40 Gigabit Ethernet muszą być aktywne po wyposażeniu przełącznika w moduł uplink. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi umożliwiać stworzenie stosu (w postaci pętli) liczącego nie mniej niż 10 urządzeń. Do łączenia w stos mogą zostać zastosowane wbudowane interfejsy 40 Gigabit Ethernet. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Stos musi być odporny na awarie, tzn. przełącznik kontrolujący pracę stosu (master) musi być automatycznie zastąpiony przełącznikiem pełniącym rolę backup’u – wybór przełącznika backup nie może odbywać się w momencie awarii przełącznika master. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi być wyposażony w 2 wewnętrzne redundantne zasilacze AC. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi posiadać, co najmniej 2 moduły wentylacji. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Zarówno zasilacze, jak i moduły wentylacji muszą posiadać możliwość wymiany podczas pracy urządzenia (hot swap). Przepływ powietrza w zasilaczu i obudowie: „back-to-front”. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi posiadać panel LCD z przyciskami, pozwalający na wykonywanie podstawowych czynności związanych z zarządzaniem (adresacja IP, reset). | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi być wyposażony w port konsoli oraz dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania OOB (out-of-band). | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 2 GB pamięci Flash oraz 2 GB pamięci DRAM ECC. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Zarządzanie przełącznikiem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli, telnet, ssh, a także za pośrednictwem interfejsu WWW. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Wydajność przełączania w warstwie 2 nie może być niższa niż 496 Gb/s i 369 milionów pakietów na sekundę. Przełącznik nie może obsługiwać mniej niż 64 000 adresów MAC. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (9216 bajtów). | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN zgodne z IEEE 802.1q w ilości nie mniejszej niż 4093. Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać agregowanie połączeń zgodne z IEEE 802.3ad - nie mniej niż 128 grupy LAG, nie mniej niż 16 portów w grupie. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać protokół Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie z IEEE 802.1D-2004, a także Multiple Spanning Tree zgodnie z IEEE 802.1Q-2003 (nie mniej niż 64 instancje MSTP). Przełącznik powinien też obsługiwać minimum 510 instancji VST (Virtual Spanning Tree). | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać protokół LLDP i LLDP-MED. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać routing statyczny oraz protokół RIP. Ilość tras obsługiwanych sprzętowo nie może być mniejsza niż 4000. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi posiadać możliwość obsługi protokołu VRRP, protokołów routingu dynamicznego OSPFv2/v3 oraz routingu multicast w postaci PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM oraz IGMP. Zamawiający nie wymaga obecnie dostarczenia niezbędnej licencji. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia protokołów routingu dynamicznego IS-IS, BGP zarówno dla IPv4 i IPv6. Zamawiający nie wymaga obecnie dostarczenia niezbędnej licencji. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2 i 3. Klasyfikacja ruchu musi odbywać się w zależności, od co najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, priorytetu w warstwie 2 (802.1p), adresów MAC, adresów IP, wartości pola ToS/DSCP w nagłówkach IP, portów TCP i UDP. Przełącznik musi obsługiwać sprzętowo nie mniej niż 12 kolejek per port fizyczny. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać filtrowanie ruchu co najmniej na poziomie portu i sieci VLAN dla kryteriów z warstw 2-4. Przełącznik musi realizować sprzętowo nie mniej niż 3500 reguł filtrowania ruchu. W regułach filtrowania ruchu musi być dostępny mechanizm zliczania dla zaakceptowanych lub zablokowanych pakietów. Musi być dostępna funkcja edycji reguł filtrowania ruchu na samym urządzeniu. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać takie mechanizmu bezpieczeństwa jak limitowanie adresów MAC, Dynamic ARP Inspection, DHCP snooping. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać Ethernet Ring Protection Switching. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać IEEE 802.1x zarówno dla pojedynczego, jak i wielu suplikantów na porcie. Przełącznik musi przypisywać ustawienia dla użytkownika na podstawie atrybutów zwracanych przez serwer RADIUS (co najmniej VLAN oraz reguła filtrowania ruchu). Przełącznik musi obsługiwać co najmniej następujące typy EAP: MD5, TLS, TTLS, PEAP. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać protokół SNMP (wersje 2c i 3), oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9. Musi być dostępna funkcja kopiowania (mirroring) ruchu na poziomie portu i sieci VLAN. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Architektura systemu operacyjnego urządzenia musi posiadać budowę modularną (poszczególne moduły muszą działać w odseparowanych obszarach pamięci), m.in. moduł przekazywania pakietów, odpowiedzialny za przełączanie pakietów musi być oddzielony od modułu routingu IP, odpowiedzialnego za ustalanie tras routingu i zarządzanie przełącznikiem. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi posiadać mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Wraz z przełącznikami muszą być dostarczone dodatkowe okablowanie wymienione na końcu niniejszej specyfikacji „typ II” w punkcie „Kable do przełącznika typ II”. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Pomoc techniczna oraz szkolenia z obsługi przełącznika muszą być dostępne w Polsce. Usługi te świadczone muszą być w języku polskim lub angielskim. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Wsparcie techniczne, gwarancja: Wraz z przełącznikami wymagane jest zapewnienie opieki technicznej przez okres 5 lat licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru. Czas skutecznej naprawy nie może być dłuższy niż 8 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia awarii. Zgłoszenie awarii następuje w drodze pisemnej faksem lub mailem na adres podany przez Wykonawcę. Awarie mogą być zgłaszane w dni robocze w godzinach 8-16. Poprzez "Dzień Roboczy" rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawo wolnych od pracy. W przypadku wymiany produktu Zamawiający dopuszcza wymianę na produkt nowy lub refabrykowany. W okresie obowiązywania gwarancji Zamawiający będzie miał dostęp do aktualizacji oprogramowania zainstalowanego na zamawianym sprzęcie. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Kable do przełącznika typ II: Urządzenia typu II muszą być zaopatrzone w następujące kable: 1) Kabel QSFP+ do QSFP+, długość 3m, współosiowy miedziany – DAC; kabel musi pochodzić od producenta sprzętu; łącznie 4 szt. Kable będą służyły do połączenia pomiędzy zamawianymi przełącznikami typ I,II, II, IV; 2) Kabel QSFP+ do QSFP+, długość 10m, współosiowy miedziany – DAC; kabel musi być zgodny z dostarczonymi przełącznikami; łącznie 2 szt. Kable będą służyły do połączenia pomiędzy zamawianymi przełącznikami typ I, II, III, IV. | Spełnia / Nie spełnia* |

(*niepotrzebne skreślić)

Przełącznik ethernetowy typ III (warstwy 2 o stałej konfiguracji z możliwością pracy w stosie)  1 sztuka

| Przełącznik musi umożliwiać pracę w stosie z zamawianymi przełącznikami typu I, II, III, IV będącymi przedmiotem niniejszego zamówienia. | Spełnia / Nie spełnia* |
| --- | --- |
| Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości 1U przystosowanym do montowania w szafie rack. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi posiadać 48 porty dostępowe Ethernet 10/100/1000 Auto-MDI/MDIX oraz 4 porty 40 Gigabit Ethernet | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi umożliwiać rozbudowę o nie mniej niż 4 porty uplink 10 Gigabit Ethernet SFP+. Wszystkie porty dostępowe 10/100/1000 oraz 40 Gigabit Ethernet muszą być aktywne po wyposażeniu przełącznika w moduł uplink. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi umożliwiać stworzenie stosu (w postaci pętli) liczącego nie mniej niż 10 urządzeń. Do łączenia w stos mogą zostać zastosowane wbudowane interfejsy 40 Gigabit Ethernet. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Stos musi być odporny na awarie, tzn. przełącznik kontrolujący pracę stosu (master) musi być automatycznie zastąpiony przełącznikiem pełniącym rolę backup’u – wybór przełącznika backup nie może odbywać się w momencie awarii przełącznika master. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi być wyposażony w 2 wewnętrzne redundantne zasilacze AC. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi posiadać, co najmniej 2 moduły wentylacji. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Zarówno zasilacze, jak i moduły wentylacji muszą posiadać możliwość wymiany podczas pracy urządzenia (hot swap). Przepływ powietrza w zasilaczu i obudowie: „front-to-back”. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi posiadać panel LCD z przyciskami, pozwalający na wykonywanie podstawowych czynności związanych z zarządzaniem (adresacja IP, reset). | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi być wyposażony w port konsoli oraz dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania OOB (out-of-band). | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 2 GB pamięci Flash oraz 2 GB pamięci DRAM ECC. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Zarządzanie przełącznikiem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli, telnet, ssh, a także za pośrednictwem interfejsu WWW. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Wydajność przełączania w warstwie 2 nie może być niższa niż 496 Gb/s i 369 milionów pakietów na sekundę. Przełącznik nie może obsługiwać mniej niż 64 000 adresów MAC. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (9216 bajtów). | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN zgodne z IEEE 802.1q w ilości nie mniejszej niż 4093. Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać agregowanie połączeń zgodne z IEEE 802.3ad - nie mniej niż 128 grupy LAG, nie mniej niż 16 portów w grupie. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać protokół Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie z IEEE 802.1D-2004, a także Multiple Spanning Tree zgodnie z IEEE 802.1Q-2003 (nie mniej niż 64 instancje MSTP). Przełącznik powinien też obsługiwać minimum 510 instancji VST (Virtual Spanning Tree). | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać protokół LLDP i LLDP-MED. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać routing statyczny oraz protokół RIP. Ilość tras obsługiwanych sprzętowo nie może być mniejsza niż 4000. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi posiadać możliwość obsługi protokołu VRRP, protokołów routingu dynamicznego OSPFv2/v3 oraz routingu multicast w postaci PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM oraz IGMP. Zamawiający nie wymaga obecnie dostarczenia niezbędnej licencji. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia protokołów routingu dynamicznego IS-IS, BGP zarówno dla IPv4 i IPv6. Zamawiający nie wymaga obecnie dostarczenia niezbędnej licencji. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2 i 3. Klasyfikacja ruchu musi odbywać się w zależności, od co najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, priorytetu w warstwie 2 (802.1p), adresów MAC, adresów IP, wartości pola ToS/DSCP w nagłówkach IP, portów TCP i UDP. Przełącznik musi obsługiwać sprzętowo nie mniej niż 12 kolejek per port fizyczny. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać filtrowanie ruchu co najmniej na poziomie portu i sieci VLAN dla kryteriów z warstw 2-4. Przełącznik musi realizować sprzętowo nie mniej niż 3500 reguł filtrowania ruchu. W regułach filtrowania ruchu musi być dostępny mechanizm zliczania dla zaakceptowanych lub zablokowanych pakietów. Musi być dostępna funkcja edycji reguł filtrowania ruchu na samym urządzeniu. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać takie mechanizmu bezpieczeństwa jak limitowanie adresów MAC, Dynamic ARP Inspection, DHCP snooping. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać Ethernet Ring Protection Switching. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać IEEE 802.1x zarówno dla pojedynczego, jak i wielu suplikantów na porcie. Przełącznik musi przypisywać ustawienia dla użytkownika na podstawie atrybutów zwracanych przez serwer RADIUS (co najmniej VLAN oraz reguła filtrowania ruchu). Przełącznik musi obsługiwać co najmniej następujące typy EAP: MD5, TLS, TTLS, PEAP. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać protokół SNMP (wersje 2c i 3), oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9. Musi być dostępna funkcja kopiowania (mirroring) ruchu na poziomie portu i sieci VLAN. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Architektura systemu operacyjnego urządzenia musi posiadać budowę modularną (poszczególne moduły muszą działać w odseparowanych obszarach pamięci), m.in. moduł przekazywania pakietów, odpowiedzialny za przełączanie pakietów musi być oddzielony od modułu routingu IP, odpowiedzialnego za ustalanie tras routingu i zarządzanie przełącznikiem. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi posiadać mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Pomoc techniczna oraz szkolenia z obsługi przełącznika muszą być dostępne w Polsce. Usługi te świadczone muszą być w języku polskim lub angielskim. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Wsparcie techniczne, gwarancja: Wraz z przełącznikiem wymagane jest zapewnienie opieki technicznej przez okres 5 lat licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru. Czas skutecznej naprawy nie może być dłuższy niż 8 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia awarii. Zgłoszenie awarii następuje w drodze pisemnej, faksem lub mailem na adres podany przez Wykonawcę. Awarie mogą być zgłaszane w dni robocze w godzinach 8-16. Poprzez "Dzień Roboczy" rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawo wolnych od pracy. W przypadku wymiany produktu Zamawiający dopuszcza wymianę na produkt nowy lub refabrykowany. W okresie obowiązywania gwarancji Zamawiający będzie miał dostęp do aktualizacji oprogramowania zainstalowanego na zamawianym sprzęcie. | Spełnia / Nie spełnia* |

(*niepotrzebne skreślić)

Przełącznik ethernetowy typ IV (warstwy 2 o stałej konfiguracji z możliwością pracy w stosie) z obsługą PoE+  1 sztuka

| Przełącznik musi umożliwiać pracę w stosie z zamawianymi przełącznikami typu I, II, III, IV będącymi przedmiotem niniejszego zamówienia. | Spełnia / Nie spełnia* |
| --- | --- |
| Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości 1U przystosowanym do montowania w szafie rack. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi posiadać 48 porty dostępowe Ethernet 10/100/1000 Auto-MDI/MDIX oraz 4 porty 40 Gigabit Ethernet | Spełnia / Nie spełnia* |
| Wszystkie 48 porty dostępowe Ethernet 10/100/1000 Auto-MDI/MDIX muszą posiadać funkcję zasilania PoE+ na wszystkich 48 portach. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi umożliwiać rozbudowę o nie mniej niż 4 porty uplink 10 Gigabit Ethernet SFP+. Wszystkie porty dostępowe 10/100/1000 oraz 40 Gigabit Ethernet muszą być aktywne po wyposażeniu przełącznika w moduł uplink. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi umożliwiać stworzenie stosu (w postaci pętli) liczącego nie mniej niż 10 urządzeń. Do łączenia w stos mogą zostać zastosowane wbudowane interfejsy 40 Gigabit Ethernet. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Stos musi być odporny na awarie, tzn. przełącznik kontrolujący pracę stosu (master) musi być automatycznie zastąpiony przełącznikiem pełniącym rolę backup’u – wybór przełącznika backup nie może odbywać się w momencie awarii przełącznika master. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi być wyposażony w 2 wewnętrzne redundantne zasilacze AC. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi posiadać, co najmniej 2 moduły wentylacji. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Zarówno zasilacze, jak i moduły wentylacji muszą posiadać możliwość wymiany podczas pracy urządzenia (hot swap). Przepływ powietrza w zasilaczu i obudowie: „front-to-back”. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi posiadać panel LCD z przyciskami, pozwalający na wykonywanie podstawowych czynności związanych z zarządzaniem (adresacja IP, reset). | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi być wyposażony w port konsoli oraz dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania OOB (out-of-band). | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 2 GB pamięci Flash oraz 2 GB pamięci DRAM ECC. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Zarządzanie przełącznikiem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli, telnet, ssh, a także za pośrednictwem interfejsu WWW. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Wydajność przełączania w warstwie 2 nie może być niższa niż 496 Gb/s i 369 milionów pakietów na sekundę. Przełącznik nie może obsługiwać mniej niż 64 000 adresów MAC. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (9216 bajtów). | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN zgodne z IEEE 802.1q w ilości nie mniejszej niż 4093. Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać agregowanie połączeń zgodne z IEEE 802.3ad - nie mniej niż 128 grupy LAG, nie mniej niż 16 portów w grupie. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać protokół Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie z IEEE 802.1D-2004, a także Multiple Spanning Tree zgodnie z IEEE 802.1Q-2003 (nie mniej niż 64 instancje MSTP). Przełącznik powinien też obsługiwać minimum 510 instancji VST (Virtual Spanning Tree). | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać protokół LLDP i LLDP-MED. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać routing statyczny oraz protokół RIP. Ilość tras obsługiwanych sprzętowo nie może być mniejsza niż 4000. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi posiadać możliwość obsługi protokołu VRRP, protokołów routingu dynamicznego OSPFv2/v3 oraz routingu multicast w postaci PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM oraz IGMP. Zamawiający nie wymaga obecnie dostarczenia niezbędnej licencji. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia protokołów routingu dynamicznego IS-IS, BGP zarówno dla IPv4 i IPv6. Zamawiający nie wymaga obecnie dostarczenia niezbędnej licencji. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2 i 3. Klasyfikacja ruchu musi odbywać się w zależności, od co najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, priorytetu w warstwie 2 (802.1p), adresów MAC, adresów IP, wartości pola ToS/DSCP w nagłówkach IP, portów TCP i UDP. Przełącznik musi obsługiwać sprzętowo nie mniej niż 12 kolejek per port fizyczny. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać filtrowanie ruchu co najmniej na poziomie portu i sieci VLAN dla kryteriów z warstw 2-4. Przełącznik musi realizować sprzętowo nie mniej niż 3500 reguł filtrowania ruchu. W regułach filtrowania ruchu musi być dostępny mechanizm zliczania dla zaakceptowanych lub zablokowanych pakietów. Musi być dostępna funkcja edycji reguł filtrowania ruchu na samym urządzeniu. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać takie mechanizmu bezpieczeństwa jak limitowanie adresów MAC, Dynamic ARP Inspection, DHCP snooping. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać Ethernet Ring Protection Switching. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać IEEE 802.1x zarówno dla pojedynczego, jak i wielu suplikantów na porcie. Przełącznik musi przypisywać ustawienia dla użytkownika na podstawie atrybutów zwracanych przez serwer RADIUS (co najmniej VLAN oraz reguła filtrowania ruchu). Przełącznik musi obsługiwać co najmniej następujące typy EAP: MD5, TLS, TTLS, PEAP. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi obsługiwać protokół SNMP (wersje 2c i 3), oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9. Musi być dostępna funkcja kopiowania (mirroring) ruchu na poziomie portu i sieci VLAN. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Architektura systemu operacyjnego urządzenia musi posiadać budowę modularną (poszczególne moduły muszą działać w odseparowanych obszarach pamięci), m.in. moduł przekazywania pakietów, odpowiedzialny za przełączanie pakietów musi być oddzielony od modułu routingu IP, odpowiedzialnego za ustalanie tras routingu i zarządzanie przełącznikiem. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Przełącznik musi posiadać mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Pomoc techniczna oraz szkolenia z obsługi przełącznika muszą być dostępne w Polsce. Usługi te świadczone muszą być w języku polskim lub angielskim. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Wsparcie techniczne, gwarancja: Wraz z przełącznikiem wymagane jest zapewnienieopieki technicznej przez okres 5 lat licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru. Czas skutecznej naprawy nie może być dłuższy niż 8 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia awarii. Zgłoszenie awarii następuje w drodze pisemnej faksem lub mailem na adres podany przez Wykonawcę. Awarie mogą być zgłaszane w dni robocze w godzinach 8-16. Poprzez "Dzień Roboczy" rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawo wolnych od pracy. W przypadku wymiany produktu Zamawiający dopuszcza wymianę na produkt nowy lub refabrykowany. W okresie obowiązywania gwarancji Zamawiający będzie miał dostęp do aktualizacji oprogramowania zainstalowanego na zamawianym sprzęcie. | Spełnia / Nie spełnia* |

(*niepotrzebne skreślić)

Urządzenie firewall- 3 sztuki

| Firewall musi być dostarczony jako dedykowane urządzenie sieciowe o wysokości 1 U. | Spełnia / Nie spełnia* |
| --- | --- |
| Firewall musi być wyposażone w co najmniej 2 GB pamięci RAM, pamięć Flash 2 GB oraz port konsoli. Firewall musi posiadać slot USB przeznaczony do podłączenia dodatkowego nośnika danych. Musi być dostępna opcja uruchomienia systemu operacyjnego firewalla z nośnika danych podłączonego do slotu USB na module kontrolnym. | Spełnia / Nie spełnia* |
| System operacyjny firewalla musi posiadać budowę modułową (moduły muszą działać w odseparowanych obszarach pamięci) i zapewniać całkowitą separację płaszczyzny kontrolnej od płaszczyzny przetwarzania ruchu użytkowników, m.in. moduł routingu IP, odpowiedzialny za ustalenie tras routingu i zarządzanie urządzenia musi być oddzielony od modułu przekazywania pakietów, odpowiedzialnego za przełączanie pakietów pomiędzy segmentami sieci obsługiwanymi przez urządzenie. System operacyjny firewalla musi śledzić stan sesji użytkowników (stateful processing), tworzyć i zarządzać tablicą stanu sesji. Musi istnieć opcja przełączenia urządzenia w tryb pracy bez śledzenia stanu sesji użytkowników, jak również wyłączenia części ruchu ze śledzenia stanu sesji. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Firewall musi być wyposażone w nie mniej niż 8 wbudowanych interfejsów Ethernet 10/100/1000 (gotowych do użycia bez konieczności zakupu dodatkowych modułów i licencji). | Spełnia / Nie spełnia* |
| Firewall musi być wyposażone w minimum 2 sloty na dodatkowe karty z modułami interfejsów. Firewall musi obsługiwać co najmniej następującej rodzaje kart z modułami interfejsów: ADSL 2/2+, Serial, E1, Gigabit Ethernet (SFP). | Spełnia / Nie spełnia* |
| Firewall musi realizować zadania Stateful Firewall z mechanizmami ochrony przed atakami DoS, wykonując kontrolę na poziomie sieci oraz aplikacji pomiędzy nie mniej niż 24 strefami bezpieczeństwa z wydajnością nie mniejszą niż 300 Mb/s liczoną dla ruchu IMIX. Firewall musi przetworzyć nie mniej niż 125 000 pakietów/sekundę (dla pakietów 64-bajtowych). Firewall musi obsłużyć nie mniej niż 48 000 równoległych sesji oraz zestawić nie mniej niż 2 750 nowych połączeń/sekundę. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Firewall musi zestawiać zabezpieczone kryptograficznie tunele VPN w oparciu o standardy IPSec i IKE w konfiguracji site-to-site oraz client-to-site. IPSec VPN musi być realizowany sprzętowo. Firewall musi obsługiwać nie mniej niż 512 równoległych tuneli VPN oraz ruch szyfrowany o przepustowości nie mniej niż 100 Mb/s. Firewall musi posiadać możliwość udostępniania użytkownikom wbudowanego klienta IPSec VPN za pośrednictwem strony WWW. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać strefy bezpieczeństwa, adresy IP klientów i serwerów, protokoły i usługi sieciowe, użytkowników aplikacji, reakcje zabezpieczeń oraz metody rejestrowania zdarzeń. Firewall musi umożliwiać zdefiniowanie nie mniej niż 2000 reguł polityki bezpieczeństwa. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Firewall musi posiadać możliwość identyfikacji aplikacji bez względu na numery portów, protokoły tunelowania i szyfrowania (włącznie z aplikacjami typu Peer-to-Peer i Instant Messaging). Identyfikacja aplikacji musi odbywać się co najmniej przez sygnatury i analizę heurystyczną. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Firewall musi posiadać możliwość identyfikacji nie mniej niż 900 różnych aplikacji, w szczególności takich, które są tunelowane w protokołach HTTP i HTTPS – nie mniej niż Skype, Gadu-Gadu, Facebook, Youtube. Dostęp użytkowników do poszczególnych aplikacji musi być konfigurowany przy pomocy reguł filtrowania uwzględniających co najmniej adresy IP oraz wyżej wymienione aplikacje. Kontrola dostępu do dynamicznie identyfikowanych aplikacji musi być wykonywana z przepustowością nie mniej niż 300 Mb/s dla ruchu HTTP. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Firewall musi posiadać możliwość uruchomienia funkcji wykrywania i blokowania ataków intruzów (IPS, intrusion prevention) – mechanizm IPS musi być wspomagany sprzętowo. System zabezpieczeń musi identyfikować próby skanowania, penetracji i włamań, ataki typu exploit (poziomu sieci i aplikacji), ataki destrukcyjne i destabilizujące (D)DoS oraz inne techniki stosowane przez hakerów. Ustalenie blokowanych ataków (intruzów, robaków) musi odbywać się w regułach polityki bezpieczeństwa. System firewall musi realizować zadania IPS z wydajnością nie mniejszą niż 80 Mb/s. Baza sygnatur IPS musi być utrzymywana i udostępniana przez producenta urządzenia firewall. Baza sygnatur ataków musi być aktualizowana przez producenta codziennie. Zamawiający nie wymaga dostarczenia licencji jeśli taka jest wymagana przez producenta. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Firewall musi posiadać możliwość uruchomienia wbudowanego modułu kontroli antywirusowej sprawdzającego pocztę elektroniczną (SMTP, POP3, IMAP), FTP oraz HTTP. Włączenie kontroli antywirusowej nie może wymagać dodatkowego serwera. Kontrola antywirusowa musi być wspomagana sprzętowo. Inspekcja antywirusowa musi być realizowana być realizowana z wydajnością na poziomie nie mniej niż 35 Mb/s dla ruchu HTTP. Musi istnieć możliwość wyboru działania mechanizmu kontroli antywirusowej w trybie sprzętowym i programowym. Zamawiający nie wymaga dostarczenia licencji jeśli taka jest wymagana przez producenta. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Firewall musi posiadać możliwość uruchomienia wbudowanego modułu kontroli antyspamowej działający w oparciu o mechanizm blacklist. Włączenie kontroli antyspamowej nie może wymagać dodatkowego serwera. Zamawiający nie wymaga dostarczenia licencji jeśli taka jest wymagana przez producenta. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Firewall musi posiadać funkcję filtrowania zawartości ruchu HTTP, FTP i protokołów poczty elektronicznej (SMTP, POP3, IMAP) w celu blokowania potencjalnie szkodliwych obiektów. Firewall musi filtrować ruch na podstawie kryteriów obejmujących co najmniej: typy MIME, rozszerzenia plików, elementy ActiveX, Java i cookies. Zamawiający nie wymaga dostarczenia licencji jeśli taka jest wymagana przez producenta. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Firewall musi posiadać możliwość uruchomienia wbudowanego modułu filtrowania stron WWW w zależności od kategorii treści stron. Włączenie filtrowania stron WWW nie może wymagać dodatkowego serwera. Zamawiający nie wymaga dostarczenia licencji jeśli taka jest wymagana przez producenta. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Firewall musi obsługiwać protokoły dynamicznego routingu: RIP, OSPF oraz BGP. Firewall musi umożliwiać skonfigurowanie nie mniej niż 15 wirtualnych ruterów. Firewall musi obsługiwać następujące protokoły routingu dynamicznego IPv6: RIPng, OSPFv3, BGP. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Firewall musi posiadać możliwość uruchomienia funkcji MPLS z sygnalizacją LDP i RSVP w zakresie VPLS i L3 VPN. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Firewall musi obsługiwać co najmniej 128 sieci VLAN z tagowaniem 802.1Q. W celu zapobiegania zapętlania się ruchu w warstwie 2 firewall musi obsługiwać protokół Spanning Tree (802.1D). Firewall musi obsługiwać protokół LACP w celu agregowania fizycznych połączeń Ethernet. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Firewall musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym QoS – wygładzanie (shaping) oraz obcinanie (policing) ruchu. Mapowanie ruchu do kolejek wyjściowych musi odbywać się na podstawie DSCP, IP ToS, 802.1p, oraz parametrów z nagłówków TCP i UDP. Firewall musi posiadać tworzenia osobnych kolejek dla różnych klas ruchu. Firewall musi posiadać zaimplementowany mechanizm WRED w celu przeciwdziałania występowaniu przeciążeń w kolejkach. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Firewall musi posiadać możliwość pracy w konfiguracji odpornej na awarie dla urządzeń zabezpieczeń Urządzenia zabezpieczeń w klastrze muszą funkcjonować w trybie Active-Passive z synchronizacją konfiguracji i tablicy stanu sesji. Przełączenie pomiędzy urządzeniami w klastrze HA musi się odbywać przezroczyście dla sesji ruchu użytkowników. Mechanizm ochrony przed awariami musi monitorować i wykrywać uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemu zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Zarządzanie Firewallm musi odbywać się za pomocą graficznej konsoli Web GUI oraz z wiersza linii poleceń (CLI) poprzez port szeregowy oraz protokoły telnet i SSH. Firewall musi posiadać możliwość zarządzania i monitorowania przez centralny system zarządzania i monitorowania pochodzący od tego samego producenta. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Administratorzy muszą mieć do dyspozycji mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji. W urządzeniu musi być przechowywanych nie mniej niż 5 poprzednich, kompletnych konfiguracji. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Pomoc techniczna oraz szkolenia z obsługi firewalla muszą być dostępne w Polsce. Usługi te muszą być świadczone są w języku polskim lub angielskim. | Spełnia / Nie spełnia* |
| Wsparcie techniczne, gwarancja: Wraz z firewallem wymagane jest zapewnienie opieki technicznej ważnej przez okres co najmniej 3 lat, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru. Opieka musi obejmować wsparcie techniczne świadczone telefonicznie oraz pocztą elektroniczną, wymianę uszkodzonego sprzętu co najmniej w formule NBD (Next Bussines Day) – następnego dnia roboczego, bezpłatny dostęp do nowych wersji oprogramowania, a także bezpłatny dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych. | Spełnia / Nie spełnia* |

(*niepotrzebne skreślić)

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

# OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na dostawę przełączników sieciowych i urządzeń typu firewall (nr ref. sprawy: ZP/34/15),

Ja/ My …………………………………………….…………………………

(imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę)

oświadczam/ y, że

………………………..………………….………………………………

(nazwa Wykonawcy lub imię i nazwisko)

może ubiegać się o udzielenie zamówienia, ponieważ spełnia warunki dotyczące:

      - posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym niniejszym postępowaniem;

      - posiadania wiedzy i doświadczenia;

      - dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

      - sytuacji ekonomicznej i finansowej;

zapewniające właściwe wykonanie zamówienia.

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

# OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na dostawę przełączników sieciowych i urządzeń typu firewall (nr ref. sprawy: ZP/34/15),

Ja/ My …………………………………………….…………………………

(imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę)

oświadczam/ y, że

………………………..………………….………………………………

(nazwa Wykonawcy lub imię i nazwisko)

nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn, zm.).

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

INFORMACJA WYKONAWCY

O NIENALEŻENIU DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na dostawę przełączników sieciowych i urządzeń typu firewall (nr ref. sprawy: ZP/34/15),

Ja/ My …………………………………………….…………………………

(imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę)

Informuję/informujemy, że

………………………..………………….………………………………

(nazwa Wykonawcy lub imię i nazwisko)

nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.),

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ

/pieczęć Wykonawcy/

WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW

wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę przełączników sieciowych oraz urządzeń typu firewall (nr ref. sprawy: ZP/34/15), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

| Lp. | Wartość dostawy | Przedmiot dostawy | Data wykonania | Podmiot, na rzecz którego wykonana została dostawa | Nazwa i adres Wykonawcy dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| …......................., dnia .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| /Miejscowość, data/ | /Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/ |